федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

капитального строительства

и ремонта_______________ А.А. Журахов

«___»____________ 2015 г.

# Документация об открытом аукционе
в электронной форме 
на право заключения договора на поставку учебного оборудования для подразделений НИЯУ МИФИ

Номер открытого аукциона

в электронной форме:

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Единой комиссии                            С.В. Даева

«___»___________2015 г.

Россия, г. Москва

Каширское шоссе, д. 31

| Раздел | Под раздел | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 4 |
|  | 1.1 | Общие сведения | 4 |
|  | 1.2 | Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.3 | Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.4 | Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме | 5 |
|  | 1.5 | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.6 | Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 7 |
|  | 1.7 | Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
|  | 1.8 | Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
|  | 1.9 | Требования к участникам процедуры закупки | 9 |
|  | 1.10 | Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара | 9 |
|  | 1.11 | Представление предложения о цене договора | 10 |
|  | 1.12 | Представление графика поставки товаров | 10 |
|  | 1.13 | Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 11 |
|  | 1.14 | Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 11 |
|  | 1.15 | Проведение открытого аукциона в электронной форме | 14 |
|  | 1.16 | Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме | 16 |
|  | 1.17 | Заключение договора | 19 |
|  | 1.18 | Право на обжалование | 21 |
| 2 | Информационная карта аукциона |  | 22 |
| 3 | Техническое задание |  | 28 |
| 4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки |  | 79 |
|  | Форма 1 | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 79 |
|  | Форма 2 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров | 81 |
|  | Форма 3 | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 83 |
|  | Форма 4 | Анкета участника процедуры закупки | 88 |
|  | Форма 5 | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки | 92 |
| 5 | Проект договора |  | 93 |

1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1. Общие сведения

1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.

1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.

1.1.5. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

## 1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота).

1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.

1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме

Заказчик, разместивший на  Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме

1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на официальном сайте  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

предложение о поставляемом товаре, который является предметом договора, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристиках, в том числе:

1) указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

2)  указание производителя и страны происхождения товара;

3) описание комплектации товара;

4) может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, который закупается.

1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

1) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющихличность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);

4) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

5) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

7) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

8) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки.

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.

1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.

1.9. Требования к участникам процедуры закупки

Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.

1.10. Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара

1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.

Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (форма 2).

Участник процедуры закупки в предложении о функциональных и качественных характеристиках товара должен указать:

1) полное наименование товара;

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его качественные характеристики;

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

4) производителя и страну происхождения товара;

5) комплектацию товара;

6) количество товаров.

Описание поставляемого товара должно быть подробным, не допускающим двойного толкования. При описании поставляемого товара не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент».

Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров, а также сопутствующих поставке работ, указанные в Техническом задании (раздел 3) и в предложении участника процедуры закупки о функциональных и качественных характеристиках товаров должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке участником процедуры закупки требованиям Технического задания (раздел 3), заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Дополнительно участник процедуры закупки в состав предложения о функциональных и качественных характеристиках товара может включить эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

1.10.2. Допускается приложение к предложению о функциональных и качественных характеристиках товара документов, способствующих, по мнению участника процедуры закупки, более полному раскрытию существа предложения о функциональных и качественных характеристиках товара.

1.11. Представление предложения о цене договора

1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.9 Информационной карты аукциона.

1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).

1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

1.12. Представление графика поставки товаров

1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график поставки товаров в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График поставки товаров представляется в произвольной форме.

1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам поставки товаров, а также представление в графике поставки товаров неполной информации о сроках поставки товара, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.

1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.2. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, которые закупаются.

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участникапроцедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах единой комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе вэлектронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.

1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме

1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона.

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона".

1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.

1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела.

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела.

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные помере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.

1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчикомна Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования.

### 1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме

1.16.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.16.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке;

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытомаукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указаннымтребованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Протокол подписывается Заказчиком, членами единой комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме.

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

1.16.10. В случае если единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытомаукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме.

1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня подведения итогов.

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора.

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.19 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.

1.17.7. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.

Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.8. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

1.17.9.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование

Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке.

# 2. Информационная карта аукциона

| № пункта Информ. карты | Ссылка на пункт Раздела 1 | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1.1.2 | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 тел/факс: 8-499-324-97-93, E-mail: TBGuseva@mephi.ru |
| 2.2 | 1.1.1 | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки: Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 июня 2015 г. № 10, размещено на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru |
| 2.3 | 1.9 | Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: - быть правомочным заключать договор; 2) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми лицензиями (свидетельствами, разрешениями) на поставку товаров, являющихся предметом заключаемого договора: деятельность, являющаяся предметом настоящего запроса котировок в электронной форме, не подлежит лицензированию, поэтому лицензия участниками процедуры закупки не представляется; 3) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, являющиеся предметом заключаемого договора; 4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство; 5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена; 6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 7) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 8) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости; 9) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков; 10) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 11) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков; 12) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке. |
| 2.4 | 1.1.2 | Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на поставку учебного оборудования для подразделений НИЯУ МИФИ |
| 2.5 | 1.1.1 | Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru |
| 2.6 |  | Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ: Пункты 1-10 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, д. 65 (СТИ НИЯУ МИФИ); Пункт 11-20 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6 (СарФТИ НИЯУ МИФИ); Пункт 21-29 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 294 (ДИТИ НИЯУ МИФИ). |
| 2.7 | 1.12 | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения сопутствующих работ: в течение 30 дней даты заключения договора. |
| 2.8 |  | Условия поставки товара: согласно ИНКОТЕРМС 2000 на условиях DDP |
| 2.9 | 1.11.1 | Начальная (максимальная) цена договора 14 854 126 рублей 00 копеек |
| 2.10 |  | Форма, сроки и порядок оплаты товара: форма, сроки и порядок оплаты указаны в проекте договора |
| 2.11 | 1.6 | Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом»www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки |
| 2.12 | 1.6.3 | Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 25.07.2015г. |
| 2.13 | 1.6.3 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 14.08.2015г.; 09:00 (время московское) |
| 2.14 | 1.14.1 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 18.08.2015г. |
| 2.15 |  | Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 20.08.2015г.; 10:00 (время московское) |
| 2.16 | 1.15.3 | «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора |
| 2.17 |  | Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме: 25.08.2015г. |
| 2.18 | 1.6.2.2 | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 742 706 рублей 30 копеек, НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: ИНН: 7724068140 КПП: 772401001 УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060) Р/сч: 40501810600002000079 в Отделении 1 Москва г.Москва 705 БИК 044583001 Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку учебного оборудования для подразделений НИЯУ МИФИ, НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя. Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается: в течение 5 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участнику(ам), не допущенному(ым) к участию в открытом аукционе в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, или с участником процедуры закупки единственно допущенным к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанным участником открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме участникам, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона участнику открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе в электронной форме; участнику открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях: уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора; уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в том случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме уклонился от заключения договора; уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме; уклонения единственного допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанного участником открытого аукциона в электронной форме участника от заключения договора. |
| 2.19 | 1.17.5 | Обеспечение исполнения договора: Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере 10 процентов цены договора (цены лота), заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: ИНН: 7724068140 КПП: 772401001 УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060) Р/сч: 40501810600002000079 в Отделении 1 Москва г.Москва 705 БИК 044583001 Наименование платежа: Обеспечение исполнения договора на поставку учебного оборудования для подразделений НИЯУ МИФИ, НДС не облагается. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно. |
| 2.20 |  | Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. |
| 2.21 |  | Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. |

# 3. Техническое задание

Предмет договора: поставка учебного оборудования для подразделений НИЯУ МИФИ.

- Наименование и перечень видов поставляемого товара.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лаборатория органической химии в составе: |  |  |  |
| 1.1. | Стол пристенный, ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 LА | Стол пристенный, ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 LА предназначен для работы на нем с химическими реактивами. Параметры Стола пристенного ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75: -- габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 1200х800х750 ± 50 мм -- сборно-разборный каркас стола должен быть выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения; -- должен иметь опорные стойки, изготовленные из алюминиевого многоканального профиля, сечением 150*20 мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с элементами для крепления к столешнице; -- должна быть предусмотрена возможность установки тумб глубиной 400мм и/или 500мм; -- стол должен устанавливаться на регулируемые опоры, с возможность регулирования высоты стола на уровень от 0-60мм. -- встроенная столешница: выполненная из влагостойкой ДСП толщиной не менее 26 мм, ламинированная пластиком толщиной в диапазоне: от 0,8 до 1,0 мм В комплект поставки должно входить -Тумба навесная ЛАБ-PRO ТЯ4 40.40.60 с 4 ящиками со следующими техническими характеристиками: -- габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 400х400х600 ± 50 мм; -- должна иметь встроенные направляющие телескопические полного выдвижения для ящиков тумбы; -- допустимая нагрузка на 1 ящик должна быть не меньше 15кг; -- внутренний размер ящика должны быть в пределах: ДхШхВ 310*320*100мм ± 50 мм. # - стеллаж ЛАБ-PRO СТПн 90.25.70пристенному столу со следующими техническими характеристиками: # -- габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 900х250х700 ± 50 мм; должен иметь опорные стойки, изготовленные из алюминиевого многоканального профиля, сечением 150*20 мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) -- должен иметь в составе две полки глубиной не менее 250мм; -- материал полок - ПВХ толщиной не менее 6мм в рамке из двух алюминиевых профилей, окрашенных порошковой краской (RAL 5023) -- должна быть предусмотрена возможность изменения положения полок по высоте стеллажа с помощью быстрозажимных элементов -- должен иметь встроенный электроблок с двумя розетками рассчитанных на мощность 3,2кВт, маркировка штекера IP54. | шт. | 2 |
| 1.2. | Стол для весов ЛАБ-PRO СВ 120.60.75 Г30 | Стол для весов ЛАБ-PRO СВ 120.60.75 Г30 предназначен для размещения весов Параметры Стол для весов ЛАБ-PRO СВ 120.60.75 Г30: -- габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 1200х600х750 ± 50 мм; -- сборно-разборный каркас стола должен быть выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с элементами для крепления к столешнице; -- столешница выполнена из ламината; -- должен иметь встроенный стол с габаритными размерами в пределах: ДхШхВ 550х400х750 ± 50 мм; -- столешница встроенного стола должна быть выполнена из полированного гранита толщиной не менее 30мм. | шт. | 1 |
| 1.3. | Шкаф ЛАБ-PRO-ШР-80.50.195 для реактивов | Шкаф ЛАБ-PRO-ШР-80.50.195 для реактивов, предназначен для хранения реактивов. Основные характеристики: -- материал корпуса меламин; -- цвет корпуса: серый кристалл; -- материал фасада – софтформинг, цвет фасада серый; -- число встроенных отделений 2; -- число полок: 10, (2 встроенных, 8 съемных); -- одна полипропиленовая кювета (размер 360х520 мм); -- встроенный замок в правой дверце; -- встроенный фланец диаметром 100 мм; -- основание шкафа (каркас) выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи; -- установлен на регулируемых опорах (0-60 мм); -- габаритные размеры: ДхГхВ800х500х1950 мм. | шт. | 3 |
| 1.4. | Стол-мойка ЛАБ-PRO МО40 120.75.90 РР | Стол-мойка ЛАБ-PRO МО40 120.75.90 РР предназначен для мытья лабораторной посуды. Основные характеристики: -- должна иметь чашу из полипропилена размером 670х570х400; -- общие габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 1200х750х90мм; - тумба из металла с 2 дверками – 1 шт.; -- материал столешницы полипропилен - смеситель – 1 шт.; - гофрошланг - 2 шт.; В комплект поставки стола-мойки одинарной должно входить: - опорный сушильный стеллаж из полипропилена – 1шт, с габаритными размерами ДхШ:1200х 400 мм, имеющий не менее 26 стержней, предназначенных для сушки посуды; - инструкция по сборке 1 шт.; - комплект сборочных соединений – 1 шт. | шт. | 1 |
| 1.5. | # Шкаф для хранения кислот ЛАБ-PRO ШК3П 60.50.195 РР | Шкаф для хранения кислот ЛАБ-PRO ШК3П 60.50.195 РР предназначен для хранения кислот. Основные характеристики: -- общие габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 600х500х1950мм; -- материалом корпуса и фасада шкафа должен быть полипропилен; -- угол открывания фасада – 270 градусов; -- должен иметь пять встроенных полок; -- должен иметь три выдвижные легкосъемные кюветы из полипропилена с фиксаторами (внутренний размер кюветы в пределах 510*430*60мм); -- допустимая нагрузка на одну полку не менее 25кг; -- допустимая нагрузка на одну кювету не менее 20кг; -- должен иметь встроенный фланец для вентиляции на крыше корпуса шкафа, диаметром d=100мм; -- должен быть установлен на регулируемые опоры. | шт. | 1 |
| 1.6. | # Стол островной ЛАБ-PROСОКв 120.150.90 TR-E20/27 | Стол островной ЛАБ-PROСОКв 120.150.90 TR-E20/27 Основные характеристики: -- общие габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 1200х1500х900мм; Рабочая поверхность стола: -- две основных столешницы TRESPA TopLab толщиной 20/27мм (с бортиком из композитного материала на основе эпоксидных смол, высота бортика над столешницей 7мм, глубина 30мм), глубиной 650мм -- вспомогательная столешница из материала TRESPA глубиной 150мм -- каркас стола сборно-разборный, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035); -- задние панели представляют собой металлический короб, с предусмотренной установкой в двух положениях – для размещения тумб глубиной 400мм и 500мм) -- стол установлен на регулируемые опоры В комплект поставки должно входить: # - Стеллаж ЛАБ-PRO СТОн 120.35.70 – 1шт, со следующими техническими характеристиками: -- общие габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 1200х350х700мм; - -- опорные стойки из алюминиевого профиля, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) - -- две встроенные полки глубиной 350мм, изготовленные из ПВХ толщиной 6мм в рамке из двух алюминиевых профилей, окрашенных порошковой краской (RAL 5023) - -- полки устанавливаются на необходимой высоте, должна быть предусмотрена возможность изменения положения полок по высоте стеллажа с помощью быстрозажимных элементов - -- встроенный электроблок настольный с четырьмя розетками, рассчитанными на мощность не менее 3,2кВт, с типом штекера (IP54); - Тумба навесная ЛАБ-PRO ТЯ4 40.40.50 с 3 ящиками со следующими техническими характеристиками: -- габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 400х400х500; -- материал корпуса тумбы – меламин, окрашенный в серый цвет; -- должна иметь встроенные направляющие телескопические полного выдвижения для ящиков тумбы; -- допустимая нагрузка на 1 ящик должна быть не меньше 15кг; -- внутренний размер ящика должны быть в пределах: ДхШхВ 310*320*50мм. | шт. | 3 |
| 1.7. | Стол торцевой ЛАБ-PRO СТОРв 150.75.90 TR | Стол торцевой ЛАБ-PROСТОРв 150.75.90 TR предназначен для размещения учебного лабораторного оборудования, персонального компьютера, и вспомогательных материалов, выполнения студентами записей в рабочих журналах. Параметры стола торцевого: - материал столешницы: TRESPA; -- габаритные размер должны быть в пределах: 1500х750х900 мм; сборно-разборный каркас стола должен быть выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения; -- должен иметь опорные стойки, изготовленные из алюминиевого многоканального профиля, сечением 150*20 мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с элементами для крепления к столешнице; -- должен быть установлен на регулируемые опоры. | шт. | 1 |
| 1.8. | Шкаф для одежды ЛАБ-PRO ШО 80.50.195 | Шкаф для одежды ЛАБ-PRO ШО 80.50.195 предназначен для хранения одежды. Параметры шкафа для одежды: - общие габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 400х800х1900мм; - должен иметь основание, представляющее собой каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035), установленное на регулируемых опорах; - материал корпуса – меламин; - количество дверей - 2 шт.; - должен иметь встроенные: - полку для головных уборов – 1 шт.; - полку для обуви – 1 шт.; - штангу для одежды – 1 шт.; - должен иметь зеркало; - должен иметь встроенный замок в правой дверце; В комплект поставки шкафа лабораторного должны входить: - инструкция по сборке 1 шт.; - комплект сборочных соединений – 1 шт. | шт. | 1 |
| 1.9. | # Шкаф сушильный LF-60/350-VS2 | Шкаф сушильный LF-60/350-VS2 предназначен для сушки различных изделий, обработки инструментов и образцов, а так же для проведения различных лабораторных исследований, требующих поддержания стабильной температуры. Технические характеристики шкафа сушильного LF-60/350-VS2: - встроенная дополнительная защита от перегрева. - материал рабочей камеры нержавеющая сталь. - датчик температуры типа Pt 100; - функция принудительной циркуляция воздуха в рабочей камере - управление шкафом через графический дисплей с подсветкой; - количество встроенных полок не менее 2, с возможностью увеличения до 6; - рабочий диапазон температуры не ужен чем +50 до +350 °С; - отключение температуры в рабочей камере от заданного значения ±3°C; - объем рабочей камеры 58 л; - размер рабочей камеры (ШxВхГ) - 390х360х385 мм; - габариты шкафа (ШxВхГ) - 680х580х695 мм; - мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 2200 ВА. | шт. | 1 |
| 1.10. | Весы аналитические "A&D" GR-120 | Весы аналитические "A&D" GR-120 предназначены для взвешивания образцов с максимальной массой 120 г и дискретностью 0,1 мг. Параметры весов аналитических: -функция внутренней калибровки и автоматической самокалибровки (на изменение внешних температуры и др. внешних условий); - наименьший предел взвешивания, 0,01 г; - наибольший предел взвешивания, 120 г; - дискретность, 0,0001 г; - размер весовой чаши: D-85 мм; - габаритные размеры: не менее 327(В)x249(Ш)x330(Г) мм; - класс точности: I-специальный (ГОСТ 24104-01). В комплект поставки весов аналитических должно входить: - руководство по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 1.11. | # Плита нагревательная LOIP LH-302 | Нагревательная плита LOIP LH-302 с рабочей поверхностью из стеклокерамики предназначена для безопасного нагрева одновременно нескольких проб в одинаковых условиях. Параметры плиты нагревательная LOIP LH-302 -- материал поверхности стеклокерамика; -- устройство нагрева представляет собой плоский нагревательный элемент с минимальной инерционностью; -- встроенная функция плавной регулировки температуры; -- максимальная температура нагрева 375 °С; -- размеры нагревательной платформы, 460х320 мм; -- размеры зоны нагрева, 420х280мм; -- максимальная неравномерность температуры на поверхности, не более ±15°С; -- потребляемая мощность, 2500 Вт; -- общие габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 480х440х130мм; -- масса должна быть не более 15 кг. | шт. | 1 |
| 1.12. | Центрифуга Liston С 2201 с ротором CRA 2415 | # Центрифуга Liston C 2203 с ротором CRA 2415 предназначена для центрифугирования образцов растворов, суспензий и взвесей. # Параметры центрифуги Liston C 2203: # -- скорость вращения от 100 об/мин до 3000 об/мин с шагом в 50 об/мин # -- суммарный объем центрифугата образцов не менее 720 мл; -- тип корпуса цельнометаллический; -- встроенный датчик дисбаланса и экстренный электронный тормоз, предотвращающие повреждение оборудования в нестандартных ситуациях; -- плавный разгон и плавное торможение, исключающие перемешивание проб; -- функция автоматической блокировки крышки при вращении ротора; -- общие габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 484х541х284 мм. - параметры ротора CRA 2415: -- материал изготовления ротора нержавеющая сталь; -- вместимость ротора 24 места; -- максимально допустимый размер пробирок 110х18 мм. | шт. | 1 |
| 1.13. | # Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO ШВ 180.80.225 KG | Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO ШВ 180.80.225 KG предназначен для ведения работ с химическими веществами под вентиляцией. - общие габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 1770х700х1200 мм. -рабочий бокс: -- материал рабочей поверхности столешницы бокса: Керамогранит, выложена в виде керамической плитки размером ДхШ: 300х300мм), расшивка швов – материалом эпоксидный компаунд; - -- направляющие стойки представляют собой алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035 и/или RAL 5023); - -- передний противопроливочный бортик представляет собой кислотостойкую шлифованную нержавеющая сталь ASSI316; - -- материал боковых панелей – закаленное стекло; - -- два зависимых подъемных экрана выполненных из закаленного стекла в алюминиевых рамах; - -- высота подъема экрана 0-780мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме; - -- материал верхнего неподвижного экрана – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035); - -- материал задней и верхней панели – полипропилен; - -- встроенный в верхнюю панель светильник люминесцентный пылевлагозащищенный , рассчитанный на мощность 36В, цоколь IP65; - -- встроенный в верхнюю панель фланец d=250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 170мм); - рамное основание - -- два сборно-разборных каркаса, выполненных из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035); - -- сервисная панель каждого рамного основания – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 5023); - -- встроенный выключатель; - -- встроенный автомат аварийного отключения питания 25А; - -- встроенные две брызгозащищенные розетки с крышкой, рассчитанные на мощность 3,2кВт, вилка розетка по типу IP54; - -- электромонтажная коробка IP65 расположенная на оборотной стороне; - -- каркас установлен на регулируемые опоры; | шт. | 1 |
| 1.14. | # Колбонагреватель LOIP LH-253 | Колбонагреватель LOIP LH-200 применяется для нагрева жидкостей и твердых веществ, проведения синтеза и перегонки, контроля фракционного состава, определения содержания воды по действующим стандартам и других задач, предусматривающих нагревание при температурах до +600°С. Параметры Колбонагревателя LOIP LH-200 -- объемом используемых колб от 250 до 1000 мл; -- нагревательные спирали колбонагревателя LOIP-LH-200, должны быть запрессованные в оболочку из нержавеющей стали, защищены от пролива рабочей жидкости и изолированы от корпуса. -- нагревательный элемент должен позволять проводить разогрев до +600°С. -- материал корпуса нержавеющая сталь. -- количество нагревательных элементов не менее трех, тип элемента – независимые; -- три встроенные ячейки для установки штативных стоек* расположены на корпусе колбонагревателя; -- количество штативных стоек, 3 шт; -- диаметр/высота стоек, 12/750 мм; -- общие габаритные размер должны быть в пределах: 5500х230х170 мм; - В комплект поставки должно входить: -- набор крепежных элементов (кольца штативные LA-110, LA-111, LA-112; держатели LA-121, LA-122, LA-120); | шт. | 1 |
| 2. | Комплект лабораторного оборудования «Датчики технологических параметров» ДТП1-Н-Р | Комплект лабораторного оборудования «Датчики технологических параметров» (далее ДТП1-Н-Р) предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по одноименному разделу дисциплин в высших образовательных учреждениях Параметры КЛО ДТП1-Н-Р -- количество человек, которое одновременно и активно может работать на КЛО, не менее 2; -- масса, не более 60 кг; -- общие габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 920х850х1250 мм; -в состав КЛО ДТП1-Н-Р должен входить набор отдельных переносных сменных унифицированных блоков одинаковой высоты для их свободной установки в любое место рамы настольного контейнера, а также для свободного перемещения по горизонтальным полозьям рамы и свободного извлечения из нее без применения каких-либо инструментов в следующем составе: -- источник питания - 1шт; -- однофазный источник питания - 1шт; -- электронагреватель - 1шт; -- блок испытания датчиков линейного положения - 1шт; -- блок испытания датчиков углового положения - 1шт; -- блок испытания датчика давления - 1шт; -- блок датчиков тока и напряжения - 1шт; -- блок датчиков скорости вращения - 1шт; -- блок счетчика импульсов - 1шт; -- блок мультиметров (2 мультиметра) - 1шт; -- набор датчиков температуры - 1шт; -- набор датчиков линейного положения - 1шт; -- рама настольная двухуровневая с контейнером - 1шт; В комплект поставки должно входить: - набор аксессуаров - 1шт; - руководство по выполнению базовых экспериментов "датчики технологических параметров" - 1шт; - сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта - 1шт; | шт | 1 |
| 3. | Комплект лабораторного оборудования «Основы автоматизации производства» ОАП1-С-Р | Комплект лабораторного оборудования «Основы автоматизации производства» (далее ОАП1-С ) предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по одноименному разделу дисциплин в высших образовательных учреждениях Параметры ОАП1-С -- количество человек, которое одновременно и активно может работать на ОАП1-С, не менее 2; -- масса, не более 60 кг; -- общие габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 910х850х1600 мм; -в состав ОАП1-С должен входить набор отдельных переносных сменных унифицированных блоков одинаковой высоты для их свободной установки в любое место рамы настольного контейнера, а также для свободного перемещения по горизонтальным полозьям рамы и свободного извлечения из нее без применения каких-либо инструментов в следующем составе: -- однофазный источник питания - 1шт; -- блок испытания цифровых устройств - 1шт; -- блок световой сигнализации - 1шт; -- блок программируемого реле - 1шт; -- пост управления - 1шт; -- исполнительный электродвигатель - 1шт; -- модель отапливаемого помещения - 1шт; -- электронагреватель - 1шт; -- блок испытания датчиков линейного положения - 1шт; -- блок испытания датчика давления - 1шт; -- блок мультиметров (2 мультиметра) - 1шт; -- набор миниблоков «основы автоматизации производства» - 1шт; -- набор датчиков температуры - 1шт; -- набор датчиков линейного положения - 1шт; -- лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой - 1шт; В комплект поставки должно входить: -- набор аксессуаров - 1шт; -- руководство по выполнению базовых экспериментов «основы автоматизации производства» - 1шт; -- сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта - 1шт; | шт. | 1 |
| 4. | Комплект лабораторного оборудования «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения» РЗАСЭС1-С-К | Комплект лабораторного оборудования «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения» (далее РЗАСЭС1-С-К) предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по одноименному разделу дисциплин в высших образовательных учреждениях Параметры РЗАСЭС1-С-К -- количество человек, которое одновременно и активно может работать на РЗАСЭС1-С-К, не менее 2; -- масса, не более 100 кг; -- общие габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 2*910х860х1600 мм; -в состав РЗАСЭС1-С-Кдолжен входить набор отдельных переносных сменных унифицированных блоков одинаковой высоты для их свободной установки в любое место рамы настольного контейнера, а также для свободного перемещения по горизонтальным полозьям рамы и свободного извлечения из нее без применения каких-либо инструментов в следующем составе: -- однофазный источник питания 1 шт; -- модель линии электропередачи 2 шт; -- регулируемый автотрансформатор 1 шт; -- кнопочный пост управления 1 шт; -- блок световой сигнализации 1 шт; -- автоматический однополюсный выключатель 1 шт; -- контактор 2; -- реле максимального тока 2 шт; -- реле минимального напряжения 1 шт; -- реле времени 1 шт; -- промежуточное реле 2 шт; -- однофазный трансформатор 1 шт; -- сдвоенный реактор 1 шт; -- блок программируемого контроллера 1 шт; -- блок измерительных трансформаторов тока и напряжения 1 шт; -- трансформатор тока 2 шт; -- блок преобразователей напряжения 1 шт; -- блок мультиметров 1 шт; -- измеритель тока и времени 1 шт; -- лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой 1 шт; -- лабораторный стол с приспособлениями для размещения компьютера и двухуровневой рамой 1 шт; В комплект поставки должно входить: - набор аксессуаров 1 шт; - руководство по выполнению базовых экспериментов «релейная защита и автоматика в системах электроснабжения» 1 шт; - сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта 1 шт; - программное и методическое обеспечение комплекта 1 шт; - ноутбук 1 шт; | шт. | 1 |
| 5. | Комплект типового лабораторного оборудования «Определение повреждения кабельной линии» ОПКЛ1-Н-Р | Комплект типового лабораторного оборудования «Определение повреждения кабельной линии», (далее ОПКЛ1-Н-Р) предназначен для лабораторно-практических занятий по одноименному разделу дисциплин в высших образовательных учреждениях Параметры ОПКЛ1-Н-Р -- количество человек, которое одновременно и активно может работать на ОПКЛ1-Н-Р, не менее 2; -- масса, не более 10 кг; -- общие габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 625х350х400 мм; -в состав ОПКЛ1-Н-Р должен входить набор отдельных переносных сменных унифицированных блоков одинаковой высоты для их свободной установки в любое место рамы настольного контейнера, а также для свободного перемещения по горизонтальным полозьям рамы и свободного извлечения из нее без применения каких-либо инструментов в следующем составе: -- однофазный источник питания 1 шт; -- модель кабельной линии электропередачи 1 шт; -- рама настольная одноуровневая с контейнером 1 шт; -- набор аксессуаров 1 шт; -- руководство по выполнению базовых экспериментов «определение повреждения кабельной линии» 1 шт; -- сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта 1 шт; -- рефлектометр 1 шт; -- мост портативный кабельный 1 шт; | шт. | 1 |
| 6. | Комплект лабораторного оборудования «Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии» АСКУЭ1-С-К | Комплект типового лабораторного оборудования «Определение повреждения кабельной линии», (далее АСКУЭ1-С-К) предназначен для лабораторно-практических занятий по одноименному разделу дисциплин в высших образовательных учреждениях Параметры АСКУЭ1-С-К -- количество человек, которое одновременно и активно может работать на АСКУЭ1-С-К, не менее 2; -- масса, не более 80 кг; -- общие габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 910х850х1900 мм; -в состав АСКУЭ1-С-К должен входить набор отдельных переносных сменных унифицированных блоков одинаковой высоты для их свободной установки в любое место рамы настольного контейнера, а также для свободного перемещения по горизонтальным полозьям рамы и свободного извлечения из нее без применения каких-либо инструментов в следующем составе: -- трехфазный источник питания 1 шт; -- однофазный источник питания 1 шт; -- активная нагрузка 1 шт; -- индуктивная нагрузка 1 шт; -- трехфазная трансформаторная группа 1 шт; -- блок преобразователя интерфейсов 1 шт; -- блок однофазного однотарифного счетчика электрической энергии 2 шт; -- блок однофазного многотарифного счетчика электрической энергии 1 шт; -- блок трехфазного многотарифного счетчика электрической энергии 1 шт; -- блок устройства сбора и подготовки данных 1 шт; -- блок gsm-шлюза с антенной 1 шт; -- блок gsm-модема с антенной 1 шт; -- лабораторный стол с двухсекционным контейнером и трехуровневой рамой 1 шт; -- набор аксессуаров 1 шт; -- руководство по выполнению базовых экспериментов «автоматизированная система контроля и учета электроэнергии» 1 шт; -- сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта 1 шт; -- комплект оригинальных эксплуатационных документов приборов, примененных в комплекте 1 шт; -- программное и методическое обеспечение комплекта 1 шт; -- ноутбук 1 шт; -- технологический модем 1 шт; | шт. | 1 |
| 7. | Комплект лабораторного оборудования «Электроэнергетика – Электроснабжение» ЭЭ2-Э-С-К | Комплект лабораторного оборудования «Электроэнергетика – Электроснабжение», (далее ЭЭ2-Э-С-К) предназначен для лабораторно-практических занятий по одноименному разделу дисциплин в высших образовательных учреждениях Параметры ЭЭ2-Э-С-К -- количество человек, которое одновременно и активно может работать на ЭЭ2-Э-С-К, не менее 3; -- масса, не более 250 кг; -- общие габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 3*910х850х1600 мм; -в состав ЭЭ2-Э-С-К должен входить набор отдельных переносных сменных унифицированных блоков одинаковой высоты для их свободной установки в любое место рамы настольного контейнера, а также для свободного перемещения по горизонтальным полозьям рамы и свободного извлечения из нее без применения каких-либо инструментов в следующем составе: -- электромашинный агрегат (с машиной постоянного тока, асинхронным двигателем и преобразователем углового перемещения) 1 шт; -- трехфазный источник питания 1 шт; -- источник постоянного напряжения 1 шт; -- однофазный источник питания 1 шт; -- трехполюсный выключатель 1 шт; -- активная нагрузка 1 шт; -- модель линии электропередачи 2 шт; -- линейный реактор 1 шт; -- устройство продольной емкостной компенсации 1 шт; -- емкостная нагрузка 1 шт; -- выпрямитель 1 шт; -- индуктивная нагрузка 1 шт; -- осветительная нагрузка 1 шт; -- трехфазная трансформаторная группа 2 шт; -- коммутатор измерителя мощностей 1 шт; -- фильтрокомпенсирующее устройство 3 шт; --трансформатор напряжения 3 шт; -- указатель частоты вращения 1 шт; -- измеритель показателей качества электроэнергии 1 шт; -- лабораторный стол с двухуровневой рамой 1 шт; -- лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой 1 шт; -- лабораторный стол с приспособлениями для размещения компьютера и двухуровневой рамой 1 шт; -- трехфазный регулируемый автотрансформатор 1 шт; -- многофункциональный электроизмерительный прибор 2 шт; -- набор аксессуаров 1 шт; -- руководство по выполнению базовых экспериментов "электроэнергетика - электроснабжение" 1 шт; -- сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта 1 шт; | шт. | 1 |
| 8. | Комплект лабораторного оборудования СЭС2-Н-К | Комплект лабораторного оборудования СЭС2-Н-К предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по одноименному разделу дисциплин в высших образовательных учреждениях Параметры КЛО СЭС2-Н-К -- количество человек, которое одновременно и активно может работать на СЭС2-Н-К, не менее 2; -- масса, не более 60 кг; -- общие габаритные размер должны быть в пределах: ДхШхВ 1850х350х400 мм; -в состав КЛО СЭС2-Н-К должен входить набор отдельных переносных сменных унифицированных блоков одинаковой высоты для их свободной установки в любое место рамы настольного контейнера, а также для свободного перемещения по горизонтальным полозьям рамы и свободного извлечения из нее без применения каких-либо инструментов в следующем составе: -- однофазный источник питания - 1шт; --модель участка электрической сети - 1шт; --активная нагрузка - 2шт; --модель человека - 1шт; --модель линии электропередачи - 2шт; --устройство продольной емкостной компенсации - 1шт; --емкостная нагрузка - 1шт; --регулируемый автотрансформатор - 1шт; --устройство защитного отключения - 1шт; --выпрямитель - 1шт; --индуктивная нагрузка - 2шт; --коммутатор измерителя мощностей - 1шт; --кнопочный пост управления - 1шт; --блок световой сигнализации - 1шт; --электротепловое реле - 1шт; --автоматический однополюсный выключатель - 1шт; --автоматический однополюсный выключатель - 1шт; --контактор - 2шт; --реле максимального тока - 2шт; --реле минимального напряжения - 1шт; --реле времени - 1шт; --промежуточное реле – 2 шт; --однофазный трансформатор - 1шт; --модель питающей электрической сети - 1шт; --модель электроприемника с рабочей изоляцией - 1шт; --модель заземлителя - 1шт; --фильтрокомпенсирующее устройство - 1шт; --трансформатор тока – 2 шт; --измеритель мощностей - 1шт; --блок мультиметров - 1шт; --измеритель тока и времени - 1шт; --измеритель показателей качества электроэнергии - 1шт; --рама настольная двухуровневая с контейнером - 2шт; В комплект поставки должно входить: -набор аксессуаров - 1шт; -сборник руководств по выполнению базовых экспериментов по учебным темам: -- «распределительные сети систем электроснабжения» -- «качество электрической энергии в системах электроснабжения» -- «релейная защита и автоматика в системах электроснабжения» -- «электробезопасность в системах электроснабжения» - сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта - 1 шт; | шт | 1 |
| 9. | # Сервер для установки системы 1с в составе | В состав серверной платформы входят следующие комплектующие: 1. Серверная платформа 1U 2. Серверный процессор 3. Оперативная память не менее 4 шт. 4. Жесткий диск не менее 2 шт. 5. Оптический привод низкопрофильный 6. ИБП. 1. Серверная платформа 1U -- корпус с установленной в нем материнской платой - серверная платформа типа SuperServer 5017C-MF; -- габаритные размеры не более ДхШхВ: 43 x 437 x 503 мм; -- высота - 1U; -- возможность установки в стойку 19"; -- тип и количество гнезд для процессоров SocketLGA1155 х 1 -- количество разъемов DDR3: не менее 4 (2х канальный контроллер памяти). -- количество внутренних отсеков 3,5 дюйма: не менее 2; -- тип разъема на шлейфе: SATA/SAS; - интегрированный RAID-контроллер встроены в чипсет, возможностью построения RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA -- Serial ATA-II: 6 каналов с возможностью подключения 6и внутренних устройств; возможность поддержки сетевого соединения: 2 x 10/100/1000 Мбит/сек; -- управление обеспечивается при помощи: встроенной платы аппаратного управления/мониторинга на чипсете Winbond WPCM450 BMC с поддержкой IPMI (IntelligentPlatformManagementInterface) v.2.0 и KVM-over-LAN. -------- выделенный порт управления с интерфейсом физического уровня Realtek RTL8201N -- встроенные разъемы на передней панели: не менее 2 x USB 2.0, не менее 1 x COM; -- встроенные разъемы на задней панели: не менее 1x PS/2 клавиатура, не менее 1x PS/2 мышь, не менее 2x USB 2.0, не менее 1x COM, не менее 3x RJ-45 LAN, не менее 1x VGA монитор -- охлаждение обеспечивается при помощи: не менее 2 вентиляторов (осевые) размером не менее 40х40 мм не менее 12500 об/мин в центре корпуса, не менее 1 радиатора для процессора; -- мощность блока питания: не менее 350 Вт; --поддержкаОС: Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2003 x64, Windows 2003 Server, Linux, RedHat Enterprise Linux, VMware ESX 2. Серверный процессор -- частота шины CPU: 5000 МГц; -- тепловыделение: 69 Вт; -- критическая температура: 65.8 °C; -- частота работы процессора: 3.3 ГГц (не менее 3.7 ГГц в режиме TurboBoost); -- гнездо процессора: SocketLGA1155; -- тип ядра процессора: IvyBridge -- кэш L1/L2/L3: 64 Кб x4/ 256 КБ x4/8 Мб; -- поддержка сокета типа H2 -- кэш последнего уровня 8 Мб; -- поддержка технологии HyperThreading; -- поддержка 64 бит; -- количество ядер: 4 -- количество потоков: 8 -- литография 22 нм -- поддержка 32 Гб оперативной памяти -- поддержка памяти 1600 Мгц типа ECC. 3. Оперативная память - объем модуля памяти 8 Гб; - частота функционирования 1600 МГц; - стандарт памяти DDR3 - пропускная способность памяти 12800 Мб/сек - поддержка ECC - количество ранков не более 1 4. Жесткий диск -- модель: Western Digital WD1003FBYX 1 Тб (RE4) -- форм-фактор 3,5 дюйма -- емкость накопителя 1 Тб; -- скорость вращения шпинделя: 7200 оборотов/мин.; -- буфер HDD не менее 64 Мб; -- интерфейс HDD SATA-III; -- пропускная способность интерфейса не менее 600 Мб/сек; -- время работы до отказа не менее 1.2 млн. часов; -- ударостойкость при хранении не менее 300 G --ударостойкость при работе не менее 30 G -- скорость записи/скорость чтения не менее 128 Мб/с 5. Оптический привод низкопрофильный -- модель: philips/Lite-OnDS-8A9SH -- тип размещения внутренний slim -- тип воспринимаемых носителей: DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, CD-ROM --скорость чтения DVD-ROM: не хуже 8x; -- скорость чтения CD-ROM: не хуже 24x; -- скорость записи должна быть не менее: DVD-RAM 5x, DVD+R 8x, DVD+RW 8x, DVD-R 8x, DVD-RW 6x, CD-R 24x, CD-RW 24x, DVD+R DL 6x, DVD-R DL 6x -- интерфейс подключения: SATA; -- объем буфера не менее 0,5 Мб 6. Источник бесперебойного питания -- модель: IneltIN-I2-800RM1U; -- выходная мощность: не менее 800 ВА / 500 Вт; -- количество выходных разъемов питания: не менее 4 (из них с питанием от батарей - 4) -- тип выходных разъемов питания: IEC 320 C13 (компьютерный); -- должна быть предусмотрена возможность монтажа блока питания в стойку -- коэффициент нелинейных искажений: не более 5%; --на входе: 1-фазное напряжение --на выходе: 1-фазное напряжение -- диапазон входного напряжения: уже чем 149 - 275 В; -- диапазон входной частоты не уже чем: 38 - 62 Гц; -- стабильность выходного напряжения (батарейный режим): не выше ± 5 %; -- интерфейсы подключения: RS-232; -- встроенный слот для дополнительных интерфейсов; -- поддержка SNMP; - встроенная звуковая сигнализация; -- возможность «холодного» старта; - время зарядки до полной батареи: не более 8 часов; -- встроенные системы: защиты от перегрузки, защиты от высоковольтных импульсов, фильтрация помех, защита от короткого замыкания; -- габаритные размеры (ШxВxГ): 430x44x350 мм -- высота (в юнитах): не более 1 U; В комплект поставки должно входить: - комплект для монтажа серверной платформы в 19” стойку 1U не менее 26" не более 33.5" - комплект для подключения SATA привода - комплект для монтажа ИБП в 19” стойку | шт | 1 |
| 10. | Моноблок аудиторный в составе: |  |  |  |
| 10.1 | # Моноблок аудиторный двухместный на квадратной трубе | Моноблок аудиторный двухместный на квадратной трубе (далее МД), предназначен для проведения занятий в аудиториях в средне-специальных и высших образовательных учреждениях. Технические характеристики МД: -- каркас МД изготовлен из тонкостенных стальных труб квадратного сечения □25х25х1,5мм, окрашен защитной полимерно-порошковой эмалью; --деревянные детали МД изготовлены с применением ЛДСП класса эмиссии Е1 древесных текстур. -- крышка МД и сидение изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 22 мм; -- передняя царга и спинка изготовлены из ЛДСП толщиной не менее -16 мм; -- предусмотрено откидывание сидения моноблока назад, для увеличения пространства в проходе -- все лицевые панели облицованы кромкой ПВХ-2,0мм, -- остальные панели облицованы кромкой ПВХ - 0,4мм. -- МД состоит из двух блоков металлокаркаса, соединенных между собой четырьмя перемычками; - габаритные размеры элементов МД: крышки - 1200х310 мм, сидение - 1135х350 мм, царга – 1200х250мм, спинка 1200х310мм; -- крепление ЛДСП к каркасу осуществляется с помощью болтов мебельных М6; - угол наклона спинки к полу составляет 98°.; --концы труб заглушены пластиковыми заглушками. -- общие габаритные размеры МД: ДхШхВ 1200х780х785 мм Цвет: вишня. Цвет каркаса: светло-коричневый. | 240 | шт |
| 10.2. | Моноблок аудиторный одноместный на квадратной трубе | Моноблок аудиторный одноместный на квадратной трубе (далее МО), предназначен для проведения занятий в аудиториях в средне-специальных и высших образовательных учреждениях. Технические характеристики МО: -- каркас МО изготовлен из тонкостенных стальных труб квадратного сечения □25х25х1,5мм, окрашен защитной полимерно-порошковой эмалью; --деревянные детали МО изготовлены с применением ЛДСП класса эмиссии Е1 древесных текстур. -- крышка МО и сидение изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 22 мм; -- передняя царга и спинка изготовлены из ЛДСП толщиной не менее -16 мм; -- предусмотрено откидывание сидения моноблока назад, для увеличения пространства в проходе -- все лицевые панели облицованы кромкой ПВХ-2,0мм, -- остальные панели облицованы кромкой ПВХ - 0,4мм. М -- МО состоит из двух блоков металлокаркаса, соединенных между собой четырьмя перемычками; - габаритные размеры элементов МО: крышки - 600х310 мм, сидение - 535х350 мм, царга – 600х250мм, спинка 600х310мм; -- крепление ЛДСП к каркасу осуществляется с помощью болтов мебельных М6; -- угол наклона спинки к полу составляет 98°.; --концы труб заглушены пластиковыми заглушками. -- общие габаритные размеры МО: ДхШхВ 600х780х785 мм Цвет: вишня. Цвет каркаса: светло-коричневый. | 54 | шт |
| 11. | # ADG-1010 Генератор функциональный | Частота Диапазон (синус) 10 мкГц ... 10 МГц Диапазон (меандр) 10 мкГц ... 5 МГц Диапазон (другие типы) 10 мкГц...1 МГц Разрешение 10 мкГц, 6 цифр Точность установки ± 50 ppm Характеристики сигнала Количество форм 16 типов, включая 3 стандартных: синус, меандр, пила Количество точек 1024 Частота дискретизации 100 Мвыб/с Разрядность 8 бит Коэффициент гармоник (синус) <-40 дБн (< 5 МГц); <-40 дБн (≥ 5 МГц); Время нарастания/спада (меандр, импульс) < 35 нс Коэфф.заполнения (импульс) 0,1 ...99,9 % Асиметрия (пила) 0,0...100,0% Амплитуда Диапазон (импеданс 50 Ом) 0...10 Вп-п (F≤8 МГц), 0...9 Вп-п (F>8 МГц) Диапазон (открытый контур) 0...20 Вп-п (F≤8 МГц), 0...18 Вп-п (F>8 МГц) Разрешение 1 мВп-п (амплитуда >2 Вп-п), 0,1 мВп-п (амплитуда ≤2 Вп-п) Смещение Диапазон ±5 В (импеданс 50 Ом), ±10 В (открытый контур) Разрешение ±5 мВ Свипирование Диапазон полный Время 50 мс...500 с Закон линейный, логарифмический Выход синхронизации Сигнал меандр, фронт нарастания ≤20 нс Уровень TTL Интерфейс USB Питание 220...240 В / 50...60 Гц Габаритные размеры 322 х 256 х 102 мм Вес 2 кг | 27 | шт |
| 12. | # ADS-2102M Осциллограф цифровой | 2 канала + внешний запуск полоса пропускания: 100 МГц максимальная частота дискретизации в режиме реального времени: 1 Гвыб/сек (500 Мвыб/сек на канал) частота дискретизации в эквивалентном режиме: 50 Гвыб/сек максимальный объем памяти: 2 М (1 миллион точек на канал) вертикальное разрешение: 8 бит коэффициент вертикального отклонения: 2 мВ/дел...10 В/дел, погрешность: ±3% (≥ 5 мВ/дел) время нарастания: 3,5 нс входной импеданс: 1 MОм ±2% ¦¦ 13 пФ ±3 пФ максимальное входное напряжение: 400 В пик-пик коэффициент развертки: 2,5 нс/дел…50 с/дел с шагом 1-2-5 источник запуска: канал 1, канал 2, AC, внешний, внешний/5 тип входов: AC, DC, ФВЧ, ФНЧ тип запуска: фронт, импульс, скорость нарастания, видео с выбором строки (PAL, SECAM, NTSC), поочередный дисплей: 7 дюймов, разрешение 480x234 точек, цветной TFT 64 К интерфейс: USB-host, USB-device, PASS/FAIL, RS-232 питание: 100 В - 240 В / 45 Гц...440 Гц потребляемая мощность: 50 Вт масса: 4,5 кг габаритные размеры: 336х118х152 мм Габаритные размеры в упаковочной таре 260х290х460, вес 4,7 кг. | 12 | шт |
| 13. | # AWG-4105 Генератор сигналов специальной формы | Основные характеристики: Тип дисплея Жидкокристаллический, 3.5" TFT, 320 х 240 Питание 100~240 В АСскз，45~440 Гц, CATII Интерфейс USB устройство, USB host. Опционально: GPIB (IEEE-488.2), LAN Потребляемая мощность не более30 Вт Рабочая температура 0°C...50°C Габаритные размеры 229 х 105 х 281 мм Вес 2,8 кг Характеристика Значение Максимальная выходная частота 5 МГц Количество каналов 2 Форма сигнала Синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульсный, белый шум 48 типов специальной формы Частотные характеристики Диапазон синусоидальный сигнал 1 мкГц ~ 5 МГц прямоугольный сигнал 1 мкГц ~ 5 МГц импульсный сигнал 1 мкГц ~ 5 МГц пилообразный и треугольный сигнал 1 мкГц ~ 300 кГц белый шум (Гаусс) полоса 5 МГц (-3дБ) специальной формы 1 мкГц ~ 5 МГц Разрешение по частоте 1 мкГц Точность установки (18°C ~ 28°C) 50 ppm (90 дней), 100 ppm (1 год) Синусоидальный сигнал Коэффициент гармоник CH1 CH2 < 1 Вп-п > 1 Вп-п < 1 Вп-п > 1 Вп-п DC-1 МГц -55 дБн -45 дБн -55 дБн -45 дБн 1 МГц - 5 МГц -55 дБн -40 дБн -55 дБн -40 дБн 5 МГц - 25 МГц -50 дБн -35 дБн -50 дБн -35 дБн Общие гармонические искажения <0.2% (DC ~ 20 кГц，1 Вп-п) Негармонические искажения < -70 дБн (DC ~ 1 МГц) Фазовый шум -108 дБн/Гц @ 10 кГц Прямоугольный сигнал Время нарастания/спада < 12 нс (1 кГц, 1 Вп-п) Выброс < 5 % (1 кГц, 1 Вп-п) Коэф.заполнения 1 мГц ~ 10 MГц 20% ~ 80% 10 мГц ~ 20 MГц 40% ~ 60% 20 мГц ~ 25 MГц 50% Ассиметрия 1% от периода + 20 нс (1 кГц, 1 Вп-п, 50% коэф.заполнения) Джиттер 6 нс +0,1% от периода (1 кГц, 1 Вп-п) Треугольный сигнал Нелинейность < 0,1% (1 кГц, 1 Вп-п, 100% симметрия) Симмметрия 0 ~ 100% Импульсный сигнал Длительность импульса 20 нс ~ 2000 с , разрешение 1 нс Время нарастания/спада < 12 нс (1 кГц, 1 Вп-п) Выброс < 5% Джиттер 6 нс +100 ppm от периода Специальная форма Максимальное количество точек участвующих в формировании сигнала 16 К Вертикальное разрешение 14 бит Частота дискретизации 125 Мвыб/сек Время нарастания/спада < 20 нс Джиттер (СКЗ) 6 нс + 30 ppm Сохранение в энергонезависимую память 10форм | 27 | шт |
| 14. | # Проектор с экраном для проектора и экраном для проектора с электроприводом |  |  |  |
| 14.1. | # Проектор типа DLP | Проектор типа DLP Размеры (ширина x высота x глубина) не более 287 x 114 x 233 мм Вес 2.6 кг Комплект поставки: пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA, Кабель питания, кабель VGA, CD-диск Типы проекции: фронтальная, обратная, крепление к потолку Яркость светового потока 3000 ANSI люмен Контрастность 13000:1 Лампа 190 Ватт Ресурс 4500 часов в стандартном режиме (6000 часов в Eco-режиме или 6500 часов в режиме SmartEco 10000 часов в режиме LampSave Размер изображения по диагонали 0.76 - 7.62 метра (30" - 300") Расстояние до экрана 1.5 - 6.6 метра Коррекция трапецеидальных искажений ±40° по вертикали Формат матрицы 4:3 Разрешение матрицы 800 x 600 Компьютерный вход (D-sub 15pin) 1 шт. (совмещенный с компонентным) Компьютерный выход (D-sub 15pin) 1 шт. Вход композитного видео (RCA) 1 шт. Вход S-Video (Mini DIN 4pin) 1 шт. HDMI 1 шт. Звуковойвход (Mini Jack) 1 шт. Звуковой выход (MiniJack) 1 шт. Звуковой вход (RCA) 1 шт. Динамик не менее 10W 1 шт. USB (Type A) 1 шт. (USB Reader &amp; Wireless Display (AP mode)) USB (Type Mini B) 1 шт. (Download &amp; Page up/down/USB Display) RS232 (DB-9pin) 1 шт. | 8 | шт |
| 14.2. | # ЭкрандляProjectaSlimScreen 200x200cm Matte White S, Case Black Grey | Экран для проектора Соотношение сторон 1:1 Размер изображения 195×195 см Диагональ изображения 109 дюймов Тип проекции: Прямая Тип экрана: Настенно-потолочные Тип полотна: MatteWhite Угол обзора 160 Размер полотна 200×200 см Черная кайма по периметру экрана 5 см Изгиб экрана 0° Ширина корпуса 10 см Высота корпуса 10 см Длина корпуса 266 см Длина нижней планки 243 см Вес экрана нетто 10 кг | 3 | шт |
| 14.3. | # Экран для проектора с электроприводом LumienMasterControl<LMC- 100130> (154x240см, MatteWhite) | Экран для проектора с электроприводом Соотношение сторон 16:10 Размер изображения 230×144 см Диагональ изображения 270 см Тип проекции: Прямая Тип экрана: Настенно-потолочные Тип полотна: MatteWhite Угол обзора не менее 160 см Размер полотна 240×154 см Черная кайма по периметру экрана 5 см Изгиб экрана 0° Ширина корпуса 10 Высота корпуса 10 см Длина корпуса 266 см Длина нижней планки 243 см Вес экрана нетто 10 кг Механизм сворачивания экрана с электроприводом | 2 | шт |
| 15. | # Компьютер ПЭВМ Core i7 | 1. Процессор IntelCore i7 Кеш последнего уровня 8 MB Расширения набора команд SSE4.1/4.2, AVX 2.0 Литография 22 Нм Количество ядер 4 Количество потоков 8 Базовая тактовая частота процессора 3.6 Ггц Расчетная мощность(тепловыделение) 84 Вт Макс. объем памяти 32 Гб Встроенный в процессор графический чип Графика Базовая частота 350 Мгц Макс. динамическая частота графической системы 1.2 Ггц Макс. объем видеопамяти графической системы 1.7 Ггц Вывод графической системы eDP/DP/HDMI/VGA Тип поставки BOX (оригинальный кулер в комплекте) 2. Материнская плата GigaByte GA-H97-HD3 Поддержка памяти типа DDR3 DIMM с частотой 1600 МГц Количество слотов памяти 2 Поддержка двухканального режима Максимальный объем памяти 16 Гб Количество разъемов SATA 6Gb/s: 6 Поддержка RAID: 0, 1, 5, 10 Слоты расширения 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 1xPCI 7.1CH, HDA Сетевой контроллер 1000 Мбит/с Интерфейсы USB 12, из них 6 USB 3.0 (4 на задней панели), 1xCOM, 1хD-Sub, 1хDVI, 1х HDMI, 1шт Ethernet, 1 шт. PS/2 (клавиатура), 1штPS/2 (мышь), 1 шт. LPT 3. Память оперативная Crucial Модуль памяти 1 шт. Объем памяти 8192мб Тип памяти DDR3 Форм-фактор DIMM Латентность CL11 Частотная спецификация 1600 Мгц 4. Жесткий диск SeagateBarracuda 7200.14 Форм-фактор HDD 3.5" Объем 1000 Гб Объем буферной памяти 64 Мб Скорость вращения 7200 rpm Подключение SATA 6Gbt/s Внешняя скорость передачи данных 600 Мб/с Ударостойкость при работе 30 G Ударостойкость при хранении не менее 350 G Уровень шума простоя 29 дБ Уровень шума работы 30 дБ 5. Привод Samsung SH- 224DB Тип привода DVD RW DL Интерфейс подключения SATA Тип размещения внутренний Предназначение для настольного компьютера 6. Корпус Форм-фактор ATX Типоразмер Midi-Tower Блок питания 500 Вт Максимальная длина видеокарты 295 мм Габариты (ШхВхГ) 180x415x460 мм Материал корпуса сталь Толщина стенок 0.5 мм Число внешних отсеков 3,5" 1 шт. Число внутренних отсеков 3,5" 5 шт. Число отсеков 5,25" 4 шт. 7. Видеокарта RADEONR7 250X Интерфейс PCI-E 16x 3.0 Техпроцесс 28 Нм Количество поддерживаемых мониторов 4 Максимальное разрешение 4096x2160 Частота графического процессора 1020 МГц Объем видеопамяти 2048 Мб Тип видеопамяти GDDR5 Частота видеопамяти 4500 МГц Разрядность шины видеопамяти 128 бит Частота RAMDAC 400 МГц Поддержка режима SLI/CrossFire Поддержка технологии CrossFire X Не менее DVI x2, поддержка HDCP, HDMI, VGA Версия HDMI не менее 1.4a Поддержка стандартов DirectX 12, OpenGL 4.3 Поддержка AMD APP (ATI Stream) Дополнительное питание 6 pin TDP 95 Вт Дизайн системы охлаждения кастомный Количество вентиляторов 1 Количество занимаемых слотов 2 8. Монитор: - Диагональ 21,5 дюймов; - Формат 16:9; - Разрешение не ниже 1920х1080; - Отображение цветов 16.7 млн; - Тип матрицы – TN; - Яркость монитора 250 кд/м2; - Контрастность 1000:1; - Динамическая контрастность 10000000:1; - Время отклика 5 мс; - Размер пикселя 0.248 мм; - Типичное энергопотребление 18 Вт; - Блок питания – внутренний; - Углы обзора 170 градусов по горизонтали и 160 по вертикали; - Видеовходы, 1хDVI-D, 1хVGA; - Соответствие: ISO 9241-307, ENERGYSTAR, TCO. | 1 | шт |
| 16. | # Ноутбук ASUS K550CC | Ноутбук 1. Операционная система Предустановленная версияWindows 8 64 bit, обязательно наличие лицензии. 2. Процессор Частота 2000 МГц Максимальная тактовая частота с технологией TurboBoost 3100 МГц Литография 22 Нм Количество ядер процессора 2 Объем кэша L2 512 Кб Объем кэша L3 4 Мб Тепловыделение 15w Встроенная в процессор графика Графика Базовая чистота 200 Мгц Максимальная динамическая частота графической системы 1.1 Ггц 3. Память 6 Гб DDR3, 1600 МГц 4. Изображение Размер матрицы 15.6 дюймов Разрешение 1366x768, широкоформатный Подсветка экрана светодиодная Тип видеоадаптера дискретный Техпроцесс производства 28мм Видеопамять 2048 Мб GDDR3 Тактовая частота GPU 938 МГц Частота памяти 1000 Мгц Шина памяти 64 бит 4.Хранение данных. Внутренний объем накопителя (HDD) 750 Гб Интерфейс накопителя Serial ATA Наличие оптического привода DVD-RW, внутренний 5. Проводная связь. Наличие порта RJ-45 Сетевая карта 1000 Мбит/c 5. Беспроводная связь Поддержка стандартов Wi-Fi IEEE 802.11n, Bluetooth версии 4.0 Интерфейсы USB 2.0, USB 3.0, VGA (D-Sub), HDMI, вход микр./вых. на наушники Combo, LAN (RJ-45) Слоты расширения 6. Устройство для чтения флэш-карт Поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC 7. Питания. Емкость аккумулятора 2600 мАч Количество ячеек аккумулятора 4 Встроенные колонки Встроенный микрофон Веб-камера Размеры (ДхШхТ) 380x251x31.7 мм Вес 2.3 кг | 5 | шт |
| 17. | # ABM-4084 Настольный универсальный мультиметр 4 1/2 разряда | Дисплей – ЖК дисплей 4 1/2 разрядов (19999 отчетов) Ручной выбор диапазонов измерения Режим удержания показаний Измерение коэффициента усиления транзисторов (PNP и NPN) по току: 1 ~ 1000,0 Тестирование диодов и прозвонка цепи Габаритные размеры – 260x220x82 мм Вес – около 1 кг | 62 | шт |
| 18. | # АСК-1021 Осциллограф аналоговый | СИСТЕМА ОТКЛОНЕНИЯ ПО ВЕРТИКАЛИ Коэффициент отклонения 5 мВ/дел ... 5 В/дел (режим Х1) 1 мВ/дел ... 1 В/дел (режим Х5) Аттенюатор На 10 шагов с последовательностью 1-2-5 Система верньерной регулировки Обеспечивает возможность плавного изменения значения между шагами с перекрытием всего диапазона Погрешность с выключенным переключателем х5 и выключенным делителем х10 ±3% Входное сопротивление 1 МОм Входная емкость 25 пФ Полоса пропускания 25 МГц Время нарастания ПХ 14 нс Максимальное напряжение на входе при закрытом входе: 50 В; с делителем 1:10 - 500 В Режимы работы CH 1 — режим работы канала 1, одиночная осциллограмма CH 2 — режим работы канала 2, одиночная осциллограмма ALT — оба канала, попеременный режим CHOP — оба канала, режим манипуляции ADD — алгебраическая сумма каналов СН 1 + СН 2 Инвертирование сигнала Только для канала 2 СИСТЕМА ОТКЛОНЕНИЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ Коэффициент развертки 0,1 мкс/дел ... 2 с/дел в последовательности 1-2-5, 20 шагов Система верньерной регулировки Обеспечивает возможность плавного изменения значения развертки между шагами с перекрытием всего диапазона Погрешность с выключенным множителем x10 ±3% Масштабирование x10 Блокировка Регулируется непрерывным образом от обычного режима NORM блокировки до 5-ти кратного увеличения значения, соответствующего указанному обычному режиму СИНХРОНИЗАЦИЯ Режимы Авто, норм., ТВ Источники синхронизации Канал 1, канал 2, сеть, внешний вход Вход внешнего сигнала синхронизации 1 МОм/30 пФ, макс. амплитуда 300 В (пост.+перем.) РЕЖИМ X-Y Входы Канал 1 — вход X, канал 2 — вход Y Чувствительность 5 мВ/дел ... 5 В/дел Полоса пропускания 2 МГц Сдвиг фазы Менее 3° ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТРУБКА Тип Прямоугольная с масштабной сеткой Область индикации 8 х 10 дел. (1 дел. = 1см) Напряжение системы ускорения 2,1 кВ Фосфорное покрытие Типа Р31 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Z-вход Положительный сигнал ТТЛ-логики, низкий уровень интенсивности сигнала гашения при любом сигнале интенсивности, высокий уровень непогашенного сигнала любой интенсивности Выход сигнала канала 2 100 мВ/дел (без нагрузки) 50 мВ/дел (с нагрузкой 500 Ом) ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Экран ЭЛТ, 8×10 дел Сигнал калибратора Прямоугольный импульс, 1 кГц, 2 В Питание 220 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность 40 Вт Габаритные размеры 324х132х398 мм Масса 7,8 кг | 15 | шт |
| 19. | # АТН-2333 Источник питания | Кол-во каналов: 2 Выходное напряжение: 0...30 В х 2 Выходной ток: 0...3 А х 2 Погрешность установки выходного напряжения: 1%Uуст+2 emp Погрешность установки выходного тока: 2% Iуст + 2 емр Пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение), типичное: 1 мВ Пульсация + шум по току (среднеквадратичное значение), типичное: 2 мА Питание: 110 В/220 В Масса: 9 кг Габаритные размеры: 365х164х265 мм Габариты в упаковочной таре 220х380х430, вес 10,5 кг | 18 | шт |
| 20.* | # Станок токарно-винторезный 16Р20Н (16К20) | Основные параметры Наибольший диаметр обработки изделия над станиной 400 мм Наибольший диаметр обработки изделия над суппортом 220 мм Расстояние между центрами (РМЦ) 1000 мм Класс точности по ГОСТ 8-82 Н Максимальная масса изделия 1300 кг Силовые показатели Ширина станины по направляющим 300 мм Количество V-образных направляющих на станине 2 Диаметр ходового винта продольной подачи 57 мм Шаг ходового винта продольной подачи 6 мм Сечение резца 25 х 25 мм Шпиндельная бабка Пределы частот вращения шпинделя по часовой стрелке 12,5 - 1600 об/мин Количество ступеней частот вращения по часовой стрелке 12 Отверстие в шпинделе 55 мм Фланцевый конец шпинделя D6 Внутренний конус шпинделя M6 Мощность главного двигателя 11 (7,5) кВт Суппорт Наибольшее продольное перемещение каретки 950 мм Наибольшее поперечное перемещение каретки 219 мм Наибольшее перемещение резцовых салазок 115 мм Пределы рабочих подач (продольных) 0,05 - 2,8 мм/об Пределы рабочих подач (поперечных) 0,025..1,4 мм/об Пределы рабочих подач резцовых салазок ручная мм/об Пределы шагов обрабатываемых резьб (метрических) 0,5 - 112 мм Пределы шагов обрабатываемых резьб (модульных) 0,5 - 112 модуль Пределы шагов обрабатываемых резьб (дюймовых) 56 - 0,5 ниток на дюйм Пределы шагов обрабатываемых резьб (питчевых) 56 - 0,5 питч диаметральный Мощность двигателя насоса подачи СОЖ 0,12 кВт Задняя бабка Внутренний конус в шпинделе Морзе 6 Диаметр пиноли 58 мм Максимальный ход пиноли 127 мм Габаритные размеры и вес Длина 2505 мм Ширина 1190 мм Высота 1500 мм Масса-нетто 2835 кг | 1 | шт |
| 21. | # Персональный компьютер | Персональный компьютер в составе: Процессор Материнская плата Вентилятор Оперативная память не менее 2 шт. Жесткий диск Видеокарта Блок питания Корпус Монитор не менее 2 шт. Клавиатура Мышь Операционная система Пакет офисных программ 1. Процессор CPUIntelCorei5-4570 - количество ядер 2 шт. - количество потоков 4 шт. - тактовая частота 3200 Мгц - тактовая частота в режиме TurboBoost 3400 Мгц - кэш последнего уровня 6 Мб - тепловыделение 84 Вт - технопроцесс 22 Нм - наличие встроенного графического ядра - частота графического ядра 1100 Мгц 2. Материнская плата Gigabyte GA-H81M-D3H - совместима с сокетом LGA1150 - количество слотов памяти 4 - максимальный объем памяти 16 Гб - количество разъемов SATA II 2шт. - количество разъемов SATA III 2 - слоты расширения не менее 2xPCI-E x16, 2xPCI, PCI Express 2.0 - звук 7.1CH - сетевой lan-интерфейс 1000 Мбит - интерфейсы 10 USB, из них 2 USB 3.0 (2 на задней панели), 1xCOM, 1хD-Sub, 1хDVI, 1хHDMI, 1хEthernet, 1хPS/2 (клавиатура), 1хPS/2 (мышь), 1хLPT - разъем питания процессора 8-pin 3. Вентилятор CoolerMaster - поддержка сокета LGA1150 - тип коннектора 4-pin - рассеиваемая мощность 95 Вт - скорость вращения 900 - 2400 об/мин - размеры вентилятора (ДхШхВ) 92x92x25 мм - уровень шума 17.8 - 26.4 дБ 4. ОперативнаяпамятьOriginalSAMSUNGDDR-IIIDIMM - тип памяти DDR3 - тактовая частота 1600 МГц - пропускная способность 12800 Мб/с - объем одного модуля 4 Гб 5. Жесткий диск SeagateBarracuda - форм-фактор 3,5 дюйма - емкость накопителя 1 Тб; - скорость вращения шпинделя: 7200 оборотов/мин.; - буфер HDD 64 Мб; - интерфейс HDD SATA-III; - пропускная способность интерфейса 600 Мб/сек; - вес 400 г 6. Видеокарта GeForce 210 - интерфейс PCI-E 16x 2.0 - техпроцесс 40 нм - количество поддерживаемых мониторов 2 - разрешение 2560x1600 - частота графического процессора 589 МГц - объем видеопамяти 1024 Мб - тип видеопамяти GDDR3 - частота видеопамяти 1200 МГц - разрядность шины видеопамяти 64 бит - частота RAMDAC 400 МГц - разъемы DVI, поддержка HDCP, HDMI, VGA - охлаждение пассивное 7. Блок питания - мощность 500 Вт - стандарт ATX12V 2.0 - система охлаждения 1 вентилятор 140 мм - тип разъема для материнской платы 20+4 pin - количестворазъемов 4+4 pin CPU 1, 6-pin PCI-E 1, 15-pin SATA 4, 4-pin IDE 4, 4-pin Floppy 1 - ток по линии +3.3 В 23 A, +5 В 32 A, +12 В 1 20 A, -12 В 0.8 A, +5 В Standby 2 A - защита от перенапряжения - защита от короткого замыкания - активный PFC 8. КорпусMiditower INWIN EAR009 - толщина стенок 0.6 мм - размеры (Ш*В*Г) 191 x 422 x 485 мм - внутренних отсеков 2,5 дюйма 1 - внешних отсеков 3,5 дюйма 2 - внутренних отсеков 3,5 дюйма 6 - внутренняя корзина для HDD несъемная - отсеков 5,25 дюйма 3 - разъемы на передней панели 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 2 аудиоразъемаminiJack с подключением к внутренним разъемам МП - место для вентилятора на передней стенке 1 вентилятора 92 x 92 мм - Место для вентилятора на задней стенке 1 вентилятора 120 x 120 или 92 x 92 мм 9. Монитор PHILIPS 273V5LSB - диагональ 27" - разрешение 1920x1080 (16:9) - яркость 300 кд/м2 - контрастность 1000:1 - динамическая контрастность 10000000:1 - время отклика 5 мс - входы DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) - блок питания встроенный - потребляемая мощность при работе 20 Вт, в режиме ожидания 0.50 Вт, в спящем режиме 0.50 Вт - поддерживаемые стандарты Plug&Play: DDC/CI; энергосбережения: EnergyStar 6.0 - размеры 646x471x240 мм 10. Клавиатура Gembird KB-8300UM-BL-R - интерфейс подключения USB - влагозащищенная 11. Мышь LogitechOpticalMouseB100 Black - тип оптическая светодиодная - интерфейс USB - разрешение сенсора 800 dpi 12. Операционная система - MS Windows 8.1 64 bit, обязательно наличие лицензии на операционную систему (для программного обеспечения Microsoft эквивалент не предусмотрен в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия с оборудованием и программными средствами, используемыми Заказчиком) 13. Пакет офисных программ - MicrosoftOfficeHomeandBusiness 2013 64 bit, обязательно наличие лицензии (для программного обеспечения Microsoft эквивалент не предусмотрен в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия с оборудованием и программными средствами, используемыми Заказчиком) | 10 | шт |
| 22. | # Высокопроизводительный 12-дисковый NAS-сервер | Высокопроизводительный 12-дисковый NAS-сервер Размеры (мм) не более 270x300x340 Скорость 201.03 МБ/с при чтении, Скорость 196.87 МБ/с при записи Масштабирование 24 жестких дисков Пассивная технология охлаждения ЦП и наличие резервных вентиляторов системы ЛВС порты –2 с бесперебойной поддержкой и поддержкой LinkAggregation Поддержка технологий Windows® ADS и списка контроля доступа VMware®, Citrix®, Hyper-V® Сетевой накопитель 2 гигабитных LAN-порта Места для HDD 12 шт. Форм-фактор мест под HDD 2.5"/3.5" Количество ядер процессора 2 Частота процессора 2130 МГц Оперативная памяти DDR3 2 Гб Подключение Ethernet Поддержка ip-видеонаблюдения 20 камер Общее количество разъемов USB Type A 6 Количество разъемов USB 3.0 Type A 2 Автозапуск после сбоя питания Менеджеры закачек - BitTorrent, ed2k или аналог Поддержка технологий UPnP/DLNA-сервер, FTP-сервер, Принт-сервер Поддержка сетевого протокола iSCSI Потребляемая мощность 111.10 Вт, 41.80 Вт в режиме сна Вес 9.93 кг | 1 | шт |
| 23. | # Управляемый коммутаторHP 2530-24G | Управляемый коммутатор 24 порта RJ-45 10/100/1000 Гбит/с с автоматическим определением скорости Фиксированных портов GigabitEthernet SFP 4 Процесоор с тактовой частотой 800 МГц 128 Мбайт флеш-памяти Емкость буфера пакетов 1,5 Мбайт с динамическим распределением 256 Мбайт DDR3 DIMM Время задержки 100 Мбит, задержка 7,4 мкс 1000 Мбит, задержка 2,3 мкс Пропускная способность 40 млн пакетов/с Производительность коммутации 50 Гб/с Возможность стекирования виртуально 16 коммутаторов Поддержка технологии IntelligentManagementCenter Наличие: интерфейс командной строки, веб-браузер, меню настройки, внеполосное управление (последовательный интерфейс rs-232c или Micro USB) Поддержка IEEE 802.3 Ethernet MIB, повторитель MIB Интерфейс Ethernet MIB Минимальный размер 44,3 x 25,4 x 4,45 см | 6 | шт |
| 24. | # Ноутбук HP 250 Core i5 | Ноутбук 1. Операционная система Предустановлена Windows 8.1 Профессиональная 64 bit, обязательно наличие лицензии Размеры (ширина x высота x глубина) 37.8 x 2.8 x 25.9 см Вес без аккумулятора 2,03 кг Вес с аккумулятором 2,22 кг Отделка крышки ноутбука: текстурированный матовый пластик Отделка подставки под запястья: матовый пластик Цвета, использованные в оформлении: черный, серый Цвет клавиш: черный 2. Процессор Частота 1.7 ГГц Максимальная тактовая частота с технологией TurboBoost 2.7 ГГц Объем кэш L1 128 KB Объем кэш L2 512 KB Объем кэш L3 3072 KB Количество ядер 2 Количество потоков 4 Теплопакет (TDP) 15 Вт Техпроцесс 22 нм 3. Видео Встроенный в процессор видеочип Частота 1Ггц 4. Накопители Наличие картридера SD Объем накопителя ноутбука 500 Гб Скорость вращения шпинделя HDD ноутбука 5400 оборотов/мин. Интерфейс накопителя ноутбука SATA 5. Конфигурация Оперативная память 4 Гб одной планкой Максимальный объем памяти ноутбука 8 Гб Количество слотов SODIMM ноутбука 2 Оптический привод встроенный DVD-RW Встроенная акустическая система ноутбука Встроенный микрофон ноутбука Встроенная камера 6. Экран Диагональ 15.6" (39.6 см) Подсветка экрана ноутбука: светодиодная (LED) Разрешение матрицы ноутбука 1366 x 768 Поверхность экрана ноутбука матовая 7. Коммуникации Стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b беспроводной маршрутизатор Сеть ноутбука 1000 Мбит/сек Bluetooth стандарт 4.0 8. Интерфейс Разъемы ноутбука: USB 3.0 1 USB 2.0 2 HDMI 1 RJ-45 1 VGA 1 Разъем для наушников/микрофона Клавиатура: островного типа, с цифровым блоком Русские буквы: белые Латинские буквы: белые Тип манипулятора: Touchpad Питание Li-ion аккумулятор 11.1В 31 Вт•ч 9. В комплект поставки должно входить: Блок питания, зарядное устройство, гарантийный талон, диск с драйверами | 19 | шт |
| 25. | # Коммутатор SmartSwitch | Коммутатор Корпус Металл Буфер 128 Кб Размеры (ширина x высота x глубина) 440 x43 x205 мм Вес 3.0 кг Опции (рекомендованные модули SFP и прочее) AGM731F, AGM732F, AGM733 Комплект поставки Резиновые ножки, кабель питания, крепеж для установки в стойку, CD-диск Индикаторы Power; для каждого порта: Link, Activity, Speed Установка в стойку 19" Возможна, крепеж в комплекте Поддержка управления Веб-интерфейса, SNMP (SimpleNetworkManagementProtocol) Гигабитные порты 2 порта 10/100/1000 Мбит/сек, разделяемые с SFP Порты FastEthernet 48 портов 10/100 Мбит/сек Порты SFP 2 гигабитных порта, разделяемых с портами RJ45 ¦magnifiericonмодулиmini-GBIC/SFP Охлаждение Безвентиляторная система охлаждения Блок питания Встроенный Потребление энергии 21 Вт Зеркалирование портов Поддерживается Соответствиестандартам 802.1d (SpanningTreeProtocol), 802.3x (FlowControl) Поддержка VPN-протоколов L2TP MAC AddressTable 8000 адресов Port TrunkingПоддерживается, IEEE 802.3ad QoSПоддерживается, IEEE 802.1p Class of Service (CoS); Port-based QoS VLAN Поддерживается, IEEE 802.1Q; 64 статических групп, 50 групп на базе портов MTBF 59.8 тыс. часов (~ 6.8 года) | 2 | шт |
| 26. | # Сенсорная интерактивная доскаClassicSolutionCS-IR-85 | Сенсорная интерактивная доска Габариты 1760x1280x45 мм Рабочий размер 1627x1147 мм Размер проекции 1627x1147 мм Поверхность Антибликовая Угол обзора По горизонтали: 170° По вертикали: 160° Принцип работы Инфракрасная технология, одновременная работа двух пользователей Ввод информации Палец, стилус или любой другой предмет без дополнительного элемента питания Входная мощность Постоянный ток 5Вт (питание по USB) Входное напряжение Постоянный ток 4.6В ~ DC 5В Потребляемый ток ≤200мА Интерфейс подключения USB 2.0 Точность позиционирования 3 мм Скорость передачи данных 12мс Скорость реакции 25 мс ( для первого нажатия ) Скорость перемещения курсора 180 точек в секунду Разрешение 32768 х 32768 пикселей Формат 4:3 Аксессуары Настенное крепление есть Стилус-маркер 3 шт SoftwareCD USBкабель 5 м Модуль беспроводного подключения Опционально Мобильная напольная подставка Опционально Совместимость с ОС XP, Vista, Win7,Linux , Mac OS X 10.5 | 4 | шт |
| 27. | # Персональный компьютер | 1. Процессор Количество ядер 2 Техпроцесс 22 нм Тактовая частота 3000 МГц Системная шина DMI Коэффициент умножения 30 Интегрированное графическое ядро HD Graphics, 1100 МГц Встроенный контроллер памяти Объем кэша L1 64 Кб Объем кэша L2 512 Кб Объем кэша L3 3072 Кб Инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 Поддержка AMD64/EM 64T Поддержка NX Bit есть Поддержка VirtualizationTechnology Типичное тепловыделение 53 Вт Максимальная рабочая температура 72 °C 2. Материнская плата Поддержка Socket LGA1150 Поддержка многоядерных процессоров Поддержка EFI Память DDR3 DIMM, 1066 - 1600 МГц Количество слотов памяти 2 Поддержка двухканального режима Максимальный объем памяти 16 Гб количество разъемов SATA 3Gb/s: 2шт, количество разъемов SATA 6Gb/s: 2шт Слоты расширения 1xPCI-E x16, 1xPCI-E x1, Поддержка PCI Express 2.0 есть Аудио/видео5.1CH, HDA, СетьEthernet1000 Мбит/с, Подключениеналичиеинтерфейсов12 USB, изних 4 USB 3.0 (2 назаднейпанели), 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPTРазъемыназаднейпанели6 USB, изних 2 USB 3.0, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) Форм-фактор microATX 3. Память оперативная (1) Тип памяти DDR3 Форм-фактор DIMM 240-контактный Тактовая частота 1600 МГц Пропускная способность 12800 Мб/с Объем 1 модуль 4 Гб Тайминги CAS Latency (CL)11 Напряжение питания 1.5 В 4. Жесткий диск Тип HDD Поддержка секторов размером 4 Кб есть Форм-фактор HDD 3.5" Характеристики накопителя Объем 500 Гб Объем буферной памяти 32 Мб Количество пластин 1 Скорость вращения 7200 rpm Интерфейс Подключение SATA 6Gbit/s Внешняя скорость передачи данных 600 Мб/с 5. Корпус Форм-фактор ATX Типоразмер Midi-Tower Блок питания 300 Вт Максимальная длина видеокарты 295 мм Габариты (ШхВхГ) 180x415x460 мм Конструкция Материал корпуса сталь Толщина стенок 0.5 мм Число внешних отсеков 3,5 1шт Число внутренних отсеков 3,5 5шт Число отсеков 5,25 4шт 6. Мышь Назначение настольный компьютер Интерфейс подключения ps/2 Цвет черный Тип оптическая светодиодная Колесо прокрутки есть Количество клавиш 3 Разрешение оптического сенсора 800 dpi 7. Клавиатура Интерфейс подключения PS/2 Цвет черный Конструкция классическая Цифровой блок есть Тип мембранная Количество клавиш 107 8. Куллер Назначение для процессора Максимальная рассеиваемая мощность 65ват SocketS1150/1155/S1156 Совместимость Intel Core i7/i5/i3 / Pentium G Материал радиатора алюминий Количество вентиляторов 1 Размеры вентилятора (ДхШхВ) 92x92x25 мм Скорость вращения 2200 об/мин Воздушный поток 40.9 CFM Уровень шума 25 дБ Тип подшипника гидродинамический 9. Монитор: - Диагональ 21,5 дюймов; - Формат 16:9; - Разрешение 1920х1080; - Отображение цветов 16.7 млн; - Тип матрицы – TN; - Яркость монитора 250 кд/м2; - Контрастность 1000:1; - Динамическая контрастность 10000000:1; - Время отклика 5 мс; - Размер пикселя 0.248 мм; - Типичное энергопотребление 18 Вт; - Блок питания – внутренний; - Углы обзора 170 градусов по горизонтали и 160 по вертикали; - Видеовходы, 1хDVI-D, 1хVGA; - Соответствие: ISO 9241-307, ENERGYSTAR, TCO. 10. Оперативная память (2) Стандарт DDR3 Форм-фактор DIMM Объем одного модуля 8 ГБ Количество модулей в комплекте 1 шт Эффективная частота 1600 МГц Пропускная способность 12800 Мб/с Количество чипов на модуле 16 шт Количество контактов 240 CASLatency (CL) 11 RAS to CAS Delay (tRCD) 11 RowPrechargeDelay (tRP) 11 Напряжение питания 1.5 В Максимальная выделяемая мощность 2.58 Вт Нормальная операционная температура (Tcase) 85 °C Расширенная операционная температура (Tcase) 95 °C Компоновка чипов на модуле Двусторонняя Габариты 133.35 x 30 мм Вес брутто 30 г | 31 | шт |
| 28. | # Типовой комплект учебного оборудования "Автоматизация электроэнергетических систем", исполнение стендовое компьютерное, АЯС-КС | Типовой комплект учебного оборудования "Автоматизация электроэнергетических систем", исполнение стендовое компьютерное, АЯС-КС предназначен для проведения лабораторных и практических работ по курсам: «Автоматизация электроэнергетических систем», «Релейная защита». Параметры: – электропитание от трехфазной сети с линейным напряжением 380 В; – частота питающего напряжения: 50 Гц; – потребляемая мощность,: 450 ВА; – габаритные размеры: 2400х1350х650 мм; – масса,: 190 кг; – диапазон рабочих температур: +10…35С; – влажность: до 80%. Состав стенда: - модуль питания стенда: 1 шт. - модуль трехфазной сети: 1 шт. - модуль измерителя мощности: 1 шт. - модуль измерительный: 1 шт. - модуль однофазных трансформаторов: 2 шт. - модуль линии электропередач: 3 шт. - модуль выключателя: 4 шт. - модуль «Активная нагрузка»: 2 шт. - модуль ввода-вывода с платой ввода-вывода: 1 шт. - персональный компьютер: 1 шт. - программное обеспечение (компакт-диск): 1 шт. - лабораторный стол: 2 шт. -компьютерный стол: 1 шт. В комплект поставки должно входить: - комплект соединительных проводов и силовых кабелей; - техническое описание стенда; - методические указания к выполнению лабораторных работ. | 1 | шт |
| 29. | # Типовой комплект учебного оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ-ОГГ-8ЛР-09 | Типовой комплект учебного оборудования "Основы гидравлики и гидропривода" СГУ- ОГГ-8ЛР-09 предназначен для проведения лабораторных занятий по курсам "Основы гидропривода"; "Элементы гидропривода"; "Гидропривод и гидроавтоматика"; "Объемные гидроприводы"; "Объемные гидромашины" и т.д. группой 2–3 человека. Параметры: - давление эксплуатации: номинальное, Мпа: 3; максимальное, Мпа: 4; - напряжение питания: 380; - род тока: трехфазный; - потребляемая мощность, кВт: 1,7; - габаритные размеры, мм: 1300х600х1470; - масса (без рабочей жидкости), кг: 90; - емкость бака, л: 18. Стенд должен позволять проводить лабораторные работы, указанных: - измерение давления и расхода, определение режима течения жидкости; - построение напорной и пьезометрической линий трубопровода; - определение коэффициентов местных гидравлических сопротивлений; - определение коэффициента гидравлического трения (коэффициента Дарси); - исследование нестационарных процессов истечения жидкости через гидродроссель (истечение через диафрагму под переменным напором); - исследование характеристики насоса при работе его совместно с предохранительным клапаном; - изучение принципа действия распределителя. Исследование расходно-перепадной характеристики распределителя; В комплект поставки должно входить: - стенд учебный гидравлический СГУ-ОГГ-8ЛР-09 «Основы гидравлики и гидропривода»; - пневматический насос для зарядки гидропневматического аккумулятора; - описание лабораторных работ; - руководство по эксплуатации стенда; - паспорт стенда | 1 | шт |

- (*) по указанным позициям требуется монтаж и пуско-наладка.

- Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, выполнение сопутствующих работ составляет 14 854 126 рублей 00 копеек.

- Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ:

  - Пункты 1-10 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, д. 65(СТИ НИЯУ МИФИ);

  - Пункт 11-20 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6 (СарФТИ НИЯУ МИФИ);

  - Пункт 21-29Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Ульяновская область, г. Димитровград, гул. Куйбышева, д. 294 (ДИТИ НИЯУ МИФИ).

- Особые условия поставки товара, выполнения сопутствующих работ.

  - В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в «Город Саров» и в «Город Северск» ограничен (пропускная система).	
На территории муниципального образования «Город Саров» и «Город Северск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

  - Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии», утвержденному Постановлением Правительства Российской федерации от 11 июня 1996г. № 693 в редакции Постановлений Правительства РФ от 03.04.1997 г. № 385, от 08.08.2003 г. № 475:

- - въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности. Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность;
- допуск оформляется в порядке, установленном Законом Российской федерации «О государственной тайне». Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом Законе;	
- граждане иностранных государств не допускаются на территорию ЗАТО.

  - Поставщик должен своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения о них или их представителях могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске таких лиц на территорию ЗАТО «Город Саров» и «Город Северск». При этом Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию ЗАТО, по допуску или отказе в допуске на территорию ЗАТО.

- Сроки (периоды) поставки товара, выполнения сопутствующих работ: в течение 30 дней с даты заключения договора.

- Цели использования товара: обеспечение подразделений НИЯУ МИФИ необходимым оборудованием в рамках предоставления субсидий 2014 года из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации федеральным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на приобретение основных средств свыше 3 тысяч рублей.

- Общие требования к товару: товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с техническими требованиями, быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовлен не ранее 2015 года.

- Требования к качеству товара.

  - Товар должен соответствовать заданным параметрам, техническим и функциональным характеристикам. Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность их применения (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству).

  - Качество товара должно отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

- Требования к безопасности товара:

  - Товар должен быть безопасен при его применении по назначению, указанному в технических требованиях.

- Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

  - В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом или иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.1999 № 766 «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой должно быть подтверждено декларацией о соответствии, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации»).

- Требования к таре, упаковке и маркировке товара.

  - Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара – международным стандартам упаковки.

  - Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.

  - Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя по ГОСТ Р51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами", ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

  - Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

- Требования к отгрузке и доставке товара.

  - Доставка и отгрузка товара осуществляется по адресам, указанным в п.3 Раздела 3 «Техническое задание» с обязательным представлением товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент отгрузки.

  - Доставка и отгрузка осуществляются поставщиком за счет собственных средств.

- Требования по комплектности товара.

  - Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для выполнения пуско-наладочных работ и ввода его в эксплуатацию, включая при необходимости кабельные соединения для интеграции со смежным оборудованием, программное обеспечение для интеграции оборудования с компьютером (на диске).

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара.

  - В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации продавец обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, только одновременно с передачей такой вещи.

- Требования по передаче Заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара.

  - Поставщик обязан передать Заказчику перечень расходных материалов, указанных в п. 1 настоящего раздела 3.

- Порядок сдачи и приемки товара.

  - Порядок приемки товаров по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.

- Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам для поставленного товара на месте у Заказчика (сопутствующие работы).

  - Поставщик должен провести монтаж, пусконаладочные работы товара за счет собственных средств.

  - Монтаж и пусконаладочные работы поставляемого товара должны производиться аккредитованными производителем товара специалистами.

- Требования к условиям эксплуатации товара.

  - Стандартные требования к электрической сети – 220В, 50 Гц. Особые требования к условиям эксплуатации товара указаны в п. 1 настоящего раздела.

  - Шум от работы Товара не должен превышать санитарно-гигиенические нормы по данному виду товара.

- Требования по объему гарантии качества товара в гарантийный период.

  - При поставке поставщик должен гарантировать, что товар не содержит производственных дефектов.

  - Гарантийные обязательства должны распространяться на весь товар и на все составляющие его части (или комплектующие). Гарантийные обязательства фирмы-производителя должны распространяться на весь поставляемый товар, при этом гарантийное обслуживание, ремонт или замена по гарантии должно производиться специалистами аккредитованными производителем.

  - В течение гарантийного срока поставщик товара обязан своими силами и за свой счет обеспечить исполнение гарантийных обязательств.

- Требования по сроку гарантии качества.

  - Срок действия гарантии поставщика: не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств, при этом гарантийный срок на поставляемые товары, указываемый поставщиком, должен быть не менее срока, установленного производителем данных товаров.

  - Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору. Гарантийный срок на комплектующие товаров считается равным гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки,  по обстоятельствам, зависящим от поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).

  - Заказчик незамедлительно, но не более чем в 10-дневный срок, уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику для устранения неисправностей.

  - Время устранения отказа (устранение неисправности) товара при наступлении гарантийного случая – не более 14 календарных дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до сервисного центра и обратно осуществляются за счет и силами поставщика.

  - В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения отказа (устранения неисправности).

- Авторские права.

  - В случае возникновения, в связи с исполнением обязательств Поставщика по передаче товара, объектов интеллектуальной собственности Поставщик должен передать Заказчику неисключительные права на них.

ПОДГОТОВЛЕНО

| Начальник департамента капитального строительства и ремонта |  |  |  | А. А. Журахов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

«_____»________________

# 4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

## Форма 1

Дата, исх. № ____

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лицwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары и выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о функциональных и качественных характеристиках товаров, графиком поставки товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в аукционе | Единица измерения | Предложения участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке) |
| 2 | Срок поставки товара, (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг) | месяцы |  | Оформляется в произвольной форме. Данные должны содержать срок поставки товара, а также сроки выполнения сопутствующих работ, сроки оказания сопутствующих услуг, если их выполнение, оказание предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. При необходимости данные о сопутствующих работах, услугах указываются для каждого наименования товара |
| 3 | Срок предоставления гарантии качества на поставленные товары | месяцы |  | В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке) |
| 4 | Объем предоставления гарантии качества | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке) |

3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:

3.1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);

3.2. График поставки товаров на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме).

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость поставки товаров.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

## Форма 2

|  | Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»______20__г. №___ |
| --- | --- |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ______________________________, опубликованное на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,согласна(-о) поставить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме товары в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование/модель | Технические характеристики | Гарантийный срок | Срок службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями подраздела 1.10 | Участник процедуры закупки указывает технические характеристики товара, его описание, соответствие ГОСТ, ТУ |  |  |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срок предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки указывает порядок реализации гарантийного обслуживания и срок предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки может представить копию договора на сервисное обслуживание или сертификаты собственных специалистов |
| 2 | Объем предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки указывает перечень предоставляемых гарантий и порядок реализации гарантийного обслуживания | Участник процедуры закупки может представить утвержденные поставщиком или производителем правила гарантийного обслуживания |

## Форма 3

На бланке

Дата, исх. № ____

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) /

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на поставку _________________________________ в соответствии с Предложением о качественных и количественных характеристиках товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона в электронной форме.

6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается.

8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

9. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов цены договора (цены лота), заключенного по результатам открытого аукциона в электронной форме.

10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

на право заключения договора на поставку

_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________

(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкета участника процедуры закупки (форма 4) |  |  |
| 2 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России) или |  |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) или |  |  |
|  | Копия документа, удостоверяющего личность |  |  |
| 3 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства |  |  |
| 4 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности; - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5); - доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности |  |  |
| 5 | Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.) |  |  |
| 6 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной |  |  |
| 7 | Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме (форма 2) |  |  |
| 8 | График поставки товаров, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| 9 | Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару. Представление указанных документов не является требованием в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром. |  |  |
| 10 | Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| 11 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов) (отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров) |  |  |
| ИТОГО кол-во листов |  |  |  |

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

## Форма 4

Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»______20__г. №___

На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| 2 | Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров) (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.1 | Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2 | Размер уставного капитала |  |
| 3.3 | Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны |  |
| 3.4 | Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов: - свидетельства о государственной регистрации; -информационного письма об учете в ЕГРПО; -свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; -справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве |  |
| 4 | Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 5 | Почтовый адрес участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 6 | Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
| 9 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 10 | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 11 | Банковские реквизиты Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета |  |
| 11.1 | Наименование обслуживающего банка |  |
| 11.2 | Расчетный счет |  |
| 11.3 | Корреспондентский счет |  |
| 11.4 | Код БИК |  |
| 12 | Балансовая стоимость активов |  |
| 13 | Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона) |  |
| 14 | Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 15 | Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты |  |

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

## Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Индивидуальный предприниматель |
| 2 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей |  |
| 3 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 4 | Место жительства |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Паспортные данные |  |
| 7 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 8 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 9 | Адрес электронной почты |  |

| Индивидуальный предприниматель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |

МП

## Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Физическое лицо |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 3 | Место жительства |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Паспортные данные |  |
| 6 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 8 | Адрес электронной почты |  |

|  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |

## Форма 5

| На бланке организации |  |
| --- | --- |

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

| число, месяц, год совершения доверенности прописью |  | место совершения доверенности |
| --- | --- | --- |

Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», аукционной комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

| Подпись |  |  |  | удостоверяю. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фамилия, имя, отчество представителя |  | подпись представителя |  |

Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

# 5. Проект договора

Договор № __________

на поставку товара

| Город Москва | «____»_____________ 2015 г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ),зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (приказа или доверенности с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

______________________________________________________________________,

полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________	__________________________________

дата регистрации		     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), обеспечения исполнения договора в виде _______________________________________________________

наименование обеспечения, реквизиты

заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора

2.1. Цена договора  составляет   ________________ (_____________

сумма цифрами

___________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС

сумма прописью с заглавной буквы

________________(_____________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ, связанных с поставкой товаров (далее – сопутствующие работы), уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.

2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполнения сопутствующих работ.

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара, соответствующей позиции из перечня, указанного в приложении № 1.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, счет-фактуры, акты выполнения сопутствующих работ и т.п. документы.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару

4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение 2).

4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.

5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара, выполнение сопутствующих работ и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия поставки товара, выполнения сопутствующих работ не определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.

5.6. Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ определено в графике поставки товара и выполнения сопутствующих работ (приложение № 3).

6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:

7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.2. Сопутствующие работы выполняются в месте поставки товаров в сроки, согласованные с Заказчиком. Выполнение сопутствующих работ оформляется соответствующим актом.

7.1.3. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору или мотивированный отказ от его подписания. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств, а также перечень отчетной документации, предоставленной Поставщиком.

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Заказчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

9.2.Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, выполнить сопутствующие поставке работы (монтаж, наладка оборудования) и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1 Обеспечение исполнения договора предоставляется Поставщиком на сумму ______________________________________________________ в форме ______________________________________________________________________.

наименование обеспечения, реквизиты

10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.3. Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:

11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Поставщика:

11.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара, нарушения сроков выполнения сопутствующих поставке работ,связанных с поставкой товаров, и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

11.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

11.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

11.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору , которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение
договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до 31.12.2015 г.

13.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее__________ г. при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до _____________ г.

13.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

13.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании актав случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

14. Прочие условия договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Спецификация поставляемого товара;

приложение 2 – Технические характеристики поставляемого товара;

приложение 3 – График поставки товара,выполнения сопутствующих работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полное наименование юридического лица |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: ИНН 7724068140; КПП 772401001 УФК по г. Москве НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060 р/сч 40501810600002000079 в ОТДЕЛЕНИИ 1 Москва Г. МОСКВА 705 БИК 044583001 |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: _______________ |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место жительства: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Паспортные данные: |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: _______________ |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 1

к договору
от____________№_____

Спецификация
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № п/п | Наименование/ модель | Единица измерения | Ко-ли-че-ство | Цена за еди-ницу товара (руб.) | Сумма без учета НДС (руб.) | НДС |  | Сумма с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ставка в % | Сумма (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Выполнение сопутствующих работ:

«*» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа и пуско-наладки оборудования;

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к договору
от____________№_____

Технические характеристики
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № пп | Наименование / модель | Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ | Гарантий-ный срок | Срок службы товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации: |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления гарантий качества: |  |
| Объем предоставления гарантий качества |  |
| Условия предоставления гарантийного обслуживания: |  |
| Иные гарантии поставщика: |  |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к договору
от____________№_____

График поставки товара, выполнения сопутствующих работ
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

|  | График поставки по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позициясогласноспецификации | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопутствующие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Особые способы и условия поставки: |  |
| --- | --- |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров. Участник процедуры закупки по своему усмотрению может приложить документы, подтверждающие страну происхождения товара, в том числе декларацию или сертификат о происхождении товара.

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.

Указывается в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона.

При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.

Для юридических лиц.

Для индивидуальных предпринимателей.

Для физических лиц.

Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе подписывает лицо, уполномоченное руководителем.

Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе, подписана не руководителем.

Для юридических лиц.

Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.

Для подтверждения качества товара участник процедуры закупки по своему усмотрению может  представить копии сертификатов соответствия на поставляемые товары

Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».

Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.

Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.

Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.

Указываются объем предоставления гарантий качества товара Поставщиком товара, обязанность осуществления монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (должны соответствовать п.9.2.1), гарантия Производителя данного товара  в соответствии с предметом закупки