                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен.  исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	Электроосвещение здания № 154 Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей и патронов. 
Произвести капитальный ремонт электроосвещения.

Демонтировать 47 светильников ГС-500 и 17 светильников РН-200
	
	1. Токарный участок :

Светильник светодиодн. IHB50-01

2. Заготовительный участок:

   Светильник светодиодн. IHB50-01

3. Склад на улице:

   Светильник светодиодн. IHB50-01
Коробка ответвительная У195М 

Клемма WAGO
	шт.

шт.

шт.

шт

шт
	26

21

17

17

192
	
	Условия производства работ:

1)продолжитель. раб. недели-36 ч; 2)доп. отпуск-1,5 дня за каждый отработ. месяц; 3)Талоны ЛПП-в дни работы;

 4) Полное переодевание в санпропускнике.

 Высота подвеса светильников:

4-5м.

Способ крепления: 47шт. – на швеллере,

17 шт – на трубе.


Ведомость дефектов  № ________07/69____________      от ___16___.________02_____ 2012 г.


На капитальный ремонт          электрооборудования здания   № 154


                                                                                                                      (наименование оборудования)





Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   

















