| Государственная корпорация по атомной энергии «росатом» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОЛОВНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» Исполнительный директор ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» ___________________ С.А. Петров |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 06-68/14

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора

на право заключения договора на выполнение работ

по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (II квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

том 1 «общая и коммерческая части»

2014 год

# СОДЕРЖАНИЕ

| СОДЕРЖАНИЕ ……………………………………………………………………………….. | 2 |
| --- | --- |
| ТОМ 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» …………………………………………. | 3 |
| Часть I ………………………………………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ …………………………………………………………... | 3 |
| 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………………… | 5 |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ………………………………… | 6 |
| 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ……………………………… | 9 |
| 5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ………………………… | 29 |
| 6 ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 37 |
| Часть 2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ……………………………………………………………... | 50 |
| ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» …………………………………………………………. | 59 |

- ЧАСТЬ 1

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Заказчик – Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), Россия, 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001, ИНН/КПП 7814417371/783450001.

Стандарт - Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

Участник закупки (участник запроса предложений) - поставщик или несколько поставщиков, выступающих на стороне одного поставщика в рамках участия в открытом запросе предложений, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу предложений или запросивший разъяснения документации по запросу предложений в срок до истечения срока подачи заявок, либо своевременно подавший заявку на участие в открытом запросе предложений; при этом участник запроса предложений утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок, если он не подал заявку на участие в запросе предложений.

Организатор запроса предложений – организация, указанная в «Информационной карте запроса предложений», непосредственно проводящая запрос предложений. В случае если Заказчик является организатором открытого запроса предложений – Управление закупок ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», непосредственно выполняющее действия по проведению открытого запроса предложений.

Поставщик: любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию.

Победитель: участник запроса предложений, который признан закупочной комиссией победителем;

Преференция: преимущество, которое предоставляется определенным группам участников запроса предложений при проведении открытого запроса предложений;

Продукция: товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком на возмездной основе

Электронная торговая площадка (далее - ЭТП) - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупок в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет;

Оператор электронной торговой площадки: лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения закупочных процедур в электронной форме на электронной торговой площадке;

Открытый запрос предложений - конкурентный способ закупки, при котором его организатор заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, приглашает подавать заявки, назначенная организатором закупочная комиссия рассматривает их и отклоняет не соответствующие требованиям документации о запросе предложений, может провести переговоры с допущенными участниками в отношении их заявок, оценивает соответствующие заявки и определяет победителя по совокупности критериев, объявленных в документации о запросе предложений.

Открытый запрос предложений в электронной форме (электронный запрос предложений) – открытый запрос предложений, проведение которого обеспечивается оператором электронной торговой площадки с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Документация по запросу предложений – комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в открытом запросе предложений, в том числе о предмете запроса предложений, требованиях к участникам запроса предложений, условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок, правилах выбора победителя, а также об условиях договора, заключаемого по результатам запроса предложений.

Заявка на участие в открытом запросе предложений в электронной форме – комплект документов, содержащих предложение участника запроса предложений о заключении договора на поставку продукции на условиях документации по запросу предложений, направленный организатору закупки в форме электронного документа (далее - Заявка).

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

Закупочная комиссия (Комиссия) - коллегиальный орган, заранее сформированный Заказчиком для принятия решений в рамках открытого запроса предложений в соответствии со Стандартом.

Лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации по запросу предложений, на которую в рамках открытого запроса предложений подается отдельное предложение.  Закупочная комиссия рассматривает, оценивает и определяет победителя запроса предложений в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации по запросу предложений и рассчитываемая в порядке, установленном Стандартом.

Переторжка – дополнительный элемент открытого запроса предложений и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса предложений в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса предложений цены своих первоначально поданных заявок.

Официальный сайт о размещении заказов (официальный сайт) – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Организации атомной отрасли: Корпорация и организации Корпорации;

Организации Корпорации: ФГУП, ФГУ, учреждения, созданные Корпорацией, акционерные общества, акции которых принадлежат Российской Федерации и в отношении которых Корпорация осуществляет полномочия акционера, их дочерние и зависимые общества, хозяйственные общества, акции (доли участия в уставном капитале) которых находятся в собственности Корпорации, их дочерние и зависимые общества, а также хозяйственные общества, акциями (долями участия в уставном капитале) которых владеют ФГУП и ФГУ.

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений

    - Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в «Информационной карте запроса предложений».

    - Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации по запросу предложений (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по запросу предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам запроса предложений, приведен в Части 2 Тома 1.

    - Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно «Информационной карте запроса предложений».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в «Информационной карте запроса предложений».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

  - Участие в процедуре запроса предложений

    - Принять участие в запросе предложений может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

    - Для участия в процедуре запроса предложений участник запроса предложений должен

- быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

- удовлетворять требованиям, изложенным в «Информационной карте запроса предложений»;

- предоставить заявку на участие в запросе предложений согласно требованиям настоящей документации по запросу предложений.

    - Для всех участников запроса предложений устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений требований, не предусмотренных документацией по запросу предложений, не допускается.

    - Решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации по запросу предложений принимает закупочная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

    - В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить участника запроса предложений, в том числе допущенного до участия в запросе предложений, в случаях:

- обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе предложений и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска данного участника к запросу предложений и (или) установления его места в ранжировке;

- получения заключения ЦАК, АК дивизиона или Контрольного комитета об отмене процедуры запроса предложений, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

- подкрепленного документами факта давления таким участником запроса предложений на члена закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса предложений или заказчика.

    - В случае отстранения всех участников запроса предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.5, запрос предложений признается несостоявшимся.

    - После подведения итогов запроса предложений до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить любого участника запроса предложений, в том числе победителя запроса предложений, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе предложений и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска участника запроса предложений к участию в запросе предложений и (или) установления его места в ранжире, не указанных в подпункте а) пункта 2.2.5, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.

  - Правовой статус документов

    - Данная процедура запроса предложений проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно «Информационной карте запроса предложений».

    - Процедура запроса предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на организатора запроса предложений соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

    - Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией по запросу предложений, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация по запросу предложений (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в запросе предложений победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

  - Особые положения в связи с проведением запроса предложений через ЭТП

    - Участник запроса предложений должен в сроки, указанные в «Информационной карте запроса предложений», подать заявку на участие в запросе предложений в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

    - Правила регистрации и аккредитации участника запроса предложений на ЭТП, правила проведения процедур запроса предложений на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в запросе предложений) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

    - Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника запроса предложений.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе предложений, иной документации, а организатор запроса предложений не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

    - Участники запроса предложений не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения запроса предложений.

  - Отказ от проведения запроса предложений.

    - Организатор запроса предложений, по решению заказчика или закупочной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП, извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений, вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до подписания договора, не неся никакой ответственности перед участниками запроса предложений или третьими лицами.

    - Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается организатором запроса предложений не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений.

  - Официальный источник информации о ходе и результатах запроса предложений

    - На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей документацией по запросу предложений, размещаются: извещение о проведении запроса предложений, документация по запросу предложений, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальной публикацией данной информации считается публикация на сайте, указанном в «Информационной карте запроса предложений». Иные публикации указанных документов являются копиями.

    - Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе закупочной комиссии и данных о персональном голосовании членов закупочной комиссии.

    - Единственным официальным источником информации о ходе и результатах запроса предложений является официальный сайт и участники запроса предложений самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения документации по запросу предложений, информацию о принятых в ходе запроса предложений решениях закупочной комиссии и организатора запроса предложений.

  - Прочие положения

    - Участник запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии в связи с проведением данного запроса предложений, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

    - Заказчик, организатор запроса предложений, закупочная комиссия, привлекаемые эксперты во время проведения запроса предложений обеспечивают нераспространение сведений о предложениях участников запроса предложений, ходе проведения запроса предложений, результатах экспертизы заявок и принимаемых закупочной комиссией решениях. Предоставление этой информации другим участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, поручениями Правительства Российской Федерации либо нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, ЕОСЗ или настоящей документацией по запросу предложений.

    - Заседания закупочной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены закупочной комиссии, дистанционно участвующие в заседании закупочной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов закупочной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания закупочной комиссии.

  - ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Требования к участникам запроса предложений

Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам запроса предложений, в том числе:

    - Быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

    - Быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

    - Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, действующими на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок - действующими на момент изначально установленного в извещении о проведении запроса предложений и настоящей документации срока окончания подачи заявок), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

    - Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

    - Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

    - Не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);

    - Соответствовать требованиям, указанным в «Информационной карте запроса предложений», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

  - Дополнительные требования к участникам запроса предложений указаны в «Информационной карте запроса предложений».

  - Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений должен приложить следующие документы:

    - Отсканированная полученная не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

    - Отсканированный документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений, в том числе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений на электронной торговой площадке (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника запроса предложений действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса предложений, заверенную печатью и подписанную руководителем участника запроса предложений (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса предложений, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

    - Отсканированные учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

    - Отсканированные специальные разрешения (лицензии, допуски, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), если такие указаны в  «Информационной карте запроса предложений». Если такое специальные разрешения заканчивают свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, участник прикладывает в состав заявки ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа, с отметкой соответствующего органа о приеме такого запроса;

    - Отсканированное уведомление о возможности применения участником запроса предложений упрощенной системы налогообложения или иной документ, подтверждающий, что участник запроса предложений не является плательщиком НДС (для участников запроса предложений, не являющихся плательщиками НДС);

    - Подтверждение по форме, указанной в «Информационной карте запроса предложений», о ненахождении участника запроса предложений в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника запроса предложений решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса предложений, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника запроса предложений, об отсутствии задолженности у участника запроса предложений по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений;

    - Отсканированное решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;

    - Отсканированное решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанные решения до момента заключения договора и согласие признания его уклонившимся от заключения договора при непредставлении вышеуказанных документов до момента заключения договора.

    - Отсканированные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в «Информационной карте запроса предложений».

  - Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в «Информационной карте запроса предложений».

  - Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.

    - Если «Информационной картой запроса предложений» установлены требования к привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям, то участник запроса предложений должен подтвердить, что каждый из привлекаемых поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, осуществляющее/ выполняющее/оказывающее часть поставок/ работ/ услуг по договору), осуществляющий/выполняющий/оказывающий поставки/ работы / услуги более объема, указанного в  «Информационной карте запроса предложений»:

- осведомлен о привлечении его в качестве поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя;

- согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг;

- отвечает требованиям настоящей документации по запросу предложений (пункт 13 «Информационной карты запроса предложений») в объеме осуществляемых поставок/ выполняемых работ /оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем.

    - В связи с вышеизложенным участник запроса предложений готовит заявку на участие в запросе предложений с учетом следующих дополнительных требований:

- для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в запросе предложений включаются отсканированные договоры (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в запросе предложений указанных договоров, документы, представленные на такого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в запросе предложений;

- заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно «Информационной карте запроса предложений». Соответствующие формы Раздела 6 заполняются поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя и участника запроса предложений и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4,4.4.5;

- заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/услуг между участником запроса предложений и поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником запроса предложений поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению.

В случае если участником запроса предложений является государственное или муниципальное бюджетное учреждение, и порядок выбора поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства, такой участник вправе не указывать в соответствующей форме наименования конкретных субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей, указав на особый порядок их выбора. Участник запроса предложений, в случае если он является государственным или муниципальным бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в запросе предложений представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. При этом, в случае выбора закупочной комиссией участника запроса предложений – государственного или муниципального бюджетного учреждения победителем запроса предложений, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии государственного или муниципального бюджетного учреждения по размещению заказа по определению поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника запроса предложений включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа также должно содержаться в гарантийном письме.

    - При рассмотрении поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника запроса предложений и поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

  - ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Получение документации по запросу предложений.

    - Документация по запросу предложений, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения документации по запросу предложений на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

  - Разъяснение положений документации по запросу предложений.

    - Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений любой участник запроса предложений вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса предложений или уполномоченного лица участника запроса предложений по контактным реквизитам организатора запроса предложений для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений».

    - Организатор запроса предложений в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса предложений, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором запроса предложений, то такой ответ размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего ответа от заказчика. Если организатор запроса предложений не успел разместить ответ на запрос за 2 (два) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, то организатор запроса предложений переносит окончательный срок подачи заявок на участие в запросе предложений на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в завпросе предложений составлял не менее чем 2 (два) рабочих дня. Разъяснение положений документации по запросу предложений не изменяет ее сути.

    - Организатор запроса предложений вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по запросу предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

    - Участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора запроса предложений.

  - Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений

    - Организатор запроса предложений по решению заказчика, закупочной комиссии или лица, утвердившего документацию по запросу предложений, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок.

    - Любое изменение документации по запросу предложений является неотъемлемой ее частью.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений или документацию по запросу предложений, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений», такие изменения размещаются организатором запроса предложений на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений.

    - При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее 5 (пяти) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса предложений — 10 (десять) календарных дней.

    - Организатор запроса предложений вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений продлить сроки приема заявок на участие в запросе предложений и, при необходимости, сроки проведения последующих процедур запроса предложений, о чем организатор запроса предложений в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте и ЭТП.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе предложений.

    - Для целей настоящей документации по запросу предложений под заявкой на участие в запросе предложений понимается предоставляемое участником запроса предложений с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе предложений, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному «Информационной картой запроса предложений», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу предложений.

    - Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

    - Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений (за исключением разрешенных альтернатив в составе заявки согласно пункту 4.4.3.1, если в «Информационной карте запроса предложений» разрешена подача альтернативных предложений). В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки на участие в запросе предложений таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого участника, не рассматриваются.

      - При наличии соответствующего функционала на ЭТП участник запроса предложений помимо основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения в соответствии с правилами и регламентами подачи таких предложений на ЭТП.

      - Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении условий, касающихся аспектов, определенных в «Информационной карте запроса предложений»; при этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени соответствующее требованиям и условиям, указанным в документации по запросу предложений. Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. Если какое-либо альтернативное предложение участника отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения этого участника отклоняются. Если подается предложение с допустимыми документацией по запросу предложений альтернативными параметрами, такое предложение является основным.

      - Максимальное количество альтернативных предложений, допустимое к подаче одним участником запроса предложений, указано в «Информационной карте запроса предложений».

      - В случае подачи как основного, так и альтернативного предложения, в альтернативном предложении должны быть указаны параметры, по которым альтернативное предложение отличается от основного предложения (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные, с приложением к заявке на участие в запросе предложений соответствующих измененных форм, приведенных в разделе 6. При этом, в составе альтернативного предложения не обязательно дублировать документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным требованиям «Информационной карты запроса предложений».

      - В случае подачи предложения с допустимыми документацией по запросу предложений альтернативными параметрами, в составе заявки на участие в запросе предложений должно быть указание на предлагаемые альтернативные параметры.

    - При подготовке заявки на участие в запросе предложений, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе предложений.

    - Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, был скреплен печатью участника запроса предложений.

    - Рекомендации пунктов 4.4.4 и 4.4.5 не распространяются на официальные документы, выданные участнику запроса предложений третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

    - Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса предложений, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса предложений.

    - При подготовке заявки на участие в запросе предложений участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе предложений были пронумерованы.

    - Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу предложений, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу предложений, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в запросе предложений должны быть предоставлены участником запроса предложений через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе предложений, размещенные участником запроса предложений на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе предложений, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4 –4.4.8. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

    - Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в запросе предложений через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

    - Заказчик/организатор запроса предложений вправе запросить у участника запроса предложений, с которым по итогам запроса предложений заключается договор, оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.3 настоящей документации по запросу предложений.

  - Срок действия заявки на участие в запросе предложений

    - Заявка на участие в запросе предложений должна быть действительна в течение срока, указанного участником запроса предложений в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 60 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений.

  - Официальный язык запроса предложений

    - Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником запроса предложений, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники запроса предложений и организатор запроса предложений, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы, представленные участником запроса предложений, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается закупочной комиссией как предоставление участником запроса предложений недостоверных сведений в составе заявки на участие в запросе предложений.

    - Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе предложений, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным документацией по запросу предложений.

  - Валюта запроса предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в «Информационной карте запроса предложений», за исключением случаев, предусмотренных «Информационной картой запроса предложений».

    - Документы, оригиналы которых выданы участнику запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в «Информационной карте запроса предложений», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2, может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным документацией по запросу предложений.

  - Начальная (максимальная) цена договора.

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений».

  - Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в запросе предложений (обеспечение заявки на участие в запросе предложений)

    - В случае, если извещением о проведении запроса предложений и «Информационной картой запроса предложений» установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений, участник запроса предложений должен предоставить обеспечение заявки на участие в запросе предложений по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений».

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть представлено Участником в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

    - В качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений используются только денежные средства.

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным в «Информационной карте запроса предложений», не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть предоставлено не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений».

    - Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений возвращается:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений – всем участникам запроса предложений, подавшим заявки на участие в запросе предложений;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору запроса предложений уведомления об отзыве участником запроса предложений заявки на участие в запросе предложений – участнику запроса предложений, отозвавшему заявку в соответствии с условиями документации по запросу предложений;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику запроса предложений, заявка которого отклонена;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем запроса предложений по результатам состоявшегося запроса предложений и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю запроса предложений и всем остальным участникам запроса предложений, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником запроса предложений согласно пунктам 4.15.5, 4.15.13, 4.15.14, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику запроса предложений;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания запроса предложений несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику запроса предложений, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

    - В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии, срок в соответствии с пунктом 4.9.6, начиная с которого участник запроса предложений получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть удержано в следующих случаях:

- при отзыве либо изменении поданной заявки участником запроса предложений, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений»;

- уклонения победителя запроса предложений или участника запроса предложений, с которым принято решение о заключении договора согласно пунктам 4.15.5, 4.15.13, 4.15.14, от заключения договора (пункт 4.15.15).

    - При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.8, организатор запроса предложений/заказчик уведомляет такого участника запроса предложений об удержании обеспечения заявки на участие в запросе предложений.

  - Подача и прием заявок на участие в запросе предложений

    - Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

    - Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений».

    - Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы в соответствии требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в «Информационной карте запроса предложений».

  - Изменение заявок на участие в запросе предложений или их отзыв

    - Участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в «Информационной карте запроса предложений».

    - Порядок изменения или отзыва заявок на участие в запросе предложений, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

    - Если организатором запроса предложений продлен срок подачи заявок, то участник запроса предложений, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

- отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

- продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

- не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки закупочная комиссия успевает выбрать победителя, то закупочная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

    - Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в запросе предложений, подавшим ее участником запроса предложений, письма о ее продлении. При этом такой участник запроса предложений должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника запроса предложений с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений

    - В срок, установленный в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору запроса предложений ко всем поданным заявкам на участие в запросе предложений и содержащимся в них документам и сведениям.

    - Протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений формируется организатором запроса предложений с указанием как минимум следующих сведений:

- наименование и реквизиты запроса предложений;

- наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- дату и время окончания подачи заявок;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок.

Данный протокол в день открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений, указанная заявка на участие в запросе предложений рассматривается по согласованию с заказчиком в порядке, установленном подразделом 4.14.

    - При открытии доступа к поданным заявкам возможно проведение очного заседания закупочной комиссии с оформлением протокола открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений. В таком случае протокол оформляется и подписывается присутствующими на заседании членами закупочной комиссии не позже следующего рабочего дня после открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором запроса предложений на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

    - Если участник запроса предложений намерен направить своего представителя к организатору запроса предложений к моменту открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений с целью наблюдения за моментом открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений», уведомить об этом организатора запроса предложений, направив контактному лицу организатора запроса предложений, указанному в «Информационной карте запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором запроса предложений такой заявки на оформление пропуска несет участник запроса предложений.

    - Присутствующие на заседании закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений представители участников запроса предложений должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников запроса предложений.

    - Организатор запроса предложений вправе осуществлять видеотрансляцию (с возможным ведением видеозаписи) заседания закупочной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений на официальный сайт Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/. Участники запроса предложений, зарегистрировавшись в Журнале регистрации представителей участников запроса предложений в соответствии с пунктом 4.12.7, тем самым выражают согласие на осуществление видеотрансляции на официальный сайт о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ в сети «Интернет» заседания закупочной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений. Участники запроса предложений, присутствующие на заседании закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений, вправе вести аудио и/или видеозапись заседания закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений, предварительно сообщив об этом организатору запроса предложений.

  - Опоздавшие заявки на участие в запросе предложений

    - У участника запроса предложений отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе предложений на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

  - Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений

    - Общие положения

      - Рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);

- проведение оценочной стадии (пункт 4.14.5).

      - После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно по решению закупочной комиссии проведение переговоров (пункт 4.14.3) с допущенными участниками запроса предложений (до переторжки (если предусмотрена)), а так же проведение переторжки, если в «Информационной карте запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.

      - По решению закупочной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.

      - Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и «Информационной картой запроса предложений».

      - Организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в запросе предложений. При этом закупочная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

      - В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений организатор запроса предложений имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в запросе предложений сведений.

      - При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор запроса предложений вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник запроса предложений в установленный в запросе разумный срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

      - В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в запросе предложений в следующем порядке:

- затребовать у участника запроса предложений отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса предложений, учредительные документы, разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы о крупной сделке, документы о сделке с заинтересованностью, документы, подтверждающие обладание участником запроса предложений необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса предложений предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

- направить участникам запроса предложений запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе предложений и направлении организатору запроса предложений исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в запросе предложений применяются следующие правила:

- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе предложений, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе предложений;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе предложений.

Исправление иных ошибок не допускается.

- направить участникам запроса предложений запросы по разъяснению положений заявок на участие в запросе предложений, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса предложений и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг;

- направить участникам запроса предложений запросы о замене субподрядчика/ поставщика/ соисполнителя, если сведения о таком субподрядчике/ поставщике/ соисполнителе находятся в реестре недобросовестных поставщиков, при условии, что такая замена не изменит предмет и условия договора и заявки на участие в запросе предложений, и такое требование было установлено в пункте 13.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

      - При уточнении заявок на участие в запросе предложений организатором запроса предложений не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам запроса предложений. Предусмотренные подпунктом а) пункта 4.14.1.8 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

      - Допускается не направлять участнику запроса предложений запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.14.2.3 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника.

      - Решение закупочной комиссии об уточнении заявок на участие в запросе предложений в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания закупочной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - В случае принятия закупочной комиссией решения о направлении участникам запроса предложений запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам запроса предложений после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11. Все направленные участникам запроса предложений запросы и полученные ответы регистрируются организатором запроса предложений в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в запросе предложений устанавливается в соответствующих запросах достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, но не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок может служить основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений.

      - При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений закупочной комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения участника.

      - Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя запроса предложений по решению закупочной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или только ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении) могут быть продлены, но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в запросе предложений. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении о проведении запроса предложений и документации по запросу предложений срока окончания соответствующей стадии рассмотрения заявок.

    - Проведение отборочной стадии

      - В рамках отборочной стадии закупочная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений» осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе предложений и участников запроса предложений на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и настоящей документацией по запросу предложений.

      - При наличии основного и альтернативных предложений участника запроса предложений на оценочную стадию такие предложения допускаются (или отклоняются) отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не различаются. Если какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения такого участника запроса предложений отклоняются.

      - Заявка на участие в запросе предложений должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией по запросу предложений требований или быть лучше, то есть установленные требования в документации по запросу предложений являются минимально допустимыми.

      - В соответствии с установленными в документации по запросу предложений требованиями, критериями отбора являются:

- соответствие заявки требованиям документации по запросу предложений по существу по своему составу, согласно «Информационной карте запроса предложений», и оформлению;

- достоверность сведений и действительность документов, приведенных в заявке;

- соответствие участника запроса предложений и заявленных участником запроса предложений субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей, головных изготовителей (в соответствии с Р 50-605-80-93) (в случае установления требований), требованиям, установленным в  «Информационной карте запроса предложений»;

- соответствие предлагаемых участником запроса предложений товаров, работ, услуг требованиям, установленным в «Информационной карте запроса предложений»;

- соответствие предлагаемых участником запроса предложений договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в «Информационной карте запроса предложений»;

- предоставление участником запроса предложений требуемого обеспечения заявки, установленного в «Информационной карте запроса предложений».

      - По итогам отборочной стадии закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника запроса предложений принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации по запросу предложений, по следующим основаниям:

- несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.4 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу предложений), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в запросе предложений указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса предложений и «Информационной карте запроса предложений» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе предложений требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса предложений, указанной в извещении о проведении запроса предложений и «Информационной карте запроса предложений» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса предложений и «Информационной карте запроса предложений»;

- предоставление участником запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений недостоверных сведений (подпункт б) пункта 4.14.2.4);

- несоответствие участника запроса предложений согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.4;

- несоответствие поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей, головных изготовителей (в соответствии с Р 50-605-80-93) согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.4, если требования к ним были установлены;

- несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в запросе предложений, согласно критерию отбора подпункта г) пункта 4.14.2.4;

- несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе предложений, согласно критерию отбора подпункта д) пункта 4.14.2.4.

- несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения (подпункт е) пункта 4.14.2.4). Организатор запроса предложений по всем заявкам на участие в запросе предложений, независимо от наличия в составе заявки на участие в запросе предложений документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, проверяет поступление на расчетный счет денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений. При отсутствии документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений на расчетный счет организатора запроса предложений, в случае установления такого требования в документации по запросу предложений, но своевременном поступлении на расчетный счет организатора запроса предложений денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в запросе предложений за данного участника, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.

      - По итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса предложений о допуске к участию в запросе предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений.

      - В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник запроса предложений (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям запроса предложений, запрос предложений признается несостоявшимся При этом, в случае признания одного участника запроса предложений (в том числе подавшего единственную заявку) и его заявки соответствующими условиям запроса предложений, закупочная комиссия вправе рекомендовать заказчику заключить договор с единственным участником запроса предложений либо рекомендовать заказчику не заключать договор с таким участником. В рекомендацию о заключении договора также могут быть включены рекомендации заказчику о проведении преддоговорных переговоров в соответствии с пунктом4.15.7.

      - Решения закупочной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который вносятся как минимум следующие сведения:

- наименование и реквизиты запроса предложений;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

- о направлении участникам запроса предложений запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);

- решение о допуске участника к запросу предложений либо об отказе ему в допуске с указанием положений документации по запросу предложений, которым не соответствует участник запроса предложений или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

- о результатах голосования членов закупочной комиссии, принявших участие в голосовании;

- информация о признании запроса предложений несостоявшимся (пункт 4.14.2.7), а также рекомендации заказчику по дальнейшим действиям, если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений.

      - Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания закупочной комиссии. Указанный срок по решению председателя комиссии может быть продлен до 10 (десяти) рабочих дней. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - Любой участник запроса предложений после размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в запросе предложений. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику запроса предложений в письменной форме соответствующие разъяснения.

    - Проведение переговоров с участниками запроса предложений

      - В любой момент после проведения отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, но до проведения (при необходимости) процедуры переторжки  организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии, вправе провести переговоры с допущенными участниками. Переговоры от лица организатора запроса предложений проводятся закупочной комиссией, которая вправе привлекать экспертов при их проведении. Переговоры проводятся в целях разъяснений заявок либо их улучшения в интересах заказчика, кроме изменения цены предложений.

      - Переговоры проводятся со всеми участниками запроса предложений, прошедшими отборочную стадию. Допускается не более одного раунда переговоров.

      - Переговоры могут быть проведены в отношении любых аспектов заявок участников запроса предложений, кроме цены.

      - Переговоры с каждым из участников оформляются отдельным протоколом, в котором отражаются как минимум следующие сведения:

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- достигнутые договоренности.

      - Данный протокол подписывается организатором, присутствующими на переговорах членами закупочной комиссии и участником запроса предложения. Все такие протоколы размещаются одновременно на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) дня после завершения переговоров со всеми участниками с учетом положений пункта 2.7.2.

      - Организатор запроса предложений вправе запросить у всех участников, с которыми проводились переговоры, окончательные предложения.

      - Участник запроса предложений вправе отказаться от участия в переговорах или не подавать окончательное предложение. В этом случае его заявка остается действующей на первоначальных условиях.

    - Переторжка.

      - Если в «Информационной карте запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и переговоров (если проводились) закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предоставление участникам запроса предложений возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в запросе предложений (в том числе допущенных альтернативных предложений, в случаях разрешения подачи альтернативных предложений) путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе предложений.

      - Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные закупочной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в запросе предложений.

      - В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники запроса предложений. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней по любому из допущенных предложений (основного и/или альтернативных), тогда его предложение, по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в запросе предложений.

      - Предложения участника запроса предложений по увеличению цены, указанной в заявке на участие в запросе предложений не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке на участие в запросе предложений, остается действующим с ранее объявленной ценой.

      - Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

      - Организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии вправе отменить переторжку в любое время до момента начала переторжки (для переторжки в режиме реального времени) либо до срока окончания подачи предложений по переторжке (для заочной переторжки). Данное решение закупочной комиссии оформляется соответствующим протоколом, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

В период с момента начала переторжки на ЭТП участник запроса предложений, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником запроса предложений поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники запроса предложений заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник запроса предложений не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десяти) минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но в любом случае не более 4 (четырех) часов. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.

Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся как минимум следующие сведения:

- адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- дата, время начала и окончания процедуры переторжки;

- первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора.

Протокол переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещается на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки и в течение того же рабочего дня (а если переторжка завершилась после 18 часов по месту нахождения организатора запроса предложений — в течение следующего рабочего дня после дня размещения протокола переторжки на ЭТП), такой протокол размещается организатором запроса предложений на официальном сайте.

Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие объявленную в заявке на участие в запросе предложений цену, обязаны дополнительно представить организатору запроса предложений документы, откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4 на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в запросе предложений, при наличии соответствующего функционала на ЭТП, либо по контактным реквизитам организатора запроса предложений, указанным в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений».

      - Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной форме, указаны в «Информационной карте запроса предложений».

      - При проведении переторжки в заочной форме участники запроса предложений к установленному организатором запроса предложений сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в запросе предложений. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.

      - Если участник запроса предложений намерен направить своего представителя к организатору запроса предложений к моменту открытия доступа к предложениям с новыми условиями, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи предложений с новыми условиями, указанного в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, уведомить об этом организатора запроса предложений, направив контактному лицу организатора запроса предложений, указанному в «Информационной карте запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к предложениям с новыми условиями. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором запроса предложений такой заявки на оформление пропуска несет участник запроса предложений.

      - Процедура открытия доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в запросе предложений проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.

      - На заседании закупочной комиссии в срок, установленный в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, проводится процедура вскрытия конвертов с поданными предложениями с новыми условиями.

В ходе проведения вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оглашаются и заносятся в протокол как минимум следующие сведения:

- адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- дата и время проведения заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки;

- первоначальные и окончательные предложения по условиям договора, сделанные участниками запроса предложений;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки. Данный протокол в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного запроса предложений в соответствии с критериями оценки, указанными в документации по запросу предложений.

    - Проведение оценочной стадии

      - В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений», закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в запросе предложений, с учетом проведенных переговоров и предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными документацией по запросу предложений оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанными в «Информационной карте запроса предложений». Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в запросе предложений) и их значимость указаны в «Информационной карте запроса предложений».

      - В случае наличия неотклоненных основного и/или альтернативных предложений они оцениваются отдельно в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в «Информационной карте запроса предложений», при этом оценки по критериям, не затрагивающим представленную альтернативность, не отличаются.

      - Если участником запроса предложений не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

      - По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений оформляется протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который вносятся как минимум следующие сведения:

- наименование и реквизиты запроса предложений;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

- из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

- из протокола переторжки (при наличии) – перечень участников, принявших участие в переторжке, и измененные условия заявок;

- о результатах оценки каждой заявки.

      - Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания закупочной комиссии. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - Любой допущенный до участия в запросе предложений участник после размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику запроса предложений в письменной форме соответствующие разъяснения.

    - Подведение итогов запроса предложений. Выбор победителя запроса предложений

      - После проведения оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов, закупочная комиссия определяет победителя запроса предложений. Закупочная комиссия присваивает место каждой заявке на участие в запросе предложений, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, исходя из подсчитанных баллов.

      - По решению закупочной комиссии стадия рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведение итогов (выбор победителя) могут быть объединены с оформлением одного протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам оценочной стадии и подведения итогов не суммируются.

      - Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в запросе предложений которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в запросе предложений которого присвоено первое место.

      - Закупочная комиссия имеет право принять решение о победителе запроса предложений в пользу участника запроса предложений, предложившего более низкую цену, при условии, что разница между этим участником и участником запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоено первое место, достигается за счет оценок по критерию «квалификация участника».

      - Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник запроса предложений получает несколько мест в едином ранжире сообразно количеству неотклоненных предложений.

      - По результатам запроса предложений оформляется протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений, содержащий как минимум следующие сведения:

- о месте, дате, времени проведения данного заседания закупочной комиссии;

- об участниках запроса предложений, заявки на участие в запроса предложений которых были рассмотрены;

- о результатах переторжки (если проводилась);

- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений мест;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- о наименовании и адресе победителя запроса предложений, цене его заявки.

      - Протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания закупочной комиссии, и размещается на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

  - Заключение договора по результатам запроса предложений

    - Победитель запроса предложений (участник, с которым принято решение заключить договор в соответствии с п. 4.15.5) обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в «Информационной карте запроса предложений», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в «Информационной карте запроса предложений», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе предложений и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса предложений (участник, с которым принято решение заключить договор в соответствии с п.4.15.5) представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

    - Договор с победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.5, 4.15.13, 4.15.14, будет заключен в срок, указанный в «Информационной карте запроса предложений».

    - В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

    - Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

    - В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений была подана только одна заявка на участие в запросе предложений и данная заявка и подавший ее участник запроса предложений отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией по запросу предложений, либо принято решение о допуске только одного участника запроса предложений, заказчик вправе при наличии рекомендации закупочной комиссии о заключении договора с таким единственным участником запроса предложений в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания закупочной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника запроса предложений и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным документацией по запросу предложений принять решение о заключении или об отказе от заключения договора с данным участником.

В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником запроса предложений порядок и сроки заключения договора с таким участником запроса предложений производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.

    - Перед подписанием договора между заказчиком и победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.5, 4.15.13, 4.15.14 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации по запросу предложений или заявке победителя запроса предложений или участника, с которым принято решение заключить договор.

    - Преддоговорные переговоры допускаются по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора.

    - Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя запроса предложений или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.

    - Информация преддоговорных переговоров подлежит размещению на официальном сайте.

    - В случае проведения запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ при заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

    - Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту 4.15.1) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней рассмотрения жалобы или одобрения коллегиальным органом управления заказчика.

    - Заказчик вправе отказаться от заключения договора по результатам запроса предложений:

- в случае изменения потребностей заказчика или при наличии у заказчика иных обоснованных причин;

- при непредоставлении участником, с которым заключается договор, лицензий и (или) свидетельств о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, в случае если требуемая в соответствии с пунктом 3.3.4 документации по запросу предложений лицензия и (или) свидетельство о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя запроса предложений.

    - В случае отказа от заключения договора по основанию, указанному в подпункте б) пункта 4.15.12, заказчик имеет право заключить договор с участником, занявшим второе место.

    - В случае отказа победителя запроса предложений от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника запроса предложений, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

    - Победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.5, 4.15.13, 4.15.14, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений»:

- прямой письменный отказ от подписания договора;

- не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.15.1;

- не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу предложений было установлено требование обеспечения договора;

- предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу предложений и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

- непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.

    - В случаях, когда победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу предложений, заказчик вправе по своему усмотрению:

- заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

- провести повторную процедуру закупки;

- отказаться от заключения договора и прекратить процедуру запроса предложений.

    - В случае уклонения победителя запроса предложений или участника, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.5, 4.15.13, 4.15.14, от подписания договора, заказчик должен в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направить предложение о включении сведений о таком участнике запроса предложений в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

- обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

- удержать обеспечение заявки такого участника запроса предложений.

    - Сведения об участнике запроса предложений будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

- если такой участник запроса предложений:

- будучи признанным победителем запроса предложений уклонился от заключения договора;

- будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.5, 4.15.13, 4.15.14 уклонился от заключения договора;

- будучи победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в документации по запросу предложений;

- если договор, заключенный с участником запроса предложений по результатам запроса предложений, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

4.15.19. Победитель запроса предложений после заключения договора в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора, должен представить заказчику документы, подтверждающие соответствие требованию пункта 3.1.6 настоящей документации, а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя запроса предложений.

В случае непредставления победителем запроса предложений документов в соответствие с пунктом 4.15.19, либо в случае выявления заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, указанный в пункте 3.1.6 настоящей документации, заказчик вправе расторгнуть заключенный договор.

  - Обеспечение исполнения обязательств по договору

    - В случае, если указано в «Информационной карте запроса предложений», победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.5, 4.15.13, 4.15.14, должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора») обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

- обязательства по возврату аванса;

- исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

- исполнение гарантийных обязательств.

в следующем виде:

- Гарантия на бланке банка-гаранта, подписанная уполномоченным лицом Банка- гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию;

- Гарантия, переданная по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

- Гарантия на бланке банка-гаранта, подписанная уполномоченным лицом Банка- гаранта, с печатью банка-гаранта.

- Договор поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя;

- Денежные средства путем их перечисления заказчику.

В случае, если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно подпункту а и/или в».

    - Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, форма, размер, срок предоставления и срок действия таких обеспечений указаны в «Информационной карте запроса предложений».

    - Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке, в сроки и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

    - Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным распорядительным документом Госкорпорации «Росатом», к поручителям/гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, и размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам», а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

    - В случае предоставления обеспечения договорных обязательств в форме поручительства или банковской гарантии, обеспечение договорных обязательств должно быть предоставлено в следующем виде:

    - Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

    - Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

    - Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

    - Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

В случае, если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 4.16.6 и/или 4.16.7.

При представлении обеспечения договорных обязательств согласно пунктам 4.16.8  и 4.16.9 к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору).

    - По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 4.16.9 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.

    - Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

- для обеспечения возврата аванса (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

- для обеспечения договора (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

- для обеспечения исполнения гарантийных обязательств (кроме поручительства) - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения возврата аванса, исполнения договора или исполнения гарантийных обязательств, должен составлять срок исполнения соответствующего обязательства плюс 60 дней.

    - В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору запроса предложений иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

    - В случае, если в пункте 3.1 раздела 5 Документации  указана  возможность уменьшения размера, либо отказ от авансового платежа: если в заявке участника запроса предложений содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса предложений или с участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.5, 4.15.13, 4.15.14, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя запроса предложений или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1 - 5 документации по проведению запроса предложений

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет запроса предложений. Состав и объем работ | Право заключения договора на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (II квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82. Состав и объем работ в соответствии с условиями договора, технического задания. |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится запрос предложений | Запрос предложений проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 № 37, в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 03 декабря 2013 № 54. |
|  | Сроки выполнения работ: Место выполнения работ: Условия оплаты: | Общий срок выполнения работ – не более 95 календарных дней в соответствии с п.1.5 проекта Договора и графиком передачи помещений (Приложение №4 проекта Договора). Адрес выполнения работ: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82. Безналичный расчет. Порядок оплаты в соответствии с условиями договора. |
|  | Количество лотов | Запрос предложений в электронной форме проводится по одному лоту. |
|  | Заказчик | Заказчик - Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»). Адрес заказчика: Россия, 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, zakupki@givnipiet.ru, (812) 458-78-59 Контактные лица по процедурным вопросам: Пак Надежда Петровна (812) 339-16-19, Электронная почта: zakupki@givnipiet.ru. Контактные лица по техническим вопросам: Даурцев Сергей Борисович (812) 430-29-91 |
|  | Организатор размещения заказа | Заказчик ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» самостоятельно организует размещения заказа |
|  | Информационное обеспечение проведения процедуры запроса предложений | Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли. Электронная торговая площадка www.a-k-d.ru |
|  | Дата опубликования извещения о проведении запроса предложений | «09» апреля 2014 года |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | С учетом НДС, руб.; 9 967 484,00; Девять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 00 копеек. Сумма НДС, руб.; 1 520 463,66; Один миллион пятьсот двадцать тысяч четыреста шестьдесят три рубля 66 копеек. Без НДС, руб.; 8 447 020,34; Восемь миллионов четыреста сорок семь тысяч двадцать рублей 34 копейки. В случае если Участник не является плательщиком НДС, указанная в Заявке на участие в запросе предложений цена договора, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. Цена договора указана с учетом включенных в нее расходов на выполнение всего объема работ, включает компенсацию издержек участника запроса предложений и причитающееся ему вознаграждение, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена договора, после выбора победителя, устанавливается путем включения понижающего коэффициента в локальные сметы (Приложение к Техническому заданию), рассчитываемого по формуле: Кпк; =; Цп. Цmax. где: Кпк - величина понижающего коэффициента; Цп – общая цена договора с учётом НДС, предложенная победителем запроса предложений или цена предложенная участником запроса предложений в случае не заключения договора с победителем; Цmax - начальная (максимальная) цена договора с учётом НДС. |
|  | Официальный язык запроса предложений | Русский |
|  | Валюта запроса предложений | Российский рубль |
|  | Размер и валюта обеспечения Заявки; Реквизиты для перечисления обеспечения Заявки | Обеспечение заявки составляет 495 000,00 (Четыреста девяносто пять тысяч) российских рублей. Обеспечение заявки должно быть перечислено по реквизитам, указанным в информационной карте в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет заказчика не позднее времени и даты открытия доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Получатель: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» ИНН/КПП 7814417371/781401001 Р/СЧ 40702 81065 50700 00762 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК 044030653 КОР/СЧ 30101 81050 00000 00653 Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в_____________ (указывается наименование запроса предложений, номер лота), НДС не облагается. |
|  | Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений, поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям, головным изготовителям (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг | 13.1. Требования к участникам запроса предложений, поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям: 13.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей документации; 13.1.2. должен иметь в наличии действующую систему менеджмента качества (применительно к выполнению строительно-монтажных работ), соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или МС ИСО 9001 или эквивалент. 13.2. Требования к участникам запроса предложений: 13.2.1. должен иметь в 2011-2014 гг. опыт выполнения ремонтно-строительных работ на общую сумму не менее 4,9 млн. руб. с учетом НДС. Опыт выполнения работ, как критерий отбора участников запроса предложений, подтверждается справкой об опыте выполнения договоров - Форма 5 с приложением копий таких договоров и документов (актов), подтверждающих их выполнение. К зачету принимаются договоры в части их завершения. К справке обязательно должны быть приложены документы (акты, технические задания, сметы и пр.), подтверждающие объем выполнения договора с указанием освоенных сумм в рублях. В случае указания в Форме 5 договоров, в условия исполнения обязательств по которым частично входят работы, предусмотренные условиями настоящего пункта, к справке обязательно должны быть приложены документы (акты, технические задания, сметы и пр.), подтверждающие объем исполнения обязательств по работам, предусмотренным настоящим пунктом. 13.2.2. должен обладать людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора: - должен иметь трудовые отношения, оформленные в соответствии с действующими нормами трудового законодательства РФ, с квалифицированными специалистами, имеющими документы, подтверждающие группу допуска по электробезопасности не ниже 3-ей (в количестве не менее 10-ти членов бригады, проводящих электромонтажных работы), (факт оформленных трудовых отношений с работником подтверждается приказом о приеме на работу, а его квалификация соответствующим документом), - наличие сотрудника ответственного за электробезопасность, 13.2.3. Отсутствие сведений об участнике запроса предложений в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущегося в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущегося в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». |
|  | Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами | Не установлено. |
|  | Требования к выполняемым работам | Требования к выполняемым работам приводятся в томе 2 «Техническая часть». Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в техническом задании на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения применяемых товаров или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения поставляемых товаров или производителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству товары, указанные в техническом задании. Указание Участником запроса предложений эквивалентов товара соответствующих требованиям технического задания, не может являться причиной для отклонения Участника. 15.1. Гарантийные сроки на качество выполненных работ - не менее 24 месяцев. |
|  | Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса предложений, привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям, головным изготовителям (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе предложений | - Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса предложений (субподрядчикам, соисполнителям): - документы, указанные в пункте 3.3 настоящей документации; - Документы, подтверждающие наличие действующей системы менеджмента качества (применительно к выполнению строительно-монтажных работ), соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или МС ИСО 9001 (подобного рода документами являются копия сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или МС ИСО 9001 или заверенная участником копия документа от органа сертификации, что документы приняты к рассмотрению, или Руководство по качеству или Программа обеспечения качества, утвержденное руководителем, приказ руководителя о внедрении системы менеджмента качества). 16.2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса предложений: 16.2.1 Форма «Справка об опыте выполнения договоров с 2011 года по 2014 год» (Форма № 5). 16.2.2. Копии исполненных договоров (контрактов) (за 2011-2014 гг.) с подписанными актами о выполнении аналогичных работ для подтверждения соответствия требованию о наличии опыта, установленного пунктом 13.2 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» и перечисленных в Форме №5. 16.2.3. документы о квалификации специалистов, в том числе: - копии документов, подтверждающих наличие группы допуска по электробезопасности не ниже 3-ей (не менее 10 членов бригады, проводящих электромонтажных работы); - копия приказа о назначении ответственного по электробезопасности, - копии приказов о приеме на работу, подтверждающих факт оформленных трудовых отношений с указанными специалистами. 16.3. Документы для оценки заявок участников по критерию опыт выполнения аналогичных работ (в соответствии с пунктом 25 Информационной карты). Для оценки по критерию опыт выполнения аналогичных работ принимаются к учету только договоры, завершенные в части оцениваемого опыта, перечисленные в Форме №4 и подтвержденные копиями таких договоров (первый и последний лист и листов с указанием предмета договора (видов работ)) с приложением копий документов (актов), подтверждающих исполнение данных договоров, в завершенной их части. Указанные документы рассматриваются комиссией только в случае соответствия участника запроса предложений требованиям, изложенным в пункте 13 Информационной карты и допуска его к участию в запросе предложений. Участник запроса предложений вправе приложить к заявке на участие в запросе предложений иные документы, которые, по мнению участника запроса предложений, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. |
|  | Состав Заявки и порядок размещения документов в составе Заявки на участие в запросе предложений | 17.1. Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП: - заявка (предложение) с указанием цены заявки (предложения); 17.2. Документы, прикладываемые к заявке на участие в запросе предложений, в форме электронных документов: - Заявка по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 7, Форма 1); - Анкета (раздел 7, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике запроса предложений», Таблица 2 «Информация об отнесении участника запроса предложений к субъектам малого или среднего предпринимательства». - Техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 7, Форма 3) - Сводный сметный расчет (раздел 7, Форма 4) - План распределения выполнения работ между участником запроса предложений и субподрядчиками (соисполнителями) (раздел 7, Форма 6); - Обеспеченность кадровыми ресурсами (раздел 7, Форма 7) - Документы, указанные в пункте 16 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным требованиям. |
|  | Количество копий Заявки | Каждый документ, входящий в состав заявки, предоставляется отдельным файлом в виде отсканированных оригиналов/надлежащим образом заверенных копий документов в формате «.pdf». В случае невыполнения этого требования, заявка, поданная в виде единого файла, или нескольких файлов, содержащих в себе более одного документа, может быть признана не соответствующей требованиям документации запроса предложений и отклонена от дальнейшего участия в запросе предложений на основании пункта 14.9.4 а) ЕОСЗ ввиду несоответствия заявки по оформлению. |
|  | Привлечение субпоставщиков. Минимальный % от объема поставок, выше которого требуется представление документов на субпоставщиков | Допускается, но не более 5 % (в денежном выражении) 5 (Пять) % |
|  | Возможность проведения процедуры переторжки | Возможна по снижению первоначально указанной в Заявке цены |
|  | Сведения о предоставлении преференций | Не предоставляются. |
|  | Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений | Электронная торговая площадка www.a-k-d.ru, Окончание: «21» апреля 2014 г., в 09.00. |
|  | Место, дата и время открытия доступа к поданным в электронной форме заявкам на участие в запросе предложений | 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, «21» апреля 2014 г. в 09.00. |
|  | Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений | 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, не позднее «08» мая 2014 г. Подведение итогов запроса предложений: не позднее «16» мая 2014г. |
|  | Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений | - – цена договора (значимость критерия БЦ i – 90 %); - – срок предоставляемых гарантий качества работ (значимость критерия БГ i - 5%); – опыт выполнения аналогичных работ (значимость критерия БО i – 5 %). Для оценки опыта как критерия оценки заявки под аналогичными работами понимаются ремонтно-строительные работы за период 2011-2014 гг. |
|  | Методика оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений | Рейтинг заявки на участие в запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений определяется по формуле: R i = БЦ i * K + БГ i * K + БО i * K где K – значимость (вес) соответствующего критерия, БЦ, БO, БГ – оценка (балл) соответствующего критерия. Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Ц i , Г i , Oi – 100 баллов ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА, ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ»: С применением Единого базиса сравнения ценовых предложений: без учета НДС. При оценке производится приведение ценовых предложений участников запроса предложений к единому базису путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками запроса предложений, являющимися плательщиками НДС. Обоснование применения единого базиса: на основании ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применять налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров, работ и услуг. БЦ i; =; Ц min; * 100. Ц i. где: БЦ i оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника запроса предложений, баллы Ц i предложение участника запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. Ц min – минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в запросе предложений из представленных участниками запроса предложений приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ» Срок представляемых гарантий качества (Гарантийный срок), Гi; Баллы. 24 месяца; 0. БСi; =; Г i – 24; ×100. 24.. 48 месяцев и более; 100. где: Гi – гарантийный срок, указанный i-м участником закупки участника закупки, месяцев. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ» Опыт участника, Оi; Баллы. 4,9 млн. руб.; 0. БОi; =; Оi; ×100. 9,9.. 9,9 млн. руб. с НДС и более; 100. где: Оi – общая суммарная стоимость договоров на выполнение аналогичных предмету запроса предложений (в соответствии с пунктом 25 Информационной карты) работ в завершенной их части i-го участника запроса предложений с 2011 года по 2014 год, млн. руб. с НДС. Для оценки по данному критерию принимаются к учету только договоры, перечисленные в справке (Форма 5) и подтвержденные копиями таких договоров (первый и последний лист и лист с указанием суммы договора) с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, накладные) с указанием сумм. Текст договора, а равно приложения к нему (спецификация, задание на выполнение работ) и/или содержание акта о выполнении работ, должны точно отражать факт выполнения аналогичных работ и их суммы. |
| 27. | Дата подписания договора/ов Победителем (участником, с которым принято решение заключить договор) Дата заключения договора/ов | Победитель запроса предложений (или участник, с которым принято решение заключить договор) обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор со всеми приложениями, в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений. Не ранее 10 (десяти) дней, но не позднее 40 (сорока) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений. |
| 28. | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
| 29. | Порядок обжалования действий заказчика, организатора размещения заказа, комиссии | Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии при проведении запроса предложений могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru. Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса предложений, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений, протокола о признании запроса предложений не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса предложений. Условия и положения документации по запросу предложений могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки. Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы. |
| 30. | Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса предложений | О фактах злоупотреблений участник участник запроса предложений может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: - Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны); - Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru; - Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Росатома. |

- 6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

Форма № 1

Фирменный бланк участника запроса предложений

«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 06-68/14

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-68/14

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (II квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

Изучив извещение о проведении запроса предложения на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (II квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru, документацию по проведению запроса предложений в электронной форме и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений в электронной форме, _________________________________________________________________________________________,

(полное наименование участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

ИНН/КПП ________________________________________________________,

(ИНН/КПП участника запроса предложений)

зарегистрированное по адресу ______________________________________________________________,

(адрес местанахождения участника запроса предложений)

фактический адрес _____________________________________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса предложений)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

Цена договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), включая расходы на выполнение всего объема работ, включает компенсацию издержек участника процедуры закупки и причитающееся ему вознаграждение, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, и составляет:

| № п/п | Условия заявок на участие в запросе предложений (сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам) | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
|  | Цена заявки, руб. с НДС | [указать цену договора с отражением размера НДС] |
|  | Цена заявки, руб. без НДС | [указать цену договора] |

что подтверждается Локальными сметами Заказчика (Приложение к Техническому заданию Документации) с применением понижающего коэффициента, составляющего _____ согласно настоящей заявки (или сметами участника, если участник предлагает иные технические решения).

Срок выполнения работ:______________________________________________________________.

Срок представляемых гарантий на качество выполненных работ: ________ месяцев.

Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что:

- против _____________ (наименование участника запроса предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника запроса предложений) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника запроса предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

- участнику запроса предложений необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность _____________ (наименование участника запроса предложений) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

задолженность _____________ (наименование участника запроса предложений) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование участника запроса предложений) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника запроса предложений», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса предложений), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса предложений) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем запроса предложений, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

- подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе предложений, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Нами будут представлены в течение 15 календарных дней с момента заключения договора документы, указанные в пункте 4.15.19 документации и проекте договора (Раздел 5 документации по запросу предложений), подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов.

В случае, если нашей заявке на участие в запросе предложений будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений.

Мы, ____________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса предложений)

осведомлены и согласны с условием, что будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных пунктом 4.15.15 документации по запросу предложений, сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в  случаях, предусмотренных пунктом 4.15.18 документации по запросу предложений.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» в формате.

| № п/п | Наименование документа (указываются документы, перечисленные в пункте 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений») | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		             (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение.

- Участник процедуры закупки должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник процедуры закупки должен указать срок действия Заявки согласно требованиям пункта 4.5.1.

- Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

- Заявка на участие в запросе предложений  должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.4 и 4.4.5.

Форма № 2

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-68/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-68/14 на выполнение работ

по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (II квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

- АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Участник запроса предложений: ________________________________

Таблица 1. Анкета участника.

| № | Наименование | Сведения об участнике запроса предложений |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса предложений – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. номера и серии паспорта, даты его выдачи и кода подразделения всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса предложений – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКАТО |  |
|  | Местонахождение (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника запроса предложений – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса предложений с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

___________________________________	___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                     (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

  - Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная анкета участника запроса предложений.

  - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника запроса предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком.

  - Заполненная участником запроса предложений анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

  - В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник запроса предложений прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными.

Таблица 2. Информация об отнесении участника запроса предложений к субъектам малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Если Участник запроса предложений не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что Участник запроса предложений не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Приложение к Таблице 2.

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 |  | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек- микро-предприятия |  |  |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке, установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |
|  |  | 60 млн. руб. – микро-предприятия |  |  |

Форма № 3

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-68/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-68/14 на выполнение работ

по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (II квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник запроса предложений: ________________________________

Суть технического предложения

______________________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- Техническое предложение участника запроса предложений, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

        - описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами;

        - документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

- Желательно, чтобы участник запроса предложений в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

| № |  | № п.п. ТТ | Выполнение |  | Пояснения | Ссылки на ПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| №: |  |  | порядковый номер |  |  |
| № п.п. ТТ: |  |  | номер пункта Технических требований |  |  |
| Выполнение: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "да" - будет выполнен полностью |  |  |
|  |  |  | "нет" - не будет выполнен |  |  |
|  |  |  | "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями |  |  |
| Пояснения: |  |  | необходимые пояснения |  |  |
| Ссылки на ПП: |  |  | номер пункта материалов Предложений участника запроса предложений (ПП), где приведены подробные объяснения |  |  |

В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании, участник в графе 3 формы указывает следующее: «Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании, с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании». Графы 1, 2, 4 и 5 в этом случае участником не заполняются.

Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое Участником запроса предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

С приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, с указанием для предлагаемого оборудования:

        - сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

        - сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

        - сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Форма № 4

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-68/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-68/14 на выполнение работ

по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (II квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

Участник запроса предложений: ________________________________

- СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование объекта | Номер локальной сметы | Стоимость работ по смете, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |
|  | НДС: |  |  |
|  | Всего: |  |  |
|  | Понижающий коэффициент k= __________ |  |  |
|  | Всего с учетом понижающего коэффициента: |  |  |

___________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                     (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Форма № 5

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-68/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-68/14 на выполнение работ

по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (II квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

- СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ С 2011 ГОДА ПО 2014 ГОД

Участник запроса предложений: ________________________________

| № п/п | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Описание договора (объем и состав работ (услуг), описание основных условий договора) | ФИО, должность руководителя проекта, непосредственного участника | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 (номер и дата) |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | Х |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Форма № 6

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-68/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-68/14 на выполнение работ

по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (II квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

- ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЪЁМОВ РАБОТ МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ)

Участник запроса предложений (генподрядчик): _____________________

Субподрядчики/соисполнители

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

| № п/п | Наименование работ | Наименование организации, выполняющей данный объем работ | Объём работ |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Х |

___________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                     (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Настоящим подтверждаем, что:

- против _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) банкротом, деятельность _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

- участнику конкурса необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для состояния субподрядчика/соисполнителя по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

задолженность _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений.

- приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков/соисполнителей.

- В данной форме участник запроса предложений указывает:

- перечень выполняемых каждым субподрядчиком/соисполнителем работ;

- стоимость работ по субподрядчикам/соисполнителям в денежном и процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости (соответствующая форма);

- сроки выполнения работ каждым субподрядчиком/соисполнителем в соответствии с Графиком выполнения работ (соответствующая форма).

- К данной форме участник запроса предложений должен приложить:

  - подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика/соисполнителя,

  - документы на субподрядчиков/соисполнителей согласно пункта 16.1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

- Данная форма заполняется как в случае привлечения участником запроса предложений субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики/соисполнители  не планируются к привлечению».

Форма № 7

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-68/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-68/14 на выполнение работ

по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (II квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ

| № п/п | ФИО специалиста | Квалификация | Реквизиты документов, подтверждающие сведения (наименование, номер, дата и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

___________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                     (Имя и должность подписавшего)

Для подтверждения сведений, указанных в Форме 7 участник предоставляет копии документов работников, указанных в п. 16.2.3., подтверждающих наличие квалификации, а также копии приказов о приеме данных работников на работу в организацию, принимающую участие в процедуре закупки или иные документы, подтверждающие трудовые отношение между работниками и организацией.

- ЧАСТЬ 2

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

(ВСТРЕЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ)

| Санкт-Петербург | «__» ____________ 2014 года |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________ ____________________________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________________, с одной стороны,

и ___________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны,

на основании протокола № 06-68/14-___ от ________ по закупочной процедуре № 06-68/14 от __________  (№ позиции закупки в ГПЗ 5847/45) заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) выполнить работы (далее - Работы) по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Административного корпуса Заказчика, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

  - Перечень и содержание Работ, требования к выполнению Работ содержатся в Приложении № 1 «Техническое задание».

  - Подрядчик выполняет Работы с использованием собственных материалов и оборудования.

  - Качество Работ и используемых материалов должно соответствовать условиям Договора, ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид Работ, установленным в Российской Федерации.

  - Срок выполнения Работ:

Начало – со дня передачи помещений Подрядчику для выполнения Работ (по акту приема-передачи). Помещения передаются Подрядчику в соответствии с Графиком передачи помещений (Приложение № 4 к Договору).

Окончание – в течение _______ календарных дней с момента начала Работ.

  - В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование технологические карты и схемы операционного контроля качества.

- ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Работ по Договору в соответствии со Сводной сметой (Приложение № 3 к Договору) составляет: _____________, кроме того НДС 18% - _________________, общая цена Работ по Договору составляет - _______________.

Цена Работ по Договору включает в себя вознаграждение Подрядчика за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи.

  - Цена по Договору является твердой и не подлежит изменению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение, связанное с изменением объема выполнения Работ.

  - Оплата по Договору осуществляется без авансового платежа путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счетов, выставленных Подрядчиком.

  - Расчеты по Договору производится за фактически выполненные Работы в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами соответствующего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

  - Обязанность Заказчика по оплате Работ считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

  - Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из Договора. Подрядчик представляет Заказчику подписанные акты сверки расчетов, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, в соответствии со строительными  нормами, стандартами и правилами, действующими в РФ;

    - Согласовать с Заказчиком привлечение представителей сторонних организаций (субподрядчиков) для выполнения Работ. При привлечении к исполнению Договора субподрядчиком Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия соисполнителей как за свои собственные действия;

    - Назначить на период Работ ответственного представителя, уполномоченного решать текущие вопросы в рамках выполняемых Работ и уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора;

    - Обеспечить выполнение Работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, в том числе в соответствии с Приложением № 2 «Взаимоотношения сторон в области охраны труда», а также нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара Подрядчик обязан сообщить о происшедшем руководству Заказчика. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.

    - Нести ответственность за выполнение на Объекте мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения Работ;

    - Обеспечить выполнение Работ сотрудниками, имеющими:

- группу допуска по электробезопасности не ниже 3-й в соответствии с «Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок» (для членов бригады, проводящих электромонтажных работы);

- гражданство Российской Федерации.

    - Обеспечить вывоз мусора с Объекта;

    - В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения Работ по Договору вывезти с Объекта принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;

    - Вести Работы в соответствии с режимом работы Заказчика (понедельник-четверг с 8.30. До 16.30, пятница с 8.30 до 15.00, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю); соблюдать на территории Заказчика внутриобъектовый режим;

    - До подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) по Договору передать Заказчику техническую и исполнительную документацию;

    - По требованию Заказчика обеспечить сохранность и передать на склад Заказчика ликвидные материалы и оборудование, образующиеся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования;

    - Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на Объекте при производстве Работ по Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. Т. Д.) И принимаемых решениях.

  - Заказчик обеспечивает необходимые условия для нормальной работы Подрядчика:

    - Передает Подрядчику помещения по акту приема-передачи для выполнения Работ в соответствии с Графиком передачи помещений (Приложение № 4 к Договору);

    - Назначает на период Работ ответственного представителя, уполномоченного решать вопросы, связанные с производством Работ;

    - Обеспечивает Подрядчика местами для складирования строительных материалов, точкой подключения электропитания, бытовыми помещениями.

    - Заказчик обеспечивает доступ на Объект сотрудников Подрядчика по единому согласованному списку, предоставляемому Подрядчиком за 3 (три) рабочих дня до начала работ. Пропускной режим на Объект Заказчика не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства.

- СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Подрядчик ежемесячно, не позднее 29-го числа текущего месяца сдает Заказчику объём фактически выполненных в отчетном месяце Работ с предоставлением оформленных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с НК РФ.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан принять выполненные Работы и направить Подрядчику подписанные со своей стороны документы, либо в случае наличия замечаний к выполненным Работам в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Подрядчика.

  - В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные Работы и оплатить их.

  - Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и все материалы, используемые в ходе выполнения Работ, действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспорте качества, и составляет не менее гарантии производителя.

  - Срок гарантии на выполненные по Договору Работы устанавливается _______  месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за последний отчетный период.

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя на Объект Заказчика не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - При отказе Подрядчика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе Подрядчика от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только Заказчиком. В этом случае Подрядчик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Заказчиком недостатков (дефектов).

  - Если Подрядчик в течение срока, согласованного с Заказчиком, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных Работах, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на Подрядчика.

  - В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству выполненных Работ или используемых при выполнении Работ материалов Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется Подрядчиком. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении Работ со стороны Подрядчика расходы на экспертизу несет Сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими Сторонами в равных размерах.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства РФ.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления технологических карт и схем операционного контроля качества, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1% от цены Работ, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения сроков выполнения Работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки.

  - В случае если просрочка выполнения работ составляет более 10 (десяти) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Подрядчика без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

  - В случае расторжения Договора по решению суда в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на 2 года.

  - В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - Убытки, причиненные третьему лицу по вине Подрядчика, возмещаются Подрядчиком, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

  - В случае причинения вреда имуществу Заказчика при выполнение Подрядчиком работ по Договору, последний обязан возместить Заказчику стоимость причиненного вреда в полном объеме.

  - Уплата штрафов и неустоек не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых стороной событий чрезвычайного характера.

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы. Если действие непреодолимой силы будет продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, то Стороны дополнительно согласуют порядок дальнейшего исполнения Договора.

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

  - Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии - 20 дней с момента получения.

Если согласие не достигнуто, споры и разногласия решаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику сведения, указанные в Приложении № 5 к Договору «Форма предоставления информации об отнесении к субъектам малого и среднего предпринимательства».

  - В срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае:

- не предоставления Подрядчиком в срок, установленный п. 7.1 Договора,  информации об отнесении к субъектам малого и среднего предпринимательства;

- не предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с п. 7.2 Договора;

- в случае выявления по представленным Подрядчиком документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 7.2 Договора.

  - В случае привлечения к исполнению Договора субподрядчиков Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с субподрядчиком предоставить Заказчику информацию о привлеченном субподрядчике (с указанием наименования субподрядчика, ИНН, КПП), данных о заключенном договоре (тема, работ, стоимость работ, сроки выполнения работ) и сведения от субподрядчика, указанные в Приложении № 5  к Договору.

  - Подрядчик знает о расходах, которые возлагаются на него в период выполнения Работ.

  - Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену Работ и действуют на дату подписания Договора, и учел в своих расчетах расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончательного выполнения Сторонами договорных обязательств.

  - Заказчик имеет право в любое время расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив о предстоящем расторжении Подрядчика. При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Работ.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Приложения, дополнения и изменения к Договору составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

  - Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из Сторон.

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

В случае реорганизации Сторон их права и обязанности по Договору переходят к их правопреемникам.

  - Стороны обязаны уведомить письменно об изменении реквизитов в течение 5 рабочих дней.

  - По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - К Договору  прилагаются:

Приложение № 1: Техническое  задание (в соответствии с Томом 2 «Техническая часть»).

Приложение № 2: Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Приложение № 3: Сводная смета.

Приложение № 4: График передачи помещений.

Приложение № 5: Форма предоставления информации об отнесении к субъектам малого и  среднего предпринимательства.

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |  |
| Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183 ИНН 7814417371, КПП 783450001 Р/с 40702810655070000762 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург К/с 30101810500000000653, БИК 044030653 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 Тел.: (812) 430-01-34, факс: (812) 430-03-93 e-mail: email@givnipiet.ru | Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН _____________, КПП ___________ Р/сч _______________________ в _________________________ К/сч _______________, БИК __________ ОКПО ___________________, ОГРН ____________________ ОКАТО __________________ Тел. ________________ Факс _________________ e-mail: ________________ |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |  |
| _______________ |  |  |

# Приложение № 1

# к Договору подряда №_____________ от ________

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| _______________ |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на комплексный ремонт производственных и

вспомогательных помещений Административного корпуса

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

(II квартал)

(Техническое задание может быть откорректировано (улучшено) в соответствии с предложением участника запроса предложений).

# Санкт-Петербург

2014

# Приложение № 2

к Договору подряда №___________ от___________

# Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.

# Права Заказчика:

- осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Подрядчику  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения Подрядчиком требований безопасности труда расторгнуть договор;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ.

# Обязанности Заказчика:

- проводить с работниками Подрядчика вводный инструктаж;

- совместно с Подрядчиком оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории Заказчика;

- информировать Подрядчика о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Подрядчиком в связи с выполняемыми работами.

# Права Подрядчика:

- участвовать в проверках, проводимых Заказчиком;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) Заказчиком обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

# Обязанности Подрядчика:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования Заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников, не прошедших у него вводный инструктаж;

- незамедлительно информировать Заказчика о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Заказчика, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Заказчиком в связи с выполняемыми работами.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| _______________ |  |

Приложение № 3

- к Договору подряда №_____________ от___________

СВОДНАЯ СМЕТА

На комплексный ремонт производственных и

вспомогательных помещений Административного корпуса

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

(II квартал)

# Заказчик: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

Подрядчик: ______________________

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование объекта |  | Номер локальной сметы | Стоимость работ по смете, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |
| Приложения к сводной смете: - Локальная смета №_________ - на __ л. - Локальная смета №_________- на __ л. - Локальная смета №_________- на __ л. - … |  |  |  |  |
| ОТ ЗАКАЗЧИКА: |  | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |  |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |  |  |  |
| _______________ |  |  |  |  |

Приложение № 4

- к Договору подряда №_____________ от___________

ГРАФИК ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ

ОТ ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИКУ

| № помещения | Площадь помещений (м2) | Дата передачи помещений (срок с даты подписания договора) | Срок выполнения работ (дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| пом. №001 | 158,4 | 1 день | 60 |
| пом. №001А | 27,5 | 1 день | 30 |
| пом. №002 | 30 | 1 день | 30 |
| пом. №004 | 29,5 | 65 день | 30 |
| пом. №005 | 22,6 | 32 день | 30 |
| пом. №008 | 65,2 | 1 день | 30 |
| пом. №010 | 38,4 | 32 день | 30 |
| пом. №011, 013 | 57,9 | 65 день | 30 |
| пом. №012 | 55 | 32 день | 30 |
| пом. №014 | 58,4 | 32 день | 30 |
| пом. №015 | 29 | 65 день | 30 |
| пом. №068 | 23 | 1 день | 30 |
| пом. №162 | 7,5 | 1 день | 15 |
| пом. №217 | 63,6 | 1 день | 30 |
| пом. №219 | 24,6 | 40 день | 30 |
| пом. №221 | 28 | 40 день | 30 |
| пом. №230 | 21 | 1 день | 30 |
| пом. №247 | 21,3 | 20 день | 21 |
| пом. №250 | 35 | 32 день | 30 |
| пом. №252 | 26 | 1 день | 30 |
| пом. №340 | 52 | 20 день | 30 |
| пом. №519 | 23,55 | 1 день | 30 |
| пом. №532 | 32,5 | 20 день | 30 |

Общий срок выполнения работ   95    дней

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| _______________ |  |

Приложение № 5

- к Договору подряда №_____________ от___________

Форма предоставления информация об отнесении к субъектам

малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Если Участник запроса предложений не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что Участник запроса предложений не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №1 к Приложению №5

к договору №____________________

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек- микро-предприятия |  |  |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке, установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |
|  |  | 60 млн. руб. – микро-предприятия |  |  |

- ТОМ 2 «ТехническАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (II квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

Помещение №001 площадью 158,4 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№001 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Возведение гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе с звукоизоляционным слоем | 10,24м2 |
| 2 | Демонтаж перегородки столярной конструкции, доска, фанера, размер 4000х3100Н, толщ. 120мм | 12м2 |
| 3 | Возвести перегородку в системе «Гипрок» по металлическому каркасу /без заполнителя/ | 12м2 |
| 4 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 7,3м3 |
| 5 | Вывоз строительного мусора | 7,3м3 |
| 6 | Разборка деревянных плинтусов | 90пм |
| 7 | Разборка покрытий полов из линолеума 158,40м2, фанеры, досок и лаг | лаг-0,7м3 досок-6,3м3 фанера 158,4м2 |
| 8 | Уложить новые лаги, сеч. 40х120 | 1,4м3 |
| 9 | Покрыть доской сеч.40х120 | 6,3м3 |
| 10 | Настелить пол фанерой толщ.15мм | 158,40м2 |
| 11 | Покрыть пол линолеумом | 158,40м2 |
| 12 | Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами | 90пм |
| 13 | Ремонт штукатурки стен | 15м2 |
| 14 | То же, потолка | 8м2 |
| 15 | Размывка потолка от меловой побелки с балками | 176,40м2 |
| 16 | Шпаклевка потолка сухой растворной смесью «Ветонит» с балками | 176,40м2 |
| 17 | Выравнивающая шпаклевка стен | 280м2 |
| 18 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 176,40м2 |
| 19 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 280м2 |
| 20 | Демонтаж входной двери 1300х2000 | 1шт. |
| 21 | Изготовление и установка дверного блока в проем 1300х2000, светло-серый, по эскизу №30 | 2шт. |
| 22 | Демонтаж существующих оконных блоков, 1600х1120 | 6шт. |
| 23 | Установить новые оконные блоки из ПВХ, по эскизу, 1600х1120, с откосом из пластика /сэндвич-панель/ | 6шт. |
| 24 | Демонтаж вентиляционных воздуховодов сеч.: 0,3х0,2 – 5 пм 0,4х0,3 – 6,5пм вынос во двор для складирования, 100м | 70кг 130кг |
| 25 | Демонтаж пожарного водопровода из труб Ø30мм, вынос во двор, 100м для складирования | 128кг 64пм |
| 26 | Демонтаж бумагорезательной машины, состоит из 5 частей | 1шт./ общий вес 3,6т |
| 27 | Демонтаж машины, печатный пресс | 1шт./ 0,9т |
| 28 | Демонтаж машины, пресс | 1шт./ 0,8т |
| 29 | Демонтаж крутильного станка | 1шт./ 0,7т |
| 30 | Демонтаж бумагорезательной машины | 1шт./ 2,9т |
| 31 | Демонтаж машины проволокошвейка | 1шт./ 0,9т |
| 32 | Демонтаж резка, /папшер/ | 1шт./ 0,6т |
| 33 | Демонтаж, стол столярной конструкции, 2000х1100 | 1шт./ 0,9м3 |
| 34 | Демонтаж стеллажа столярной конструкции 3500х3000Н | 1шт./ 1,8м3 |
| 35 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 38м2 |
| 36 | Демонтаж существующей раковины со смесителем | 1шт. |
| 37 | Установить мойку из нержавеющей стали ЛЗСФ Браво, Россия 500х400х190мм с выпуском из нержавеющей стали | 1шт. |
| 38 | Установить кран шаровой ВНхВН, ½ дюйма VaLtec VT/214 с сифоном под мойку | 1шт |
| 39 | Выполнить прокладку трубопроводов из металлополимерных труб Øвн=15мм Hevco | 8пм |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.001 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щит распределительный на 54 модуля ст.защиты IP31 встраиваемый | 1шт |
|  | ЩРВ-54з-038УХЛ (550 х450 х120)(РП-1А) с установленными в нем: |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 20А | 2шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06286 «Legrand» |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 25А | 3шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06287 «Legrand» |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 40А | 3шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06289 «Legrand» | 1шт |
|  | Выключатель автоматически трехполюсный с расцепителем 63А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06291 «Legrand» |  |
|  | Выключатель автоматически трехполюсный с расцепителем 16А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06285 «Legrand» |  |
|  | Выключатель автоматически трехполюсный с расцепителем 125А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06662 «Legrand» |  |
|  | Шинка N на 12 подключений зеленая кат.№04834 | 1шт |
|  | Шинка РЕ на 12 подключений синяя кат.№04844 | 1шт |
|  | Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для кабе- | 9шт |
|  | лей сечением до 35 мм 2 кат.№04906 |  |
|  | Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943 | 2шт |
|  | Боковая заглушка для гребенок кат.№04990 | 4шт |
|  | Провод медный изолированный гибкий сечением 25 мм 2 | 8м |
| 2 | Щит распределительный на 12 модулей ст.защиты IP31 типа | 1шт |
|  | ЩРН-54з-038УХЛ3 (РП-1) с установленными в нем: |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 16А | 2шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06285 «Legrand» |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 25А | 7шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06287 «Legrand» |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 25А | 3шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06162 «Legrand» |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 100А | 1шт |
|  | (характеристика «D») типа DX-3B кат.№06661 «Legrand» |  |
|  | Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943 | 2шт |
|  | Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для кабе- | 9шт |
|  | лей сечением до 35 мм2 кат.№04906 |  |
|  | Боковая заглушка для гребенок кат.№04990 | 4шт |
|  | Провод медный изолированный гибкий сечением 25 мм 2 | 8м |
|  | Шинка на 16 подключений зеленая кат.№04835 и синяя кат№04845 | 1к-т |
|  | УЗО- 220В на ток 25А с Iут=30мА кат.№09056 | 2шт |
| 3 | Корпус модульный пластиковый навесной,IP55 на 9 модулей с Din - | 1шт |
|  | - рейкой КМПн2/9 (ИЭК) с установленными в ней: |  |
|  | Кнопка управления 1 зам контакт+ 1 разм.контакт кат.№04468 | 1шт |
|  | Дополнительный переключающий контакт н.з + н.о.кат.№04085 | 2шт |
|  | Силовое реле с катушкой на 220В, 4 н.о. контакта, кат.№04053 | 1шт |
|  | Индикатор зеленый + красный кат.№04488 | 1шт |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный (характеристика «В») | 1шт |
|  | с расцепителем на 10А типа DX-1B кат.№06283 |  |
| 4 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом двух | 7шт |
|  | местная 250В, 16А с защитной крышкой типа РСб22-3-Г4 |  |
| 5 | Розетка 4х полюсная с заземляющим контактом , 25А, 380В степень | 7к-т |
|  | защиты IP44 типа ССИ125 в комплекте с вилкой типа ССИ025 |  |
| 6 | Розетка 2х полюсная с заземляющим контактом , 16А, 220В степень | 2к-т |
|  | защиты IP44 типа ССИ113 в комплекте с вилкой типа ССИ013 |  |
| 7 | Мини-канал DLP-D сечением 40х25 мм, L=2 м кат.№ 636307 | 15шт |
| 8 | Внутренний угол к поз.7 кат.№636470 | 6шт |
| 9 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 65шт |
| 10 | Внутренний угол к поз.9 кат.№636420 | 20шт |
| 11 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой | 24шт |
|  | установки с клеммником марки ЗНИ-2,5(ИЭК) |  |
| 12 | Труба стальная диаметром усл. прохода 25 мм | 10м |
| 13 | Короб металлический размером 80х50мм | 20м |
| 14 | Светильник накладной светодиодный мощностью 32 Вт ,ст. защ IP54 с опаловым рассеивателем типа СС110-222-1-Н-072М | 33шт |
| 15 | Выключатель однополюсный открытой установки на два включения10А, 250В, степень защиты IP44 | 4шт |
| 16 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм²: 3х4 | 150м |
|  | 5х4 | 230м |
|  | 3х1,5 | 180м |
|  | 4х1,5 | 20м |
|  | 5х1,5 | 15м |
| 17 | Кабель шланговый силовой 660В марки КГ сечением мм2: |  |
|  | 5х2,5 | 10м |
|  | 3х4 | 15м |
|  | 5х4 | 70м |
| 18 | Демонтаж силового кабеля марки ВВГ сечением мм2: |  |
|  | 3х4 | 150м |
|  | 5х4 | 300м |
|  | 3х1,5 | 180м |
|  | 4х1,5 | 20м |
| 19 | Демонтаж светильника на 4 люминесцентные лампы мощн. 40 Вт | 16шт |
| 20 | Демонтаж розеток, ответвительных коробок, выключателей | 28шт |
| 21 | Демонтаж автоматического трехполюсного выключателя с расцепителем на16А типа АП503МТ | 2шт |
| 22 | Демонтаж щита в металлическом корпусе 1000х800х200 | 1к-т |
|  | с автоматами А3114 на ток 100А в количестве 9шт |  |
| 23 | Демонтаж щита в металлическом корпусе 1500х500х300 мм с | 1к-т |
|  | предохранителями ПН2-100 на 100А в количестве 36 шт |  |
| 24 | Частичная заделка ниши красным кирпичом | 0,3 м3 |

Помещение №001 А площадью 27,5 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№001 А Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 9,5м3 |
| 2 | Вывоз строительного мусора | 9,5м3 |
| 3 | Разборка деревянных плинтусов | 20,5пм |
| 4 | Разборка покрытий полов из линолеума с фанерой | 27,5м2 |
| 5 | Разборка пола из досок толщ.30мм | 0,9м3 |
| 6 | Засыпка керамзитом | 8,2м3 |
| 7 | Выполнить песчано-цементную стяжку толщ.40мм с металлической сеткой, 50х50х2 | 1,2м3 |
| 8 | Поверхность пола покрыть ровнителем | 27,5м2 |
| 9 | Уложить на пол керамическую плитку КерамоГранит размер 300х300 | 27,5м2 |
| 10 | Установка плинтуса из керамической плитки КерамоГранит, 300х300 | 20,5пм 6,1м2 |
| 11 | Ремонт штукатурки стен | 12м2 |
| 12 | То же, потолка | 4,0м2 |
| 13 | То же, откосов проемов дверей | 4,5м2 |
| 14 | Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщ.0,8мм, сеч.250х300мм с выносом во двор, 100м, для складирования | 8,5пм 10кг |
| 15 | Демонтаж труб пожаротушения, Ø 30мм | 6,5пм |
| 16 | Демонтаж деревянных стеллажей | 2,4м3 |
| 17 | Демонтаж металлических решеток, размер 2000х650 | 2шт |
| 18 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 27,5м2 |
| 19 | То же, стен | 68,5м2 |
| 20 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 27,5м2 |
| 21 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 68,5м2 |
| 22 | Демонтаж входной двери с фрамугой, 1300х2400 | 1шт |
| 23 | Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2400, светло-серый, утепленный по эскизу №2** | 1шт |
| 24 | Облицевать существующую дверь листами ГКЛ | 2,5м2 |
| 25 | Изготовить и установить дверной блок, 1300х2400 полуторный, глухой, ламинированный, светло-серого цвета, по эскизу №30 | 1шт |
| 26 | Заделать фанерой толщ.10мм арочную фрамугу | 2шт 1,3м2 |
| 27 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6м2 |
| 28 | Установить порог алюминиевый для разноуровневых полов L=1,3м | 1шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.№001А Административного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем (1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-222-1-Т-072М, IP54 | 4шт |
| 2 | Выключатель однополюсный для открытой установки 10А, 250 В, защита IP44 типа ВС20-1-0-ГБ (ИЭК) | 2шт |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки, степень защиты IP44, 10А, 250В | 2шт |
| 4 | Труба гофрированная ПВх диаметром 16мм | 35м |
| 5 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм²: 3х1,5 | 35м |
|  | 4х1,5 | 10м |
| 6 | Демонтаж и монтаж автоматического выключателя 3х полюсного типа АП50-3МТ | 1шт |
| 7 | Демонтаж светильника 4х40 Вт | 2шт |
| 8 | Демонтаж штепсельных розеток, выключателей, коробок ответвит. | 7шт |
| 9 | Демонтаж кабеля силового сечением 5х2,5 мм2 | 10м |
| 10 | Демонтаж кабеля силового сечением 3х2,5 мм2 | 12м |

Помещение №002 площадью 30 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№002 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 4,5м3 |
| 2 | Вывоз строительного мусора | 4,5м3 |
| 3 | Разборка деревянных плинтусов | 25пм |
| 4 | Разборка покрытий полов из линолеума | 30м2 |
| 5 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 30м2 |
| 6 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 30м2 |
| 7 | Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами | 25пм |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 14,7м2 |
| 9 | То же, потолка | 3м2 |
| 10 | То же, откосов проемов дверей | 3,1м2 |
| 11 | Демонтаж вентиляционных воздуховодов из оцинкованной стали, толщ.0,8мм, Lвоздуховодов 10,5пм, сеч. 1000х550мм с выносом во двор на 100м для складирования | 68кг |
| 12 | Демонтаж установленного оборудования, станок, разборка, резка и перемещение на 100м для складирования во двор | 3,7т |
| 13 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 30м2 |
| 14 | То же, стен | 74,8м2 |
| 15 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 30м2 |
| 16 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 74,8м2 |
| 17 | Демонтаж входной двери 1300х2000 | 1шт |
| 18 | Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2000, светло-серый, ламинированный, по эскизу №30 | 1шт |
| 19 | Демонтаж деревянного оконного блока, 1600х1200 | 1шт |
| 20 | Заказать и изготовить оконный блок ПВХ, по эскизу, с откосом из пластика/сэндвич – панель толщ.6мм и пластиковый подоконник, белого цвета | 1шт |
| 21 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6м2 |
| 22 | Установить порог алюминиевый для разноуровневых полов L=1,3м | 1шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.002 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М | 6шт |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении | 1шт |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | 3шт |
| 4 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16мм | 18м |
| 5 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 8шт |
| 6 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3 | 3шт |
| 7 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм²: 3х1,5 | 45м |
|  | 4х1,5 | 6м |
| 8 | Демонтаж светильника 4х40 Вт | 4шт |
| 9 | Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных | 4шт |
| 10 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 50м |
|  | 4х2,5 мм2 | 15м |
| 11 | Демонтаж автоматического выключателя АП50-3МТ | 1шт |

Помещение №004 площадью 29,50 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№004 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,2м3 |
| 2 | Вывоз строительного мусора | 1,2м3 |
| 3 | Разборка деревянных плинтусов | 21,8пм |
| 4 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 29,5м2 |
| 5 | Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами | 21,8пм |
| 6 | Ремонт штукатурки стен, после демонтажа воздуховодов | 19м2 |
| 7 | То же, потолка | 8м2 |
| 8 | То же, откосов проемов дверей | 3м2 |
| 9 | Шпаклевка потолка сухой растворной смесью «Ветонит» | 29,50м2 |
| 10 | То же, стен | 71м2 |
| 11 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 29,50м2 |
| 12 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 71м2 |
| 13 | Демонтаж входной двери 1300х1900 | 1шт |
| 14 | Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х1900, светло-серый, по эскизу №30 | 1шт |
| 15 | Демонтаж существующего окна с подоконником, деревянные, 1600х1120 | 1шт |
| 16 | Установить оконный блок из ПВХ профилей, по эскизу, подоконник пластик, белый, 1600х1120 | 1шт |
| 17 | Облицовка оконного откоса пластик | 0,8м2 |
| 18 | Демонтаж труб пожарного водопровода Ø30мм и Ø70мм-15пм | 60кг |
| 19 | Демонтаж вентиляционных воздуховодов из оцинкованной стали тлщ. 0,6мм: сеч. 200х300 – 5пм сеч.1100х350 – 5пм сеч.900х200 – 6,8пм | 55кг 180кг 170кг |
| 20 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6м2 |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.004 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол- во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М | 6шт |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении | 1шт |
| 3 | Коробка ответвительная белого цвета открытой установки | 4шт |
| 4 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100х50 мм | 2шт |
| 5 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.4 | 2шт |
| 6 | Коробка изолирующая на два модуля к поз.4 | 4шт |
| 7 | Гофрированная трубаПВх диаметром 16мм | 3м |
| 8 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 8шт |
| 9 | Внутренний угол к поз.8 кат.№636420 | 2шт |
| 10 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3 | 4шт |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 40м |
|  | 4х1,5 | 6м |
|  | 3х2,5 | 30м |
| 11 | Замер сопротивления изоляции монтируемых кабелей | 76м |
| 12 | Демонтаж светильника 4х40 Вт | 4шт |
| 13 | Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных | 7шт |
| 14 | Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм2 | 45м |
|  | Сети СКС |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж кабель-канала «Legrand» размером 100х50мм | 18м |
| 2 | Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка) | 2шт |
| 3 | Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля | 20м |
| 4 | Демонтаж и монтаж кабеля марки NYM сечением 3х2,5 мм2 | 20м |

Помещение №005 площадью 22,60 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№005 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,3м3 |
| 2 | Вывоз строительного мусора | 1,3м3 |
| 3 | Разборка деревянных плинтусов | 20пм |
| 4 | Разборка покрытий полов из линолеума | 22,60м2 |
| 5 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.6мм | 22,60м2 |
| 6 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 22,60м2 |
| 7 | Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами | 20пм |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 14м2 |
| 9 | То же, потолка | 4м2 |
| 10 | То же, откосов проемов дверей | 4м2 |
| 11 | Демонтаж труб пожарного водопровода Ø труб 30мм, вынос во двор для складирования | 8,3пм |
| 12 | Демонтаж со стены панелек Инсулака | 3м2 |
| 13 | Демонтаж вентиляционных воздуховодов из оцинкованной стали, толщ.0,8мм, L воздуховодов 8,9пм, сеч. 30х40мм с выносом во двор на 100м для складирования | 57кг |
| 14 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 22,60м2 |
| 15 | То же, стен | 59м2 |
| 16 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 22,60м2 |
| 17 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 59м2 |
| 18 | Демонтаж входной двери 1300х2000 | 1шт |
| 19 | Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2000, светло-серый, ламинированный, по эскизу №30 | 1шт |
| 20 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6м2 |
| 21 | Установить порог алюминиевый для разноуровневых полов L=1,3м | 1шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.005 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М | 5шт |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении | 1шт |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | 3шт |
| 4 | Гофрированная трубаПВх диаметром 16мм | 10м |
| 5 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 8шт |
| 6 | Внутренний угол к поз.5 кат.№636420 | 2шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3 | 3шт |
| 8 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм²: 3х1,5 | 25м |
|  | 4х1,5 | 6м |
| 9 | Демонтаж светильника 4х40 Вт | 2шт |
| 10 | Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных | 6шт |
| 11 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 20м |
|  | 4х2,5 мм2 | 25м |
| 12 | Демонтаж щита силового 500х500х200мм: 3 автомата на ток40А пакетный выключатель на 100А -1шт, 25А-1шт | 1к-т |

Помещение №008 площадью 65,20 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№008 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,4м3 |
| 2 | Вывоз строительного мусора | 1,4м3 |
| 3 | Разборка деревянных плинтусов | 35пм |
| 4 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 70м2 |
| 5 | Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами | 35пм |
| 6 | Ремонт штукатурки стен | 6м2 |
| 7 | То же, потолка | 6м2 |
| 8 | То же, откосов проемов дверей | 4,2м2 |
| 9 | Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали, толщ.0,8мм, L воздуховодов 10,5пм, сеч. 300х300мм с выносом во двор 100м для складирования | 155пм 58кг |
| 10 | Демонтаж труб пожарного водопровода Ø труб 30мм, вынос во двор для складирования | 20пм |
| 11 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» с балкой | 78,7м2 |
| 12 | То же, стен с колоннами | 120м2 |
| 13 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 78,7м2 |
| 14 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 120м2 |
| 15 | Демонтаж входной двери 1300х2000 | 1шт |
| 16 | Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2000, светло-серый, ламинированный, по эскизу №30 | 1шт |
| 17 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 20,6м2 |
| 18 | Установить порог алюминиевый для разноуровневых полов L=1,3м | 1шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.008 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М | 14шт |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении | 1шт |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | 3шт |
| 4 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16мм | 10м |
| 5 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 7шт |
| 6 | Внутренний угол к поз.5 кат.№636420 | 2шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3 | 3шт |
| 8 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм²: 3х1,5 | 45м |
|  | 4х1,5 | 4м |
| 9 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 18шт |
| 10 | Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных | 7шт |
| 11 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 50м |
| 12 | Демонтаж и монтаж существующего короба 100х50 мм | 9м |
| 13 | Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка) | 1к-т |
| 14 | Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля | 12м |
| 15 | Демонтаж и монтаж силового кабеля сеч. 3х2,5 мм2 | 12м |

Помещение №010 площадью 38,4 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№010 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 2м3 |
| 2 | Вывоз строительного мусора | 2м3 |
| 3 | Разборка деревянных плинтусов | 23,7пм |
| 4 | Разборка покрытий полов из линолеума | 38,4м2 |
| 5 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.3мм | 38,4м2 |
| 6 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 38,4м2 |
| 7 | Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами | 23,7пм |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 8м2 |
| 9 | То же, потолка | 4м2 |
| 10 | Размыть потолок с балкой от меловой побелки | 38,5м2 |
| 11 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 38,5м2 |
| 12 | То же, стен | 68,2м2 |
| 13 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 38,4м2 |
| 14 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 68,2м2 |
| 15 | Демонтаж входной двери в кирпичной стене 1300х2000 | 1шт |
| 16 | Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2000, по эскизу №30 | 1шт |
| 17 | Демонтаж воздуховода сеч.300х300, 15 пм | 95кг |
| 18 | Заделка отверстий в стене после демонтажа воздуховода листами ГКЛ по деревянному каркасу, отверстие 300х300 | 3шт |
| 19 | Вынос во двор воздуховодов для складирования | 95кг |
| 20 | Установить новую вентрешетку, 300х200 | 1шт |
| 21 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6,7м2 |
| 22 | Установить алюминиевый порожек, для разноуровневых полов,L=1,3 | 1шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.010 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М | 9шт |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении | 1шт |
| 3 | Коробка ответвительная белого цвета открытой установки | 4шт |
| 4 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100х50 мм | 1шт |
| 5 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.4 | 1шт |
| 6 | Коробка изолирующая на два модуля к поз.4 | 2шт |
| 7 | Гофрированная трубаПВх диаметром 16мм | 15м |
| 8 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 6шт |
| 9 | Внутренний угол к поз.8 кат.№636420 | 4шт |
| 10 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3 | 4шт |
|  | Кабель белого цвета марки ВВГнг сечением мм²: 3х1,5 | 30м |
|  | 4х1,5 | 14м |
|  | 3х2,5 | 3м |
| 11 | Замер сопротивления изоляции монтируемых кабелей | 47м |
| 12 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 6шт |
| 13 | Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных | 4шт |

Помещение №011, 013 общей площадью 57,90 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№011, 013 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка существующих перегородок, деревянных | 21,7м2 |
| 2 | Демонтаж дверного блока размером 1300х2000 | 1шт |
| 3 | Заложить дверной проем кирпичом, толщиной 120мм, 1300х2000 | 0,35м3 |
| 4 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 5м3 |
| 5 | Вывоз строительного мусора | 5м3 |
| 6 | Разборка деревянных плинтусов | 26пм |
| 7 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.30мм в пом. №013 /для выравнивания полов/ после демонтажа перегородки между помещениями. | 31м2 |
| 8 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 59,9м2 |
| 9 | Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами | 26пм |
| 10 | Ремонт штукатурки стен | 16,5м2 |
| 11 | То же, потолка | 11м2 |
| 12 | То же, откосов проемов дверей | 3,3м2 |
| 13 | Демонтаж вентиляционных воздуховодов сеч. 0,4х0,4м, L=23пм, из оцинкованной стали 0,8мм | 240кг |
| 14 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» с балкой | 63,1м2 |
| 15 | То же, стен | 214м2 |
| 16 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 63,1м2 |
| 17 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 214м2 |
| 18 | Демонтаж входной двери 1300х2000 | 1шт |
| 19 | Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2000, светло-серый, ламинированный, по эскизу №30 | 1шт |
| 20 | Демонтировать существующие оконные блоки | 2шт |
| 21 | Изготовить и установить оконные блоки ПВХ по эскизу с откосом из пластика /сэндвич-панель/ толщина 6мм и пластиковым подоконником | 2шт |
| 22 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 12,8м2 |
| 23 | Установить порог алюминиевый для разноуровневых полов L=1,3м | 1шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.011, 013 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол- во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М | 12шт |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении | 1шт |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | 3шт |
| 4 | Гофрированная трубаПВх диаметром 16мм | 25м |
| 5 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 13шт |
| 6 | Внутренний угол к поз.5 кат.№636420 | 3шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3 | 3шт |
| 8 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм²: 3х1,5 | 60м |
|  | 4х1,5 | 8м |
| 9 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 11шт |
| 10 | Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных | 14шт |
| 11 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 85м |
| 12 | Демонтаж существующего короба 40х20 мм | 12м |
| 13 | Демонтаж гофрированной трубы диаметром 20 мм | 6м |
| 14 | Демонтаж автомата и магнитного пускателя на ток 25А | 1к-т |

Помещение №012 площадью 55 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№012 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 2,4м3 |
| 2 | Вывоз строительного мусора | 2,4м3 |
| 3 | Разборка деревянных плинтусов | 31пм |
| 4 | Разборка покрытий полов из линолеума до фанеры | 55м2 |
| 6 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 55м2 |
| 7 | Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами | 31пм |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 9м2 |
| 9 | То же, потолка | 6м2 |
| 10 | Размыть потолок с балкой от меловой побелки | 69,5м2 |
| 11 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 69,5м2 |
| 12 | То же, стен | 90м2 |
| 13 | Окраска потолка с балками белой воднодисперсионной краской | 69,5м2 |
| 14 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 90м2 |
| 15 | Демонтаж входной двери в кирпичной стене 1300х2000 | 1шт |
| 16 | Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2000, по эскизу №30 | 1шт |
| 17 | Демонтаж воздуховода сеч.300х700, 8м | 80кг |
| 18 | Демонтаж воздуховода сеч.150х200, 11,5м | 25кг |
| 19 | Демонтаж пожарного водопровода из труб Ø35мм | 13пм |
| 20 | вынос во двор металл для складирования | 115кг |
| 21 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 11,5м2 |
| 22 | Установить алюминиевый порожек, для разноуровневых полов,L=1,3 | 1шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.012 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М | 12шт |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении | 1шт |
| 3 | Коробка ответвительная белого цвета открытой установки | 6шт |
| 4 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100х50 мм | 3шт |
| 5 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.4 | 3шт |
| 6 | Гофрированная трубаПВх диаметром 16мм | 53м |
| 7 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 17шт |
| 8 | Внутренний угол к поз.7 кат.№636420 | 2шт |
| 9 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3 | 6шт |
| 10 | Кабель белого цвета марки ВВГнг- 660 сечением мм²: 3х2,5 | 45м |
|  | 3х1,5 | 55м |
|  | 4х1,5 | 12м |
|  | 5х2,5 | 50м |
| 11 | Замер сопротивления изоляции монтируемых кабелей | 67м |
| 12 | Корпус пластиковый навесной IP55 на9 модулей типа КМПн2/9 | 1шт |
| 13 | Автоматический выключатель 3х полюсный с расцепителем 20А для установки на Din-рейку кат.№06286 характеристика «В» | 1шт |
| 14 | Розетка штепсельная 3х полюсная с заземляющим контактом открытой установки 380В, 32А типа ССИ125 | 1шт |
| 15 | Вилка 3х полюсная 380В,32А типа ССИ025 к поз.14 | 1шт |
| 16 | Демонтаж светильника 4х40 Вт | 6шт |
| 17 | Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных | 17шт |
| 18 | Демонтаж силового кабеля проложенного в металлической трубе |  |
|  | диаметром условного прохода 25мм сечение 3х2,5 мм2 | 45м |
|  | 25мм сечение 4х2,5 мм2 | 10м |
| 19 | Демонтаж автоматического выключателя АП50-3МТ | 4шт |
| 20 | Демонтаж разъема 4х полюсного 380В, 25А | 3шт |
| 21 | Демонтаж магнитного пускателя ПМЕ-212, 380В, 25А | 3шт |

Помещение №012/14 общей площадью 58,40 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№012/14 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка существующей перегородки, деревянной оштукатуренной | 17,8м2 |
| 2 | Возведение гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе с звукоизоляционным слоем, листы ГКЛ по 2-а с каждой стороны | 17,8м2 |
| 3 | Облицовка воздуховода листами ГКЛ по металлическому каркасу | 10,8м2 |
| 4 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 2,4м3 |
| 5 | Вывоз строительного мусора | 2,4м3 |
| 6 | Разборка деревянных плинтусов | 30пм |
| 7 | Разборка покрытий полов из линолеума с подложкой | 28,7м2 |
| 8 | Уложить лаги из досок 50х100мм, с шагом 600мм, с подкладками | 0,3м3 |
| 9 | Настелить доски толщ. 40мм – по всей поверхности | 1,2м3 |
| 10 | Покрытие пола фанерой толщиной 15мм | 58,4м2 |
| 11 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 58,4м2 |
| 12 | Демонтаж пожарного водопровода из труб Ø 35 | 19,5пм |
| 13 | Демонтаж вентиляционных воздуховодов: 150х150 – L=3м, 200х200– L=6м, дефлектор 1000х1000 | 20кг 50кг 60кг |
| 14 | Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами | 30пм |
| 15 | Ремонт штукатурки стен | 18м2 |
| 16 | То же, откосов проемов дверей | 3м2 |
| 17 | Размывка потолка от побелки мелом с балками | 70,7м2 |
| 18 | Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения | 70,7м2 |
| 19 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» с балками | 70,7м2 |
| 20 | Шпаклевка стен с выравниванием толщиной до 10мм | 80м2 |
| 21 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 70,7м2 |
| 22 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 80м2 |
| 23 | Демонтаж входной двери 1300х2000 | 2шт |
| 24 | Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2000, светло-серый, по эскизу №30 | 1шт |
| 25 | Заложить дверной проем кирпичом, 1300х1900 | 0,2м3 |
| 26 | Демонтаж двери 900х2000мм | 1шт |
| 27 | Установка дверного блока, 900х2000мм | 1шт |
| 28 | Демонтаж множительной машины | 1шт 600кг |
| 29 | Демонтаж фрезерного станка | 1шт 1,8т |
| 30 | Демонтаж сверлильного стенка | 1шт 0,9т |
| 31 | Демонтаж токарного станка | 1шт 2,1т |
| 32 | Демонтаж металлического стеллажа, 2500х300х2200Н | 1шт 150кг |
| 33 | Демонтаж металлической тумбы, 900х300х1100Н | 1шт 165кг |
| 34 | Демонтаж верстака, деревянной конструкции, 2300х1000х1000Н | 1шт 0,8м3 |
| 35 | Вынос во двор металл, 100м для складирования | 5,72 т |
| 36 | Изготовление и установка шкафов, белые, ламинированные, по эскизу№5* р-р 1200х500х1900 | 3шт |
| 37 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 15м2 |
| 38 | Установить порог алюминиевый для разноуровневых полов L=1,5м | 1шт |

2.Электрооборудование и электроосвещение пом.012-014 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол- во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М | 12шт |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении | 2шт |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | 6шт |
| 4 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16мм | 3м |
| 5 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 17шт |
| 6 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3 | 6шт |
| 7 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм²: 3х1,5 | 40м |
|  | 4х1,5 | 12м |
| 8 | Замер сопротивления изоляции монтируемых кабелей | 52м |
| 9 | Демонтаж светильника 4х40 Вт | 6шт |
| 10 | Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных | 20шт |
| 11 | Демонтаж силового кабеля проложенного в металлической трубе |  |
|  | диаметром условного прохода 25мм сечение 3х2,5 мм2 | 45м |
|  | 25мм сечение 4х2,5 мм2 | 20м |
|  | диаметром условного прохода 32мм сечение 4х6 мм2 | 65м |
| 12 | Демонтаж автоматического выключателя АП50-3МТ | 5шт |
| 13 | Демонтаж разъема 4х полюсного 380В, 25А | 2шт |
| 14 | Корректировка установки пожарных датчиков | 6шт |

Помещение №015 площадью 29,0 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№015 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 2м3 |
| 2 | Вывоз строительного мусора | 2м3 |
| 3 | Разборка деревянных плинтусов | 22пм |
| 4 | Разборка покрытий полов из линолеума с подложкой | 29м2 |
| 5 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.10мм | 29м2 |
| 6 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 29м2 |
| 7 | Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами | 22пм |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 10м2 |
| 9 | То же, потолка | 4м2 |
| 10 | То же, откосов проемов дверей | 3м2 |
| 11 | Размыть потолок от меловой побелки | 29м2 |
| 12 | Покрыть потолок грунтовкой глубокого проникновения | 29м2 |
| 13 | Шпаклевка потолка сухой растворной смесью «Ветонит» | 29м2 |
| 14 | То же, стен | 71м2 |
| 15 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 29м2 |
| 16 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 71м2 |
| 17 | Демонтаж входной двери с фрамугой 1300х2000 | 1шт |
| 18 | Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2000, светло-серый, по эскизу №30 | 1шт |
| 19 | Демонтаж оконного блока с подоконником, деревянный, 1160х1120 | 1шт |
| 20 | Установить оконный блок из ПВХ профилей, подоконник пластик белый | 1шт |
| 21 | Облицовка оконных откосов пластиком | 0,8м2 |
| 22 | Демонтаж вентиляционных воздуховодов: сеч. 280х280мм-5пм сеч.200х150-6пм | 62кг 40кг |
| 23 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6м2 |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.015 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол- во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М | 6шт |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении | 1шт |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | 3шт |
| 4 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16мм | 35м |
| 5 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 5шт |
| 6 | Внутренний угол к поз.5 кат.№636420 | 3шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3 | 3шт |
| 8 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм²: 3х1,5 | 55м |
|  | 4х1,5 | 6м |
| 9 | Демонтаж светильника 4х40 Вт | 6шт |
| 10 | Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных | 11шт |
| 11 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 70м |
|  | 4х2,5 мм2 | 15м |
| 12 | Демонтаж автоматического выключателя АП50-3МТ | 1шт |

Помещение №068 площадью 23 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№068 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 5,9м3 |
| 2 | Вывоз строительного мусора | 5,9м3 |
| 3 | Разборка деревянных плинтусов | 17,6пм |
| 4 | Разборка покрытий полов из плит ПВХ | 23м2 |
| 5 | Демонтаж покрытия пола из листов фанеры | 23м2 |
| 6 | Демонтаж половых досок с лагами, толщ.40мм | 1,21м3 |
| 7 | Выемка строительного мусора до перекрытия | 4,8м3 |
| 8 | Засыпка керамзитом слоем толщиной 200мм | 4,8м3 |
| 9 | Уложить металлическую сетку с ячейкой 50х50мм по всей поверхности пола | 23м2 |
| 10 | Выполнить бетонную стяжку толщ.40мм | 1м3 |
| 11 | Пол покрыть ровнителем | 23м2 |
| 12 | Выполнить покрытие пола линолеумом Таркетт полукоммерческий | 23м2 |
| 13 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 17,6пм |
| 14 | Шпаклевка стен и откосов дверей | 6,8м2 |
| 15 | Штукатурка потолка | 2,0м2 |
| 16 | Шпаклевка стен и колонны Ветонитом | 65м2 |
| 17 | Окраска стен и колонны воднодисперсионной краской | 65м2 |
| 18 | Размывка потолка и балки с меловой побелкой | 27м2 |
| 19 | Шпаклевка потолка Ветонитом | 27м2 |
| 20 | Окраска потолка воднодисперсионной краской | 27м2 |
| 21 | Демонтаж дверных блоков в кирпичной стене, размер 800х2100 | 2шт |
| 22 | Изготовление и установка дверных блоков из ПВХ, цвет белый, р-р 800х2100, один блок входа с электронным врезным замком. Второй блок только с врезным замком. Замки по конструкции не должны иметь сквозных отверстий под ключ | 2шт |
| 23 | Выполнить скамь-ограждение, каркас металлический из L32х4 с облицовкой щитами из ДСП ламинированных, см.эскиз на листе №5 | L32х4-48кг плита ламинир. 5м2 |
| 24 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 8м2 |

2.Электрооборудование и электроосвещение пом.068 Административного корпуса.

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем | 4шт |
|  | (1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-222-1-Т-072М, IP54 |  |
| 2 | Светильник настенный, степень защиты IP54 с лампой накаливания | 1шт |
|  | 60Вт, белого цвета типа НПП2603А (ИЭК) |  |
| 3 | Выключатель однополюсный для открытой установки 6А, 250 В | 2шт |
| 4 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом | 3шт |
|  | 16А, 220В белого цвета, открытой установки защиты IP54 |  |
| 5 | Розетка штепсельная трехполюсная с заземляющим контактом для | 1шт |
|  | открытой установки, 380В, 16А, степень защиты IP54 |  |
| 6 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой | 8шт |
|  | установки |  |
| 7 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 24шт |
| 8 | Плоский угол к поз.7 кат.№636423 | 2шт |
| 9 | Внутренний угол к поз. 7 кат.№636420 | 12шт |
| 10 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 28м |
|  | 4х1,5 | 3м |
|  | 3х2,5 | 35м |
|  | 5х2,5 | 25м |
| 11 | Демонтаж светильника 2х80 Вт | 2шт |
| 12 | Демонтаж штепсельных розеток ,выключателей ,коробок ответвит. | 14шт |
| 13 | Демонтаж светильника с лампой накаливания 60Вт | 1шт |
| 14 | Демонтаж кабеля силового сечением 3х2,5 мм2 | 75м |

Помещение №162 площадью 7,5 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№162 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 0,5м3 |
| 2 | Вывоз строительного мусора | 0,5м3 |
| 3 | Существующий пол покрытый линолеумом сохранить |  |
| 4 | Ремонт штукатурки стен | 6м2 |
| 5 | То же, потолка | 2м2 |
| 6 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 8,0м2 |
| 7 | Шпаклевка стен выше облицовки керамической плиткой | 13,8м2 |
| 8 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 8,0м2 |
| 9 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 13,8м2 |
| 10 | Демонтаж входной двери с фрамугой 1300х3050 | 1шт |
| 11 | Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х3050, белый, по эскизу №12 полотна дверей и фрамуга глухие /без стекла/ | 1шт |
| 12 | Установить фризовую рейку по верху облицовки керамической плиткой стен (см.эскиз) | 9,5пм |
| 13 | В перегородке входа выполнить отверстия размером 200х400Н и установить решетки | 2шт |
| 14 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6м2 |
| 15 | Изготовить и установить платформу под автоклав столярной конструкции, размер 1100х550мм (см.эскиз) | 1шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.162 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щит распределительный на 36 модулей ст.защиты IP31 навесной | 1шт |
|  | XL³ 125 (450 х450 х128)(ЩРС)кат.№401647 с установленными в нем: |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 25А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06287 «Legrand» |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 16А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06285 «Legrand» |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 50А | 2шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06290 «Legrand» |  |
|  | Выключатель автоматически трехполюсный с расцепителем 80А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06495 «Legrand» |  |
|  | Замок для двери с ключом | 1к-т |
|  | Выключатель-разъединитель трехполюсный на ток 125А | 1шт |
|  | кат.№04358 «Legrand» |  |
|  | Шинка N на 12 подключений зеленая кат.№04834 | 1шт |
|  | Шинка РЕ на 12 подключений синяя кат.№04844 | 1шт |
|  | Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для кабе- | 3шт |
|  | лей сечением до 35 мм 2 кат.№04906 |  |
|  | Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943 | 1шт |
|  | Боковая заглушка для гребенок кат.№04990 | 2шт |
|  | Провод медный изолированный гибкий сечением 25 мм 2 | 3м |
| 2 | Выключатель автоматический трехполюсный стационарный | 1шт |
|  | с тепловым расцепителем 100А и электромагнитным 1250А |  |
|  | типа ВА57-35 100А 340010 для установки в силовой щит (ЩР) |  |
| 3 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным | 1шт |
|  | расцепителем на ток 25А степень защиты IP54 типа АП50Б3МТУ3 |  |
| 4 | Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным | 1шт |
|  | расцепителем на ток 16А степень защиты IP54 типа АП50Б3МТУ3 |  |
| 5 | Светильник накладной светодиодный мощностью 32 Вт ,ст. защ IP54 | 3шт |
|  | с опаловым рассеивателем типа СС110-222-1-Т-072М |  |
| 6 | Выключатель однополюсный открытой установки на два включения | 1шт |
|  | 6,3А; 250В |  |
| 7 | Розетка 4х полюсная с заземляющим контактом , 25А, 380В степень | 2к-т |
|  | защиты IP44 типа ССИ125 в комплекте с вилкой типа ССИ025 |  |
| 8 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой | 3шт |
|  | установки с клеммником марки ЗНИ-2,5(ИЭК) |  |
| 9 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 11шт |
|  | Внутренний угол к поз.9 кат.№636420 | 10шт |
| 10 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 10м |
|  | 5х2,5 | 40м |
|  | 5х4 | 35м |
|  | 5х25 | 17м |
| 11 | Труба гофрированная ПВх диаметром: 32мм | 15м |
|  | 16мм | 5м |
| 12 | Кабель шланговый силовой 660В марки КГ сечением мм2 |  |
|  | 5х2,5 | 2м |
|  | 5х4,0 | 2м |
| 13 | Демонтаж автоматического выключателя трехполюсного | 1шт |
|  | на ток 125А типа АЕ2066 установленного в силовом щите ЩР |  |
| 14 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 3шт |

Помещение №217 площадью 63,6 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№217 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Облицовка существующих перегородок листами «Гипрока» по металлическому каркасу | 38м2 |
| 2 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 0,6м3 |
| 3 | Вывоз строительного мусора | 0,6м3 |
| 4 | Разборка деревянных плинтусов | 31пм |
| 5 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.15мм | 63,6м2 |
| 6 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 63,6м2 |
| 7 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 31пм |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 8м2 |
| 9 | То же, потолка | 6м2 |
| 10 | Размывка потолка от меловой побелки с балкой | 68,5м2 |
| 11 | Шпаклевка потолка сухой растворной смесью «Ветонит» | 68,5м2 |
| 12 | То же, стен | 106м2 |
| 13 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 68,5м2 |
| 14 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 106м2 |
| 15 | Демонтаж встроенных шкафов, 600х2400н | 2шт |
| 16 | Формирование ниш листами «Гипрока» по металлическому каркасу, эскиз №8 | 2шт |
| 17 | Изготовление и установка встраиваемых шкафов, 600х2200н, белые, ламинированные, по эскизу №4 | 2шт |
| 18 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 12м2 |
| 19 | Демонтаж вентиляционных решеток 200х300Н с заменой на новые | 2шт |
| 20 | Установить алюминиевый порожек для разноуровневых полов L=1,3м | 1шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 217 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем (1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М, IP20 | 12шт |
| 2 | Выключатель двухклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ | 1шт |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой установки типа КМ41021 | 4шт |
| 4 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 5 | Мини- канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 12шт |
| 6 | Внутренний угол к поз. 5 кат.№636420 | 7шт |
| 7 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 3м |
| 8 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм²: 3х1,5 | 35м |
|  | 4х1,5 | 25м |
| 9 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофриров. трубы | 3м |
| 10 | Демонтаж светильника 4х40 Вт | 10шт |
| 11 | Демонтаж выключателей ,коробок ответвительных, розеток | 8шт |
| 12 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 50м |

Помещение №219 площадью 24,6 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№219 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 0,7м3 |
| 2 | Вывоз строительного мусора | 0,7м3 |
| 3 | Разборка деревянных плинтусов | 19,9пм |
| 4 | Разборка покрытий полов из линолеума | 24,6м2 |
| 5 | Демонтаж покрытия пола из фанеры толщ.4мм | 24,6м2 |
| 6 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.15мм | 24,6м2 |
| 7 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 24,6м2 |
| 8 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 19,9пм |
| 9 | Ремонт штукатурки стен | 11м2 |
| 10 | То же, потолка | 3м2 |
| 11 | Размывка потолка от меловой побелки | 24,6м2 |
| 12 | Покрытие потолка грунтовкой глубокого проникновения | 24,6м2 |
| 13 | Шпаклевка потолка сухойрастворной смесью «Ветонит» | 24,6м2 |
| 14 | То же, стен | 75,2м2 |
| 15 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 24,6м2 |
| 16 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 75,2м2 |
| 17 | Демонтаж дверного блока в кирпичной стене, 1300х2400 | 1шт |
| 18 | Заложить дверной проем кирпичом в четверть | 0,3м3 |
| 19 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6,5м2 |
| 20 | Установить новые вентиляционные решетки | 2шт |
| 21 | Установить алюминиевые порожки для разноуровневых полов, L-1300мм | 1шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 219 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем(1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М, IP20 | 6шт |
| 2 | Выключатель двухклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ | 1шт |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки | 2шт |
| 4 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 5 | Мини- канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№636302 | 4шт |
| 6 | Внутренний угол к поз. 5 кат.№636420 | 2шт |
| 7 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 3м |
| 8 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 |  |
|  | сечением мм²: 3х1,5 | 20м |
|  | 4х1,5 | 10м |
| 9 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофриров. трубы | 3м |
| 10 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 5шт |
| 11 | Демонтаж выключателей, коробок ответвительных, розеток | 10шт |
| 12 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 35м |

Помещение №221 площадью 28 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№221 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 2 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 0,4м3 |
| 3 | Вывоз строительного мусора | 0,4м3 |
| 4 | Разборка деревянных плинтусов | 22пм |
| 7 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.15мм | 28м2 |
| 8 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 28м2 |
| 9 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 22пм |
| 10 | Ремонт штукатурки стен | 10м2 |
| 11 | То же, потолка | 3м2 |
| 12 | Размывка потолка от меловой побелки | 28м2 |
| 13 | Покрытие потолка грунтовкой глубокого проникновения | 28м2 |
| 14 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 28м2 |
| 15 | То же, стен | 62,6м2 |
| 16 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 28м2 |
| 17 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 62,6м2 |
| 18 | Демонтаж существующего окнного блока размер 5000х2500мм, окно арочное | 1шт |
| 19 | Установить оконный блок из профилей ПВХ, окно арочное, размер 5000х2500мм | 1шт |
| 20 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6м2 |
| 21 | Установить новые вентиляционные решетки | 2шт |
| 22 | Установить алюминиевые порожки для разноуровневых полов, L-1300мм | 1шт |
| 23 | Установить дополнительно прибор отопления (см.смету) |  |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 221 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем(1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М, IP20 | 6шт |
| 2 | Выключатель двухклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ | 1шт |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки | 2шт |
| 4 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 5 | Мини- канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 4шт |
| 6 | Внутренний угол к поз. 5 кат.№636420 | 2шт |
| 7 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 3м |
| 8 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 18м |
|  | 4х1,5 | 10м |
| 9 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофриров. труб | 3м |
| 10 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 4шт |
| 11 | Демонтаж выключателей, коробок ответвительных, розеток | 5шт |
| 12 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 30м |

Помещение №230 площадью 21 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№230 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Облицовка существующих перегородок листами «Гипрока» по металлическому каркасу | 34,8м2 |
| 2 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 2,8м3 |
| 3 | Вывоз строительного мусора | 2,8м3 |
| 4 | Разборка деревянных плинтусов | 18,5пм |
| 5 | Разборка покрытий полов из линолеума | 21м2 |
| 6 | Разборка пола из штучного паркета | 21м2 |
| 7 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.15мм | 21м2 |
| 8 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 21м2 |
| 9 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 18,5пм |
| 10 | Ремонт штукатурки стен | 8м2 |
| 11 | То же, потолка | 3,5м2 |
| 12 | Размывка потолка от меловой побелки | 21м2 |
| 13 | Покрытие потолка грунтовкой глубокого проникновения | 21м2 |
| 14 | Шпаклевка потолка сухой растворной смесью «Ветонит» | 21м2 |
| 15 | То же, стен | 60м2 |
| 16 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 21м2 |
| 17 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 60м2 |
| 18 | Демонтаж существующего деревянного окна /арочное/ размер 5х2,5м, площадь 9,2м2 | 1шт |
| 19 | Установить оконный блок из профилей ПВХ по эскизу, размер 5х2,5м, площадь 9,2м2 /арочное/ | 1шт |
| 20 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6,5м2 |
| 21 | Демонтаж магистральных труб отопления Ø80мм | 16пм |
| 22 | После установки оконного блока, восстановить систему отопления, трубы Ø80мм | 16пм |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.230 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол- во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66 мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М | 6шт |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ | 1шт |
| 3 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100х50мм | 4шт |
| 4 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 | 4шт |
| 5 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз.3 | 8шт |
| 6 | Коробка ответвительная белого цвета открытой установки | 3шт |
| 7 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 8 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 3шт |
| 9 | Внутренний угол к поз.8 кат.№636420 | 2шт |
| 10 | Дюбель пластмассовый диаметром 6 мм | 6шт |
| 11 | Крючок-шуруп 4,5х60 мм | 6шт |
| 12 | Винт М4х10 с гайкой | 6шт |
| 13 | Перфолента шириной 12 мм оцинкованная | 12м |
| 14 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 3м |
| 15 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм²: 3х1,5 | 30м |
|  | 4х1,5 | 4м |
|  | 3х2,5 | 35м |
| 16 | Демонтаж светильника 2х36 Вт | 6шт |
| 17 | Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных | 14шт |
| 18 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 70м |
|  | Сети СКС |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж кабель-канала «Legrand» размером 100х50 мм | 14м |
| 2 | Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка) | 4 к-т |
| 3 | Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля | 18м |
| 4 | Демонтаж и монтаж кабеля марки NYM сечением 3х2,5 мм² | 18м |

Помещение №247 площадью 21,3 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№247 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка существующих перегородок, деревянных, размер 4200х3800Н | 16м2 |
| 2 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 2м3 |
| 3 | Вывоз строительного мусора | 2м3 |
| 4 | Разборка деревянных плинтусов | 16пм |
| 5 | Разборка покрытий полов из линолеума в 2-а слоя | 21,3м2 |
| 6 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 21,3м2 |
| 7 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 21,3м2 |
| 8 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 16пм |
| 9 | Ремонт штукатурки стен | 6м2 |
| 10 | Заделка ниши радиоточки, 500х500мм, листом ГКЛ | 0,25м2 |
| 11 | Штукатурка потолка | 4м2 |
| 12 | Демонтаж со стен панелей из Инсулака /панели без каркаса/ | 38м2 |
| 13 | Размывка потолка от меловой побелки | 21,3м2 |
| 14 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 21,3м2 |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки растворной смесью «Ветонит» толщиной до 10мм | 54м2 |
| 16 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 21,3м2 |
| 17 | Окраска стен воднодисперсионной краской до балки | 54м2 |
| 18 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 5,5м2 |
| 19 | Установить новые вентрешетки, 150х250 мм | 2шт |
| 20 | Установить алюминиевый порожек для разноуровневых полов, L-1300мм | 1шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 247 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем(1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М, IP20 | 5шт |
| 2 | Выключатель двухклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ | 1шт |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки | 3шт |
| 4 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 5 | Мини- канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 5шт |
| 6 | Внутренний угол к поз. 5 кат.№636420 | 3шт |
| 7 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 3м |
| 8 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 25м |
|  | 4х1,5 | 6м |
| 9 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофриров. труб | 3м |
| 10 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 4шт |
| 11 | Демонтаж выключателей ,коробок ответвительных, розеток | 8шт |
| 12 | Демонтаж силового кабеля сечением мм2: 3х2,5 | 35м |
|  | 5х2,5 | 30м |
|  | 5х4 | 6м |
| 13 | Демонтаж автоматического выключателя 3х полюсного на ток 50А типа АП50Б-3МТ | 3шт |
| 14 | Демонтаж штепсельного разъема 3х полюсного 380В, 25А | 2шт |
| 15 | Демонтаж трубы d=25мм металлической проложенной в полу | 6м |

Помещение №250 площадью 35 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№250 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка декоративных панелей со стен из листов Инсулака с деревянным каркасом | 13м2 |
| 2 | Демонтаж дверного блока в перегородке, 900х2100 | 1шт |
| 3 | Облицовка дверного проема листами ГКЛ по металлическому каркасу | 2,2м2 |
| 4 | Облицовка существующей перегородки и проем дверного блока листами Гипрока по металлическому каркасу | 22,7м2 |
| 5 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 2м3 |
| 6 | Вывоз строительного мусора | 2м3 |
| 7 | Разборка деревянных плинтусов | 23пм |
| 8 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 35м2 |
| 9 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 35м2 |
| 10 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 23пм |
| 11 | Ремонт штукатурки стен | 13м2 |
| 12 | То же, потолка | 4,5м2 |
| 13 | То же, откосов проемов дверей | 3,5м2 |
| 14 | Шпаклевка потолка сухой смесью Ветонит | 35м2 |
| 15 | То же, стен | 87м2 |
| 16 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 35м2 |
| 17 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 87м2 |
| 18 | Демонтаж существующих шкафов, размер шкафа 2000х400Нх2200, материал ДСП | 2шкафа 0,9м3 |
| 19 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6,5м2 |
| 20 | Демонтировать старые и установить новые вентрешетки, 200х300 мм | 2шт |
| 21 | Установить алюминиевый порожек для разноуровневых полов, L-1,3м | 1шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 250 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20(1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М устанавливаемый на подвесах | 8шт |
| 2 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100х50 мм | 5шт |
| 3 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.2 | 5шт |
| 4 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 2 | 10шт |
| 5 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.6 | 4шт |
| 6 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой проводки | 4шт |
| 7 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м кат.№ 636302 | 4шт |
| 8 | Внутренний угол к поз.7 кат.№636420 | 2шт |
| 9 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 28м |
|  | 4х1,5 | 3м |
|  | 3х2,5 | 40м |
| 10 | Замер сопротивления изоляции монтируемых кабелей | 71м |
| 11 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 12шт |
| 12 | Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит. | 12шт |
| 13 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2 | 50м |
|  | Сети СКС |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж кабель-канала «Legrand» размером 100х50 мм | 9м |
| 2 | Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка) | 1к-т |
| 3 | Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля | 11м |
| 4 | Демонтаж и монтаж кабеля марки NYM сечением 3х2,5 мм² | 11м |

Помещение №252 площадью 26 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№252 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка декоративных панелей со стен из листов Инсулака с деревянным каркасом | 9м2 |
| 2 | Облицовка дверного проема листами ГКЛ по металлическому каркасу | 2,2м2 |
| 3 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,3м3 |
| 4 | Вывоз строительного мусора | 1,3м3 |
| 5 | Разборка деревянных плинтусов | 21пм |
| 6 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 26м2 |
| 7 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 26м2 |
| 8 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 21пм |
| 9 | Ремонт штукатурки стен | 10м2 |
| 10 | То же, потолка | 4м2 |
| 11 | То же, откосов проемов дверей | 3,5м2 |
| 12 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 26м2 |
| 13 | Шпаклевка стен | 80,2м2 |
| 14 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 26м2 |
| 15 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 80,2м2 |
| 16 | Демонтаж встроенных шкафов, 600х2400н | 1шт |
| 17 | Формирование ниш листами Гипрока по металлическому каркасу, эскиз №8 | 1шт |
| 18 | Изготовление и установка встраиваемых шкафов, 600х2200н, белые, ламинированные, по эскизу №4 | 1шт |
| 19 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6,5м2 |
| 20 | Демонтировать старые и установить новые вентрешетки, 200х300 мм | 2шт |
| 21 | Установить алюминиевый порожек для разноуровневых полов, L-1,3м | 1шт |

2.Электрооборудование и электроосвещение пом. 252 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20(1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М | 6шт |
| 2 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100х50 мм | 3шт |
| 3 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.2 | 3шт |
| 4 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 2 | 6шт |
| 5 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.6 | 4шт |
| 6 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой проводки | 4шт |
| 7 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м кат.№ 636302 | 4шт |
| 8 | Внутренний угол к поз.7 кат.№636420 | 2шт |
| 9 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 25м |
|  | 4х1,5 | 12м |
|  | 3х2,5 | 40м |
| 10 | Замер сопротивления изоляции монтируемых кабелей | 77м |
| 11 | Демонтаж светильника 2х40 Вт и 4х40Вт | 10шт |
| 12 | Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит. | 5шт |
| 13 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2 | 70м |

Помещение №340 площадью 52 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№340 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Облицовка существующих перегородок листами Гипрока по металлическому каркасу | 49м2 |
| 2 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,3м3 |
| 3 | Вывоз строительного мусора | 1,3м3 |
| 4 | Разборка деревянных плинтусов | 35пм |
| 5 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.6мм | 52м2 |
| 6 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 52м2 |
| 7 | Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами | 35пм |
| 8 | Демонтаж гипсового фриза | 39,5пм |
| 9 | Демонтаж гипсовых розеток, Д=700мм | 3шт |
| 10 | Ремонт штукатурки стен | 9м2 |
| 11 | Ремонт штукатурки потолка | 10м2 |
| 12 | Размыть потолок с балкой от меловой побелки | 58,5м2 |
| 13 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 58,5м2 |
| 14 | Шпаклевка стен | 118,8м2 |
| 15 | Окраска потолка и балки белой воднодисперсионной краской | 58,5м2 |
| 16 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 118,8м2 |
| 17 | Демонтаж входной двери 800х2300 | 1шт |
| 18 | Изготовление и установка дверного блока в проем, белый, по эскизу №15 | 1шт |
| 19 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 12м2 |
| 20 | Установить алюминиевый порожек, для разноуровневых полов,L=1м | 1шт |
| 21 | Демонтаж существующих вентиляционных решеток, размер 400х400 и установить новые | 3шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.340 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66 мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М | 12шт |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ | 1шт |
| 3 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100х50мм | 10шт |
| 4 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 | 10шт |
| 5 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз.3 | 20шт |
| 6 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | 7шт |
| 7 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 8 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 8шт |
| 9 | Внутренний угол к поз.8 кат.№636420 | 6шт |
| 10 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 3м |
| 11 | Выполнение штрабы 30х30мм в стене для укладки гофриров.труб | 3м |
| 12 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 40м |
|  | 4х1,5 | 13м |
|  | 3х2,5 | 65м |
| 13 | Демонтаж светильника 2х36 Вт | 12шт |
| 14 | Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных | 11шт |
| 15 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 110м |
|  | Сети СКС |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж кабель-канала «Legrand» размером 100х50 мм | 8м |
| 2 | Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка) | 3 к-т |
| 3 | Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля | 10м |
| 4 | Демонтаж и монтаж кабеля марки NYM сечением 3х2,5 мм² | 10м |

Помещение №519 площадью 23,55 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№519 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 0,6м3 |
| 2 | Вывоз строительного мусора | 0,6м3 |
| 3 | Разборка деревянных плинтусов | 18,4пм |
| 4 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.3мм | 23,55м2 |
| 5 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 23,55м2 |
| 6 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 18,4пм |
| 7 | Ремонт штукатурки стен | 9,6м2 |
| 8 | То же, потолка | 2,8м2 |
| 9 | То же, откосов проемов дверей | 4м2 |
| 10 | Размывка потолка от меловой побелки | 23,55м2 |
| 11 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 23,55м2 |
| 12 | То же, стен | 59м2 |
| 13 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 23,55м2 |
| 14 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 59м2 |
| 15 | Демонтаж входной двери 1200х2300Н | 1шт |
| 16 | Изготовление и установка дверного блока в проем, белый, по эскизу №2***, 1200х2300Н | 1шт |
| 17 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6м2 |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.519 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66 мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М | 6шт |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ | 1шт |
| 3 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100 х 50 мм | 5шт |
| 4 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 | 5шт |
| 5 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз.3 | 10шт |
| 6 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | 4шт |
| 7 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 8 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 5шт |
| 9 | Внутренний угол к поз.8 кат.№636420 | 4шт |
| 10 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 3м |
| 11 | Выполнение штрабы 30х30мм в стене для укладки гофриров.труб | 3м |
| 12 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 35м |
|  | 4х1,5 | 6м |
|  | 3х2,5 | 40м |
| 13 | Дюбель пластмассовый диаметром 6 мм | 6шт |
| 14 | Крючок-шуруп 4,5х60 мм | 6шт |
| 15 | Винт М4х10 с гайкой | 6шт |
| 16 | Перфолента шириной 12 мм оцинкованная | 12м |
| 17 | Демонтаж светильника 2х36 Вт | 6шт |
| 18 | Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных | 11шт |
| 19 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 75м |

Помещение №532 площадью 58 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№532 Административного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка существующей перегородки деревянной, оштукатуриной | 21м2 |
| 2 | Возведение гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе с звукоизоляционным слоем | 3,2м2 |
| 3 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 4,5м3 |
| 4 | Вывоз строительного мусора | 4,5м3 |
| 5 | Разборка деревянных плинтусов | 29пм |
| 6 | Разборка покрытий полов из линолеума до фанеры | 32,5м2 |
| 7 | Разборка покрытия пола из паркета Ламинат | 25,5м2 |
| 8 | Покрытия существующего пола фанерой толщ. 6мм | 58м2 |
| 9 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 58м2 |
| 10 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 29пм |
| 11 | Ремонт штукатурки стен | 12м2 |
| 12 | То же, потолка | 6,5м2 |
| 13 | Размывка потолка с балкой от побелки мелом | 62,8м2 |
| 14 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 62,8м2 |
| 15 | Шпаклевка стен | 98м2 |
| 16 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 62,8м2 |
| 17 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 98м2 |
| 18 | Демонтаж входной двери с фрамугой 1300х3050 | 1шт |
| 19 | Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х3050, белый, по эскизу №1 | 1шт |
| 20 | Демонтаж дверного блока 1300х2300 | 1шт |
| 21 | Формирование ниш листами Гипрока по металлическому каркасу, эскиз №7* | 1шт |
| 22 | Изготовление и установка встраиваемых шкафов в ниши, 1200х2200н, белые, ламинированные, по эскизу №5 | 1шт |
| 23 | Демонтаж встроенных шкафов 600х2300н | 2шт |
| 24 | Формирование ниш листами Гипрока по металлическому каркасу, эскиз №8 | 2шт |
| 25 | Изготовление и установка встраиваемых шкафов, 600х2200н, белые, ламинированные, по эскизу №4 | 2шт |
| 26 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 12,5м2 |
| 27 | Демонтировать и установить новые вентрешетки, 150х300н | 4шт |
| 28 | Установить стыкоперекрывающие порожки из алюминия для разноуровневых полов, L=1300 | 1шт |
| 29 | Демонтировать решетку радиоточки в стене и заделать нишу листом ГКЛ 400х400 | 1шт |

2.Электрооборудование и электроосвещение пом.532 Административного корпуса

| № | Наименование | Кол- во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66 мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М | 16шт |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 2шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, | 8шт |
|  | с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существую- |  |
|  | щего короба размером 100 х 50 мм |  |
| 4 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 | 8шт |
| 5 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз.3 | 16шт |
| 6 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой | 8шт |
|  | установки |  |
| 7 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 2шт |
| 8 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 14шт |
| 9 | Внутренний угол к поз.8 кат.№636420 | 8шт |
| 10 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 3м |
| 11 | Выполнение штрабы 30х30мм в стене для укладки гофриров.труб | 3м |
| 12 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 100м |
|  | 4х1,5 | 14м |
|  | 3х2,5 | 100м |
| 13 | Дюбель пластмассовый диаметром 6 мм | 19шт |
| 14 | Крючок-шуруп 4,5х60 мм | 19шт |
| 15 | Винт М4х10 с гайкой | 19шт |
| 16 | Перфолента шириной 12 мм оцинкованная | 28м |
| 17 | Демонтаж светильника 2х36 Вт | 18шт |
| 18 | Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных | 20шт |
| 19 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 140м |
| 20 | Демонтаж кабель-канала «Legrand» р-ром 100х50м | 6мп |
| 21 | Демонтаж компьютерного кабеля | 6м |
| 22 | Демонтаж силового кабеля NYM сечением 3х2,5мм2 | 6м |

Реестр локальных смет

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование объекта | № сметы | Стоимость работ по смете, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №001 | Э-827 | 638 536,00 |
|  | Ремонт пом. №001 | С-833 | 1 222 869,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №001А | Э-804 | 41 883,00 |
|  | Ремонт пом. №001А | С-808 | 402 725,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №002 | Э-801 | 61 400,00 |
|  | Ремонт пом. №002 | С-818 | 261 377,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №004 | Э-812 | 96 268,00 |
|  | Ремонт пом. №004 | С-821 | 215 516,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №005 | Э-802 | 51 088,00 |
|  | Ремонт пом. №005 | С-819 | 192 982,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №008 | Э-803 | 108 646,00 |
|  | Ремонт пом. №008 | С-817 | 326 548,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №010 | Э-822 | 73 910,00 |
|  | Ремонт пом. №010 | С-839 | 205 595,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №011, 013 | Э-810 | 108 743,00 |
|  | Ремонт пом. №011, 013 | С-820 | 492 739,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №012 | Э-826 | 397 094,00 |
|  | Ремонт пом. №012 | С-836 | 251 639,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №014-012 | Э-808 | 119 398,00 |
|  | Ремонт пом. №012/014 | С-823 | 471 456,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №015 | Э-811 | 68 313,00 |
|  | Ремонт пом. №015 | С-822 | 224 513,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №068 | Э-806 | 72 482,00 |
|  | Ремонт пом. №068 | С-806 | 249 878,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №162 | Э-828 | 124 593,00 |
|  | Ремонт пом. №162 | С-840 | 103 211,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №217 | Э-813 | 86 151,00 |
|  | Ремонт пом. №217 | С-827 | 341 119,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №219 | Э-814 | 45 084,00 |
|  | Ремонт пом. №219 | С-824 | 164 447,00 |
|  | Реконструкция систем отопления в пом. №219, 221 | С-829 | 88 723,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №221 | Э-815 | 43 672,00 |
|  | Ремонт пом. №221 | С-825 | 242 445,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №230 | Э-816 | 73 792,00 |
|  | Ремонт пом. №230 | С-828 | 233 350,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №247 | Э-818 | 43 449,00 |
|  | Ремонт пом. №247 | С-830 | 131 570,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №250 | Э-823 | 92 198,00 |
|  | Ремонт пом. №250 | С-835 | 222 404,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №252 | Э-824 | 74 099,00 |
|  | Ремонт пом. №252 | С-834 | 187 129,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №340 | Э-819 | 124 494,00 |
|  | Ремонт пом. №340 | С-842 | 328 631,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №519 | Э-820 | 69 685,00 |
|  | Ремонт пом. №519 | С-831 | 170 619,00 |
|  | Электрооборудование и электроосвещение пом. №532 | Э-829 | 209 492,00 |
|  | Ремонт пом. №532 | С-843 | 411 529,00 |
|  | ВСЕГО, с НДС: |  | 9 967 484,00 |

Локальные сметы  и  графические материалы представлены в Приложении к закупочной документации