
Приложение № 1 

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок

№  621/3 от « 01 »   декабря   2010г.

 (на фирменном бланке организации)

№ документа
дата

В ОАО «Атомэнергопроект»
Заявка на участие в запросе ценовых котировок

на __________________________________

Изучив извещение о запросе ценовых котировок ОАО «Атомэнергопроект» на _________________________ а также применимые к нему законодательство и нормативные правовые акты в т.ч. Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом», __________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)          в лице __________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно выполнить работы в соответствии с условиями, указанными в настоящей заявке, и представляет следующие сведения:  
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________
1.3. ИНН _________________________________
Контактное лицо ________________________________телефон______________________
2. Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров:

	Требования Заказчика
	Предложения Поставщика

	Наименование, марка, изготовитель, страна происхождения товара, функциональное назначение
	Кол-во
	Технические характеристики товара

(подробные функциональные технические характеристики с указанием срока гарантии)


	Технические характеристики товара

(подробные функциональные технические характеристики с указанием срока гарантии)
	Кол-во
	Наименование, марка, изготовитель, страна происхождения товара, функциональное назначение

	
	
	
	
	
	

	1
	Насос Pedrollo PK-70 
	1 шт.
	Напор(max), м: 62; 
Потребляемая мощность, Вт: 600;

Масса, кг: 9,2.
	Строка заполняется участником
	
	

	
	Переходник
	1 шт.
	
	Строка заполняется участником
	
	

	
	Инструкции по эксплуатации
	1 шт.
	
	Строка заполняется участником
	
	

	
	Гарантийный талон
	1 шт.
	
	Строка заполняется участником
	
	

	2
	Насос «Дренажник» 150/7 ФН
	3 шт
	Подача(max),  л/мин: 150;
Напор(max), м: 7;

Погружение(max), м: 8;

Максимальный размер 

пропускаемых частиц, мм: 35;

  Потребляемая мощность, Вт: 550;

Материал корпуса: нержавеющая сталь;

Габариты, мм: высота -350, длина-220, ширина-180.
Масса, кг: 6,4.
	Строка заполняется участником
	
	

	
	Переходник
	3 шт.
	
	Строка заполняется участником
	
	

	
	Инструкции по эксплуатации
	3 шт.
	
	Строка заполняется участником
	
	

	
	Гарантийный талон
	3 шт.
	
	Строка заполняется участником
	
	


3.   Иные предложения Поставщика, связанные с предметом договора

	Требования Заказчика
	Предложения поставщика

	Срок поставляемого товара
	Поставщик обязан поставить Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора
	Строка заполняется участником
	Срок поставляемого товара

	Комплектация, размеры, упаковка, отгрузка товара
	1. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную, функциональную и эстетическую совместимость.

2. Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Импортный товар – международным стандартам упаковки.

3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
	Строка заполняется участником
	Комплектация, размеры, упаковка, отгрузка товара

	Обслуживание товара
	Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.
	Строка заполняется участником
	Обслуживание товара

	Место поставки товара
	Поставщик обязан поставить Товар по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, промзона строительства НВ АЭС-2, территория НСМФ ОАО «Атомэнергопроект»
	Строка заполняется участником
	Место поставки товара

	Качество поставляемого товара
	1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, передаваемыми Заказчику вместе с Товаром.

2. Поставляемый Товар должен быть новым, серийно выпускаемым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.
	Строка заполняется участником
	Качество поставляемого товара

	Безопасность поставляемого товара
	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным в котировочной заявке.
	Строка заполняется участником
	Безопасность поставляемого товара

	Сроку и (или) объем предоставления гарантий качества товара
	Предлагаемый к поставке Товар должен иметь гарантийные обязательства не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12).
	Строка заполняется участником
	Сроку и (или) объем предоставления гарантий качества товара


Мы согласны поставить данные товары по следующей цене поставки товара  ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей (расхождения между суммой договора, указанной прописью и цифрами не допускается).
В цену товаров включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Приложение:   иные документы (представляются по усмотрению участника)
Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель 

на осуществленные действий от имени 

участника размещения заказа)


_____________________    /Ф. И. О./        
                                                                                              (подпись)
                                                                        МП                        
PAGE  

