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1 Общие сведения

1.1 Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.101-95.

1.2 Тема работы: «Организация и проведение сертификационных испытаний и экспертизы их результатов в целях сертификации комплексов технических средств физической защиты (КТСФЗ), создаваемых на 3-м энергоблоке Ростовской АЭС, в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (Система ОИТ)» 2-й и 3-й этапы.
2 Ответственный исполнитель и соисполнители работ
2.1 Исполнителем настоящей работы является _____________ (победитель открытого конкурса).
2.2 ____________ (победитель открытого конкурса) является ответственным исполнителем и подписывает договор на выполнение настоящей работы с заказчиком.

2.3 Ответственный исполнитель привлекает к выполнению настоящей работы аккредитованные организации (органы по сертификации, сертификационные экспертные центры, испытательные лаборатории).
3 Цель и задачи выполнения работы
3.1 Целью работы является сертификация (либо обоснованный отказ в сертификации) КТСФЗ, создаваемых на 3-м энергоблоке Ростовской АЭС, в Системе ОИТ. 
3.2 Задачей работы является организация и проведение сертификационных испытаний и экспертизы их результатов в целях сертификации КТСФЗ, создаваемых на 3-м энергоблоке Ростовской АЭС в Системе ОИТ.
3.3 Решение сформулированной в п. 3.2 настоящего технического задания задачи обеспечит выполнение требований законодательства Российской Федерации, Федеральных норм и правил, межотраслевых и отраслевых нормативных документов в части обязательного подтверждения соответствия продукции поставляемой на объекты использования атомной энергии.
4 Требования к порядку выполнения работы
4.1
При выполнении данной работы должны учитываться требования
следующих нормативных документов:

· Федерального закона «Об использовании атомной энергии» от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ;
· Федерального закона «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ;

· Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.07.2007 №456;

· организационно-распорядительных документов Системы сертификации ОИТ в части сертификации оборудования.

4.2 Результаты ранее проведенных работ

4.2.1 При выполнении данной работы должны учитываться результаты работ по теме: «Организация и проведение первого этапа работ по сертификации КТСФЗ энергоблока №3 Ростовской АЭС, включающего разработку технического задания», выполненных в 2013 году.
4.2.2 Объекты сертификации, заявители и схемы сертификации установлены в Технических заданиях, являющихся отчетными материалами работ, выполненных в 2013 году по теме: «Организация и проведение первого этапа работ по сертификации КТСФЗ энергоблока №3 Ростовской АЭС, включающего разработку технического задания».
4.2.3 Объем и порядок проведения сертификационных испытаний, предусмотренных в рамках выполнения настоящей работы, должны соответствовать требованиям, установленным Техническими заданиями, являющихся отчетными материалами работ, выполненных в 2013 году по теме: «Организация и проведение первого этапа работ по сертификации КТСФЗ энергоблока №3 Ростовской АЭС, включающего разработку технического задания».

4.2.4 Технические задания, являющиеся отчетными материалами работ, выполненных в 2013 году по теме: «Организация и проведение первого этапа работ по сертификации КТСФЗ энергоблока №3 Ростовской АЭС, включающего разработку технического задания», могут быть выданы Исполнителю Заказчиком по запросу в установленном порядке.
4.3 В рамках настоящей работы с учетом информации, изложенной в п. 4.2 настоящего технического задания, должны быть проведены следующие работы:

· анализ состояния производства (СМК) Заявителя применительно к разработке и созданию комплексов инженерно-технических средств физической защиты на объектах использования атомной энергии;
· сертификационные объектовые испытания  КТСФЗ энергоблока №3 Ростовской АЭС;
· сертификационные лабораторные испытания образцов оборудования из состава КТСФЗ энергоблока №3 Ростовской АЭС;
· экспертиза результатов сертификации КТСФЗ энергоблока №3 Ростовской АЭС;

· оформление сертификатов соответствия или обоснованных отказов в выдаче сертификатов соответствия на указанные объекты сертификации (планов корректирующих мероприятий).
4.4 При проведении сертификационных испытаний должны быть подтверждены:

· функциональные показатели (показатели назначения) КТСФЗ;

· показатели устойчивости к электромагнитным помехам отдельных видов оборудования, входящих в состав КТСФЗ;

· показатели устойчивости к воздействию внешних факторов отдельных видов оборудования КТСФЗ;

· показатели надежности КТСФЗ.

4.5 Подтверждение перечисленных в п. 4.4 настоящего документа показателей должно осуществляться путем проведения испытаний, экспертных оценок и расчетно-экспериментального обоснования показателей надежности объектов сертификации.
4.6 Результаты работ по сертификации в Системе ОИТ отдельных устройств, входящих в состав сертифицируемых КТСФЗ, должны учитываться Исполнителем и могут служить основанием для сокращения объема сертификационных испытаний.
4.7 Возможность выдачи сертификата соответствия Системы ОИТ должна оцениваться по результатам проведенных испытаний и других, полученных в процессе сертификации доказательств соответствия, а также на основании результатов работ, выполненных в 2013 году по теме: «Организация и проведение первого этапа работ по сертификации КТСФЗ энергоблока №3 Ростовской АЭС, включающего разработку технического задания».
4.8 Заказчик обеспечивает доступ сотрудников Исполнителя к местам расположения оборудования КТСФЗ и к проектным и эксплуатационным документам на КТСФЗ.

4.9 Для проведения сертификационных лабораторных испытаний отдельных видов оборудования КТСФЗ в аккредитованных испытательных лабораториях Заказчик обеспечивает отбор образцов оборудования, установленного в техническом задании на проведение работ в целях сертификации.

4.9.1 Отбор образцов оборудования проводится специалистами Исполнителя в присутствии представителей Заказчика и оформляется актом.

4.9.2 Отбор образцов оборудования производится на период времени, необходимый для проведения лабораторных сертификационных испытаний.

4.9.3 В случае отказов оборудования при проведении лабораторных испытаний по решению органа по сертификации Заказчик должен представить дополнительные образцы оборудования для повторного проведения испытаний.

4.10 Исполнитель организует проведение необходимых испытаний в соответствии с техническими заданиями в аккредитованных испытательных лабораториях.

4.10.1 Испытания функциональных показателей (объектовые) оборудования КТСФЗ проводятся непосредственно на объекте их установки. 

4.10.2 Готовность КТСФЗ к проведению испытаний функциональных показателей (объектовых) подтверждается Заявителем путем своевременного представления Исполнителю:

· актов сдачи-приемки строительных и монтажных работ, выполненных на этапе создания сертифицируемого КТСФЗ;

· актов об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;

· актов о комплексных испытаниях смонтированного оборудования.

4.11 По результатам испытаний, экспертных оценок и на основании анализа других доказательств соответствия Исполнитель выпускает Экспертное заключение о возможности выдачи сертификата соответствия Системы ОИТ. 

4.12 В случае положительных выводов экспертного заключения и выполнения Заявителем условий выдачи (в случае, если это предусмотрено экспертным заключением) Исполнитель направляет в адрес Заявителя уведомление о выдаче сертификата соответствия, оформляет и выдает Заявителю сертификат соответствия на объект сертификации в порядке, установленном организационно-методическими документами Системы ОИТ. 

4.13 В случае отрицательных выводов экспертного заключения (наличия критических несоответствий) Исполнитель направляет в адрес Заявителя обоснованный отказ в выдаче сертификата соответствия на объект сертификации, разрабатывает Программу устранения несоответствий и предлагает компенсирующие мероприятия.

4.14 В процессе проведения сертификации Исполнитель разрабатывает и передает Заказчику отчетную документацию, включающую:

· акт анализа состояния производства (СМК) Заявителя;

· протоколы сертификационных испытаний;

· экспертные заключения о возможности выдачи сертификатов соответствия на КТСФЗ;

· уведомления о выдаче сертификатов соответствия на КТСФЗ или обоснованные отказы в выдаче сертификатов;

· сертификаты соответствия на КТСФЗ требованиям Системы ОИТ или Программу устранения несоответствий и предложение компенсирующих мероприятий.

4.15 В случае выдачи сертификата соответствия на модернизируемый (расширяемый) КТСФЗ в нем должен содержаться полный состав оборудования, включающий в себя как вновь устанавливаемое, так и ранее сертифицированное.

4.16 Все проводимые по настоящему заданию виды работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации и выполняться в соответствии с требованиями Системы ОИТ.

5 Сроки и этапы работы
5.1 Сроки проведения работ устанавливаются календарным планом,
являющимся неотъемлемой частью договора между Заказчиком и ответственным Исполнителем. В соответствии с календарным планом работа в рамках настоящего технического задания выполняется поэтапно.
5.2 Начало выполнения отдельных этапов работ по сертификации определяются следующими факторами:

· готовностью Заказчика к процедуре отбора образцов для проведения лабораторных сертификационных испытаний;

· степенью готовности создаваемых КТСФЗ к этим работам (подтверждается Заказчиком путем представления исполнителю соответствующих актов приемки работ);
· своевременным представлением Заказчиком необходимого комплекта документации по запросу Исполнителя.
5.3 Выполненные работы должны быть подвергнуты приемке Заказчиком в соответствии с требованиями ГОСТ В 15.105-79 и с оформлением Акта приемки.

6 Требования к разрабатываемой документации
6.1 Первые экземпляры отчетной документации по завершении каждого этапа  представляются Заказчику.
6.2 Исполнитель информирует о результатах работ участников сертификации в соответствии с правилами, установленными в Системе ОИТ.
7 Требования по обеспечению сохранения государственной тайны
7.1 Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов. 

7.2 Разработка Исполнителем «Плана мероприятий по обеспечению режима секретности» не требуется.
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