
Государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

открытое акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
(ОАО «НИИЭФА»)
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку вставки гибкой
№ 140325/0459/039 от 25.03.2014г.

27.03.2014г. в адрес ОАО «НИИЭФА» поступил запрос на уточнение технической части документации запроса цен в электронной форме № 140325/0459/039 от 25.03.2014г. Ниже приведен поступивший вопрос с разъяснением:

Вопрос: В техническом задании в «Разделе 2. Область применения» затребованы невыполнимые заводом изготовителем характеристики, а именно: «оборудование класса качества 2, класса сейсмостойкости 2». Просим дать разъяснения по данному пункту.
Разъяснение: Закупаемое оборудование, вставки, применяются в вентиляционном оборудовании работающем в условиях вибрации аналогичной требованиям классу качества 2, классу сейсмостойкости 2, классу безопасности non-SIC.

Зам. Начальника УМТО                                                             С.Ф. Горбас

         Технический эксперт 
   

     
   

         А.В. Шилов
