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Общие указания

Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.

Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями следующих документов:
· СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
· Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ - «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Земляные работы вести по согласованию со службами Главного энергетика.
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