	
[image: image1.emf]
[image: image2.png]MPEAMNPUATUNE TOCKOPIMOPALIMU «<POCATOM»





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(ФГУП «ГХК»)

ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662972

Телеграф: Железногорск 288006 «СТАРТ»

Телефон: 8 (391) 266-23-37

8 (3919) 75-20-13

Факс:  8 (391) 266-23-34

e-mail:     atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
ОКПО 07622986        ОГРН 1022401404871

ИНН/КПП                 2452000401/246750001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

    .04.2013 № 25-11-03/      

на проведение технического обследования строительных конструкций зданий и сооружений 380; 395и; 365; 365а; 654; 768б; 87а; 70; 71а; нагнетательных скважин Н-2;    Н-4; Н-5; Н-6; Н-7; Н-8; Н-9; Н-10; Н-11; резервуаров АВ-384; АВ-384/1; АВ-384/2; АВ-384/3; АВ-385/1; АВ-385/2; АВ-376; для обоснования продления срока эксплуатации. 
	
	       УТВЕРЖДАЮ

        Главный инженер ФГУП «ГХК»
         ________________А.А.Устинов


          1. Общие положения:

          1.1 Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений  380; 395и; 365; 365а; 654; 768б; 87а; 70; 71а; нагнетательных скважин Н-2; Н-4; Н-5; Н-6; Н-7; Н-8; Н-9; Н-10; Н-11; резервуаров АВ-384; АВ-384/1; АВ-384/2; АВ-384/3; АВ-385/1; АВ-385/2; АВ-376 ФГУП «ГХК» ИХЗ, для обоснования продления срока эксплуатации.
          1.2 Основание для проведения работ: Окончание нормативного срока эксплуатации зданий и сооружений: 380; 395и; 365; 365а; 654; 768б; 87а; 70; 71а; нагнетательных скважин Н-2; Н-4; Н-5; Н-6; Н-7; Н-8; Н-9; Н-10; Н-11; резервуаров АВ-384; АВ-384/1; АВ-384/2; АВ-384/3; АВ-385/1; АВ-385/2; АВ-376 ФГУП «ГХК» ИХЗ согласно  НП-024-2000, СП 13-102-2003, утвержденный график проведения  обследования объектов ИХЗ    № 212-25-11-03/3458 от 06.09.2011г,  утвержденная общая программа обследования систем и элементов, важных для безопасности хранилища отработанного ядерного топлива ХОТ-1 цеха №2, п 3.3 условий действия лицензии (УДЛ) федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ГН-03-205-2694 от 27.12.2012г, выданной нашему предприятию на право эксплуатации комплекса технологических зданий и сооружений цеха №1, утвержденный титульный список № 25-11-03/1945              от 24.04.2013г.  

2. Цель выполнения работ:

Определение технического состояния строительных конструкций объектов и определение дальнейшего остаточного срока их эксплуатации, как объектов использования атомной энергии, согласно НП-024-2000. Оценка технического состояния и несущей способности существующих строительных конструкций зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 с учетом фактических и регламентированных действующими нормами проектирования нагрузок, с учетом выявленных в процессе обследования дефектов, неисправностей и повреждений, а при необходимости – разработка рекомендаций по их усилению или замене для обеспечения необходимых эксплуатационных качеств повышения долговечности и надежности. По окончанию работ,  выдача  экспертного заключения промышленной безопасности согласно ПБ 03-246-98, разработка и выдача отчета по обследованию строительных конструкций согласно СП 13-102-2003, НП-024-2000.  

3. Сведения о функциональном назначении объекта:

Технологические производственные здания и сооружения цеха №1 предназначенные для перекачки, переработки и хранения промышленных стоков различной степени активности. В настоящее время производственная площадка цеха №1, где задействованы  объекты  380; 395и; 365; 365а; 654; 768б; скважины нагнетательные   Н-2; Н-4; Н-5; Н-6; Н-7; Н-8; Н-9;Н-10; Н-11; резервуары АВ-384; АВ-384/1; АВ-384/2; АВ-384/3; АВ-385/1; АВ-385/2; АВ-376;  принимает для переработки и хранения:

- трапных (нетехнологических) стоков ~ 500.0 тыс. м3/год

- технологических стоков ~ 10.0 тыс. м3/год

- дезактивация ж/д подвижных единиц ~ 200.0 шт/год

- дезактивация спецтехники ~ 80.0 шт/год

          Комплекс технологических зданий и сооружений производственной площадки цеха №2, где задействованы объекты 70; 71а; 87а предназначенные для обеспечения оборотного водоснабжения  хранилища отработавшего ядерного топлива ХОТ-1. 
4. Исходные данные для проведения работ:

4.1 Существующее положение.

Объекты  расположены на правой стороне реки Енисей в пределах промзоны ФГУП «ГХК».

Конструктивные схемы зданий 380; 395и; 365; 365а; 654; 768б; 70; тоннеля 87а; павильонов  нагнетательных скважин Н-2; Н-4; Н-5; Н-6; Н-7; Н-8;   Н-9; Н-10; Н-11– бескаркасные с продольными несущими стенами, с опиранием на них плит покрытия. Наружные и внутренние стены зданий выполнены из обыкновенного глиняного кирпича марки 100 на цементно-песчаном растворе марки 50, толщиной 380, 510 и 640 мм, навесных керамзитобетонных панелей толщиной 400 мм. 

Кровля зданий выполнена из 3-х слойного рубероидного ковра на битумной мастике, уложенного по слою пенобетона. 

Покрытие и перекрытие зданий  выполнены, в основном, из сборных железобетонных плит.  
 Конструктивная схема градирни оборотного водоснабжения 71а – металлический каркас облицованный профнастилом на монолитном железобетонном фундаменте.
Конструктивные схемы резервуаров АВ-384; АВ-384/1; АВ-384/2; АВ-384/3; АВ-385/1; АВ-385/2; АВ-376 – бескаркасные, тонкостенные цилиндрические из монолитного железобетона, днище и покрытие – плоские круглые монолитные плиты толщиной 300мм;  

4.2 Для проведения данного вида работ, после подписания договора, Исполнителю будет предоставлена следующая документация:

 Паспорта зданий и сооружений, промежуточные архитектурно-строительные чертежи, утвержденный  локальный  сметный  расчет  № Т.15/13; Т.26/13; Т.4/13. 
5. Перечень выполняемых работ:

Выполнение работ должно производиться в соответствии с утвержденным локальным сметным расчетом № Т.15/13; Т.26/13; Т.4/13.  
6. Основные требования к выполнению работ:

6.1. Работы должны выполняться в соответствии  с утвержденной  сметной документацией № Т.15/13; Т.26/13; Т.4/13.

6.2. Установить фактическое положение несущих и ограждающих конструкций.

6.3. Определить, необходимые физико-механические характеристики материалов основных несущих и ограждающих конструкций.

6.4. Выявить наличие дефектов и степень их влияния на эксплуатационную надежность конструкций.

6.5. Оценить несущую способность конструкций с учетом фактических расчетных схем, характеристик материалов, обнаруженных дефектов, фактических, предполагаемых и регламентированных действующими строительными нормами нагрузок.

6.6. Исполнитель должен определить техническое состояние строительных конструкций объектов и их дальнейший остаточный срок эксплуатации, разработать рекомендации, обеспечивающие в дальнейшем нормальную эксплуатацию объектов.

6.7. Обследование должно выполняться специализированной организацией, осуществляющей экспертизу технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений. 

6.8. По окончанию работ Исполнитель обязан выдать экспертное заключения промышленной безопасности согласно ПБ 03-246-98, разработать и выдать отчет по обследованию строительных конструкций согласно СП 13-102-2003, НП-024-2000, для обоснования продления нормативного срока эксплуатации.  

6.9. Все виды работ проводить обученным квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий документ.

6.10. Исполнитель работ должен иметь:

- Лицензию, выданную федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающую право на эксплуатацию ядерной установки, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям.

- Лицензию ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

- Лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, выданную федеральной службой  по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

7. Перечень документации, предъявляемой по окончании этапов работ
7.1. По окончанию работ Исполнитель предоставляет Заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности и отчет по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций.

Директор ИХЗ                                                                                     В.И.Мацеля
Согласовано:

Главный механик ГХК                                                                       Ю.В.Гамза

Исп. Вакуленко 73 60 71
ВИ 25.04.2013                                      Дело              ОГМ ИХЗ              ОГМ ГХК              
_1342422511.unknown

