
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (ГНЦ ИФВЭ)
      СОГЛАСОВАНО:                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

   Председатель Единой комиссии 

          по закупкам ГНЦ ИФВЭ                                          Главный инженер ГНЦ ИФВЭ

Заместитель директора ГНЦ ИФВЭ

___________________    Солдатов А.П.

               _______________Серебряков Б.А.
    « __ »  _____________ 2011 г.                                             « __ » _____________2011 г.                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание воздушных линий электропередачи:
	ВЛ-220кВ «Протон – Калужская 1,2»

ВЛ-110кВ «Протон – Космос», «Протон – Заокская»

ВЛ-110кВ «Протон – Протвино 1,2»


 _______
Извещение размещено
на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «​​23» января 2012 года №  Z________
(информация на сайте:  zakupki.rosatom.ru    № __________/0456/______)
Заказчик:  Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий»

 (ГНЦ ИФВЭ)

Протвино, 2011 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на  право заключения договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание воздушных линий электропередачи:

	ВЛ-220кВ «Протон – Калужская 1,2»

ВЛ-110кВ «Протон – Космос», «Протон – Заокская»

ВЛ-110кВ «Протон – Протвино 1,2»


                                                                                                                                «23»  января 2012 года

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (далее ГНЦ ИФВЭ).
Адрес заказчика: 142281, Московская обл.,  г. Протвино,  ул. Победы, д. 1  
Контактное лицо заказчика: Грушичева Екатерина Анатольевна
Телефон заказчика:  8(4967) 71-35-65, факс-автомат: 8(4967) 74-44-95
Адрес электронной почты заказчика: grushecheva@ihep.ru
Время работы:  в рабочие дни 8-00 до 17-00  по московскому времени. 
Источник финансирования заказа: собственные средства.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:  Ремонтно-эксплуатационное обслуживание воздушных линий электропередачи:

	ВЛ-220кВ «Протон – Калужская 1,2»

ВЛ-110кВ «Протон – Космос», «Протон – Заокская»

ВЛ-110кВ «Протон – Протвино 1,2»


Место оказания услуг: Московская обл., г. Протвино.
Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2012 г.
Максимальная цена договора, включая НДС:  3 500 000,00 (три миллиона пятьсот тысяч, 00) рублей.
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:  09 час.00 мин. «24» января 2012 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 09 час. 00 мин.   «31» января
2012 г.
Сроки и условия оплаты работ: Оплата поквартальная, по актам выполненных работ.

Дополнительные сведения:  Ремонтно-эксплуатационное обслуживание включает в себя:

	– техническое обслуживание оборудования ВЛ;

	– расчистка трасс ВЛ с сохранением ответственности перед Заказчиком за состояние просек;

	– диагностика и обследование оборудования ВЛ;

	– замена дефектных изоляторов на опорах;

	– ремонт провода с наложением бандажа;

	– периодическая оценка состояния ВЛ и формирование отчётности по техническому 

	состоянию ВЛ.

	– при возникновении аварийной ситуации (нарушения) проводить локализацию нарушения,

	аварийно-восстановительные работы на Объекте с немедленным уведомлением Заказчика

	(по отдельным сметам и дополнительным договорам);

	– валка деревьев, угрожающих падением на провода;

	– восстановление обрешеток металлических опор.


Участники процедуры закупки обязаны приложить к заявке заверенные копии документов:

1) Заявка на участие в процедуре закупок;

2) Информация с подтверждающими документами в отношении всей цепочки собственников организации Участника, включая бенефициантов (в том числе конечных) по форме – приложение №3.

3) Копия свидетельства о государственной регистрации;

4) Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

6) Справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справку о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении торгов;
7) Копия Устава со всеми действующими изменениями и дополнениями;

8) Копия приказа о назначении генерального директора (директора);

9) Доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо подписывать документы (договор, счет-фактуру, накладную и т.д.) от лица контрагента;

10) Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае её применения);
11) Справку о материально-технических ресурсах;

12) Справку о квалификации персонала;

13) Отзывы о выполнении подобных работ;

14) Свидетельство СРО;
15) Смета на ремонтно-эксплуатационное обслуживание воздушных линий электропередачи.
      Все предоставленные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации. В случае не предоставления вышеперечисленных документов заявка Участника отклоняется..
В своей заявке участник должен отразить все существенные условия данного извещения:

- цена;

- срок оказания работ;

- условия оплаты;

- и другие условия настоящего извещения.

К запросу котировок цен не допускаются организации, сведения о которых находятся в реестре недобросовестных Поставщиков; организации, имевшие случаи уклонения от заключения договора на поставку товаров, работ и услуг при проведении закупочных процедур ГНЦ ИФВЭ; а также организации имевшие случаи нарушения договорных обязательств с ГНЦ ИФВЭ. 
Котировочная заявка участника должна соответствовать требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции  на дату размещения данного извещения на сайте http://www.zakupki.rosatom.ru (вкладка Документы - ЕОСЗ).

	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах, услугах» 

	
	№ 2  Форма заявки
№ 3  Форма – информация о цепочки собственников Участника

№ 4  Проект договора.

№ 5  Смета.





Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в   электронной форме 
Сведения о работах:
Ремонтно-эксплуатационное обслуживание включает в себя:

	– техническое обслуживание оборудования ВЛ;

	– расчистка трасс ВЛ с сохранением ответственности перед Заказчиком за состояние просек;

	– диагностика и обследование оборудования ВЛ;

	– замена дефектных изоляторов на опорах;

	– ремонт провода с наложением бандажа;

	– периодическая оценка состояния ВЛ и формирование отчётности по техническому 

	состоянию ВЛ.

	– при возникновении аварийной ситуации (нарушения) проводить локализацию нарушения,

	аварийно-восстановительные работы на Объекте с немедленным уведомлением Заказчика

	(по отдельным сметам и дополнительным договорам);

	– валка деревьев, угрожающих падением на провода;

	– восстановление обрешеток металлических опор.


Сведения о товарах:

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

	1
	Высоковольтная линия (ВЛ) 220кВ «Протон – Калужская 1,2»
	220кВ; длина 56750м; две одноцепные линии

	2
	Высоковольтная линия (ВЛ) 110кВ «Протон – Космос», «Протон – Заокская»
	110кВ; длина 9428м; двухцепная

	3
	Высоковольтная линия (ВЛ) 110кВ «Протон – Протвино 1,2»
	110кВ; длина 4050м; двухцепная


Требования к гарантии:

Организация несёт ответственность за качество ремонтно-эксплуатационного 

	обслуживания воздушных линий электропередачи, которое будет выражаться 

	в отсутствии коротких замыканий на линиях в следствии некачественного их 

	Обслуживания.

	


Обязательные условия:  
	организация подтверждает ремонтно-эксплуатационного обслуживания 

	ВЛЭП наличием:

	а) аттестованного персонала;

	б) соответствующей материально-технической базы;

	в) отзывов о качестве выполнения подобных работ;

	г) свидетельством СРО.



Приложение №2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Форма заявки на участие в процедуре закупок
(подается на фирменном бланке организации)

(должен быть исходящий номер и число)

Заявка на участие в процедуре закупок  ГНЦ ИФВЭ по лоту №       от: ___________________________________________________________________________    (наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты, ИНН)

	№

п/п
	Наименование и характеристики поставляемых товаров, работ и услуг
	Количество поставляемых товаров, работ и услуг
	Условия поставки, условия оплаты, срок выполнения работ, оказания услуг, размер аванса и др.
	Примечание

	
	
	
	
	


Мы согласны поставить товар по следующей цене __________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18%) ___________ (сумма прописью) рублей.

В цену товара включены все расходы, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

       ___________________________                   ____________________                               ___________________
        (Должность руководителя)                             (подпись)                                                   (Ф.И.О.)
                                                                                  Приложение №3 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Информация о цепочке собственников контрагента, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных)

	№ п/п
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                  Приложение №4 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на ремонтно-эксплуатационное обслуживание линий электропередачи
г. Протвино
                                  «__» ____ 20__г.

Федеральное    государственное    унитарное    предприятие    «Государственный    научный центр Российской Федерации - Институт физики высоких энергий» (ГНЦ ИФВЭ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», _____________, с одной стороны, и ____________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется выполнять работы (оказывать услуги) по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию  (далее обслуживание) электротехнического и технологического оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

	1
	Высоковольтная линия (ВЛ) 220кВ «Протон – Калужская 1,2»
	220кВ; длина 56750м; две одноцепные линии

	2
	Высоковольтная линия (ВЛ) 110кВ «Протон – Космос», «Протон – Заокская»
	110кВ; длина 9428м; двухцепная

	3
	Высоковольтная линия (ВЛ) 110кВ «Протон – Протвино 1,2»
	110кВ; длина 4050м; двухцепная


(далее - Объекты), принадлежащего Заказчику и переданного Исполнителю на обслуживание, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненный объем работ (оказанных услуг).
По настоящему Договору права владения и (или) пользования на Объекты не переходят к Исполнителю и не возникают у него.
1.2.
Определение перечня видов и объемов работ (услуг), выполняемых Исполнителем, а так же порядок и условия их выполнения, осуществляется Сторонами в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утверждёнными Минэнерго России, «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03), межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТРМ – 016 - 001, требованиями Ростехнадзора, экологическими нормативами, правилами охраны труда, иными правилами, Инструкциями и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В любом случае Исполнитель выполняет следующие работы (оказывает услуги) по обслуживанию Объектов:

– техническое обслуживание оборудования ВЛ;

– расчистка трасс ВЛ с сохранением ответственности перед Заказчиком за состояние просек;

– диагностика и обследование оборудования ВЛ;

– восстановление нумерации опор;

– замена дефектных изоляторов на опорах;

– ремонт провода с наложением бандажа;

– периодическая оценка состояния ВЛ и формирование отчётности по техническому состоянию ВЛ;

– при возникновении аварийной ситуации (нарушения) проводить локализацию нарушения, аварийно-восстановительные работы на Объекте с немедленным уведомлением Заказчика (по отдельным сметам и дополнительным соглашениям);

– валка деревьев, угрожающих падением на провода;

– восстановление обрешёток металлических опор.
1.3.
Объекты на обслуживание передаются Исполнителю по Акту приема-передачи с ________2012 г. (приложение 1). При прекращении выполнения работ (оказания услуг) по Договору Объекты возвращаются Заказчику из обслуживания с составлением аналогичного Акта в течении 10 (десяти) рабочих дней.
1.4.
Срок проведения работ (оказания услуг) по обслуживанию Объектов по настоящему Договору: с даты заключения Договора по 31.12.2012 г.

 1.5.
Приемка Заказчиком работ (услуг) осуществляется ежеквартально по представляемому не позднее последнего дня расчётного квартала Исполнителем Акту выполненных работ (оказанных услуг). В случае несогласия Заказчика с объёмом и качеством выполненных работ (оказанных услуг), указанных в Акте, Заказчик подписывает Акт с замечаниями и обязан оплатить выполненные работы (оказанные услуги) в той части, по которой у Сторон нет разногласий.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1.
Исполнитель обязан:
2.1.1.
Обеспечивать выполнение указанных в п.п.1.1., 1.2. настоящего Договора работ (и услуг).
2.1.2.
Всю ответственность по работам, связанным с ремонтно-эксплуатационным обслуживанием Объектов, включая мероприятия по технике безопасности и охране труда, а также по возможному нанесению ущерба в процессе ремонтно-эксплуатационного обслуживания Объектов, Исполнитель берёт на себя.
2.1.3.
Своевременно предоставлять информацию о необходимых для выполнения работ отключениях. 
2.1.4.
При возникновении аварийной ситуации (нарушения) незамедлительно проводить локализацию нарушения, аварийно-восстановительные работы на Объекте с немедленным уведомлением Заказчика телефонограммой по телефонам 8(4967)713067 и 8(4967)713350 с последующим письменным подтверждением и заключением дополнительных соглашений (с составлением отдельных смет).
2.1.5.
Обеспечивать сохранность и возврат Заказчику, по отдельному соглашению между сторонами, материалов, демонтированного оборудования или его частей (в т.ч. черных и цветных металлов), выбывших из эксплуатации в результате выполнения работ (услуг), предусмотренных настоящим Договором, а также выбывших из эксплуатации в результате аварии, повреждения.
2.1.6.
Вести отчетность, установленную правилами и иными нормативными правовыми актами.

2.1.7.
Обеспечить организацию сдачи-приемки работ по обслуживанию Объекта.
2.1.8.
Обеспечить своевременное, в соответствии с правилами и нормативно-правовыми актами, расследование и передачу Заказчику оперативной информации по всем фактам технологических нарушений в работе Объектов.
2.1.9.
Представлять Заказчику:

– ежеквартально на последнюю дату отчётного месяца – Акт выполненных работ (оказанных услуг), подписанный со своей стороны не позднее 2 рабочих дней после окончания отчётного месяца;

– до 5 числа месяца, следующего за отчётным, счёт-фактуру выполненных работ за отчётный период.

2.1.10.
Использовать средства, выделяемые Заказчиком на обслуживание Объектов, по назначению и в соответствии с утверждённой сметой расходов на обслуживание.

2.1.11.
В соответствии с действующими регламентами обеспечить беспрепятственный допуск на переданные Заказчиком на обслуживание Объекты уполномоченных работников Заказчика, а также контролирующих и надзирающих органов для проведения комплексных и тематических проверок, расследования технологических нарушений, пожаров и несчастных случаев. Представлять по их требованию для проверки необходимую техническую и ремонтно-эксплуатационную документацию, а также документацию по работе с персоналом.

2.2.
Исполнитель имеет право:
2.2.1.
Самостоятельно и без ущерба для эксплуатации Объекта решать вопросы организации обслуживания.
2.2.2.
По предварительному письменному согласованию с Заказчиком привлекать третьих лиц для выполнения части работ (услуг) по обслуживанию Объектов, предусмотренных настоящим Договором.
2.3.
Заказчик обязан:
2.3.1.
Согласовывать и утверждать смету расходов на обслуживание.
2.3.2.
Своевременно оплачивать выполненную работу (услуги) Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с согласованным объёмом работ и его фактическим исполнением.

2.3.3.
Подавать в смежные организации и согласовывать с ними заявки на вывод Объектов в ремонт согласно предварительных поданных Заказчику заявок Исполнителя.

2.4.
Заказчик имеет право:
2.4.1.
Запрашивать у Исполнителя необходимую информацию о ходе выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных настоящим Договором.

2.4.2.
Осуществлять контроль за выполнением работ (оказанием услуг), состоянием Объектов, беспрепятственно и в любое время посещать Объекты, переданные на обслуживание Исполнителю.

2.4.3.
Требовать от Исполнителя полного возмещения убытков в установленных Договором или законодательством случаях.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Стоимость работ (услуг), оказываемых Исполнителем, определяется на основании Локальной сметы (Приложение №2) и составляет ___________ (________), в том числе НДС ___________ рублей. 
3.2.
Стоимость работ (услуг) по настоящему Договору может изменяться по письменному соглашению Сторон.
3.3.
Заказчик ежеквартально оплачивает выполненные работы (оказанные услуги) Исполнителю на основании Акта выполненных работ (оказанных услуг) и счета Исполнителя в срок до 10 числа месяца, следующего за расчётным кварталом.

3.4.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5.
По согласованию сторон, возможны иные формы расчетов, не противоречащие законодательству.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и настоящим Договором.

4.2.
Исполнитель несёт перед Заказчиком ответственность за не обеспечение и не организацию либо ненадлежащее обеспечение и ненадлежащую организацию безопасной и надёжной работы Объектов, переданных на обслуживание Исполнителю по настоящему Договору.
4.3.
Последствия аварий на Объектах и другие нарушения в работе, происшедших по вине Исполнителя, устраняются последним за свой счет.
4.4.
Расследование несчастных случаев, происшедших на объектах Заказчика, производится в порядке, установленном законодательством.
4.5.
Исполнитель организует проведение расследования несчастных случаев на Объектах и немедленно уведомляет Заказчика о происшедшем.
4.6.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К таким обстоятельствам относятся: военные действия, наводнение, землетрясение, иные стихийные бедствия, а также иные обстоятельства непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий настоящего Договора.
4.7.
Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия непреодолимой силы, обязана немедленно в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 3 (трех) дней со дня наступления названных обстоятельств и представить подтверждение этих обстоятельств.
По требованию одной из Сторон в данном случае, Стороны могут дополнительным Соглашением внести изменения в Договор, либо определить порядок расторжения настоящего Договора.
4.8.
Возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения ими обязательств по настоящему Договору.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1.
Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в арбитражном суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.2.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Стороны, кроме взятых на себя обязательств, иными способами содействуют исполнению Договора, незамедлительно передавая друг другу информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора.
6.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор, а также его расторжение осуществляются Сторонами по взаимному согласию, путем оформления соответствующего в письменной форме Соглашения.
6.3. Работы (услуги) не предусмотренные настоящим Договором, определяются отдельными Договорами (Соглашениями).
6.4. Все Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
6.5. Настоящий Договор действует с момента его заключения до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.6. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.7. Об изменении реквизитов стороны обязаны уведомить друг друга в течение трех рабочих дней. В противном случае, убытки, вызванные не уведомлением (несвоевременным уведомлением), ложатся на виновную сторону.
Настоящий Договор содержит следующие приложения:
– Приложение №1 (Акт приема-передачи);
– Приложение №2 (Смета);

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	«Заказчик»: ГНЦ ИФВЭ 

ИНН 5037001070, КПП 503701001, ОКОНХ 95120, ОКПО 08626288

Банковские реквизиты:

    р/с 4050 2810 0404 0010 0039 ОАО  «Сбербанк России» г. Москва, Серпуховское отделение №1554

    Кор/счёт 3010 1810 4000 0000 0225, БИК 044525225
Местонахождение

    г.Протвино, Московская область.

Почтовый адрес: 

    142281 г.Протвино, Московская обл., ул. Победы, д.1, тел.: 74-28-24, факс: 74-28-24.

	«Исполнитель»: 


	«Заказчик»

___________/ Серебряков Б.А.
М.П.(подпись)               (Ф.И.О.)
	«Исполнитель»

______________/  ______________
М.П.(подпись)                (Ф.И.О.)

	
	

	
	

	
	

	Проект договора 
на ремонтно-эксплуатационное обслуживание линий электропередачи


                                                                                  Приложение №5 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
                                                                  Смета.

PAGE  
2

