УТВЕРЖДАЮ

Директор ФКП «ПГБИП»

_______________ Д.В. Кияткин

«___» ____________ 2016 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

С ЦЕЛЬЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ НУЖД ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПРИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БОЕПРИПАСНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН»

г. Чапаевск,  2016
Содержание:

Стр.

| 1. Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| 2. Требования к участникам закупок | 4 |
| 3. Закупочная документация | 4 |
| 3.1. Содержание закупочной документации | 4 |
| 3.2. Разъяснение положений закупочной документации | 5 |
| 3.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок цен, в закупочную документацию | 5 |
| 3.4. Отказ от проведения запроса котировок цен | 5 |
| 4. Порядок подготовки и подачи котировочной заявки | 6 |
| 4.1. Язык документов, входящих в состав котировочной заявки | 6 |
| 4.2. Валюта котировочной заявки | 6 |
| 4.3. Затраты на подготовку котировочной заявки | 6 |
| 4.4. Требования к оформлению котировочной заявки | 6 |
| 4.5. Порядок подачи котировочной заявки | 7 |
| 4.6. Внесение изменений в котировочную заявку и ее отзыв | 7 |
| 5. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок, условия их отклонения | 7 |
| 6. Заключение договора по результатам проведенного запроса котировок цен | 8 |
| Приложение №1. Информационная карта | 10 |
| Приложение №2. Форма котировочной заявки | 15 |
| Приложение №3. Форма доверенности | 18 |
| Приложение №4. Техническое задание | 19 |
| Приложение №5. Проект договора | 24 |

1. Общие сведения

### 1.1. Настоящая закупочная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупках ФКП «ПГБИП».

1.2. Заказчик, указанный в Информационной карте (Приложение №1 закупочной документации), проводит запрос котировок цен в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Информационной карте, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей закупочной документации.

1.3. Участник закупки должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым действующим законодательством и закупочной документацией.

1.4. Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции,  условия и требования, содержащиеся в документации и Правилах работы электронной торговой площадки.

1.5. Для участия в запросе котировок цен участникам необходимо быть аккредитованным на указанной в Информационной карте  электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

1.6. Для участия в запросе котировок цен участник закупки должен подготовить котировочную заявку (в случае проведения запроса котировок цен по нескольким лотам - по каждому лоту отдельно) в порядке, в сроки  и на условиях, изложенных в настоящей закупочной документации.

1.7. Подача, прием и вскрытие (ознакомление с содержимым) файлов, содержащих заявки участников, проводятся с использованием программных и технических средств электронной торговой площадки, согласно Правилам электронной торговой площадки.

1.8. Котировочные заявки будут рассмотрены, сопоставлены и оценены комиссией по размещению заказов (далее – Комиссия) в порядке, в месте и в сроки, указанные в закупочной документации, в соответствии с критериями, указанными в закупочной документации. По результатам оценки будет определен победитель запроса котировок цен (в случае проведения запроса котировок цен по нескольким лотам победитель определяется по каждому лоту), которому будет направлен договор  на условиях, установленных в закупочной документации  и определяемых согласно поданной участником закупки котировочной заявки.

1.9. Комиссия по согласованию с руководителем Заказчика вправе отказаться от проведения запроса котировок цен без заключения договора по его результатам в любое время, не возмещая участникам закупки понесенные ими расходы в связи с участием в запросе котировок цен.

1.10. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, соответствующая требованиям, предусмотренным извещением о запросе котировок цен, Комиссия вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся и согласовать с участником закупки, подавшим такую заявку и руководителем Заказчика окончательный текст договора, который в случае достижения согласия заключается в сроки и на условиях, предусмотренных извещением о запросе котировок цен по цене, предложенной в котировочной заявке участника закупки.

1.11. В случае не достижения согласия между таким участником закупки, Комиссия по согласованию с руководителем Заказчика вправе принять решение о целесообразности заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

1.12. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, либо ни одна из них не соответствует требованиям, предусмотренным извещением о запросе котировок цен, Комиссия по согласованию с руководителем Заказчика вправе  принять решение о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

1.13. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном закупочной документацией. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки и согласовывается с Заказчиком. Размер обеспечения исполнения договора, установленного Заказчиком в рамках данного запроса котировок цен  указан в Информационной карте (Приложение №1).

2. Требования к участникам закупок

2.1. Перечень требований Заказчика к участникам закупок, указан в Информационной карте (Приложение №1).

### 2.2. Заказчик, Комиссия отстраняет участника размещения заказа от участия в запросе котировок цен на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в случае:

### 2.2.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах в составе котировочной заявки.

### 2.2.2.	Установления факта отсутствия у участника размещения заказа правоспособности на участие в закупочной процедуре, заключение и исполнение договора по результатам такой закупочной процедуры;

### 2.2.3. Установления факта проведения ликвидации в отношении участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

### 2.2.4. Установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

### 2.2.5. Установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 2.2.6. Установления факта наличия незаконченного исполнительного производства в отношении участника размещения заказа.

2.3. Участник закупки обязан изучить закупочную документацию, включая все инструкции, условия, требования, формы и приложения и ознакомиться с Правилами работы электронной торговой площадки. Непредставление полной информации, требуемой закупочной документацией, предоставление недостоверных, противоречивых сведений или подача котировочной заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в закупочной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

### 3. Закупочная документация

### 3.1. Содержание закупочной документации

    - Закупочная документация включает перечень частей, разделов и подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в закупочную документацию в порядке, предусмотренном пунктом 3.3.

    - Закупочная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении запроса котировок цен.

    - Закупочная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте электронной площадки www.a-k-d.ru. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Комиссия будет руководствоваться текстом закупочной документации на бумажном носителе, подписанным Заказчиком и не несет ответственности за содержание закупочной документации, полученной участником размещения заказа не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 3.1.2.

  - Разъяснение положений закупочной документации

    - При проведении запроса котировок цен какие-либо переговоры Заказчика или Комиссии с участником размещения заказа не допускаются.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации на электронный адрес, указанный в Информационной карте (Приложение №1), не позднее чем за два рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок. В течение двух дней со дня поступления указанного запроса Заказчик письменно (или в форме электронного документа) отвечает на любой вопрос, связанный с разъяснением положений закупочной документации.

    - Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений закупочной документации указаны в Информационной карте (Приложение №1).

    - В течение двух рабочих дней со дня направления разъяснения положений закупочной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений закупочной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок цен и закупочную документацию

    - Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок цен не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи котировочных заявок. Изменение предмета запроса котировок цен не допускается.

    - В течение двух дней со дня принятия указанного выше решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок цен и на сайте электронной площадки.

    - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в закупочную документацию не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи котировочных заявок.

    - В течение двух дней со дня принятия решения о внесении изменений в закупочную документацию такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения закупочной документации, и в течение двух дней направляются письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена закупочная документация.

    - Участники размещения заказа, использующие закупочную документацию с официального сайта www.zakupki.gov.ru и сайта электронной площадки www.a-k-d.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение и в закупочную документацию, размещенные на указанных сайтах.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении запроса котировок цен и закупочную документацию, размещенными надлежащим образом.

### 3.4. Отказ от проведения запроса котировок цен

### 3.4.1. Заказчик, разместивший на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте электронной площадки www.a-k-d.ru извещение о проведении запроса котировок цен, вправе отказаться от его проведения без заключения договора по его результатам в любое время.

### 3.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса котировок цен размещается Заказчиком в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок цен в порядке, установленном для размещения на официальном сайте и на сайте электронной торговой площадки.

### 3.4.3. Заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в запросе котировок цен (если оно предусмотрено закупочной документацией), в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок цен.

4. Порядок подготовки и подачи котировочной заявки

4.1. Язык документов, входящих в состав котировочной заявки

4.1.1. Котировочная заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

4.1.2. Документы, входящие в состав котировочной заявки, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

4.1.3. При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2. Валюта котировочной заявки

### 4.2.1. Цены в котировочной заявке должны быть выражены в российских рублях.

4.3. Затраты на подготовку котировочной заявки

4.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой котировочной заявки и участием в запросе котировок цен. Заказчик не несет ответственность и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от результатов закупочной процедуры.

4.4. Требования к оформлению котировочной заявки

4.4.1. Каждый участник закупки может подать только одну котировочную заявку в отношении каждого предмета запроса котировок цен (лота).

4.4.2. Котировочная заявка действительна в течение срока, указанного участником размещения заказа в тексте заявки, однако в любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок в соответствии с требованиями настоящей документации, действующего законодательства Российской Федерации и Правил электронной торговой площадки. В течение этого времени участник сохраняет все условия, предложенные в своей котировочной заявке.

4.4.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более котировочных заявок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все котировочные заявки такого участника закупки не рассматриваются.

4.4.4. Документы и сведения в составе котировочной заявки, направляются участником размещения заказа в форме электронных документов. Победитель, либо участник с которым заключается договор (при уклонении от заключении договора победителя), обязан в течение восьми рабочих дней после определения победителя предоставить Заказчику оригиналы документов, входящих в состав его котировочной заявки.

4.4.5. Перечень обязательных сведений и документов, входящих в котировочную заявку, приведен в Информационной карте (Приложение №1).

4.4.6. Все документы котировочной заявки должны быть представлены в виде скан-копий оригиналов документов в формате согласно Правилам электронной торговой площадки (предпочтительный формат *pdf, один файл – один документ).

4.4.7. Все документы, входящие в котировочную заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Копии документов должны быть надлежащим образом заверены.

4.4.8. Котировочная заявка должна быть составлена по форме, установленной закупочной документацией, и  подписана лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника закупки.

4.4.9. Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку (или лицами, действующими на основании доверенности).

4.5. Порядок подачи котировочных заявок

4.5.1. Порядок работы участника размещения заказа прописан в Правилах работы электронной торговой площадки. Электронный адрес торговой площадки указан в Информационной карте (Приложение №1).

4.5.2. Для участия в запросе котировок цен в электронном виде участник должен заполнить соответствующую форму заявки, представленную в личном кабинете в закрытой части электронной торговой площадки в разделе Подать заявку и прикрепить котировочную заявку (в виде файлов). Подача котировочных заявок должна быть проведена в сроки, указанные в Информационной карте (Приложение №1).

4.6. Внесение изменений в котировочную заявку и ее отзыв

4.6.1. Участник размещения заказа вправе отозвать заявку на участие в электронной процедуре не позднее окончания срока подачи заявок. Внесение изменений и дополнений в заявку не допускается.

4.6.3. Порядок отзыва заявки регламентируется Правилами работы электронной торговой площадки.

5. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок, условия их отклонения

5.1. В срок, указанный в Информационной карте (Приложение №1), Комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет котировочные заявки, представленные участниками размещения заказа на электронной торговой площадке.

5.2. Рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок производится Комиссией в сроки, указанные в Информационной карте (Приложение №1).

5.3. Комиссия рассматривает котировочные заявки и участников размещения заказа на соответствие требованиям, установленным в закупочной документации.

### 5.4. В ходе рассмотрения котировочных заявок Заказчик по решению Комиссии имеет право уточнять заявки в следующем порядке:

### 5.4.1. затребовать у участника размещения заказа отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (учредительные документы, лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), подтверждающие полномочия лица на подписание котировочной заявки от имени участника размещения заказа; документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника предлагать этот товар;

### 5.4.2. исправлять выявленные в котировочной заявке арифметические и грамматические ошибки и запрашивать исправленные документы. При исправлении арифметических ошибок применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в котировочной заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в котировочной заявке. Исправление иных ошибок не допускается;

### 5.4.3. запрашивать о разъяснении положений котировочных заявок. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа котировочной заявки, включая изменение условий (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником продукции.

Просьба об уточнении и ответ на нее должны подаваться в письменном виде (по электронной почте).

5.5. При рассмотрении котировочных заявок участник закупки не допускается Комиссией к участию в запросе котировок цен в случае:

- несоответствия участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством и настоящей закупочной документацией;

- непредставления определенных закупочной документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах (работах, услугах), являющихся предметом закупки;

- несоответствия оформления котировочной заявки требованиям закупочной документации, в том числе наличия в таких котировочных заявках ценового предложения, превышающего начальную (максимальную) цену договора;

- в случаях, указанных в п. 2.2. настоящей закупочной документации.

Отказ в допуске к участию в запросе котировок цен по иным основаниям не допускается.

5.6. Победителем в проведении запроса котировок  признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен и в которой указана наиболее низкая цена договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками победителем признается участник, котировочная заявка которого зарегистрирована ранее котировочных заявок других участников.

### 5.7. Решение Комиссии оформляется в виде Протокола рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии не позднее дня, следующего после дня окончания проведения рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок.

### 5.8. Указанный протокол формируется и размещается на сайте электронной торговой площадки в сроки, установленные Правилами работы электронной площадки, а также размещается Заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в течение 3 дней со  дня его подписания.

6.  Заключение договора по результатам проведенного запроса котировок цен

6.1. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания Протокола рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок передает победителю договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в запросе котировок цен, в проект договора, прилагаемый к закупочной документации; либо в типовой договор приложенный победителем запроса котировок цен к собственной котировочной заявке, если содержание данного договора не противоречит настоящей закупочной документации.

6.2. Победитель запроса котировок цен не вправе отказаться от заключения договора.

6.3. В случае, если победитель запроса котировок цен в течение пяти рабочих дней с момента получения договора не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник может быть признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

6.4. В случае, если победитель запроса котировок цен признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании  понуждения победителя запроса котировок цен заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником, котировочной заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника, котировочной заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

6.5. В случае уклонения участника закупки, котировочной заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании понуждения такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса котировок цен несостоявшимся.

6.6. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем запроса котировок цен, либо (при уклонении победителя запроса котировок цен от заключения договора) с участником, с которым заключается такой договор, в случае установления факта несоответствия участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством и/или закупочной документацией, либо предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных закупочной документацией. В этом случае Заказчик оформляет Протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора. Протокол размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня после его подписания.

6.7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора, если победитель запроса котировок цен, либо участник с которым заключается договор, не предоставит Заказчику документы в соответствии с п. 4.4.4. настоящей документации.

6.8. В случае проведения запроса котировок цен по нескольким лотам, договор заключается по каждому из лотов отдельно. Договор заключается в обычной письменной форме.

Приложение № 1

к закупочной документации

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| 1. | Сведения о Заказчике |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование Заказчика | Федеральное казенное предприятие «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон» |  |
| 1.2. | Место нахождения Заказчика | 446104, РФ, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Мячина, д. 14 |  |
| 1.3. | Почтовый адрес Заказчика | 446104, РФ, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Мячина, д. 14 |  |
| 1.4. | Сайт, на котором размещена закупочная документация | www.zakupki.gov.ru |  |
| 1.5. | Сайт электронной площадки | www.a-k-d.ru |  |
| 1.6. | Контактное лицо Заказчика по закупочной процедуре | ### Номер контактного телефона: 8 (84639) 6-10-44 ### Факс: 8 (84639) 4-40-17 Адрес электронной почты: zakupki@pgbip.ru Бунцев Алексей Юрьевич |  |
| 2. | Общая информация о закупке |  |  |
| 2.1. | Предмет договора | Поставка электротехнической продукции |  |
| 2.2. | Начальная (максимальная) цена договора (лота) | 360414,02 (Триста шестьдесят тысяч четыреста четырнадцать) рублей 02 копейки с учетом НДС — 18% Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость товара с учетом всех налогов и сборов, государственных пошлин, таможенных платежей, доставки до адреса Заказчика, погрузочно-разгрузочных работ, и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении |  |
| 2.3. | Классификация товаров (работ, услуг) по ОКПД2 ОКВЭД2 | 27.51 27.51 |  |
| 2.4. | Количество поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) | В соответствии с техническим заданием (Приложение №4 закупочной документации). |  |
| 2.5. | Место и время поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | 446104, РФ, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Мячина, д. 14 Рабочие дни (пн-пт) с 8:00 до 16:00 по местному времени |  |
| 2.6. | Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | В течение 30 календарных дней с момента подписания Договора обеими Сторонами. |  |
| 2.7. | Порядок осуществления расчетов | Расчеты за товар (работы, услуги) будут производиться Заказчиком в российских рублях, в безналичной форме, в порядке и в сроки, указанные в Техническом задании (Приложение № 4 закупочной документации) |  |
| 2.8. | Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора | Не допускается |  |
| 2.9. | Преимущества, предоставляемые при участии в запросе коммерческих предложений (лоте) | Не предоставляются |  |
| 2.10. | Источник финансирования закупки | Собственные средства Заказчика |  |
| 2.11. | Минимальный срок предоставления гарантии качества товара | ### В соответствии с ГОСТ и ТУ |  |
| 2.12. | Размер обеспечения исполнения договора | Не предусмотрено |  |
| 3. | Предоставление закупочной документации |  |  |
| 3.1. | Срок предоставления закупочной документации | В соответствии со сроком подачи котировочных заявок |  |
| 3.2. | Место и порядок предоставления закупочной документации | 3.2.1. Заинтересованные лица могут получить полный комплект закупочной документации в электронной форме бесплатно на официальном сайте www.zakupki.gov.ru или сайте электронной торговой площадки www.a-k-d.ru. 3.2.2. В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте о предоставлении закупочной документации путем направления электронного письма на электронный адрес, указанный в заявлении - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Заказчик направляет такому лицу закупочную документацию на указанный электронный адрес. Предоставление документации осуществляется без взимания платы |  |
| 4. | Подача котировочных заявок |  |  |
| 4.1. | Место подачи котировочных заявок | на сайт электронной торговой площадки www.a-k-d.ru |  |
| 4.2. | Дата и время начала подачи котировочных заявок | «08» декабря 2016 г. |  |
| 4.3. | Дата и время окончания подачи котировочных заявок | «15» декабря 2016 г. в 12-00 по местному времени |  |
| 4.4. | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений закупочной документации | ### Дата начала предоставления разъяснений положений закупочной документации 08 декабря 2016 года; ### Дата окончания предоставления разъяснений положений закупочной документации 15 декабря 2016 года. |  |
| 4.5. | Перечень обязательных сведений и документов, входящих в котировочную заявку | - Котировочная заявка, подготовленная в соответствии с Приложением № 2. - 1. Отсканированная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или надлежащим образом заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки www.a-k-d.ru извещения о проведении запроса котировок цен. ### Отсканированная выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, или надлежащим образом заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки www.a-k-d.ru извещения о проведении запроса котировок цен. - 2. Отсканированный документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (право действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (по образцу, представленному в Приложении № 3 настоящей закупочной документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, котировочная заявка должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. - 3. Отсканированные надлежащим образом заверенные копии учредительных документов участника размещения заказа, Свидетельств о государственной регистрации и постановки на учет в налоговом органе. - 4. Отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора являются крупной сделкой (либо справка об отсутствии требования о необходимости получения решения об одобрении совершения крупной сделки). В случае, если сделка не является крупной и проводится в рамках обычной хозяйственной деятельности, Претенденту необходимо предоставить соответствующие информационное письмо или заверенную участником копию такого письма. - 5. Отсканированные надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром - 6. Отсканированные надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом запроса котировок цен (лицензии, свидетельства СРО и т.п.), либо справка об отсутствии таких требований к участнику размещения заказа. |  |
| 5. | Регламент закупочной процедуры |  |  |
| 5.1. | Дата и время открытия доступа к заявкам участников | «15» декабря 2016 г. в 12 ч.00 мин. (время местное) |  |
| 5.2. | Дата и место рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок | «15» декабря 2016 года. 446104, РФ, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Мячина, д. 14 |  |
| 6. | Критерии оценки и сопоставления |  |  |
|  | Наименование критерия / показателя критерия |  | Значимость критерия |
| 6.1. | Цена договора Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен и в которой указана наиболее низкая цена договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками победителем признается участник, котировочная заявка которого зарегистрирована ранее котировочных заявок других участников |  | 100% |
| 7. | Требования к участникам закупки |  |  |
| 7.1. | Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки |  |  |
| 7.2. | Участник закупки должен соответствовать требованиям Заказчика, установленным закупочной документацией, в том числе Техническим заданием (Приложение №4) |  |  |
| 7.3. | Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть возбуждено процедур банкротства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях |  |  |
| 7.4. | Участник закупки не должен иметь незаконченного исполнительного производства |  |  |
| 7.5. | Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |  |
| 7.6. | Участник закупки должен составить котировочную заявку по форме и в объеме, установленными закупочной документацией. Из текста котировочной заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий Заказчика |  |  |
| 8. | Порядок подписания договора |  |  |
| 8.1. | Договор должен быть подписан не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о победителе |  |  |

Приложение № 2

к закупочной документации

на фирменном бланке участника

Дата, исх. номер

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения с Федеральным казенным предприятием «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон» договора на

_________________________________________________

(указывается предмет договора)

1. Изучив закупочную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному запросу котировок цен законодательство и нормативно-правовые акты, _______________________________ (наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона) в лице _____________________(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)) сообщает о согласии участвовать в запросе котировок цен в электронной форме на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую котировочную заявку.

2.Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:

3.Цена Договора (цена товаров/работ/услуг) ___________________________, с учетом НДС.

### 4.Срок поставки товара: ____________________________________________________

| № п/п | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена за единицу товара, с учетом НДС (руб.) | Итого стоимость, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  | - |  |

### 5.Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей котировочной заявки, являются неотъемлемой частью котировочной заявки для участия в запросе котировок цен.

### 6. Является ли Участник субъектом малого или среднего предпринимательства _____________ (да/нет).

### 7. Применяемая Участником система налогообложения ___________________________.

### 8. Настоящая Котировочная заявка имеет правовой статус оферты и действует до «__»_______ 201_ года.

### 9. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в закупочной документации и ее технической части, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.

### 10. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом запроса котировок цен, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями закупочной документации, включая требования, содержащиеся в технической части закупочной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

### 11. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями закупочной документации, включая требования, содержащиеся в технической части закупочной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор

12.  Информация об участнике:

| 1.Фирменное наименование (полное и сокращенное) |  |
| --- | --- |
| 2. ИНН/КПП |  |
| 3. ОГРН |  |
| 4. ОКПО |  |
| 5. ОКАТО |  |
| 7. Адрес местонахождения |  |
| 8. Почтовый адрес |  |
| 9. ОКТМО |  |
| 10. Банковские реквизиты Участника |  |
| Сведения о руководителе Участника |  |
| 11. ФИО |  |
| 12. Должность |  |

### 13. Настоящей котировочной заявкой сообщаем, что в отношении

________________________________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа (для юридических лиц),

________________________________________________________________________________ (наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии исполнительного производства, деятельность не приостановлена, а также, что не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период.

### 14. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в котировочной заявке информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей котировочной заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

15. В  случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ФКП «ПГБИП»  на  поставку  товара  (выполнение  работ,  оказание услуг) в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями наших предложений.

### 16. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок цен, а победитель запроса котировок цен не предоставит подписанный договор в срок, указанный в закупочной документации настоящего запроса котировок цен, мы обязуемся подписать данный договор поставки товара (выполнение работ, оказание услуг), в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашего предложения.

### 17. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

18. Сообщаем,  что  для  оперативного  уведомления  нас  по  вопросам организационного  характера  и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ________________________.(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием междугородного кода телефонной связи), адрес, e-mail).

19. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

___________________________________________________________________________

20. К настоящей котировочной заявке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей котировочной заявки:

1_________________________ на __________ листах;

2_________________________ на __________ листах;

3_________________________ на __________ листах.

Участник размещения

заказа/уполномоченный представитель                     _________________(Фамилия И.О.)

М.П.               (подпись)

Приложение № 3

к закупочной документации

### На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ N ____

г. _______________

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (физическое лицо) - участник размещения заказа:

__________________________________________________________ (далее - доверитель)

(наименование участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий(ая) на основании _________________________________________________,

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ________________________________________ (далее - представитель),

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ N _________ выдан ________________ «____» ________________

представлять интересы доверителя в запросе котировок цен __________________,

(указать наименование предмета запроса котировок цен),

проводимым Федеральным казенным предприятием «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон»

### Представитель уполномочен от имени доверителя подавать Заказчику, Комиссии необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя документы, включая котировочную заявку, совершать иные действия, связанные с участием доверителя в запросе котировок цен.

Подпись представителя _______________________________ удостоверяю.

Доверенность действительна по «___» ____________________ _____ г.

Участник размещения

заказа/уполномоченный представитель                     _________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

Приложение № 4

к закупочной документации

Техническое задание

на поставку электротехнической продукции для нужд ФКП «ПГБИП».

Контактное лицо: Пименова Галина Алексеевна, тел.: 8 (84639)61016

Предмет заключения договора: поставка электротехнической продукции

Начальная (максимальная) цена: 360 414,02 (Триста шестьдесят тысяч четыреста четырнадцать рублей 02 копейки с учетом НДС — 18%)

Требования к техническим характеристикам: наименование, количество указаны в Приложении № 1 к техническому заданию.

Условия оплаты: оплата производится в безналичной форме путем перечисления  на расчетный счет Поставщика в размере 100% от общей стоимости договора в течении 30 (тридцати) банковских дней по факту получения продукции на склад Покупателя.

Срок поставки: не более 15-ти календарных дней с момента подписания Договора, согласно графику поставки (Приложение №2).

Срок предоставления гарантий качеств: 12 месяцев, не меньше гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем.

Документы отчетности: счет-фактура, товарная накладная ТОРГ-12.

Сопроводительные документы: паспорт Товара, сертификат соответствия на Товар

Условия и способ поставки: стоимость доставки включена в цену товара и поставляется транспортом Поставщика.

Адрес поставки: 446104, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Мячина,14.

Приложение №1

к Техническому заданию на поставку электротехнической продукции

Наименование продукции, количество, максимальные цены поставки.

| 1 | Лампа ртутно-вольфрамовая ДРВ 250Вт 230В Е40 | шт. | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Лампа ртутно-вольфрамовая ДРВ 400-500Вт 230В Е40 | шт. | 50 |
| 3 | Лампа ртутная ДРЛ 250Вт Е40 Лисма | шт. | 40 |
| 4 | Лампа ртутная ДРЛ 400-500Вт Е40 Лисма | шт. | 50 |
| 5 | Лампа ртутная ДРВ 160Вт Е27 OSRAM | шт. | 10 |
| 6 | Лампа ртутная ДРЛ 125Вт Е27 Лисма | шт. | 10 |
| 7 | Щит с монтажной панелью ЩМП395x310x220мм (ВхШхГ) IP54 ИЭК | шт. | 2 |
| 8 | Комплект промежуточной подвески КОМП1500 для СИП | шт. | 10 |
| 9 | Наконечники для СИП Наконечник герметичный 16-25 НИМ-16 | шт. | 10 |
| 10 | Гильза изолированная ГИА 16-25 ИЭК | шт. | 10 |
| 11 | Зажим анкерный ЗАБ 4х16-35 ИЭК | шт. | 10 |
| 12 | Зажим поддерживающий ППЗ-90 КВТ | шт. | 20 |
| 13 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2.5-35 ИЭК | шт. | 20 |
| 14 | Кронштейн анкерный КАМ 1500 (КАМ-4000) ИЭК | шт. | 20 |
| 15 | Кронштейн промежуточный CS 1500 НИЛЕД | шт. | 20 |
| 16 | Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF | шт. | 4 |
| 17 | Пускатель магнитный КМЭ 40А катушка управления 220В АС малогабаритный 1NO 1NC EKF | шт. | 4 |
| 18 | Пост кнопочный ПКЕ 222/2 | шт. | 4 |
| 19 | Кабель силовой ВВГ-П нг 2х2.5 ГОСТ | шт. | 200 |
| 20 | Кабель силовой АВБШв 4х25 ГОСТ | шт. | 100 |
| 21 | Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 | шт. | 20 |
| 22 | Клемма 2x0.08-2.5мм WAGO | шт. | 300 |
| 23 | Клемма 3x0.08-2.5мм WAGO | шт. | 200 |
| 24 | Клемма 5x0.08-2.5мм WAGO | шт. | 200 |
| 25 | Стартер S10 4-65ВТ 220В одиночное подключение PHILIPS Lighting | шт. | 50 |
| 26 | Стартер 80С-220-2 4-80вт одиночное подключение PHILIPS Lighting | шт. | 50 |
| 27 | Кабель АВВГнг-LS 2х2,5 660В | м | 400 |
| 28 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2х1.5 660В | м | 500 |
| 29 | Кабель силовой ВВГ-Пнг-LS 2х2.5 | м | 500 |
| 30 | Кабель силовой ВВГп-нг-LS 3х1.5 | м | 500 |
| 31 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2.5 660В | м | 500 |
| 32 | Щит распределительный навесной ЩРн-12з IP31 с замком | шт. | 2 |
| 33 | Розетка двойная наружная без заземления без шторок белая Шнейдер Электрик | шт. | 60 |
| 34 | Розетка двойная скрытая без заземления без шторок белая Шнейдер Электрик | шт. | 50 |
| 35 | Выключатель одноклавишный скрытый белый Шнейдер Электрик | шт. | 30 |
| 36 | Выключатель двухклавишный наружный белый Шнейдер Электрик | шт. | 30 |
| 37 | Выключатель одноклавишный наружный белый Шнейдер Электрик | шт. | 30 |
| 38 | Коробка установочная 68х42мм блочная для розеток и выключателей | шт. | 50 |
| 39 | Кабель-канал 16х16 ИЭК | м | 84 |
| 40 | Кабель-канал 25х16 ИЭК | м | 84 |
| 41 | Кабель силовой КГ 1х25 | м | 50 |
| 42 | Кабель силовой КГ 1х35 | м | 50 |
| 43 | Кабель силовой КГ 2х2.5 | м | 200 |
| 44 | Кабель силовой КГ 2х4 | м | 200 |
| 45 | Кабель силовой КГ 3х2.5 | м | 200 |
| 46 | Кабель силовой КГ4х2.5 | м | 200 |
| 47 | Провод силовой ПВ1 4 или ПуВ 1х4 | м | 50 |
| 48 | Лампа светодиодная LED 10-15вт Е27 белый | шт. | 100 |
| 49 | Лампа светодиодная LED 6вт E14 белый | шт. | 20 |
| 50 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт ЛБ-36 G13 белая | шт. | 100 |
| 51 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 1-фазная 63А (1м) | шт. | 2 |
| 52 | Пресс гидравлический ручной ПГР-120 (16-120 мм.кв) | шт. | 1 |
| 53 | Инструмент для натяжения ленты на опорах ИН-20 (КВТ) | шт. | 1 |
| 54 | Ножницы НС-45 (КВТ) | шт. | 1 |
| 55 | Указатель напряжения 25-400В ЭЛИН-1 импульсная светозвуковая индикация + полярность (Энергозащита) | шт. | 3 |
| 56 | Светильник светодиодный поликарбонат IP65 ДСП-2х24 4000К, 4000Лм | шт. | 25 |
| 57 | Прожектор светодиодный ДО-50w 6000К 4000Лм IP65 | шт. | 20 |
| 58 | Светильник люминесцентный ЛСП-2х36 ЭПРА IP65 |  | 50 |
| 59 | Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА | шт. | 30 |
| 60 | Выключатель автоматический однополюсный 20А С ВА47-29 4.5кА | шт. | 30 |
| 61 | Выключатель автоматический однополюсный 25А C ВА47-29 4.5кА | шт. | 30 |
| 62 | Выключатель автоматический однополюсный 40А C ВА47-29 4.5кА | шт. | 20 |
| 63 | Выключатель автоматический двухполюсный 16А С ВА47-29 4.5кА | шт. | 15 |
| 64 | Выключатель автоматический двухполюсный 20А С ВА47-29 4.5кА | шт. | 15 |
| 65 | Выключатель автоматический двухполюсный 25А C ВА47-29 C 4.5кА | шт. | 15 |
| 66 | Выключатель автоматический двухполюсный 32А С ВА47-29 4.5кА | шт. | 15 |
| 67 | Выключатель автоматический двухполюсный 40А С ВА47-29 4.5кА | шт. | 10 |
| 68 | Выключатель автоматический двухполюсный 50А С ВА47-29 4.5кА | шт. | 10 |
| 69 | Выключатель автоматический трехполюсный 16А C ВА47-29 4.5кА | шт. | 10 |
| 70 | Выключатель автоматический трехполюсный 20А С ВА47-29 4.5кА | шт. | 10 |
| 71 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А C ВА47-29 4.5кА | шт. | 10 |
| 72 | Выключатель автоматический трехполюсный 32А C ВА47-29 4.5кА | шт. | 10 |
| 73 | Выключатель автоматический трехполюсный 40А C ВА47-29 4.5кА | шт. | 5 |
| 74 | Щит распределительный навесной ЩРн-12з IP31 с замком | шт. | 4 |
| 75 | Щит распределительный навесной ЩРн-9з с замком IP31 | шт. | 4 |
| 76 | Лампа галогенная КГ-500вт 220в R7S 117мм ЛИСМА | шт. | 10 |
| 77 | Лампа галогенная КГ-1000вт 220в R7S 189мм ЛИСМА | шт. | 10 |
| 78 | Лампа галогенная КГ-2000вт 220в R7S 333мм ЛИСМА | шт. | 10 |
| 79 | Дюбель-хомут (нейлон) ДХ 5-10 (100шт./уп) (КВТ) | шт. | 600 |
| 80 | Пускатель магнитный КМЭ 40А катушка управления 220В АС малогабаритный 1NO 1NC EKF | шт. | 4 |
| 81 | Скоба металлическая двухлапковая d=19-20мм | шт. | 100 |
| 82 | Скоба металлическая двухлапковая 25-26мм | шт. | 100 |
| 83 | Скоба металлическая двухлапковая d=31-32мм | шт. | 100 |
| 84 | Скоба металлическая двухлапковая d=38-40мм | шт. | 100 |
| 85 | Пост кнопочный ПКТ-63 на 6 кнопок IP54 ABS-пластик | шт. | 2 |
| 86 | Пост кнопочный ПКТ-62 на 4 кнопки IP54 ABS-пластик | шт. | 2 |

При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю паспорт производителя, где указана страна изготовления, товарный знак, партия, дата изготовления, гарантийные обязательства,  ГОСТ, ТУ, а также сертификаты качества, и пожарной безопасности.

Приложение №2

к Техническому заданию на поставку электротехнической продукции.

График поставки.*

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Период поставки | Дата поставки | Объем поставки (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |

| Покупатель Директор ФКП «ПГБИП» _________________/Д.В. Кияткин/ | Поставщик __________________/ / |
| --- | --- |

*является неотъемлемой частью к техническому заданию и проекту договора поставки, обязательно к заполнению

Приложение № 5

к закупочной документации

# Проект договора

г. ______________                                                         «___»_____________ 2016 г.

_____________________________________________, в лице ____________________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и Федеральное казенное предприятие «Приволжский государственный боерипасный испытательный полигон», в лице директора Кияткина Д.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.06.2011г., на основании запроса котировок (протокол №______ от __.__.2016г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	«Поставщик» поставляет _______________________ (далее Товар) по цене, согласно спецификации (Приложение №1).

1.2. Товар, передаваемый по настоящему Договору, принадлежит Поставщику на праве собственности.

1.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара и подписания товарной накладной.

1.4. Весь Товар должен быть  новым, неиспользованным.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. 	Общая стоимость Товара по Договору устанавливается в рублях и составляет сумму  __________________  (____________) рублей __ копеек, с учетом НДС (18%).

- Стоимость продукции, поставляемой «Поставщиком» по настоящему договору, определена в Приложении №1 и включает в себя стоимость доставки Товара до Покупателя, стоимость погрузо-разгрузочных работ, а также иные расходы, связанные с доставкой и реализацией Товара.

- На каждую партию товара «Поставщик» выписывает счет-фактуру с указанием наименования, цены и суммы.

- Оплата производится в безналичной форме путем перечисления  на расчетный счет Поставщика в размере 100% от общей стоимости договора в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту получения продукции на склад Покупателя.

3.  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Место поставки Товара: 446104, Самарская обл.,  г. Чапаевск, ул. Мячина, 14.

3.2.	Срок поставки: не более 15-ти календарных дней с момента подписания Договора, согласно графику поставки (Приложение №2 к техническому заданию).

3.3. Весь Товар должен быть поставлен в упаковке, имеющей ярлыки с наименованием и количеством Товара, находящегося в ней.

3.4.	Поставщик обязуется собственными силами и за свой счет вывезти Товар со склада и доставить его Покупателю.

3.5.	Поставщик осуществляет поставку и подъем, а также разгрузку Товара своими силами и за свой счет. После окончания поставки представителями Поставщика и доверенными лицами Покупателя подписываются товарные накладные. В случае отказа Покупателя от приема Товара последний обязан представить письменный мотивированный отказ в течение 5 (Пять) дней.

3.6.	Поставщик обязан передать первичные учетные документы (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и др.) в момент передачи Товара. В случае отсутствия документа или его неправильного оформления, документ должен быть предоставлен или заменен в течение 2-х рабочих дней с даты передачи Товара.

4. КАЧЕСТВО И МАРКИРОВКА ТОВАРА

4.1. Поставляемые товары должны соответствовать по своему качеству ГОСТу, ТУ, соответствовать сертификату. Тара и упаковка - фабричная.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- Стороны несут ответственность по всем обязательствам данного договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Все споры и разногласия между сторонами решаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия - в Арбитражном суде Самарской области, с соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий – 10 (десять) дней со дня получения претензии».

- При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

- При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

- В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

- В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

- В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от указанных выше запрещенных настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Нормы статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям сторон по настоящему договору не применяются.

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ

- Настоящий договор вступает силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

- «Поставщик» и «Покупатель» освобождаются от имущественной ответственности, если невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств произошло вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (землетрясения, наводнения и других стихийных бедствий).

6.3.	Все изменения и дополнения действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

- Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе любой из сторон с предупреждением за 10 дней и после завершения всех взаиморасчетов.

- Условия, предусмотренные настоящим договором, регламентируются законодательством РФ и другими нормативными актами.

- Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до __.__.2017г.,   а в части расчетов до их полного завершения.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - «Поставщик» гарантирует поставку качественной продукции в соответствии с ГОСТом.

  - В случае поставки некачественной продукции «Поставщик» исправляет недостатки за свой счет в течение 30 (тридцати) дней или, при невозможности исправления заменяет продукцию новой.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | Федеральное казенное предприятие «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон» (ФКП «ПГБИП») |
|  | 446104, Российская Федерация, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Мячина, д. 14, Тел./ф. (84639) 61-185/61-180 Банковские реквизиты: ИНН: 6330280371, КПП: 633001001 Филиал АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Тольятти, г. Тольятти р/сч 40502810704010000003 к/сч 30101810800000000944 БИК: 043678944 |
| Директор _______________ М.П. | Директор________________/Д.В. Кияткин/ М.П |

Приложение №1

к договору №_____ /______ от ___.__.2016 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование, характеристика товара | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу продукции (руб.) | Стоимость по наименованиям (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  | шт |  |  |  |

| ### Поставщик: ### ________________ / / ### М.П. | ### Покупатель: ### ФКП «ПГБИП» ### Директор ### ________________ /Д.В. Кияткин/ ### М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к договору №_____ /_____ от ___.__.2016 г.

Техническое задание

на поставку электротехнической продукции для нужд ФКП «ПГБИП».

Приложение №1

к Техническому заданию на поставку электротехнической продукции

Наименование продукции, количество, максимальные цены поставки.

| 1 | Лампа ртутно-вольфрамовая ДРВ 250Вт 230В Е40 | шт. | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Лампа ртутно-вольфрамовая ДРВ 400-500Вт 230В Е40 | шт. | 50 |
| 3 | Лампа ртутная ДРЛ 250Вт Е40 Лисма | шт. | 40 |
| 4 | Лампа ртутная ДРЛ 400-500Вт Е40 Лисма | шт. | 50 |
| 5 | Лампа ртутная ДРВ 160Вт Е27 OSRAM | шт. | 10 |
| 6 | Лампа ртутная ДРЛ 125Вт Е27 Лисма | шт. | 10 |
| 7 | Щит с монтажной панелью ЩМП395x310x220мм (ВхШхГ) IP54 ИЭК | шт. | 2 |
| 8 | Комплект промежуточной подвески КОМП1500 для СИП | шт. | 10 |
| 9 | Наконечники для СИП Наконечник герметичный 16-25 НИМ-16 | шт. | 10 |
| 10 | Гильза изолированная ГИА 16-25 ИЭК | шт. | 10 |
| 11 | Зажим анкерный ЗАБ 4х16-35 ИЭК | шт. | 10 |
| 12 | Зажим поддерживающий ППЗ-90 КВТ | шт. | 20 |
| 13 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2.5-35 ИЭК | шт. | 20 |
| 14 | Кронштейн анкерный КАМ 1500 (КАМ-4000) ИЭК | шт. | 20 |
| 15 | Кронштейн промежуточный CS 1500 НИЛЕД | шт. | 20 |
| 16 | Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF | шт. | 4 |
| 17 | Пускатель магнитный КМЭ 40А катушка управления 220В АС малогабаритный 1NO 1NC EKF | шт. | 4 |
| 18 | Пост кнопочный ПКЕ 222/2 | шт. | 4 |
| 19 | Кабель силовой ВВГ-П нг 2х2.5 ГОСТ | шт. | 200 |
| 20 | Кабель силовой АВБШв 4х25 ГОСТ | шт. | 100 |
| 21 | Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 | шт. | 20 |
| 22 | Клемма 2x0.08-2.5мм WAGO | шт. | 300 |
| 23 | Клемма 3x0.08-2.5мм WAGO | шт. | 200 |
| 24 | Клемма 5x0.08-2.5мм WAGO | шт. | 200 |
| 25 | Стартер S10 4-65ВТ 220В одиночное подключение PHILIPS Lighting | шт. | 50 |
| 26 | Стартер 80С-220-2 4-80вт одиночное подключение PHILIPS Lighting | шт. | 50 |
| 27 | Кабель АВВГнг-LS 2х2,5 660В | м | 400 |
| 28 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2х1.5 660В | м | 500 |
| 29 | Кабель силовой ВВГ-Пнг-LS 2х2.5 | м | 500 |
| 30 | Кабель силовой ВВГп-нг-LS 3х1.5 | м | 500 |
| 31 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2.5 660В | м | 500 |
| 32 | Щит распределительный навесной ЩРн-12з IP31 с замком | шт. | 2 |
| 33 | Розетка двойная наружная без заземления без шторок белая Шнейдер Электрик | шт. | 60 |
| 34 | Розетка двойная скрытая без заземления без шторок белая Шнейдер Электрик | шт. | 50 |
| 35 | Выключатель одноклавишный скрытый белый Шнейдер Электрик | шт. | 30 |
| 36 | Выключатель двухклавишный наружный белый Шнейдер Электрик | шт. | 30 |
| 37 | Выключатель одноклавишный наружный белый Шнейдер Электрик | шт. | 30 |
| 38 | Коробка установочная 68х42мм блочная для розеток и выключателей | шт. | 50 |
| 39 | Кабель-канал 16х16 ИЭК | м | 84 |
| 40 | Кабель-канал 25х16 ИЭК | м | 84 |
| 41 | Кабель силовой КГ 1х25 | м | 50 |
| 42 | Кабель силовой КГ 1х35 | м | 50 |
| 43 | Кабель силовой КГ 2х2.5 | м | 200 |
| 44 | Кабель силовой КГ 2х4 | м | 200 |
| 45 | Кабель силовой КГ 3х2.5 | м | 200 |
| 46 | Кабель силовой КГ4х2.5 | м | 200 |
| 47 | Провод силовой ПВ1 4 или ПуВ 1х4 | м | 50 |
| 48 | Лампа светодиодная LED 10-15вт Е27 белый | шт. | 100 |
| 49 | Лампа светодиодная LED 6вт E14 белый | шт. | 20 |
| 50 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт ЛБ-36 G13 белая | шт. | 100 |
| 51 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 1-фазная 63А (1м) | шт. | 2 |
| 52 | Пресс гидравлический ручной ПГР-120 (16-120 мм.кв) | шт. | 1 |
| 53 | Инструмент для натяжения ленты на опорах ИН-20 (КВТ) | шт. | 1 |
| 54 | Ножницы НС-45 (КВТ) | шт. | 1 |
| 55 | Указатель напряжения 25-400В ЭЛИН-1 импульсная светозвуковая индикация + полярность (Энергозащита) | шт. | 3 |
| 56 | Светильник светодиодный поликарбонат IP65 ДСП-2х24 4000К, 4000Лм | шт. | 25 |
| 57 | Прожектор светодиодный ДО-50w 6000К 4000Лм IP65 | шт. | 20 |
| 58 | Светильник люминесцентный ЛСП-2х36 ЭПРА IP65 |  | 50 |
| 59 | Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА | шт. | 30 |
| 60 | Выключатель автоматический однополюсный 20А С ВА47-29 4.5кА | шт. | 30 |
| 61 | Выключатель автоматический однополюсный 25А C ВА47-29 4.5кА | шт. | 30 |
| 62 | Выключатель автоматический однополюсный 40А C ВА47-29 4.5кА | шт. | 20 |
| 63 | Выключатель автоматический двухполюсный 16А С ВА47-29 4.5кА | шт. | 15 |
| 64 | Выключатель автоматический двухполюсный 20А С ВА47-29 4.5кА | шт. | 15 |
| 65 | Выключатель автоматический двухполюсный 25А C ВА47-29 C 4.5кА | шт. | 15 |
| 66 | Выключатель автоматический двухполюсный 32А С ВА47-29 4.5кА | шт. | 15 |
| 67 | Выключатель автоматический двухполюсный 40А С ВА47-29 4.5кА | шт. | 10 |
| 68 | Выключатель автоматический двухполюсный 50А С ВА47-29 4.5кА | шт. | 10 |
| 69 | Выключатель автоматический трехполюсный 16А C ВА47-29 4.5кА | шт. | 10 |
| 70 | Выключатель автоматический трехполюсный 20А С ВА47-29 4.5кА | шт. | 10 |
| 71 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А C ВА47-29 4.5кА | шт. | 10 |
| 72 | Выключатель автоматический трехполюсный 32А C ВА47-29 4.5кА | шт. | 10 |
| 73 | Выключатель автоматический трехполюсный 40А C ВА47-29 4.5кА | шт. | 5 |
| 74 | Щит распределительный навесной ЩРн-12з IP31 с замком | шт. | 4 |
| 75 | Щит распределительный навесной ЩРн-9з с замком IP31 | шт. | 4 |
| 76 | Лампа галогенная КГ-500вт 220в R7S 117мм ЛИСМА | шт. | 10 |
| 77 | Лампа галогенная КГ-1000вт 220в R7S 189мм ЛИСМА | шт. | 10 |
| 78 | Лампа галогенная КГ-2000вт 220в R7S 333мм ЛИСМА | шт. | 10 |
| 79 | Дюбель-хомут (нейлон) ДХ 5-10 (100шт./уп) (КВТ) | шт. | 600 |
| 80 | Пускатель магнитный КМЭ 40А катушка управления 220В АС малогабаритный 1NO 1NC EKF | шт. | 4 |
| 81 | Скоба металлическая двухлапковая d=19-20мм | шт. | 100 |
| 82 | Скоба металлическая двухлапковая 25-26мм | шт. | 100 |
| 83 | Скоба металлическая двухлапковая d=31-32мм | шт. | 100 |
| 84 | Скоба металлическая двухлапковая d=38-40мм | шт. | 100 |
| 85 | Пост кнопочный ПКТ-63 на 6 кнопок IP54 ABS-пластик | шт. | 2 |
| 86 | Пост кнопочный ПКТ-62 на 4 кнопки IP54 ABS-пластик | шт. | 2 |

При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю паспорт производителя, где указана страна изготовления, товарный знак, партия, дата изготовления, гарантийные обязательства,  ГОСТ, ТУ, а также сертификаты качества, и пожарной безопасности.

| ### Поставщик: ### ________________ / / ### М.П. | ### Покупатель: ### ФКП «ПГБИП» ### Директор ### ________________ /Д.В. Кияткин/ ### М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к Техническому заданию на поставку электротехнической продукции.

График поставки.*

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Период поставки | Дата поставки | Объем поставки (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |

| Покупатель Директор ФКП «ПГБИП» _________________/Д.В. Кияткин/ | Поставщик __________________/ / |
| --- | --- |

*является неотъемлемой частью к техническому заданию и проекту договора поставки, обязательно к заполнению