УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СМУ №1» 

______________ С.Б. Карибов

«___» __________ 2016 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту №010/02/2016 «Поставка СЖИ (фермы стропильные) для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблоков №4 Ростовской АЭС»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Волгодонск
2016 г.
Техническое задание  на поставку ферм стропильных.
1. Количество  поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во.

	1
	Ферма стропильная  2ФС24-3АIIIв-1 серия 1.463.1-16  

чертеж R4.01200.9.0.26 с.28
	шт
	8

	2
	Ферма стропильная  2ФС24-3АIIIв-2  серия 1.463.1-16  

чертеж R4.01200.9.0.26 с.29
	шт
	2

	3
	Ферма стропильная  2ФС24-3АIIIв-3 серия 1.463.1-16  

чертеж R4.01200.9.0.26 с.30
	шт
	6


2. Место и условия поставки товара:

Место (адрес) поставки: Фермы стропильные должны  быть поставлены автомобильным транспортом поставщика по адресу: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, склад ООО  «СМУ №1»   на территории РоАЭС. 

Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
3. Сроки  поставки: с момента заключения договора по 30.09.2016 г. отдельными партиями в течение 5 (пяти) дней с момента поступления заявки от Покупателя.

4. Обязательные требования к поставляемому товару:

Фермы стропильные должны быть изготовлены по серии 1.463.1-16 с      дополнительными   

           закладными деталями.

Обязательные требования к поставщику:

4.1. Завод-поставщик должен иметь лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление сборных железобетонных конструкций при  сооружении атомных станций с приложением УДЛ.
СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: ______________________________________А.Н. Ковалев
