УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «ВдМУ»

_____________ В.В. Михайлов








«____» ____________ 2015г.

Техническое задание
на поставку фасонных деталей трубопроводов машинного отделения блока № 4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией № 9/2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3 Требования к маркировке 

Подраздел 4.4 Требования к упаковке
Подраздел 4.5 Требования к организации поставщику
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ПОСТАВКИ 
РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Фасонные детали трубопроводов машинного отделения блока № 4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией № 9/2015 (Приложение №1 к данному ТЗ).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемые фасонные детали трубопроводов машинного отделения блока № 4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией № 9/2015 должны быть не бывшие ранее в употреблении и соответствовать нормативным документам на их поставку, что должно быть подтверждено актами входного контроля Поставщика и сертификатами заводов изготовителей.

	Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления

	Фасонные детали трубопроводов 3,4 классов безопасности Заказчику направляются сертификаты, свидетельства и планы качества..


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Фасонные детали трубопроводов машинного отделения блока № 4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией № 9/2015 применяются для комплектации трубопроводов, указанных в спецификации № 9/2015.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Фасонные детали трубопроводов машинного отделения блока № 4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией № 9/2015 предназначаются и будут эксплуатироваться на Ростовской АЭС блок № 4 в машинном отделении в составе технологических систем на рабочих параметрах.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Фасонные детали трубопроводов машинного отделения блока № 4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией № 9/2015 должны быть изготовлены и поставлены согласно требованиям проектов на трубопроводы, указанных в спецификации № 9/2015.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Фасонные детали трубопроводов машинного отделения блока № 4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией № 9/2015 должны быть рассчитаны на срок эксплуатации – 30 лет.

	Подраздел 4.3 Требования к маркировке

	Маркировку фасонных деталей выполнять в соответствии с ГОСТ 10692.

	Подраздел 4.4 Требования к упаковке

	Фасонные детали из углеродистых сталей должны быть огрунтованы снаружи.

Торцы закрыть временными пластиковыми заглушками и закрепить упаковочной лентой. 

	Подраздел 4.5 Требования к организации поставщику

	Если участник, является заводом-изготовителем товара по номенклатуре спецификации, являющейся приложением к техническому заданию Тома 2 «Техническая часть», то необходимо наличие:

 - лицензия, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на право конструирования и изготовление оборудования для ядерных установок (блоки атомных станций).

Если участник не является заводом – изготовителем товара по номенклатуре спецификации, являющейся приложением к техническому заданию Тома 2 «Техническая часть», то необходимо:
 - лицензии завода-изготовителя;
- документ, (дилерский договор, договор поставки, письмо завода-изготовителя и др.), подтверждающего право участника процедуры закупки осуществлять поставки товара по номенклатуре спецификации.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Для трубопроводов 3 и 4 классов безопасности проведение входного контроля при приёмке фасонных деталей производиться в соответствии с СТП 50.08-12, разработанному на основании ГОСТ 24.297-87.
Приёмка продукции производится после проведения входного контроля и оформления акта входного контроля. Входной контроль проводится после получения полного пакета документов, указанных в разделе 9 настоящего технического задания, в течение 14 календарных дней.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик передаёт Заказчику следующие сопроводительные документы:
-Документы, указанные в разделе 9 настоящего технического задания;

-Товарная накладная (ТОРГ-12);
-Счёт-фактура;
-Товарно-транспортная накладная.
Материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставщик выполняет транспортировку готовой продукции с обеспечением её сохранности  и предупреждением повреждения.
Место поставки продукции – склад ООО «ВдМУ» по адресу Россия, 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 4 Ростовской АЭС Укрупнительно-сборочная площадка.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Готовая продукция до отправки Заказчику храниться на складе готовой продукции Поставщика упакованная.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Поставщик обеспечивает гарантийный срок 24 месяца на качество своей продукции


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Поставка материалов для изготовления соединительных детали трубопроводов машинного отделения блока № 4 Ростовской АЭС должна быть в соответствии с Приложением №1 к Решению № 06-4421 «О порядке и объёме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» с изменением 3. 

Соединительные детали трубопроводов должны поставляться в соответствии с требованиями НТД, указанными в спецификации № 9/2015.

Для трубопроводов 4 класса безопасности поставщик передаёт Заказчику следующие документы по качеству:

- Свидетельства об изготовлении;

- Сертификаты на трубы, а при необходимости документы на проведение дополнительных испытаний;

-Отчёты о несоответствиях (если требуются).

Для трубопроводов 3 класса безопасности поставщик передаёт Заказчику следующие документы по качеству:

- Планы-качества;

- Свидетельства об изготовлении;

- Сертификаты на трубы, а при необходимости документы на проведение дополнительных испытаний;

-Отчёты о несоответствиях (если требуются);

-Таблицы контроля качества основного металла.


РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ПОСТАВКИ

	Поставка продукции (товара) должна выполняться в следующие сроки:


- по 3 классу безопасности – 60 календарных дней  и 4 классу безопасности  – 45 календарных дней с момента заключения договора.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Спецификация №9/2015
	1


Начальник ПТО ООО «ВдМУ»





Б.П. Свинухов

Зам. ген. директора по качеству





С.Н. Пупков

ООО ВдМУ»

