Приложение №1__

к договору №100-10-05/_____________

от «_____»_________2015г

Техническое задание

ЦНИЛ. Сервисное обслуживание и ремонт спектральных приборов

Предмет закупки: ЦНИЛ. Сервисное обслуживание и ремонт спектральных приборов

Краснокаменск

2015г.

Техническое задание

на оказание услуг

ЦНИЛ. Сервисное обслуживание и ремонт спектральных приборов

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу Технического предложения Участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ЦНИЛ. Сервисное обслуживание и ремонт спектральных приборов

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

ЦНИЛ. Сервисное обслуживание и ремонт спектральных приборов

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1. Плановые осмотры и проверки работоспособности оборудования в процессе его работы с соответствующим оформлением протокола. 2.2.2. Проведение предупредительных ремонтов, включая проверку и регулировку электрических, газовых цепей и охлаждающих контуров, устранение повреждений и неисправностей, замену изношенных деталей, настройку, калибровку приборов и проверку на соответствие паспортным данным. 2.2.3. Устранение внезапно возникших неисправностей с заменой дефектных деталей. 2.2.4.Проведение необходимых консультаций персонала по правилам эксплуатации оборудования в процессе проведения плановых работ. 2.2.5. Авторское сопровождение программного обеспечения.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Сервисное обслуживание и ремонт 4 приборов: Атомно-эмиссионный спектрометр IRIS Advantage инв№00100303 серийный № 10786 Атомно-абсорбционный спектрофотометр SOLAAR 969 инв№00100301 серийный № 503057 Дуговой спектрометр AtomComp 2000 DC ARC инв№00100302 серийный №10784 Масс-спектрометр X Series 2 ISP-MS инв №Н4010002 серийный № 017062С

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1 Выполнять ремонт, техническое обслуживание, настройку и калибровку приборов на соответствие паспортным данным. 3.1.2. Выполнять ремонт и техническое обслуживание в месте расположения оборудования. 3.1.3 При выполнении услуг руководствоваться требованиями, инструкциями завода-изготовителя. 3.1.4 Использовать при оказании услуг новые запасные части и расходные материалы, рекомендованные заводом-изготовителем. 3.1.5 Проведение необходимых консультаций персонала по правилам эксплуатации оборудования в процессе проведения плановых работ. 3.1.6 Соблюдать правила, изложенные в Руководстве или Инструкции завода-изготовителя, прилагаемые к технике. 3.1.7 При необходимости ТО может включать работы по частичному изменению комплектации оборудования и программного обеспечения.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество сервисных услуг должно соответствовать действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее одного года со дня поставки товара заказчику. Исполнитель гарантирует бесперебойную работу приборов в период между сервисными (техническими) обслуживаниями при условии соблюдения Заказчиком правил технической эксплуатации приборов.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

В соответствие с требованиями статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие 223-ФЗ

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ. Обеспечивать выполнение требований охраны труда, промышленной, радиационной электрической безопасности при проведении работ с приборами и радиационно-опасными веществами (НРБ 99/2009 и ОСПОРБ 99/2010).

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

Консультация персонала по правилам эксплуатации оборудования в процессе проведения плановых работ.

Подраздел 3.7 Требования к составу Технического предложения Участника

Наличие документов или свидетельств подтверждающих право выполнения работ.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Исполнитель должен иметь опыт работы на рынке по проведению подобных работ не менее трех лет.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Бесперебойная работа приборов в период действия договора.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Соответствие технических характеристик оборудования паспортным данным.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Акт выполненных работ на каждую единицу оборудования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |