Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
Д.В.Федотов
«12» ноября 2014 г. 

	



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного
отбора на право заключения договора на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению тепловыми сетями ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» на 2015 год.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2014 г.
Техническое задание
на поставку:  Оказание услуг по оперативно – диспетчерскому управлению тепловыми сетями ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»_ на 2015г.__________________
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Оказание услуг по оперативно – диспетчерскому управлению тепловыми сетями ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» на 2015г.
	М

в двухтрубном исполнении
	65150,05
	С 01.01.2015г.

по 31.12. 2015г.
	12 месяцев


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Услуги должны быть оказаны в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года,  Правилами  технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации и другии нормативно–правовыми актоми в сфере теплоэнергетики.


	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	         В объём  оказываемых услуг входит:

· разработка режимов работы тепловых сетей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  для  отопительного  и летнего  периодов    по каждой  точке приёма   и  точке передачи  тепловой   энергии   с  предоставлением  отчёта по следующим показателям:

-  объёмы   присоединённой тепловой нагрузки,  с разбивкой   по  видам нагрузки,

-  объёмы   теплоносителя в соответствии с температурным графиком  и  перепадом давления,

- температуры  и перепады давления теплоносителя;

·   ведение и контроль заданного режима работы тепловых сетей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  по каждой  точке приёма и точке передачи  тепловой   энергии   с ежемесячным предоставлением  следующих  показателей:

-  фактические  объёмы   тепловой  энергии  с  разбивкой  по видам  нагрузки,

-  фактические  объёмы   теплоносителя  с  разбивкой  по видам  нагрузки,  

-  фактические перепады   давления;

-  фактические температуры теплоносителя;

-  фактические среднемесячные температуры наружного воздуха;
· информирование Заказчика обо всех нарушениях в работе тепловых сетей;

· немедленное отключение оборудования тепловых сетей Заказчика в случае аварийной ситуации;

· локализация технологических нарушений на тепловых сетях Заказчика; 
·    ведение оперативных переговоров с потребителями тепловой энергии.

· 
 Услуги оказываются в круглосуточном режиме.

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих обслуживанию 65150,05в двухтрубном исполнении

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих обслуживанию 65150,05 в двухтрубном исполнении
Перечень оборудования и передаточных устройств ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
 
 
Год
 
L, в 2-х
 
№
Наименование
ввода 
инв.№
трубном
Примечание
п/п
объекта
в экспл.
 
исчисл.
 
 
 
 
 
м
 
1
2
3
4
5
6
1
Т/с Привокзального района
1967
00012500
641
 
2
Т/с кв.28
1966
00020508
529
 
3
Т/с кв.18
1962
00032508
1003,5
 
4
Т/с Коммунальный квартал
1973
04148509
1108,3
 
 
5
Т/с Мкр.2А
1967
04150509
4910
 
6
Т/с кв.26
1954
04151502
914
 
7
Т/с кв.26Д
1960
04152505
628
 
8
Т/с кв. 25Д
1959
04156507
1766,35
 
9
Т/с кв.22Д, 23Д, 31
1960
04158503
1392
 
10
Т/с кв.22
1958
04159506
1028,6
 
11
Т/с кв.21, 21А
1962
04160503
1123
 
12
Т/с кв.17, 1А
1960
04161506
1024,5
 
13
Т/с кв.20
1965
04162509
2000
 
14
Т/с кв.19, 19А
1965
04164505
3775,5
 
 
15
Т/с пос. ИТР (К-14 - К-14 рынок)
1998
04168507
1039
 
16
Т/с кв.9А
1973
04175502
515,3
 
17
Т/с Мкр.1(кв.1,2,3)
1974
04177508
3965
 
 
18
Т/с Мкр.12  (К-12-2 - К-12-10)
1984
04188505
1776
 
19
Т/с Мкр.14  от ТК-20
1987
04194507
4067,3
 
20
Т/с Мкр.14/1 (К-11 - К-11*)
1988
04227503
144
 
21
Т/с Мкр.12 к ЖРЭП
1990
04429509
134
 
22
Т/с Мкр.14 (К-14-22 – Маяк.19), 
1991, 1994
04630506
3134
 
23
Т/с Мкр.16 (К-16-16 - Курч.34)
1991
04654506
520
 
24
Т/с Мкр.16 (К-16-16 - К-16-8)
1991
04659501
226,4
 
25
Т/с Мкр.1 к школе № 7
1991
04667509
511
 
26
Т/с Мкр.16 (К-16-2А - К-16-8)
1993
04741508
1092
 
27
Т/с к ДМК от Семашко 8
1995
06093249
77,4
 
28
Т/с Мкр.15 (К-15-4 - К-15-4А)
1997
06221245
185,1
 
29
Т/с кв.24
1998
06259241
1076
 
30
Т/с кв.23  от К-23-1
1999
06260248
1178,6
 
31
Т/с от НПС до УТ-52
1998
06262244
1045
 
32
Т/с кв. 23 от К-32 до К-23-1
1998
06263247
132
 
33
Т/с кв.25 
1998
06291243
1088,4
 
34
Т/с кв.22 от К-35 до К-22-1
1958
06298244
100
 
35
 Т/с пос. ИТР (К-6 - К-15),
(К-8 - К-12), (К-4 - К-24)
1998
06300249
1736
 
36
Т/с кв.1
1998
06301242
933,6
 
37
Т/с кв.2
1998
06302245
788
 
38
Т/с пос. ИТР (К-2 - К-4)
2000
06308243
392
 
39
Т/с Мкр.16 (К-16-20 - К-16-22)
2000
06309246
100
 
40
Т/с п. "Строитель" ТК-25 - КА-5 
2000
06311246
525,2
 
41
Т/с пос. ИТР (К-46 - К-53)
2000
06312249
76
 
42
Т/с пос. ИТР (К-53 - К-62)
2000
06329244
735
 
43
Т/с кв.7
2000
06331244
776,2
 
44
Т/с пос. ИТР (НПС - К-41)
2000
06332247
1404
 
45
Т/с кв.4
2001
06346243
1074
 
46
Т/с кв.9
2001
06348249
887
 
47
Т/с кв.14
2001
06349242
768,6
 
48
Т/с кв.6
2002
06646248
988,6
 
49
Т/с кв.5 (К-104 - К-5-2)
1958
07072880
136
 
50
Т/с кв.5 (К-109 - К-5-5)
1958
07073883
163
 
51
Т/с кв.3 (К-110 - К-3-4)
1958
07074886
265,5
 
52
Т/с кв.3 (К-117 - К-3-6)
1958
07075889
66
 
53
Т/с Мкр.5, 5А от ЦТП
1978
07076882
7804,5
 
54
Т/с кв.8 (К-101 - К-8-6)
2001
07077885
296
 
55
Т/с кв.8 (К-102 - К-8-1)
2001
07078888
70
 
56
Т/с кв.8 (К-103 - К-8-4 - К-8-8)
2001
07079881
322,4
 
57
Т/с к компл.общ-ий ВНИИЭФ
2006
07199204
992,2
 
ИТОГО:
65150,05


	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергий 

 

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	нет



	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	нет



	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	нет



	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	нет



	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	нет



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	нет



	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	нет



	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	нет



	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	По окончании каждого месяца  Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-
  приёмки оказанных услуг с их подробной деталировкой.      



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	нет



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	нет



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	нет



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество оказания услуг, в течение 10 дней с момента предъявления требования, а так же предоставить гарантийные обязательства на предмет оказываемых услуг в течение 12 месяцев (безвозмездное предоставление запрашиваемой информации, отчётов  и т.д. Заказчику).

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	нет



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Услуги должны быть оказаны в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года,  Правилами  технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации и другими нормативно–правовыми актами в сфере теплоэнергетики.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	нет



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Требования к качеству оказываемых услуг.

Оказание услуг должно происходить в соответствии с действующими в теплоэнергетике нормативно-техническими документами.  Информация обо всех нарушениях в работе тепловых сетей Заказчика, а также о режимах работы тепловых сетей должна быть передана своевременно   и  в  полном объёме.  

Исполнитель услуг, осуществляя постоянный контроль и ведение заданного режима работы тепловых сетей, обязан представлять отчёты о режимах работы тепловых сетей:

· к  началу отопительного и летнего периодов, 

· до 10 числа  каждого месяца, следующего за отчётным  периодом,

· за любой период по запросу Заказчика, 

 в рамках срока действия заключенного договора.


По окончании каждого месяца  Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приёмки оказанных услуг с их подробной деталировкой.    



	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	 Исполнитель должен предоставить «Заказчику» развёрнутую структуру цены стоимости услуг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Контроль за оказанием услуг осуществляется работниками Заказчика.


	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (оказания услуг)

	Срок выполнения работ (услуг): с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015г.
Круглосуточный режим работы для аварийно-диспетчерского персонала.



Макарова Надежда Анатольевна
2-58-09 1 
МН 12.11.2014 г.
