PAGE  
2

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений конкурсной документации на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объекта НВО АЭС-2 «01UYC Административный корпус» (инженерные системы).

Извещение № 120802/0528/310 опубликовано «02» августа 2012 г.
Вопрос: просим предоставить спецификации (или ИТТ на основное оборудование) к проектно-сметной документации для подготовки коммерческого предложения по открытому конкурсу в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объекта НВО АЭС-2 «01UYC Административный корпус» (инженерные системы).
Ответ: в предмете данного конкурса инженерное оборудование по разделам “Отопление”, “Вентиляция”, “Водопровод и канализация”, “Автоматическое пожаротушение”, согласно ПСД, отнесено к материалам, объемы и технические характеристики которых указаны в локальных сметах и чертежах, представленных в составе конкурсной документации.
