Приложение №1

Техническое задание

на текущий ремонт объекта  ЗАО «Далур» -

«Здание ЛСУ «Усть-Уксянская», инв.№000003224».

- Вид строительства : текущий ремонт;

- Заказчик : Юрин А.А. Начальник отдела капитального строительства ЗАО «Далур».

- Место выполнения работ : Курганская область, Далматовский район, Усть-Уксянский участок ЗАО «Далур»;

- Состав работ :

- Заменить существующую систему газоочистки (воздуховоды), заменить бетонное покрытие полов на новое с оклейкой поверхности из листового полиэтилена t=5мм, Заменить металлическую дверь. Также предусмотреть устройство водостока (устройство желобов настенных)

5. Работы выполняются из материала Подрядчика;

- Материалы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.

| Начальник отдела капитального строительства ЗАО «Далур» А.А. Юрин |  |
| --- | --- |