PAGE  
2

Разъяснение положений документации процедуры закупки
В адрес Заказчика поступили запросы о разъяснении положений конкурсной документации с целью размещения заказа на право заключения договора на поставку дизель-генераторной установки 110726/0528/323 дата извещения о проведении процедуры закупки «26» июля 2011 г.: 
Вопрос 1: 

Просим уточнить возможность применения аналогов, подходящих по техническим характеристикам генераторной установки?
Ответ 1: 
Согласно п. 12 ч. II «Информационная карта» ссылки в конкурсной документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в конкурсе иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях.

Вопрос 2: 

Просим уточнить в каком помещении будет находиться установка (отапливаемое или нет)? 
Ответ 2: 

Дизель-генераторная установка будет находиться в отапливаемом помещении.

