Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке кондиционеров Daikin FTXR28E

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Кондиционер Daikin FTXR28E

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для УГРУ ОАО «ППГХО»

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Техническая характеристика кондиционеров Daikin FTXR28E

| Производительность |  |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 800/1410 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 3600 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5000 Вт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 28 м2 |
| Циркуляция воздуха | 720 м3/час |
| Уровень шума (макс/мин) | 41/23 дБ / наружный блок — 46 дБ / |
| Функциональность | Автоматический выбор режима работы Таймер / 24-ти часовой / Инверторное управление Ночной режим Возможность авторестарта Подмес атмосферного воздуха / до 32 м3/час / Функция самодиагностики |
| Характеристики |  |
| Дистанционное управление | + / с ЖК-дисплеем / |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками | 8 м |
| Максимальная длина труб | 10 м |
| Фильтры | электростатический антибактериальный деодорирующий фотокаталитический |
| Габариты |  |
| Цвет | белый |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 890х305x209 мм / вес — 14 кг / |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 795х693x285 мм / вес — 48 кг / |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Кузьмин В.Ф. |