ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 13

- Наличие лицензии МЧС.

- Выполнить СМР и ПНР электроснабжения    в 3-х зданиях по проектной или рабочей  документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.

| № пп | Обоснование | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |

Здание 1

Оборудование и материалы

| 1 | ТЕРм08-03-524-10 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (65 руб.): 95% от ФОТ СП (44 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТСЦ-504-0319 И1- | Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа ЯБПВУ-1 на 100А (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |
| 3 | ТЕРм08-03-521-15 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (67 руб.): 95% от ФОТ СП (46 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| 4 | ТДМ стр.103 | Рубильник РКН-100 (0-1) врубной (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1388,87/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=1388,87/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |
| 5 | ТЕР34-02-001-03 И1- | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 34 Сооружения связи ... : пркладка и монтаж сетей связи СМР=6,64 НР (39 руб.): 100% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ | 0,024 |
| 6 | ТЕРм08-02-148-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (79 руб.): 95% от ФОТ СП (54 руб.): 65% от ФОТ | 0,24 |
| 7 | ТЕРм08-02-141-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (261 руб.): 95% от ФОТ СП (179 руб.): 65% от ФОТ | 1,26 |
| 8 | ТСЦ-501-8426 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 4 и сечением 50 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,153 |
| 9 | ТЕРм08-02-146-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (126 руб.): 95% от ФОТ СП (86 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 |
| 10 | ТСЦ-501-8426 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 4 и сечением 50 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0306 |
| 11 | ТЕРм08-02-163-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (87 руб.): 95% от ФОТ СП (60 руб.): 65% от ФОТ | 4 |
| 12 | Мицар стр.104 | Муфта концевая, термоусаживаемая, с болтовыми наконечниками для кабеля сеч.4*50мм2 1ПКВТп (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=770,19/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=770,19/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 4 |
| 13 | ТЕРм08-02-146-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (21 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ | 0,05 |
| 14 | Кабель ПК стр.115 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение,с низким дымо-и газовыделением сеч.4х50мм ВВГнгFR-LS-1 (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=1071000,45/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=1071000,45/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0051 |
| 15 | ТЕРм08-02-412-06 И1- | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 |
| 16 | Кабель ПК стр.115 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение,с низким дымо-и газовыделением сеч.4х25мм ВВГнгFR-LS-1 (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=659386,95/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=659386,95/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0204 |
| 17 | ТСЦ-509-0042 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Наконечники кабельные: медные соединительные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 4 |
| 18 | ТЕРм08-02-146-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (12 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ | 0,05 |
| 19 | ТСЦ-501-8181 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 1 и сечением 10 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0051 |
| 20 | ТЕРм08-02-411-01 И1- | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (74 руб.): 95% от ФОТ СП (51 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 |
| 21 | ТСЦ-101-3133 И1- | Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 20,6 |
| 22 | ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (59 руб.): 80% от ФОТ СП (33 руб.): 45% от ФОТ | 0,045 |
| 23 | ТЕР01-02-061-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (32 руб.): 80% от ФОТ СП (18 руб.): 45% от ФОТ | 0,045 |
| 24 | ТЕРм08-02-472-07 И1- | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (23 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 |
| 25 | ТЕРм08-02-472-06 И1- | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ | 0,15 |
| 26 | ТЕР01-02-059-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 (1 электрод заземления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (164 руб.): 80% от ФОТ СП (92 руб.): 45% от ФОТ | 3 |
| 49 | ТЕР01-02-059-06 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 01-02-059-02 (1 электрод заземления) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (166 руб.): 80% от ФОТ СП (93 руб.): 45% от ФОТ | 3 |
| 28 | ТЕРм08-02-471-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (35 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 |

Земляные работы

| 29 | ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (352 руб.): 80% от ФОТ СП (198 руб.): 45% от ФОТ | 0,27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | ТЕР01-02-061-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (130 руб.): 80% от ФОТ СП (73 руб.): 45% от ФОТ | 0,18 |
| 31 | ТЕРм08-02-142-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (200 руб.): 95% от ФОТ СП (137 руб.): 65% от ФОТ | 1,5 |
| 32 | ТСЦ-408-0131 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 9 |
| 33 | ТЕРм08-02-155-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (5 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ | 1 |
| 34 | ТЕР27-03-008-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (61 руб.): 142% от ФОТ СП (41 руб.): 95% от ФОТ | 0,018 |
| 35 | ТЕР27-03-008-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (10 руб.): 142% от ФОТ СП (7 руб.): 95% от ФОТ | 0,045 |
| 36 | ТЕР27-04-007-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.6 Устройство оснований из известнякового щебня СМР=9,33 НР (44 руб.): 142% от ФОТ СП (29 руб.): 95% от ФОТ | 0,03 |
| 37 | ТЕР27-06-026-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ | 0,03 |
| 38 | ТЕР27-07-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (82 руб.): 142% от ФОТ СП (55 руб.): 95% от ФОТ | 0,3 |
| 39 | ТЕР27-07-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (75 руб.): 142% от ФОТ СП (50 руб.): 95% от ФОТ | 0,3 |
| 40 | ТЕР27-03-010-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (155 руб.): 142% от ФОТ СП (104 руб.): 95% от ФОТ | 0,15 |
| 41 | ТЕР27-02-010-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.4 Установка бортовых камней СМР=9,31 НР (187 руб.): 142% от ФОТ СП (125 руб.): 95% от ФОТ | 0,15 |
| 42 | ТСЦ-403-8021 И1- | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.4 Установка бортовых камней СМР=9,31 | 15 |
| 43 | ТЕР47-01-046-04 И1- | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 47 Озеленение. Защитные насаждения. СМР=10,79 НР (99 руб.): 115% от ФОТ СП (77 руб.): 90% от ФОТ | 0,2 |
| 44 | ТЕР47-01-046-06 И1- | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 47 Озеленение. Защитные насаждения. СМР=10,79 НР (26 руб.): 115% от ФОТ СП (21 руб.): 90% от ФОТ | 0,2 |
| 45 | ФССЦпг01-01-01-039 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 15,75 |
| 46 | ФССЦпг03-21-01-009 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 15,75 |
| 47 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 8 |
| 48 | ФССЦпг03-21-01-013 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 13 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 8 |

Здание 3

Оборудование и материалы

| ## | ТЕРм08-03-524-10 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (65 руб.): 95% от ФОТ СП (44 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТСЦ-504-0318 И1- | Ящик силовой, типа ЯБПВУ-1М на ток 100А (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |
| ## | ТЕРм08-03-521-15 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (67 руб.): 95% от ФОТ СП (46 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| ## | ТСЦ-509-0612 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой: ВР32-31А 21220-00 УХЛ3 I-100А (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |

Траншея Т-1

| ## | ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (352 руб.): 80% от ФОТ СП (198 руб.): 45% от ФОТ | 0,27 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТЕРм08-02-142-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (200 руб.): 95% от ФОТ СП (137 руб.): 65% от ФОТ | 1,5 |
| ## | ТСЦ-408-0124 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Песок природный для строительных: работ мелкий (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 9 |
| ## | ТЕР01-02-061-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (130 руб.): 80% от ФОТ СП (73 руб.): 45% от ФОТ | 0,18 |
| ## | ФССЦпг01-01-01-039 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 15,75 |
| ## | ФССЦпг03-21-01-009 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 15,75 |
| ## | ТЕР34-02-001-03 И1- | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 34 Сооружения связи ... : пркладка и монтаж сетей связи СМР=6,64 НР (99 руб.): 100% от ФОТ СП (64 руб.): 65% от ФОТ | 0,06 |
| ## | ТЕРм08-02-155-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (5 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ | 1 |

Разработка и восстановление дорожного покрытия

| ## | ТЕР27-03-008-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (50 руб.): 142% от ФОТ СП (33 руб.): 95% от ФОТ | 0,015 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТЕР27-03-008-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (10 руб.): 142% от ФОТ СП (7 руб.): 95% от ФОТ | 0,045 |
| ## | ТЕР27-04-007-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.6 Устройство оснований из известнякового щебня СМР=9,33 НР (44 руб.): 142% от ФОТ СП (29 руб.): 95% от ФОТ | 0,03 |
| ## | ТЕР27-06-026-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ | 0,024 |
| ## | ТЕР27-07-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (82 руб.): 142% от ФОТ СП (55 руб.): 95% от ФОТ | 0,3 |
| ## | ТЕР27-07-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (51 руб.): 142% от ФОТ СП (34 руб.): 95% от ФОТ | 0,3 |
| ## | ТЕР27-03-010-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (155 руб.): 142% от ФОТ СП (104 руб.): 95% от ФОТ | 0,15 |
| ## | ТЕР27-02-010-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.4 Установка бортовых камней СМР=9,31 НР (187 руб.): 142% от ФОТ СП (125 руб.): 95% от ФОТ | 0,15 |
| ## | ТСЦ-403-8023 И1- | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.4 Установка бортовых камней СМР=9,31 | 15 |
| ## | ТЕР47-01-046-04 И1- | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 47 Озеленение. Защитные насаждения. СМР=10,79 НР (99 руб.): 115% от ФОТ СП (77 руб.): 90% от ФОТ | 0,2 |
| ## | ТЕР47-01-046-06 И1- | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 47 Озеленение. Защитные насаждения. СМР=10,79 НР (26 руб.): 115% от ФОТ СП (21 руб.): 90% от ФОТ | 0,2 |
| ## | ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 10,1 |
| ## | ФССЦпг03-21-01-013 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 13 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 10,1 |

Прокладка кабеля снаружи здания

| ## | ТЕРм08-02-148-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (199 руб.): 95% от ФОТ СП (136 руб.): 65% от ФОТ | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТЕРм08-02-141-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (187 руб.): 95% от ФОТ СП (128 руб.): 65% от ФОТ | 0,9 |
| ## | ТСЦ-501-8426 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 4 и сечением 50 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,153 |
| ## | ТЕРм08-02-163-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (87 руб.): 95% от ФОТ СП (60 руб.): 65% от ФОТ | 4 |
| ## | ООО"Мицар", стр.104 | Муфта кабельная концевая внутренней и наружной установки для кабелей с ПВХ изоляцией ( с болтовыми наконечниками) 1ПКВТп-4*(35-50) (1шт) Формулы цены единицы: ПЗ=770,19/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=770,19/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 4 |
| ## | ТСЦ-509-1588 И1- | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 4 |

Прокладка кабеля внутри здания

| ## | ТЕРм08-02-411-01 И1- | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (74 руб.): 95% от ФОТ СП (51 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТСЦ-101-3133 И1- | Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,204 |
| ## | ТЕРм08-02-412-06 И1- | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 |
| ## | ООО"ТД "Кабель ПК", стр.107 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS-0,66 -4*25, (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=659386,95/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=659386,95/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0204 |
| ## | ТЕРм08-02-146-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (21 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ | 0,05 |
| ## | ООО"ТД "Кабель ПК", стр.115 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS-0,66 -4*50, (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=1071000,45/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=1071000,45/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0051 |
| ## | ТЕРм08-02-146-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (12 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ | 0,05 |
| ## | ТСЦ-501-8181 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 1 и сечением 10 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0051 |
| ## | ТЕРм08-02-146-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (126 руб.): 95% от ФОТ СП (86 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 |
| ## | ТСЦ-501-8426 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 4 и сечением 50 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0306 |

Заземление

| ## | ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (59 руб.): 80% от ФОТ СП (33 руб.): 45% от ФОТ | 0,045 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТЕР01-02-061-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (32 руб.): 80% от ФОТ СП (18 руб.): 45% от ФОТ | 0,045 |
| ## | ТЕРм08-02-472-06 И1- | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ | 0,15 |
| ## | ТЕРм08-02-472-07 И1- | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (23 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 |
| ## | ТЕР01-02-059-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 (1 электрод заземления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (164 руб.): 80% от ФОТ СП (92 руб.): 45% от ФОТ | 3 |
| ## | ТЕРм08-02-471-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (35 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 |

Здание 4

Оборудование и материалы

| ## | ТЕРм08-03-524-10 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (65 руб.): 95% от ФОТ СП (44 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТСЦ-504-0318 И1- | Ящик силовой, типа ЯБПВУ-1М на ток 100А (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |
| ## | ТЕРм08-03-521-15 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (67 руб.): 95% от ФОТ СП (46 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| ## | ТСЦ-509-0612 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой: ВР32-31А 21220-00 УХЛ3 I-100А (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |

Траншея Т-1

| ## | ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (517 руб.): 80% от ФОТ СП (291 руб.): 45% от ФОТ | 0,396 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТЕРм08-02-142-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (295 руб.): 95% от ФОТ СП (202 руб.): 65% от ФОТ | 2,2 |
| ## | ТСЦ-408-0124 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Песок природный для строительных: работ мелкий (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 13,2 |
| ## | ТЕР01-02-061-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (190 руб.): 80% от ФОТ СП (107 руб.): 45% от ФОТ | 0,264 |
| ## | ФССЦпг01-01-01-039 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 23,1 |
| ## | ФССЦпг03-21-01-009 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 23,1 |
| ## | ТЕР34-02-001-03 И1- | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 34 Сооружения связи ... : пркладка и монтаж сетей связи СМР=6,64 НР (49 руб.): 100% от ФОТ СП (32 руб.): 65% от ФОТ | 0,03 |
| ## | ТЕРм08-02-155-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (5 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ | 1 |

Разработка и восстановление дорожного покрытия

| ## | ТЕР27-03-008-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (50 руб.): 142% от ФОТ СП (33 руб.): 95% от ФОТ | 0,015 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТЕР27-03-008-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (10 руб.): 142% от ФОТ СП (7 руб.): 95% от ФОТ | 0,045 |
| ## | ТЕР27-04-007-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.6 Устройство оснований из известнякового щебня СМР=9,33 НР (44 руб.): 142% от ФОТ СП (29 руб.): 95% от ФОТ | 0,03 |
| ## | ТЕР27-06-026-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ | 0,024 |
| ## | ТЕР27-07-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (82 руб.): 142% от ФОТ СП (55 руб.): 95% от ФОТ | 0,3 |
| ## | ТЕР27-07-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (51 руб.): 142% от ФОТ СП (34 руб.): 95% от ФОТ | 0,3 |
| ## | ТЕР27-03-010-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27 Автомобильные дороги СМР=8,22 НР (155 руб.): 142% от ФОТ СП (104 руб.): 95% от ФОТ | 0,15 |
| ## | ТЕР27-02-010-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.4 Установка бортовых камней СМР=9,31 НР (187 руб.): 142% от ФОТ СП (125 руб.): 95% от ФОТ | 0,15 |
| ## | ТСЦ-403-8023 И1- | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 27.4 Установка бортовых камней СМР=9,31 | 15 |
| ## | ТЕР47-01-046-04 И1- | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 47 Озеленение. Защитные насаждения. СМР=10,79 НР (99 руб.): 115% от ФОТ СП (77 руб.): 90% от ФОТ | 0,2 |
| ## | ТЕР47-01-046-06 И1- | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 47 Озеленение. Защитные насаждения. СМР=10,79 НР (26 руб.): 115% от ФОТ СП (21 руб.): 90% от ФОТ | 0,2 |
| ## | ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 10,1 |
| ## | ФССЦпг03-21-01-013 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 13 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка по классам груза, погрузка СМР=5,7 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 10,1 |

Прокладка кабеля снаружи здания

| ## | ТЕРм08-02-141-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (394 руб.): 95% от ФОТ СП (270 руб.): 65% от ФОТ | 1,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТЕРм08-02-148-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (100 руб.): 95% от ФОТ СП (68 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 |
| ## | ТСЦ-501-8426 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 4 и сечением 50 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,2244 |
| ## | ТЕРм08-02-163-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (87 руб.): 95% от ФОТ СП (60 руб.): 65% от ФОТ | 4 |
| ## | ООО"Мицар", стр.104 | Муфта кабельная концевая внутренней и наружной установки для кабелей с ПВХ изоляцией ( с болтовыми наконечниками) 1ПКВТп-4*(35-50) (1шт) Формулы цены единицы: ПЗ=770,19/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=770,19/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 4 |

Прокладка кабеля внутри здания

| ## | ТЕРм08-02-411-01 И1- | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (74 руб.): 95% от ФОТ СП (51 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТСЦ-101-3133 И1- | Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 20,4 |
| ## | ТЕРм08-02-412-08 И1- | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (126 руб.): 95% от ФОТ СП (86 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 |
| ## | ТСЦ-501-8426 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 4 и сечением 50 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0306 |
| ## | ТЕРм08-02-146-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (21 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ | 0,05 |
| ## | ООО"ТД "Кабель ПК", стр.115 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS-0,66 -4*50, (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=1071000,45/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=1071000,45/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0051 |
| ## | ТЕРм08-02-146-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (69 руб.): 95% от ФОТ СП (47 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 |
| ## | ООО"ТД "Кабель ПК", стр.107 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке нераспространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS-0,66 -4*25, (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=659386,95/1,18/5,88*1,03*1,02 МАТ=659386,95/1,18/5,88*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0204 |
| ## | ТЕРм08-02-146-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (12 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ | 0,05 |
| ## | ТСЦ-501-8181 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 1 и сечением 10 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0051 |
| ## | ТСЦ-509-1588 И1- | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 4 |

Заземление

| ## | ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (59 руб.): 80% от ФОТ СП (33 руб.): 45% от ФОТ | 0,045 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТЕР01-02-061-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (32 руб.): 80% от ФОТ СП (18 руб.): 45% от ФОТ | 0,045 |
| ## | ТЕРм08-02-472-06 И1- | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ | 0,15 |
| ## | ТЕРм08-02-472-07 И1- | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (23 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 |
| ## | ТЕР01-02-059-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 (1 электрод заземления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы вып.ручн.способом СМР=11,28 НР (164 руб.): 80% от ФОТ СП (92 руб.): 45% от ФОТ | 3 |
| ## | ТЕРм08-02-471-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (35 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 |