ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»






	

	

	

	
	


ИЗВЕЩЕНИЕ № 167-394/104
о проведении открытого запроса ценовых котировок в электронной форме
на поставку товаров для нужд

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»

(данная процедура проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 №518

(в редакции от 25.11.2009г. №827, 29.12.2009г. №933, 22.01.2010г. №33, 04.02.2010г. №81, 12.02.2010г. №107, 15.02.2010 № 116, 04.03.2010г. № 165, 31.03.2010г. №248, 25.05.2010г. №410, 26.05.2010г. №418, 01.06.2010г. №433, 01.06.2010г. №434, 23.06.2010г. №01/54-П, 09.08.2010г. №1/162-П, 26.08.2010г. №1/203-П, 30.08.2010г. №1/213-П, 31.08.2010г. №1/220-П, 13.10.2010г. №1/343-П, 14.10.2010г. №1/344-П, 28.10.2010 №1/391-П, 28.10.2010 № 1/396-П, 13.11.2010 №1/427-П, 17.11.2010 №1/447-П, 25.01.11 №1/44-П, 25.01.11 №1/45-П, 05.03.2011 № 1/171-П))
	

	

	

	
	

	
	

	

	

	
	

	
	

	

	

	
	

	
	

	

	

	
	

	
	

	

	

	
	

	
	


Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru
1. Информация о заказчике:

	Наименование (полное, сокращенное)
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики  им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»)

	Место нахождения
	127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22

	Почтовый адрес
	127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22

	Адрес электронной почты
	zakupki@vniia.ru

	Контактное лицо 
	Ермолов Иван Валерьевич тел./факс. (499) 972-84-27

	Контактное лицо по техническим вопросам
	Шалденков Дмитрий Сергеевич (499) 972-84-73

	Время работы:
	в рабочие дни 9-00 до 17-00 (в пятницу с 9-00 до 14-00), по московскому времени


2. Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок (далее – котировочная заявка):
приведена в Приложении № 2 к настоящему Извещению.

3. Прием и рассмотрение котировочных заявок:

Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом», расположенная по адресу в сети Интернет www.a-k-d.ru. По правилам работы электронной торговой площадки.

4. Место подачи котировочных заявок:

Адрес в сети Интернет: www.a-k-d.ru. Тел.: 8 (495) 788-54-28.

5. Наименование поставляемых товаров:

Комплекс оборудования для чистых и особо чистых помещений (для организации чистой зоны внешние габариты 4200х6100 мм) - 1 шт . 
Комплекс оборудования для чистых и особо чистых помещений (для организации чистой зоны внешние габариты 4300х8500 мм) - 2 шт . 
(Техническое задание приведено в приложении № 1 к настоящему извещению)

6. Место доставки:

 г. Москва, ул. Сущевская, д. 22
7. Источник финансирования:

Собственные средства
8. Срок поставки:

Не позднее 18 (восемнадцати) недель с даты подписания договора.
9. Начальная (максимальная) цена Договора, включая НДС:

4 747 466,67 (четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 67 коп.

Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, доставку товара на склад Заказчика, полного комплекта технической документации, пуско-наладочные работы, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10 Срок подачи котировочных заявок:

с «29» июля по «05» августа 2011 г.

11. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«05» августа, 11 час. 00 мин. (время московское).

12. Условия заключения Договора, сроки и условия оплаты:

С победителем запроса котировок цен будет заключен Договор путем подписания его первым лицом фирмы-победителя (генеральным директором) на территории ФГУП «ВНИИА» (127055 г. Москва, ул. Сущевская, д. 22).

Аванс 30% от цены Договора в течение 15 рабочих дней после подписания Поставщиком и Заказчиком Договора поставки. 60% от цены Договора оплачивается по факту доставки Товара в течение 5 рабочих дней после предоставления Поставщиком товарно-сопроводительных документов. 10% от цены Договора оплачивается по факту проведения пуско-наладочных работ в течение 5 рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

Данные условия поставки считаются существенными.
13. Срок подписания Договора:

Не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

14. Обязательные требования к Участникам размещения заказа:
Участвовать в данной процедуре может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях исполнить условия Договора (далее – Участник) и соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товаров, выполнение работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

14.1. Быть правомочным заключать Договор.

14.2. Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку Товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора.

14.3. Обладать необходимыми сертификатами на Товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора.

14.4. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).

14.5. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

14.6. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

14.7. Обладать профессиональной компетентностью, надежностью, опытом и репутацией в том числе:

14.7.1. Участник должен работать на рынке более 3-х лет.

14.7.2. Предмет закупок должен соответствовать задекларированному виду экономической деятельности.

14.7.3. Участник не должен быть зарегистрирован по адресу массовой регистрации, жилой квартиры, общежития, войсковой части.

14.7.4. Участник не должен быть зарегистрирован на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
14.7.5. Руководитель организации не должен быть руководителем других юридических лиц.

14.7.6. Руководитель и учредители не должны быть  дисквалифицированы.

14.7.7. Участник не должен быть внесен в федеральный реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

14.7.8. Участник не должен быть внесен в реестр организаций – должников Федеральной службы судебных приставов.

14.7.9. Участник не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

14.7.10. Участник не должен иметь просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком, если исполнение указанных обязательств не урегулировано дополнительным соглашением между Заказчиком и Участником на момент проведения процедуры закупки.
15. Для подтверждения обязательных требований к Участникам размещения заказа заявка на участие должна содержать следующие обязательные документы и справки:

15.1. Копию выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на дату не ранее 1 апреля 2011 года.

15.2. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

15.3. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

15.4. Копию информационного письма об учете в статрегистре Росстата.

15.5. Копию приказа о назначении руководителя организации.

15.6. Копию приказа о назначении главного бухгалтера организации.

15.7. Копию договора аренды или документа, подтверждающего право собственности на помещение по адресу регистрации организации.

15.8. Копии форм бухгалтерской отчетности (формы № 1,2) за 2010 г. с отметкой ИФНС.

15.9. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам взносам (ф.39-1), на дату не ранее, чем за 3 месяца до даты размещения заказа.

15.10. Копию формы (КНД 1110018), о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой ИФНС.

15.11. Копию документа подтверждающего применение участником процедур закупки упрощенной  системы налогообложения (если таковая имеется).
15.12. Копии сертификатов качества (соответствия), на поставляемую продукцию, если продукция входит в Единый перечень продукции подлежащей обязательной сертификации, утвержденный Постановлением правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982, или в список Товаров для которых требуется подтверждение проведения обязательной сертификации  при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации (Письмо Федеральной таможенной службы № 06-73/44906 от 19.12.2006 г.).

15.13. Справку, заверенную подписью руководителя и печатью организации о том, что:

- участник не зарегистрирован по адресу «массовой регистрации», жилой квартиры, общежития, войсковой части;

- участник не зарегистрирован на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы;

- руководитель организации не является руководителем других юридических лиц;

- руководитель и учредители не дисквалифицированы;

- участник не внесен в федеральный реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ;

- участник не внесен в реестр организаций – должников Федеральной службы судебных приставов;

- участник не внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

- участник не имеет просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком, не урегулированных дополнительным соглашением между Заказчиком и Участником на момент проведения процедуры закупки.

15.14. Другие документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупок.

16. Требования к содержанию Заявки:

16.1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки, контактное лицо.

16.2. Идентификационный номер налогоплательщика, ОГРН.

16.3. Наименование, марка, товарный знак, функциональные свойства и технические характеристики поставляемых Товаров.

16.4. Согласие участника процедуры закупки исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок.

16.5. Цена Товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах.

16.6. Сроки поставки Товара, выполнения работ, оказания услуг.

16.7. Сроки и порядок оплаты поставок Товаров, выполнения работ, оказания услуг.

16.8. Оформленные надлежащим образом оригиналы и копии документов и справок, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным в настоящем извещении о проведении запроса ценовых котировок (раздел Обязательные требования к Участникам размещения заказа).

16.9. В случае, если заявка и/или документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям подписываются уполномоченным лицом, не имеющим права действовать без доверенности от имени участника размещения заказа – предоставляется оригинал доверенности на уполномоченное лицо.

17. Документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным в настоящем извещении, должны быть заверены руководителем предприятия или лицом, им уполномоченным, и скреплены печатью. В случае, если документ состоит более, чем из одного листа – заверяется и скрепляется печатью каждый лист. Все документы должны быть отсканированы в цвете и в разрешении, позволяющим полностью передать текст документа и его атрибуты.

18. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку в отношении каждого лота, внесение изменений в которую не допускается.
19. Сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения договора, а также о контрагентах, с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, включаются в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Технические характеристики» на 2-х л. 

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок» на 1-м л.

	
	№ 3 Проект Договора поставки на 7-и л.


Приложение № 1 к извещению № 167-394/104
о проведении открытого запроса ценовых

котировок в электронной форме

на поставку Товаров

для нужд ФГУП "ВНИИА"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Комплекс оборудования предназначенный для организации чистых и особо чистых помещений лечебно- профилактических учреждений.

	1. Чистая зона в количестве 1 шт.

	- внутренний размер в плане 4200±30 х 6000±30 мм;

	- внешний размер в плане 4300±30 х 6100±30 мм;

	- высоту внутри чистой зоны от пола до потолка чистой зоны не менее 2500 мм;

	- наружную высоту чистой зоны от пола не более 2915 мм;

	- дверной проём шириной не менее 1460 мм и высотой не менее 1900 мм с двумя распашными дверьми (двери должны открываться наружу), расположенный по центру одной из сторон зоны имеющей размер 4300 мм;

	- дверной проём шириной не менее 600 мм и высотой не менее 1900 мм с распашной дверью (дверь должна открываться наружу и вправо), расположенный по стороне длинной 6000 мм находящейся с правой стороны если стоять снаружи чистой зоны лицом к дверному проему шириной 1460 мм. Дверной проём шириной не менее 600 мм должен находиться на расстоянии 2528 мм от глухой стороны имеющей  длину 4300 мм;

	- пятнадцать фильтровентиляционных модулей расположенных в ряд по три штуки через ряд на длине 6000 мм ( всего 10 рядов 5 рядов  с установленными фильтровентиляционными модулями и 5 рядов пустые) 
- номинальную производительность по "чистому" воздуху не менее 14 910 м³/час;                                                                                                                    -уровень звукового давления на расстоянии 1м от изделия, не более, дБа 55;                                                                                 - напряжение питания 380 Вт, 50 Гц;                                                    - потребляемая мощность, не более 3,5 кВт

	2. Чистые зоны в количестве 2 шт.

	- внутренний размер в плане 4200±30 х 8400±30 мм;

	- внешний размер в плане 4300±30 х 8500±30 мм;

	- высоту внутри чистой зоны от пола до потолка чистой зоны не менее 2500 мм;

	- наружную высоту чистой зоны от пола не более 2915 мм;

	- дверной проём шириной не менее 1460 мм и высотой не менее 1900 мм с двумя распашными дверьми (двери должны открываться наружу), расположенный по центру одной из сторон зоны имеющей размер 4300 мм;

	- дверной проём шириной не менее 700 мм и высотой не менее 1900 мм с распашной дверью (дверь должна открываться наружу и вправо), расположенный по стороне длинной 6000 мм находящейся с правой стороны если стоять снаружи чистой зоны лицом к дверному проему шириной 1460 мм. Дверной проём шириной 700 мм должен находиться на расстоянии 2528 мм от глухой стороны имеющей  длину 4300 мм;

	- двадцать один фильтровентиляционный модуль расположенные в ряд по три штуки через ряд на длине 8400 мм ( всего 14 рядов 7 рядов  с установленными фильтровентиляционными модулями и 7 рядов пустые);
- номинальную производительность по "чистому" воздуху не менее 14 910 м³/час;                                                      -уровень звукового давления на расстоянии 1м от изделия, не более, дБа 55.                                                                            - напряжение питания 380 Вт, 50 Гц;                                                    - потребляемая мощность, не более 4,7 кВт.

	3. Все три чистые зоны так же содержат:

- Стальной каркас окрашенный порошковой эмалью.   

	- Формирование чистых зон должно осуществляться с помощью прозрачных закаленных стекла, которые должны закреплены в  металлическом каркасе по всему периметру чистой зоны. Стекло должно не доходить до уровня пола  на 400±30 мм.

	- Фильтровентиляционные модули должны иметь типоразмер 1200 х 600 мм. Фильтровентиляционные модули должны быть расположены через ряд равномерно по всей длине чистых зон. Места не занятые фильтровентиляционными модулями должны быть закрыты потолочными панелями.

	- Потолочные панели должны иметь  2-х слойную  конструкцию, один слой -  металл должен быть обращен внутрь чистой зоны, второй слой – шумо-поглощающая плита.  

	- Все сочленения конструкции чистых зон должны быть уплотнены химически стойкой резиной или герметизированы силиконовым герметиком

	- Каждый фильтровентиляционный модуль должен иметь:
· систему предварительной очистки воздуха - класс фильтра по ГОСТ Р 51251-99 - G4;
· смонтированный внутри него нагнетательный агрегат тип двигателя, которого ЕС мотор;
· установленный в него конечный фильтр - класс фильтра по ГОСТ Р 51251-99 - Н14.

	- Каждая дверь чистой комнаты должна быть оборудована доводчиком.

	- Каждая чистая зона должна работать по принципу 100% рециркуляции воздуха в помещении, где она устанавливается.

	- Внутренние конструкционные элементы фильтровентиляционных модулей каждой чистой зоны должны быть изготовлены  из стали (в т.ч. оцинкованной) и окрашены порошковой эмалью. 

	- Каждый фильтро-вентиляционый модуль должен иметь встроенные лампы освещения, количество в  соответствии СНиП 23-05-95

	- Управление системой подготовки воздуха каждой чистой зоны должно осуществляться системой управления с пультом, закрепленного на каркасе системы с наружной стороны, слева на расстоянии 100±50 мм от дверного проёма и на высоте 1500±50 мм от пола . 
На пульте управления должны располагаться:
 · кнопка "сеть";
 · жидко - кристаллический дисплей;
 · кнопка включения ламп освещения рабочей зоны;
 · кнопка включение/выключение вентиляторов;
 · кнопки управления;
 · индикатор работы комплекса/индикатор запыленности фильтров.

	- Система управления каждой чистой зоны должна быть оснащена системой  статической стабилизации расхода воздуха AIS LS которая автоматически поддерживает заданную скорость воздушного потока до предельно допустимого значения загрязненности фильтра. При постепенном загрязнении фильтра, скорость вращения вентилятора должна автоматически увеличиваться для поддержания заданной скорости потока воздуха. 

	- При достижении предельно допустимого значения загрязненности фильтра на пульт системы должен выдаваться звуковой и визуальный сигнал о необходимости замены фильтров.

	- Гарантированный класс чистой зоны должен соответствовать ГОСТ ИСО 14644-1-2003 при номинальной производительности по "чистому" воздуху - 7ИСО (размер частиц должен быть в пределах 0,5 мкм ≤ 5 мкм;
- Кратность воздухообмена в рабочей зоне при номинальной производительности изделия по "чистому" воздуху, не менее, 1/час- 400 ;
- Тип создаваемого воздушного потока - турбулентный с вертикальным нисходящим направлением. 
- Время непрерывной работы комплексов - без ограничений.                                                                                                 

	- Поставщик проводит проверку соответствия воздушной среды классу 7 ИСО по ГОСТ ИСО 14644-1-2003 по рассматриваемому размеру частиц 0,5 мкм в построенном состоянии оборудования совместно с 
представителем заказчика.

	- Поставщик обязан обеспечить поставку, сборку и проверку параметров соответствия класса воздушной среды выше перечисленных чистых зон в количестве 3 штук  и по результатам проверки выпустить протокол проведения приемосдаточных испытаний.


Товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
Приложение № 2 к извещению № 167-394/104
о проведении открытого запроса ценовых

котировок в электронной форме

на поставку Товаров

для нужд ФГУП "ВНИИА"

(на фирменном бланке организации)

№ документа

В адрес Заказчика

дата

Заявка на участие в запросе ценовых котировок

на поставку _________________ для нужд ФГУП «ВНИИА»

Изучив запрос ценовых котировок на поставку ___________________________________ для нужд Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова», _______________________________________________________ (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
________________________ в лице ___________________________________________________________

почтовый адрес (для юридического лица))                               (наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласны исполнить условия Договора и поставить Товар, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок № 167-394/104 и представляет следующие сведения:

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица): _________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: ____________________________________________________________

1.3. ИНН ___________________________ ОГРН _____________________

Контактное лицо ________________________________телефон______________________

2. Перечень Товаров:

Мы согласны поставить данные Товары по следующей цене с учетом НДС за единицу поставляемого Товара.
	№ п/п
	Наименование Товара, марка (товарный знак) (Производитель/ страна происхождения)
	Функциональные свойства и технические характеристики
	Ед.

изм.

шт.
	Кол-во
	Цена, за ед. руб. коп.


	Общая стоимость без учета НДС, руб. коп.
	НДС (18%), руб. коп
	Общая стоимость с учетом НДС,

руб. коп.



	1
	
	
	
	
	
	
	
	



ИТОГО:

3. Существенные условия заключения Договора:
3.1. Наименование, функциональные свойства и технические характеристики, количество, цена за единицу согласно перечню Товаров, указанному в п. 2 данной заявки.

3.2. Цена Договора составляет __________ (______________________________) рублей __ коп., в том числе НДС (18 %) __________ (______________________________) рублей __ коп. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, доставку товара на склад Заказчика, полного комплекта технической документации, пуско-наладочные работы, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Срок поставки Товара: не позднее 18 (восемнадцати) недель с даты подписания договора.
3.4. Аванс 30% от цены Договора в течение 15 рабочих дней после подписания Поставщиком и Заказчиком Договора поставки. 60% от цены Договора оплачивается по факту доставки Товара в течение 5 рабочих дней после предоставления Поставщиком товарно-сопроводительных документов. 10% от цены Договора оплачивается по факту проведения  пуско-наладочных работ в течение 5 рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

3.5. Подписание Договора первым лицом фирмы-победителя (генеральным директором) на территории ФГУП «ВНИИА» (127055 г. Москва, ул. Сущевская д. 22).

4. Мы извещены о включении сведений о ________________________________________________ (наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа) в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли в случае уклонения нами от заключения договора.

К заявке прилагаются документы и справки:

Участник размещения заказа

_____________________/                                 /

               (подпись)               М.П.

Приложение № 3 к извещению  № 167-394/104

о проведении открытого запроса ценовых

котировок в электронной форме

на поставку Товаров

для нужд ФГУП "ВНИИА"
Договор поставки № ___

г. Москва








__________ 20__ года

________________________________ /_____________________/, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Заместителя директора Сапоновой Е.А., действующего на основании доверенности №340 от 26.03.2010г., с другой стороны, по итогам открытого запроса ценовых котировок в электронной форме (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____________ от ________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка                                      (далее «Товар») надлежащего качества в установленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложением № 1 к настоящему Договору), с проведением пуско-наладочных работ на предприятии Покупателя. 

1.2. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар, провести пуско-наладочные работы на предприятии Покупателя, а Покупатель обязуется принять Товар и произвести оплату по Договору в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Наименование и номенклатура Товара, производитель и страна происхождения Товара, его количество и сроки поставки, функциональные свойства и технические характеристики определяются Спецификацией.

1.4. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, д. 22.

1.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Общая цена Договора составляет __________ (__________) рублей __ коп., без НДС

2.1.1. Стоимость Товара, включая упаковку, хранение, доставку Товара до Покупателя, погрузочно-разгрузочные работы полный комплект технической документации, налоги, пошлины и сборы составляет _______________ (_______________) рублей __ коп., без НДС 
2.1.2. Стоимость проведения пуско-наладочных работ составляет ________________ _(________________) рублей __ коп., без НДС 

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, доставку Товара на склад Заказчика, полного комплекта технической документации, пуско-наладочные работы, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена единицы Товара указана в Спецификации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Доставить Товар до Покупателя на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации.
3.1.2. Передать с Товаром техническую и товарно-сопроводительную документацию.
3.1.3. Провести пуско-наладочные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней после доставки Товара.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Обеспечить приемку Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки Товара, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения данного Договора.
3.2.2. Оплатить Товар в порядке, предусмотренном Разделом 9 настоящего Договора.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям завода-изготовителя.

4.3. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

4.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

5. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 1.4. настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификацией.

Допускается досрочная поставка Товара, при условии письменного согласия Покупателя.

5.2. Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

5.3. За 5 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором  номер и дату Договора, наименование Товара, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

5.4. Фактической датой доставки считается дата подписания Покупателем товарной накладной.

5.5. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю следующую документацию:
а) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товара на русском языке;
б) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
в) счет, счет-фактуру выставленные Покупателю;
6. ПОРЯДОК ПРИЕМА ТОВАРА
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом количества, комплектности и качества поставляемого Товара на месте доставки после доставки Товара Покупателю.

6.2. Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) (далее Инструкции) в части, не противоречащей условиям данного Договора.

6.3. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

6.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с даты подписания уполномоченным лицом Покупателя товарной накладной.

7. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
7.1. Поставщик производит пуско-наладочные работы Оборудования на предприятии Покупателя с учетом требований производителя (технического паспорта, руководства по эксплуатации, иных рекомендаций производителя), требований техники безопасности и иных условий, влияющих на качество работы Оборудования и сохранение гарантии на Оборудование.
7.2. По факту проведения пуско-наладочных работ Поставщиком Покупатель подписывает Акт приемки выполненных работ и выставляется счет-фактура на выполненные работы.

7.3. В случае, если Поставщик не произвел пуско-наладочные работы или не предоставил документацию в соответствии с п.5.5. Договора, или Поставщик поставил Оборудование не соответствующее по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель вправе мотивированно отказаться от подписания Акта приемки выполненных работ и установить Поставщику срок для исправления недоделок.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленное по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара.
8.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии качества Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иные аналогичные документы.

8.3. Поставщик гарантирует:

- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора;

8.4. Гарантия на поставленный Товар составляет 12 месяцев со дня ввода Товара в эксплуатацию.

8.5. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласования Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.
8.7. Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

8.8. Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

9.2. Оплата по Договору осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

9.3. Оплата по настоящему Договору производится следующим образом:

9.3.1. Авансовый платеж в размере 30% от цены Договора, указанной в п.2.1. настоящего Договора, что составляет _______________ (_______________) рублей __ коп., без НДС, осуществляется в течение 15 рабочих дней после подписания настоящего Договора. Счет на авансовый платеж Поставщик предоставляет Покупателю в течение 3 (трех) дней после подписания Договора.

Не позднее 5 (пяти) календарных дней от даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика, в соответствии с п.3 статьи 168 НК РФ, Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру на полученный платеж.
9.3.2. 60% от цены Договора _______________ (______________________________) рублей __ коп., без НДС, оплачивается в течение 5 рабочих по факту поставки Товара и предоставления Покупателю всех документов, предусмотренных пунктом 5.5. Договора, подписания товарной накладной.
9.3.3. 10% от цены Договора _______________ (______________________________) рублей __ коп., без НДС, оплачивается в течение 5 рабочих дней по факту проведения пуско-наладочных работ и подписания акта выполненных работ.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае нарушения сроков исполнения обязательств по Договору (срока поставки Товара, указанного в Спецификации, и/или сроков проведения пуско-наладочных работ), предусмотренных в Спецификации, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки в течение 10 дней после получения письменного требования Покупателя, но не более 10% от цены Договора.

10.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % от цены Договора.

10.3. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 % от цены Договора.

10.4. В случае неправильного оформления или несвоевременного предоставления счета-фактуры Покупателю, повлекшие за собой убытки, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения упущенной выгоды в сумме НДС, излишне уплаченного в бюджет в соответствии с налоговым законодательством РФ (Главы 16 и 21 НК РФ).

10.5. В остальном Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащие выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения обязательств по Договору.
12. ФОРС-МАЖОР
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

12.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

12.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

12.4. В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

12.5. Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.

13.2. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с правилами о подсудности на основании законодательства РФ с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии 14 (четырнадцати) дней с момента ее получения.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 8 настоящего Договора.

14.2. Все обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю, пуско-наладочным работам должны быть исполнены не позднее 18 (восемнадцати) недель с даты подписания договора.
15. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда, а также в одностороннем порядке в случаях, указанных в п.15.2 Договора.

15.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Покупателя в случае, если после истечения срока, указанного в п.14.2, обязательства Поставщика по Договору не были исполнены или были исполнены не в полном объеме.

15.3. Договор считается расторгнутым с момента получения стороной или ее представителем уведомления о расторжении Договора. 

15.4. При расторжении договора по вине Поставщика, Поставщик вносится в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Спецификации действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и оформлены обеими сторонами.

16.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах и содержит ___ (_____) страниц, Спецификация на ____ (____) страницах и вступает в силу с момента подписания их обеими сторонами.
16.3 Приложения:

16.3.1. Приложение №1 - Спецификация.
16.3.2. Приложение №2 – Акт приемки выполненных работ.
17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Поставщик:
	Покупатель: ФГУП «ВНИИА»

	
	ИНН 7707074137; КПП 770701001

127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22

Тел.: _____________

Факс: ____________

Банковские реквизиты:

р/с 40502810638040000105

Московский банк Сбербанка России ОАО,
г. Москва

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 044525225

	
	

	Поставщик:
	
	Покупатель:
	

	
	
	Заместитель директора
	

	
	
	
	Сапонова Е.А.

	М.П.
	
	М.П.
	

	
	
	
	


Приложение № 1

к Договору № _________

от _________ 2011 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование Товара, марка (товарный знак) (Производитель/ страна происхождения)
	Функциональные свойства и технические характеристики
	Ед.

изм.

шт.
	Кол-во
	Цена, за ед. руб. коп.


	Общая стоимость без учета НДС, руб. коп.
	НДС (18%), руб. коп
	Общая стоимость с учетом НДС,

руб. коп.



	1
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  ИТОГО:

Итого: Цена Договора составляет __________ (______________________________) рублей __ коп., в том числе НДС (18 %) __________ (______________________________) рублей __ коп.
Срок поставки: не позднее 18 (восемнадцати) недель с даты подписания договора.
	От Поставщика:
	
	От Покупателя:
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Сапонова Е.А.

	М.П.
	
	М.П.
	


 Приложение № 2
к Договору № _________

от _________ 2011 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ ___ от «___» ________2011 г.

ПО ДОГОВОРУ № ______ от «___» ________ 2011 г.

«Поставщик» _______________________ в лице _____________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и «Покупатель» ФГУП «ВНИИА» в лице Заместителя директора Сапоновой Е.А., действующего на основании доверенности № 340 от 26.03.2010г., с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик исполнил, а Покупатель принял работы (услуги) по Договору № ____ от ____________ в полном объеме. Претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) Покупатель не имеет.

	№ п/п
	Наименование работ 
	Ед.

изм.

шт.
	Кол-во
	Цена, за ед. руб. коп.


	Общая стоимость без учета НДС, руб. коп.
	НДС (18%), руб. коп
	Общая стоимость с учетом НДС,

руб. коп.



	
	
	
	
	
	
	
	


	От Поставщика:
	
	От Покупателя:
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Сапонова Е.А.

	М.П.
	
	М.П.
	


ВНИИА





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ





ВСЕРОССИЙСКИЙ 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ 


ИМ. Н.Л. ДУХОВА








PAGE  
2

_1069490136.unknown

