Техническое задание

на оказание комплекса услуг/выполнение комплекса работ, относящихся к приемке оборудования на строительную площадку Балтийской АЭС, включая работы и услуги на разгрузочно-погрузочные работы, проведение ВК (входного контроля) оборудования, консервация оборудования после проведения ВК, оформление документов, связанных с проведением ВК (входной контроль) с последующей передачей результатов услуг/работ Заказчику.

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Перечень оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

Подраздел 3.9 Срок оказания услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПОДСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА  НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕГО КОМПЛЕКСА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ НА СКЛАДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  БтАЭС, ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ВК (входной контроль).

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг/выполнение комплекса работ, относящихся к приемке оборудования на строительную площадку Балтийской АЭС, включая работы и услуги на разгрузочно-погрузочные работы, проведение ВК (входного контроля) оборудования, консервация оборудования после проведения ВК, оформление документов, связанных с проведением ВК (входной контроль) с последующей передачей результатов услуг/работ Заказчику

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Перечень оказываемых услуг - Погрузочно-разгрузочные работы. - Такелажные работы. - Работы по консервации оборудования. - Подготовка оборудования к проведению входного контроля. - Вскрытие тары с оборудованием. - Предъявление оборудования по частям, согласно комплектующим ведомостям. - Обратная упаковка оборудования, согласно требованиям заводов-изготовителей. - Оформление документов, связанных с осуществлением комплекса работ/услуг ВК (входной контроль). - Размещение оборудования по условиям хранения на территории складского хозяйства Балтийской АЭС. - Восстановление упаковочной тары оборудования, возвращенного из зоны монтажа. - Следить за условиями хранения оборудования.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг (Ежедневная, начиная с 01.01.2016 по 31.12.2016г.г., включая выходные и праздничные дни) - Разгрузка прибывшего на территорию строительной площадки Балтийской АЭС оборудования с автотранспорта массой до 60тн. - Перемещение оборудования в соответствии с режимами его хранения и прочими необходимыми требованиями/условиями в помещения складов. - Контроль за упаковочной тарой и ремонт/замена ее, в случае повреждения. - Оформление документов на оборудование, согласно регламента входного контроля (ВК) с передачей оформленных документов соответствующим службам Заказчика (УПТК).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Оказание услуг по выполнению комплекса работ, относящихся к приемке оборудования на строительную площадку Балтийской АЭС, включая работы и услуги на разгрузочно-погрузочные работы, проведение ВК (входного контроля) оборудования, консервация оборудования после проведения ВК, оформление документов, связанных с проведением ВК (входной контроль) с последующей передачей результатов услуг/работ Заказчику.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Федерального закона № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме». - Система стандартов безопасности труда РАБОТЫ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ГОСТ 12.3.009-76 - Общие требования безопасности. Качество оказываемых услуг и применяемых при этом, материалов, инвентаря должно соответствовать требованиям санитарно – гигиенических правил и норм, требованиям ТБ и государственных стандартов, других нормативных документов. - Оформление документов, согласно Положения ВК (входной контроль) Балтийского филиала АО «НИАЭП». Применяемые инструмент, приспособления и оснастка должны быть исправны и испытаны в соответствии с правилами охраны труда. Материалы и оборудование, используемое Исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости. Всё оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество оборудования и материалов, их соответствие требованиям соответствующих технических регламентов и нормативных документов. Исполнитель должен обеспечить: - качество оказания услуг в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов, действующих в РФ, и инструкциями производителей оборудования; - надлежащее качество используемых изделий и материалов, элементов конструкций и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям; - используемые изделия и материалы наличием необходимых сертификатов, технических паспортов, инструкций по эксплуатации и другими документами, удостоверяющими их качество;

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

На все виды технического обслуживания, оказываемых услуг распространяются требования качества и гарантий, предусмотренные государственными стандартами. Исполнитель несет полную материальную ответственность за порчу предоставленного Заказчиком имущества, материалов, оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося во владении (пользовании) Исполнителя в связи с оказанием услуг согласно настоящему Техническому заданию с момента подписания акта приема – передачи от Заказчика в обслуживание, до момента подписания акта приема-передачи Заказчику по окончанию срока действия договора.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не установлено

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Требования по обеспечению производства монтажных, такелажных работ и согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда РАБОТЫПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ - ГОСТ 36-28-78 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Такелажные работы. Общие требования безопасности - СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - СП 17.13330.2011 «Кровли» - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретного вида работ -Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30.12.2009

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала

Персонал должен быть аттестован и иметь разрешение на проведения такелажных работ.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Участник должен иметь соответствующие лицензии и свидетельства для выполнения данного технического задания или предоставить действующий договор с организацией имеющую данную лицензию.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Участник должен иметь соответствующую лицензию на проведение работ оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства.

Подраздел 3.9 Сроки оказания услуг

Начало оказания услуг - с 01.01.2016 г. Окончание оказания услуг – 31.12.2016 (кроме выходных) Длительность оказания услуг – 12 (двенадцать) календарных месяца

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Все работы должны проводиться в течение установленного срока и с надлежащим качеством. Результаты оказанных услуг представляются в соответствии с договором, требованиями настоящего технического задания и действующими нормативными документами.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Результаты оказанных услуг должны соответствовать техническому заданию и представляются в соответствии с Договором, и действующими нормативными документами.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель передаёт Заказчику, документы, относящиеся к ВК (сертификаты, паспорта на оборудование, материалы, техническую документацию).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

РАЗДЕЛ 7. ПОДСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА  НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТА НА СКЛАДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  БтАЭС.

- Такелажник на монтаже - 5 разряда - 2 человека;

- Инженерный состав (ИТР) - 2 человека.