Приложение № 5
                                                                                                                                        к договору подряда 

на выполнение работ по объекту
                                                              «Капитальный ремонт линии 6 кВ фид. 105, 205»
от «_____» _____ 2010 г. №___________
УТВЕРЖДАЮ

Начальник цеха

Б.Н.Фазуллин

Ведомость дефектов (выявленных при визуальном осмотре)


В ходе повседневных наблюдений и проведенного текущего осмотра обнаружены следующие повреждения и дефекты:

	№

Наименование конструкции
	Обнаруженные повреждения и дефекты
	Место нахождения
	Примечание

	1 Фидер 105
	Коррозия оболочки брони, коррозия оболочки свинца, закончился срок эксплуатации
	здание ГПП
(инв № 100381)
	

	2 Фидер 205
	Коррозия оболочки брони, коррозия оболочки свинца, закончился срок эксплуатации
	здание ГПП
(инв № 100382)
	


Условия производства работ: 
Начальник УР










А.В.Смирнов
СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника цеха









С.А.Зайцев
