ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку купольных фиксированных сетевых камер
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка купольных фиксированных сетевых камер для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Предлагаемое оборудование должно быть серийным.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Купольная фиксированная сетевая камера
	Общие характеристики:

1. Корпус: поликарбонат с защитой от несанкционированного доступа, прозрачный купол, под корпусом алюминиевый блок, внутри которого спрятана электроника;

2. Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

3. Питание: питание от сети, не более 5,9 Вт;

4. Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX РоЕ;

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

6. Диапазон рабочих температур с нижним пределом  00С и верхним пределом не меньше +500С

7. Диапазон работы во влажной среде не ниже 10 % и не выше 85% (без конденсата).

8. Вес: не более 430 г.

9. Размеры: диаметр – 148 мм, высота – 96 мм (данные характеристики фиксированы и не могут быть изменены).

Камера:

1. Разрешение: 1Мпикс;

2. Поддержка технологии Lighfinder;

3. Датчик изображения: 1/3 КМОП, типоразмер не менее 1/3”, прогрессивная развертка, поддержка RGB;

4. Объектив: диапазон f не менее  2.5 – 6 мм, диапазон F не менее 1.2; горизонтальный угол обзора: не менее 490 – 1050 ;
5. Автоматически отключаемый инфракрасный фильтр;
6. Минимальная освещённость: цветное изображение – не менее 0,1 люкс при  F1.2; чёрно-белое изображение – не менее 0,02 люкс при F1.2;
7. Цифровое PTZ-управление, набор пресетов, функция тура;

8. Регулировка положения камеры: поворот не менее 3600 , наклон не менее 1700, вращение не менее 3400;

9. Диапазон времени срабатывания затвора: не менее 1/24500 с до 2 с при частоте питания 50 Гц;

Видео:

1. Видеопотоки: несколько отдельно конфигурируемы видеопотоков в форматах Н.264 и Motion JPEG, настраиваемая частота кадров и скорость канала VBR/CBR H.264.
2. Разрешение: не менее диапазона 160 х90 – 1280х960;
3. Частота кадров: не менее 25 кадров/с при любом разрешении;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

5. Параметры изображения: сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, контроль экспозиции, зоны экспозиции, компенсация контровой засветки, широкий динамический диапазон – динамическая контрастность, подстройка параметров для условий низкой освещенности, Поворот: 0°, 90°, 180°, 270°, включая Corridor Format

Сеть:

1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, контроль сетевого достура IEEE 802.1Х, аутентификация, журнал событьий доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TSL, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

2. Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;;

3. Событий, инициирующие действия: интеллектуальные функции видеонаблюдения и события, связанные с накопителями данных;

4. Действия, инициируемые событиями: передача данных по FTP, HTTP, сети или электронной почте; рассылка уведомлений по электронной почте, HTTP и TPC видеозапись на карту памяти; буферизация видео до и после тревоги, пресеты и функция тура.

5. Передача данных: данные событий;

6. Дополнительные средства установки: дистанционное управление зумом и фокусировкой, подсчёт количества пикселей.
	не менее 36 месяцев
	323
	шт.

	2
	Подвесной комплект для сетевых камер
	Подвесной комплект позволяет монтировать фиксированные купольные сетевые камеры для внешнего размещения на стандартных кронштейнах с трубной резьбой 1,5" NPT
	не менее 36 месяцев
	323
	шт.

	3
	Настенный кронштейн
	1. Включает в себя монтажную пластину и настенный кронштейн

2. Нагрузка не менее 25 кг

3. Размеры монтажного основания 118.2 х 118.3 мм (величины фиксированы и не могут быть изменены)
	не менее 36 месяцев
	323
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Оборудование должно быть упаковано с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
 6. Требования к технической документации
Руководство пользователя (инструкция) и паспорт на русском языке
  7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д.14 
   8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 3 недель с даты подписания договора.
 9. Дополнительные условия:
Оборудование должно быть новым (дата выпуска не ранее 4 квартала 2012 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц;

Начальник подразделения                                                                                                                                                        Е.Ф. Медведев
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                                                                           Е.Ф. Медведев
