Том 2 «Техническая часть»

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баллон азотный | ГОСТ 949-73 Сосуд из легированной стали с толщиной стенки 5-6 мм. с кольцом на горловине для установки защитного колпака. Резьба в горловине по ГОСТу 9909-81. В комплекте башмак, предохранительный колпак. V=40л; Рраб.=14,7МПа; материал – сталь 34CrMo4; диаметр - 219 мм; длина – 1430 мм | шт. | 15 |
| 2 | Баллон аргоновый | ГОСТ 949-73 Сосуд из легированной стали с толщиной стенки 5-6 мм. с кольцом на горловине для установки защитного колпака. Резьба в горловине по ГОСТу 9909-81. В комплекте башмак, предохранительный колпак. V=40л; Рраб.=14,7МПа; материал – сталь 34CrMo4; диаметр - 219 мм; длина – 1430 мм | шт. | 33 |
| 3 | Баллон для растворённого ацетилена | Заполненный пористой массой и растворителем ацетилена. ГОСТ 949-73 Сосуд из легированной стали с толщиной стенки 5-6 мм. с кольцом на горловине для установки защитного колпака. Резьба в горловине по ГОСТу 9909-81. В комплекте башмак, предохранительный колпак. V=40л; Рраб.=14,7МПа; материал – сталь 34CrMo4; диаметр - 219 мм; длина – 1430 мм | шт. | 33 |
| 4 | Баллон кислородный | ГОСТ 949-73 Сосуд из легированной стали с толщиной стенки 5-6 мм. с кольцом на горловине для установки защитного колпака. Резьба в горловине по ГОСТу 9909-81. В комплекте башмак, предохранительный колпак. V=40л; Рраб.=14,7МПа; материал – сталь 34CrMo4; диаметр - 219 мм; длина – 1430 мм | шт. | 58 |
| 5 | Баллон пропановый | V=50л; Рраб.=1,6МПа; материал - сталь; диаметр - 299 мм; длина - 980 мм | шт. | 6 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия,);

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года;

- качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).