ЗАО «Беркут»

         УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор 
                       _______________ Абасов М.Р.К.о.
                                                                          «______» _______________ 2012 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
     от «15» августа 2012 года
на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
в электронной форме 
на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования
1. Форма процедуры закупки: Запрос предложений в электронной форме

2. Заказчик: ЗАО «Беркут»
3. Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок
4. Контактное лицо: Оболенский Александр Михайлович
      Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.
5. Телефон/факс: 8 (383) 332-70-54
6. Адрес электронной почты: a.obolensky@berkut-nsk.com
7. Предмет договора: Организация поставки медицинского оборудования

8. Место выполнения работ, оказания услуг: склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

9. Срок предоставления документации по запросу предложений: с даты опубликования  извещения.
10. Место подачи предложений: http://www.a-k-d.ru
11. Дата и время начала срока подачи предложений:
«15» августа  2012 года в 15.00 (время московское).
12. Дата и время окончания срока подачи предложений: 

«20» августа  2012 года в 18.00  (время московское). 
13. Дата рассмотрения предложений:
«21» августа  2012 года

14. Дата  подведения итогов запроса предложений:
«21» августа  2012 года

15. Предоставление ценового предложения участником размещения заказа:
В составе заявки участнику необходимо указать, конкретное наименование, производителя, страну происхождения, а также конкретные технические параметры предлагаемого оборудования в соответствии с таблицей «Сведения о товарах» приложения №1, а также предоставить копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на поставляемое оборудование.

16. Приложение № 1 (Описание закупаемых товаров)

Приложение № 2 (Проект договора)
Приложение № 1
Описание закупаемых товаров
	№ п/п
	Наименование закупаемого товара
	Единица измерения
	Требуемое количество

	1.
	2.
	3.
	4.

	1
	Микроскоп инвертированный с конфокальным лазерным сканирующим модулем, с SP спектральной системой 400-800 нм, с шагом 2нм, 3-х канальными конфокальными детекторами + канал для проходящего света. 

Набором из 4-х лазеров 405нм/ Мульти аргоновый 457 нм 488нм 515нм/ 559нм/ 635 нм. 

Антивибрационный стол, CO2 инкубатор.
	шт
	1


Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Условия поставки: 

Срок поставки товара до __________________ 2012 года.

Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  
Требования к упаковке оборудования:
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Требования к технической документации:
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.
Прочие условия:
Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Примечание:
· в комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности комплекса;

· приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией.
Сведения о товарах
1. Микроскоп инвертированный с конфокальным лазерным сканирующим модулем
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	1
	Микроскоп инвертированный 
	Наличие
	

	2
	Класс микроскопа, не ниже
	Исследовательский
	

	3
	Оптическая система, скорректированная на бесконечность
	Наличие
	

	4
	Наличие левого бокового порта для камеры
	Наличие
	

	5
	Возможность подключения
	до 9-и портов
	

	6
	Микроскоп должен быть полностью моторизованный
	Наличие
	

	7
	Моторизованное управление перемещением объектива по вертикальной оси Z
	Наличие
	

	8
	Моторизованное управление фильтрами/вставками конденсора
	Наличие
	

	9
	Моторизованное управление револьвером с объективами
	Наличие
	

	10
	Моторизованное управление турелью  с блоками флуоресцентных фильтров
	Наличие
	

	11
	Моторизованное управление грубая/тонкая фокусировка
	Наличие
	

	12
	Программируемый диапазон перемещения/возврата по оси Z
	Наличие
	

	13
	Со встроенным моторизованным модулем фокусировки 
	Не более с шагом 0,01 мкм
	

	14
	Полный ход фокусировки 
	Не менее 9 мм
	

	15
	Один поворот рукоятки 
	Не менее 100 мкм
	

	16
	Минимальный шаг фокусировки 
	Не более 0,01 мкм
	

	17
	Моторизованный, кодированный револьвер объективов
	Не более 6 объективов
	

	18
	Тубус бинокулярный эргономичный с переменным углом наклона 35-85°,  регулируемым высотой окуляров 420 - 470 мм
	Наличие
	

	19
	Окуляры 2шт.
	10х с полем зрения не более 22мм
	

	20
	Контроллер для внешнего источника света на фронтальной панели
	Наличие
	

	21
	Внешнее управление функциями микроскопа с помощью рукоятки управления и/или PC компьютер
	Наличие
	

	22
	Откидная осветительная колонна с портом для центрируемого корпуса 100 Вт галогеновой лампы, держателями для 4 фильтров, держателем конденсора
	Наличие
	

	23
	Корпус 100 Вт галогеновой лампы с коллекторной линзой и длинным соединительным кабелем
	Наличие
	

	24
	Галогеновая лампа 100Вт
	Наличие
	

	25
	Блок управления для моторизованных модулей, в комплекте с источником питания и базовым программным обеспечением
	Наличие
	

	26
	Панель управления для моторизованного фокуса
	Наличие
	

	27
	Моторизованная турель для блоков флуоресцентных фильтров
	6-позиционная
	

	28
	Флуоресцентный осветитель 
	Наличие
	

	29
	Домик для 100Вт ртутной лампы
	Наличие
	

	30
	Блок питания для ртутной лампы
	Наличие
	

	31
	Куб флуоресцентных фильтров для широкополосного УФ возбуждения: в диапазоне 330 – 385 или аналог
	Наличие
	

	32
	Куб флуоресцентных фильтров, узкополосное Синее возбуждение: фильтр возбуждения в диапазоне 470-495, или аналог
	Наличие
	

	33
	Куб  флуоресцентных фильтров для широкополосного зеленого возбуждения в диапазоне 510 - 550, или аналог
	Наличие
	

	34
	Трех полосный куб  флуоресцентных фильтров для DAPI/FITC/Texas Red
	Наличие
	

	35
	Конденсор моторизованный универсальный с большим рабочим расстоянием для светлого поля, фазового контраста и ДИК. 
	Числовая апертура не менее 0,55, рабочее расстояние не менее 27 мм. С апертурной диафрагмой, 6-ти позиционная турель с тремя позициями для вставок d30 мм и тремя позициями для вставок d38 мм
	

	36
	ДИК призма для объективов 10x
	Наличие
	

	37
	ДИК призма для объективов 20x
	Наличие
	

	38
	ДИК призма для объективов 40x
	Наличие
	

	39
	ДИК призма для объективов 60x
	Наличие
	

	40
	ДИК слайдер с двумя позициями, для проходящего света, устанавливается в револьвер объективов
	Наличие
	

	41
	Поляризатор
	Наличие
	

	42
	DIC куб для анализатора и поляризатора для DIC проходящего света
	Наличие
	

	43
	Моторизованный предметный ХУ стол, диапазон перемещения 
	Не менее 112мм х 74мм
	

	44
	Модуль для программирования и управления моторизованным столом для осуществления сшивки изображений, работы с многолуночными планшетами, высокоточной стимуляции и/или воздействия в разных полях зрения
	Наличие
	

	45
	Объектив увеличение 10х, с классом коррекции аберраций не ниже план апохромат. Система линз объектива должна устранять хроматические аберрации по всему полю зрения. Объектив должен быть оптимизирован для конфокальной и флуоресцентной микроскопии и ИК-наблюдений.
	числовая апертура не менее 0,4 рабочая дистанция не менее 3.1 мм 
	

	46
	Объектив увеличение 20х с классом коррекции аберраций не ниже план апохромат. Система линз объектива должна устранять хроматические аберрации по всему полю зрения. Объектив должен быть оптимизирован для конфокальной и флуоресцентной микроскопии и ИК-наблюдений
	числовая апертура не менее 0,75 рабочая дистанция не менее 0,6 мм
	

	47
	Объектив увеличение 40x с классом коррекции аберраций не ниже план апохромат. Система линз объектива должна устранять хроматические аберрации по всему полю зрения. Объектив должен быть оптимизирован для конфокальной и флуоресцентной микроскопии и ИК-наблюдений
	числовая апертура не менее 0,95 с коррекцией 0,11-0,23мм рабочая дистанция не менее 0,18мм
	

	48
	Объектив увеличение 60х (или 63х)  Система линз объектива должна устранять хроматические аберрации по всему полю зрения. Объектив должен быть оптимизирован для конфокальной и флуоресцентной микроскопии и ИК-наблюдений
	числовая апертура не менее 0,7 с коррекцией 0,1 - 1,3 мм, рабочая дистанция с коррекцией 1,5 – 2,2 мм
	

	49
	Объектив увеличение 60х (или 63х) с низко хроматической аберрационной линзой Система линз объектива должна устранять хроматические аберрации по всему полю зрения. Объектив должен быть оптимизирован для конфокальной и флуоресцентной микроскопии и ИК-наблюдений
	числовая апертура не менее 1.40 масляная иммерсия для покровного стекла 0,17, рабочая дистанция не менее 0,12мм


	

	50
	Конфокальный лазерный сканирующий модуль
	Наличие
	

	51
	Конфокальный лазерный сканирующий модуль должен заводиться через задний, флуоресцентный порт микроскопа, чтобы избежать потерь при прохождении света лазеров и улучшить оптическую эффективность
	Наличие
	

	52
	Лазеры и флуоресцентный сигнал не должны проходить сквозь тубусную линзу
	Наличие
	

	53
	Конфокальный модуль со сканирующей системой
	Наличие
	

	54
	Сканирующая конфокальная головка 
	с 3 конфокальными детекторами и блоком управления
	

	55
	Адаптер для сканирующего модуля
	Наличие
	

	56
	Сканирующий модуль 
	Наличие
	

	57
	Блок питания для сканирующего модуля
	Наличие
	

	58
	Конфокальное сканирование должно быть по точке, а не по линии
	Наличие
	

	59
	Регулировка диаметра конфокальной диафрагмы
	моторизованная программно-управляемая
	

	60
	Способ доставки флуоресцентного и проходящего света от источников к микроскопу
	широкополосное оптическое волокно
	

	61
	Способ доставки эмиссионного света к детекторам
	прямой, без оптического волокна
	

	62
	Сканер конфокальный: малоинерционный зеркально-лазерный, точечный
	Наличие
	

	63
	Максимальная скорость сканирования 
	при разрешении 512 x 512, не более 4 кадров/сек;
	

	64
	Дополнительное оптическое увеличение (зум)
	не менее 50x
	

	65
	Шаг дополнительного оптического увеличения (зум)
	не более 0.1х
	

	66
	Минимальное сканирующее разрешение в диапазоне 
	не хуже 1 х 1  -  4096 x 4096 пикселей
	

	67
	Минимальное сканирующее разрешение
	не менее 4096 x 4096 пикселей
	

	68
	Максимальное сканирующее разрешение 
	не более 5096 х 5096 пикселей
	

	69
	Угол вращения скана
	не менее 360°
	

	70
	Шаг вращения скана 
	не более 1°
	

	71
	Режимы сканирования: координатный (x,y,z), временной (t), спектральный (λ), и их комбинации
	Наличие
	

	72
	Конфокальные флуоресцентные  детекторы на основе ФЭУ
	Наличие
	

	73
	Общее число детекторов, включая спектральные 
	Не менее 3-х
	

	74
	Квантование 
	не менее 12 бит на канал
	

	75
	Набор DM для детектора с возбуждением: 
	405нм/ Мульти аргоновый 457 нм 488нм 515нм/ 559нм/ 635 нм
	

	76
	Система детекции для проходящего света
	Наличие
	

	77
	Детектор для проходящего света
	Наличие
	

	78
	Модуль с SP спектральной системой детекции
	Наличие
	

	79
	Диапазон линейных фотометрических измерений
	не менее 400-800 нм
	

	80
	Регулировка диаметра конфокальной диафрагмы
	Моторизованная программно-управляемая
	

	81
	Способ доставки флуоресцентного и проходящего света от источников к микроскопу 
	Широкополосное оптическое волокно
	

	82
	Способ доставки эмиссионного света к детекторам
	Прямой, без оптического волокна
	

	83
	Обязательная линейная детекция по всему спектру 
	Не уже чем от 400 до 800нм.
	

	84
	Спектральное разрешение
	Не более 2 нм
	

	85
	Свободно-настраиваемая ширина полосы эмиссионного  спектра
	Не менее от 1 нм до 100нм
	

	86
	Минимальный  шаг настройки эмиссионного  спектра
	Не более 1 нм.
	

	87
	Высокоскоростное позиционирование
	100нм/мс
	

	88
	Лазерная система
	Наличие
	

	89
	Мульти комбайнер для сканера
	Наличие
	

	90
	Блок питания для мульти комбайнера
	Наличие
	

	91
	Наличие Акустооптический настраиваемый фильтр  (AOTF)
	Наличие
	

	92
	Управление лазерами через Акустооптический настраиваемый фильтр  (AOTF)
	Наличие
	

	93
	Диапазон изменения интенсивности при управлении лазерами через AOTF, 
	не менее от 0 до 100%
	

	94
	Минимальный шаг изменения интенсивности при управлении лазерами через AOTF, 
	не более 0.1%
	

	95
	Система обратной связи с лазерами для контроля интенсивности лазерного излучения
	Наличие
	

	96
	Диодный лазер 405нм 
	Мощность не менее 40 мВт
	

	97
	Лазер мульти аргоновый 457 нм 488нм 515нм
	 Мощность  не менее 35мВт - не более 40мВт
	

	98
	Диодный лазер 559нм
	Мощность не менее 20 мВт
	

	99
	Диодный лазер 635нм
	Мощность не менее 20 мВт
	

	100
	Микроскоп должен иметь модульный принцип сборки
	Наличие
	

	101
	Наличие инкубатора с различными вставками
	Наличие
	

	102
	Вставки для чашек Петри 50/60 мм, планшетов, 8-луночным планшетов, предметных стекол
	Наличие
	

	103
	Контроллер для СО2
	Наличие
	

	104
	Водяная баня
	Наличие
	

	105
	Возможность установки модуля TIRF системы
	Наличие
	

	106
	Возможность установки двойной сканирующей системы с независимым управлением
	Наличие
	

	107
	Возможность установки мультифотонного модуля
	Наличие
	

	108
	Программное обеспечение для получения и обработки конфокального изображения 
	Наличие
	

	109
	Программное обеспечение для управления микроскопом, 
	Наличие
	

	110
	Модуль системы детекции, получения, обработки и анализа изображений
	Наличие
	

	111
	Модуль для 3D реконструкции. 
	Наличие
	

	112
	Модуль временные наблюдения 
	Наличие
	

	113
	Модуль спектральное сканирование. 
	Наличие
	

	114
	Модуль создание серий изображений
	Наличие
	


	115
	Модуль колокализации
	Наличие
	

	116
	Модуль FRET / FRAP экспериментов
	Наличие
	

	117
	Модуль конвертации форматов файлов
	Наличие
	

	118
	Компьютерная рабочая станция
	Наличие
	

	119
	Монитор 30” - 1шт
	Наличие
	

	120
	Пассивный антивибрационный стол 
	Наличие
	

	121
	Наличие Регистрационного удостоверения министерства здравоохранения
	Наличие
	

	122
	Наличие Декларации соответствия
	Наличие
	

	123
	Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, сроком изготовления не ранее 2012 года
	Наличие
	

	124
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	


ДОГОВОР  № 
г. Новосибирск












        






          "    " _________ 2012 г.

ООО «__________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании __________ , с одной стороны, и ЗАО "Беркут", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Абасова Мамед Рагима Кямиль оглы, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Товар – _________________________________ (далее Товар) в ассортименте, предусмотренном в Спецификации (Приложение №1), соответствующий Комплектации и техническому описанию (Приложение №2) являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Сумма настоящего договора составляет ____________ (__________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% - __________ рублей.

1.3. Настоящий договор заключен Покупателем во исполнение Государственного контракта на выполнение подрядных работ №503 от 08.12.2008 г. между ЗАО «Беркут» (Генподрядчик) и ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России (Заказчик).

1.4. В целях настоящего договора Конечным пользователем будет пониматься  ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России.

2. Права и обязанности сторон.
      2.1. Поставщик обязуется поставить Товар до _______________ 2012 г. Поставщик гарантирует, что продаваемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован и не является предметом исков третьих лиц.

      2.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю принадлежности и документы, необходимые для использования товара по назначению, на русском языке (паспорт, сертификаты качества, инструкцию по эксплуатации).

      2.3. Поставщик обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки Покупателя осуществить монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию на объекте Конечного пользователя Товара – Патологоанатомический корпус, находящийся по адресу г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15. Указанные в настоящем пункте работы производятся при условии готовности помещений Конечного пользователя под монтаж и ввод Товара в эксплуатацию. Работы принимаются Покупателем или по его поручению Конечным пользователем по акту ввода в эксплуатацию. 

      2.4. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, а так же работы/услуги в предусмотренном настоящим договором порядке.

3. Цена товара и порядок расчетов.  
3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.2. Цена поставляемого товара включает таможенное оформление Товара (для выпуска его в свободное обращение на территории РФ), хранение, упаковку и маркировку, доставку на склад Покупателя, монтаж и ввод в эксплуатацию Товара на объекте Конечного пользователя (п. 2.3 настоящего договора).

3.3. Оплата за товар по настоящему договору осуществляться путем перечисления:

Первого платежа, в размере 30% от стоимости поставляемого товара Поставщику в течение 3 банковских дней со дня получения Покупателем подписанного с двух сторон оригинала настоящего договора;

Второго платежа в размере 60% от стоимости поставляемого товара оплачиваются Поставщику в течение 14 банковских дней со дня подписания товарной накладной;

Третьего платежа в размере 10% от стоимости поставляемого товара оплачиваются Поставщику в течение 5 банковских дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию;

В случае если Покупатель не оплачивает товар до конца установленного срока, стороны обязуются  пересмотреть условия Договора и подписать дополнительное Соглашение.
4. Условия поставки.
4.1. Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Покупателя, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

В день отгрузки Поставщик направляет на электронную почту info@berkut-nsk.com Упаковочный лист. Упаковки должны быть промаркированы в соответствии с этим Упаковочным листом.   

4.2. В момент доставки Товара Покупатель принимает Товар по сопроводительным документам, без вскрытия упаковки и подписывает товарную накладную.

Вскрытие упаковки Товара и приемка Товара по комплектности и качеству осуществляется Покупателем или по его поручению Конечным пользователем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Поставщика перед началом монтажа или в иной согласованный сторонами срок. 

В случае обнаружения недостатков Товара (некомплектность, брак и т.д.) Сторонам незамедлительно составляется дефектный акт с перечислением выявленных недостатков. Поставщик обязуется устранить указанный недостатки в течение 30 рабочих дней с момента составления дефектного акта.

4.3. Датой поставки считается дата доставки Товара на склад Покупателя. 

Обязанность по доставке лежит на Поставщике. Поставщик вправе доставить Товар собственным или привлеченным транспортом, либо через транспортную организацию. Ответственность за выбор транспортной организации лежит на Поставщике. Обязательным условием доставки Товара является оформление товарно-транспортной накладной и путевых листов. Поставщик не вправе передавать Товар для доставки транспортным организациям, не оформляющим указанные документы.

4.4. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

4.5. Стоимость доставки включается в стоимость партии товара.
5. Качество товара.
5.1. Поставщик гарантирует упаковку и маркировку товара согласно международным стандартам. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, соответствует сертификату завода изготовителя, а также техническим условиям и документации, сопровождающим товар. После подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию Поставщик должен передать Покупателю оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводского (серийного) номера оборудования и гарантийного периода. Поставляемый товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), год выпуска – не ранее 2012 г.;

5.2. Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 

Срок гарантии на комплектующие, а также на расходуемые, изнашивающиеся или портящиеся детали многоразового применения (например, изделия из резины, кабели, катетеры), составляет 3 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 6 месяцев с момента поставки. 

На расходуемые принадлежности и детали одноразового применения гарантия не распространяется, но при обнаружении дефектов таких товаров, они заменяются на новые по факту получения рекламации от Покупателя, при условии, что не истёк их срок годности и условия эксплуатации и хранения соответствовали предписанным заводом - изготовителем.

5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется осуществлять гарантийный ремонт, а в случае необходимости замену Товара. Гарантийный ремонт Товара осуществляется в течение 30 дней с даты получения рекламации Покупателя, замена Товара осуществляется в течение 60 дней с даты получения рекламации Покупателя. Рекламация должна содержать наименование Товара, ссылку на настоящий договор, описание неисправности и контакты ответственного лица.

В случае гарантийной замены Товара (комплектующего изделия), в случае если покупатель лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, применяются правила ст. 471 ГК РФ 

Срок гарантии может быть продлен в случаях,  предусмотренных производителем Товара.

Гарантия на Товар прекращается в случаях:

- ненадлежащей эксплуатации Товара;

- технического обслуживания Товара не уполномоченным Поставщиком или Производителем Товара лицом;

- ненадлежащего хранения Товара.

В случае обнаружения дефекта поставленного товара по вине производителя, Поставщик гарантирует замену изделия на новое при наличии заключения независимого эксперта, подтверждающего «заводской дефект» и при условии письменного уведомления  Поставщика об обнаружении дефекта и назначении экспертизы.

6. Ответственность сторон.
6.1. Сторона Договора, имущественные интересы и/или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча или повреждение товар (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

6.2. Любая из сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).

6.3. Сторона, предпринявшая все реально доступные меры заботливости и осмотрительности для защиты интересов другой стороны, для надлежащего исполнения обязательств по Договору, соответствующие характеру обязательств и условиям делового оборота, признается невиновной.

6.4. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.

6.5. В случае просрочки поставки Товара, замены Товара с недостатками или устранения недостатков Товара, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере 0,1% стоимости партии Товара, поставка которой просрочена, за каждый день просрочки. 

6.6. В случае, если Товар не будет введен Поставщиком в эксплуатацию у Конечного пользователя по причинам, за которые отвечает Поставщик, последний обязуется возвратить полученные за Товар денежные средства, а также уплатить неустойку в размере 0,1% стоимости Товара, исчисляемую за каждый день с момента получения денежных средств по настоящему договору и до момента их возврата. 

6.7. В случае просрочки платежа Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки. 
7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договор или в связи с ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее результатов разрешения возникших споров в письменном виде.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения разногласия могут быть решены в претензионном порядке. Срок ответа – семь рабочих дней с момента получения претензии. Отсутствие ответа в этот срок расценивается как отклонение претензии.

7.3. В случае, если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры и разногласия между сторонами разрешаются в установленном законодательством порядке в арбитражном суде города Новосибирска.
8. Действие договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения обязательств Сторонами.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они исполнены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.

8.3. По обоюдному решению сторон настоящий Договор может быть пролонгирован на период, определяемый соглашением сторон.

8.4. Решение сторон о продлении срока действия Договора оформляется Дополнительным соглашением, которое становится обязательным для сторон, заключивших его.

9. Форс-мажор.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Такие обстоятельства могут включать в себя: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, принятие уполномоченными государственными органами нормативных актов, делающих невозможным исполнение настоящего Договора, и иные события, неподвластные контролю и носящие непредвиденный характер.

9.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна в письменном виде уведомить другую сторону, подтвердив возникновение для нее обстоятельств, справкой уполномоченного на то государственного органа.

9.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более 30 дней, каждая из сторон имеет право отказаться от Договора, при этом ни одна из сторон не требует возмещения возможных убытков.

10. Прочие условия.
10.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор имеет 2 (Два) Приложения, являющихся неотъемлемой его частью, составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.3. В случае необходимости Стороны могут составить и подписать Приложения к настоящему Договору: акты, протоколы, которые станут неотъемлемой частью Договора.

10.4.После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

11. Реквизиты сторон

	Поставщик:

ООО «________»


	Покупатель:
ЗАО «Беркут»

ИНН 5408139329 КПП 540801001

Юр. адрес: 630117, г. Новосибирск

ул. Арбузова, Рынок 

Почт. адрес: 630117, г. Новосибирск

а/я 266
тел./факс:(383) 332-70-54
р/с 40702810200430000118 

в Новосибирском Филиале 

ОАО «Банк Москвы» 

БИК 045004762 

к/с 30101810900000000762



	Генеральный директор

_____________/____________/


м.п.
	Генеральный директор

____________________/ Абасов М.Р.К.о./

м.п.


Приложение № 1 к Договору № ____ 

От "___" _________2012 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	п/№
	Наименование Оборудования
	Кол-во
	Цена за ед. (Руб.), в т.ч. НДС
	Стоимость  (Руб.), 
в т.ч. НДС

	1
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	

	
	В том числе НДС
	
	
	


1. Срок поставки Оборудования ____________ дней, но не позднее 20 декабря 2012г.
2. Срок выполнения работ по установке ____ (_________) рабочих дней, срок начала работ определяется в письменной заявке Покупателя, направляемой в адрес Поставщика (в том числе посредством факсимильной связи или по электронной почте).
	ПОСТАВЩИК
______________________________________
краткое наименование

	ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО "Беркут"


	_____________________________________
должность
_____________/________________________/
и.о. фамилия
М.П.
	Генеральный директор
____________________/Абасов М.Р.К.о./
М.П.


Приложение № 2 к Договору № ____ 

От "___" _________2012 года
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
1. ___________________________
	№
	 Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 
	Наличие функции или требуемые значения
	Наличие функции / требуемые значения закупаемого оборудования

	1
	
	
	

	2
	
	
	


	ПОСТАВЩИК
______________________________________
краткое наименование

	ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО "Беркут"


	_____________________________________
должность
_____________/________________________/
и.о. фамилия
М.П.
	Генеральный директор
____________________/Абасов М.Р.К.о./
М.П.


