ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

03.07.2014








РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснение положений конкурсной документации на право заключения договора на выполнение работ по реализации проекта «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Участок дезактивации металлических РАО». Корректировка»:

	№ п/п
	Содержание запроса на разъяснение положений документации
	Разъяснение

	1
	2
	3

	1
	Просим разъяснить, чем вызвано требование о наличии у участника конкурса вышеуказанной лицензии.
Просим разъяснить, чем вызвано требование о наличии у участника вышеуказанного опыта, т.к. работы по договору не предполагают создания каких-либо информационных систем.
	В рамках тома 2 «технической части», конкурсной документации предусмотрено «Выполнение работ по реализации проекта «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Участок дезактивации металлических РАО». Корректировка».

В ходе исполнения  предусматривается завершение работ по созданию участка дезактивации металлических РАО (МРАО) на реакторном заводе ФГУП «ПО «Маяк».

В рамках работы, в соответствии со сметными расчётами и проектной документацией представленной в составе конкурсной документации предусмотрено приобретение/поставка и монтаж в помещениях участка МРАО следующего оборудования:

- Радиометра низкофонового типа РКС-18Р;

- Установки радиометрическая контрольная типа РЗБ-05Д-01;

- Установки для измерения объёмной активности радиоактивных аэрозолей типа УДА-1АБ;

- Установки термолюминесцентной дозиметрической, базовой поставки и дозиметров термолюминесцентных типа ДТЛ-02;

- Паспортизатор радиоактивных отходов, программное обеспечение которого совместимо с созданной на ФГУП информационной системой вывода из эксплуатации ПУГР ФГУП «ПО «Маяк».

Требование о наличии у участника закупки лицензии, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проектирования и конструирования сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации с условиями действия лицензии, разрешающими проектирование и конструирование:

o
оборудования, механизмов и приспособлений, предназначенных для обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами;

o
установок, предназначенных для кондиционирования и переработки радиоактивных отходов;

o
установок (комплексов) по обращению с радиоактивными отходами;

o
установок для дезактивации территорий, зданий и сооружений, помещений, оборудования и строительных конструкций;

o
систем (аппаратно-программных комплексов) по учёту и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов,

определено тем, что  в ходе реализации проектных решений потребуется установка/монтаж/подключение поставляемого оборудования. Для данной цели потребуется разработка технической (рабочей) документации, определяющей технические решения по установке/монтажу и подключению поставляемого оборудования.

Наличие в критериях оценки требования о наличии опыта работы в области создания (разработки) макетов информационных систем/информационных систем (и/или исходных данных для информационных систем), используемых для организации учёта и контроля РАО (не менее одно выполненного проекта за период 2011 – 2014 гг) определяется необходимостью подключения и наладки программного обеспечения паспортизатора радиоактивных отходов, поставляемого в рамках технической части конкурсной документации к действующей информационной системе вывода из эксплуатации ПУГР ФГУП «ПО «Маяк»,  для проверки и обеспечения работоспособности системы в целях проведения пусконаладочных работ и  ввода участка в эксплуатацию.


