На запрос потенциального Исполнителя работ ОЗП № R024391 по теме «Выполнить оценку остаточного ресурса эксплуатации зданий и гидротехнических сооружений энергоблока 3 Белоярской АЭС свыше 45 лет» сообщаю перечень сооружений, которые необходимо

Рассмотреть:

- Главный корпус блока 3,

-Здание дизельгенераторной установки ( ДГУ),

-Береговая насосная станция,

-Плотина,

-Насосная станция автоматического пожаротушения.