## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24502
(локальная смета)
|  | на | систему автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ. Отключение вентсистем.
Площадка 14. Цех 334. Здания 304, 304а, 282а. (инв.№ 5300138; 4900722).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № 23173-08-СС "И" | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________366,207 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 1621.7766
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,465 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 6.4753
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________295,130 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 1304.4746
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10,297 |  | тыс. руб. |  | с К=6,05 |  | 62.2968
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________59,315 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 248.5299
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________49,136 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3213,24 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене УК-2П | 1 шт. | 50 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 366 | 344 |  |  | 0.5 | 25
2 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки УКШ-01 | 1 шт. | 5 | 24.5 | 24.02 |  |  |  | 123 | 120 |  |  | 2 | 10
3 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой " ИП 212-92" | 1 шт. | 51 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 1447 | 1161 | 23 |  | 1.68 | 85.68
4 | ТЕРм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | 1 шт. | 4 | 34.49 | 27.97 | 0.54 |  |  | 138 | 112 | 2 |  | 1.68 | 6.72
5 | ТЕРм10-08-003-07 | Монтаж извещателя пламени Спектрон | 1 компл. | 52 | 104.48 | 87.8 | 1 |  |  | 5433 | 4566 | 52 |  | 6.48 | 336.96
6 | ТЕРм10-04-066-05 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 1 шт. | 14 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 194 | 179 |  |  | 1 | 14
7 | ТЕРм10-04-066-05 | Извещатель пожарный ручной ИПР серии W400 | 1 шт. | 2 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 28 | 26 |  |  | 1 | 2
8 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей "Юнитроник-496" | 1 шт. | 1 | 117.52 | 102.02 | 0.46 |  |  | 118 | 102 |  |  | 7.2 | 7.2
9 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания СКАТ-1200У2 | 1 шт. | 1 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 257 | 158 | 34 | 7 | 10.1 | 10.1
10 | ТЕРм10-08-002-02 | Монтаж: адресное реле МА-4У | 1 шт. | 19 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 539 | 432 | 9 |  | 1.68 | 31.92
11 | ТЕРм10-04-066-06 | Табло сигнальное студийное или коридорное Молния-12 | 1 шт. | 27 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 2667 | 2022 |  |  | 6 | 162
12 | ТЕРм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ФИЛИН-1 | 1 шт. | 2 | 34.49 | 27.97 | 0.54 |  |  | 69 | 56 | 1 |  | 1.68 | 3.36
13 | ТЕРм10-04-066-06 | Табло сигнальное студийное или коридорное Маяк-12КП | 1 шт. | 1 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 99 | 75 |  |  | 6 | 6
14 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж: оповешатель светозвуковой ССУ-1 | 1 шт. | 8 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 111 | 102 |  |  | 1 | 8
15 | ТЕРм10-04-066-05 | Звонок-Маяк-12-ЗМ | 1 шт. | 39 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 542 | 498 |  |  | 1 | 39
16 | ТЕРм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ФИЛИН-Т-12-А-Б | 1 шт. | 8 | 34.49 | 27.97 | 0.54 |  |  | 276 | 224 | 4 |  | 1.68 | 13.44
17 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод (кабель) в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 32.05 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 |  | 6065 | 1495 | 1798 | 787 | 3.52 | 112.82
18 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 1.45 | 798.84 | 168.02 | 544.81 | 57.87 |  | 1158 | 244 | 790 | 84 | 12.4 | 17.98
19 | ТЕРм11-03-001-01 | Монтаж: Резисторы, диоды | 1 шт. | 69 | 8.41 | 7.26 |  |  |  | 580 | 501 |  |  | 0.52 | 35.88
20 | ТЕРм10-08-019-01 | Монтаж: адресная пожарная метка "Юнитроник МА-7ТСН, МА-7ТК | 1 шт. | 18 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 132 | 124 |  |  | 0.5 | 9
21 | ТЕРм10-01-055-05 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 3 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 10.5 | 2260.76 | 613.44 | 167.56 | 30.62 |  | 23738 | 6441 | 1759 | 322 | 48 | 504
22 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг | 100 м кабеля | 0.1 | 2828.73 | 199.19 | 1292.95 | 147.72 |  | 283 | 20 | 129 | 15 | 14.7 | 1.47
23 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 2.25 | 1837.57 | 474.14 | 129.78 | 23.9 |  | 4135 | 1067 | 292 | 54 | 37.1 | 83.48
24 | ТЕРм10-01-051-25 | Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х2 при разделке одного кабеля пайкой | 10 концов кабеля | 0.2 | 74.95 | 69.11 |  |  |  | 15 | 14 |  |  | 5.1 | 1.02
25 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 1.35 | 3947.41 | 459.78 | 240.22 | 4 |  | 5329 | 621 | 324 | 5 | 34.7 | 46.85
26 | ТЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой КРТП | 1 коробка | 3 | 85.55 | 27.1 | 42.92 | 5.31 |  | 257 | 81 | 129 | 16 | 2 | 6
27 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.1 | 2527.2 | 408.1 | 897.93 | 320.97 |  | 253 | 41 | 90 | 32 | 30.8 | 3.08
28 | ТЕРм10-08-003-05 | Монтаж:фильтр оптический ОФ-20 | 1 шт. | 52 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 4489 | 4059 | 19 |  | 5.76 | 299.52
29 | ТЕРм08-03-573-06 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1250х1450х250 мм | 1 шт. | 1 | 146.54 | 33.11 | 107.57 | 7.93 |  | 147 | 33 | 108 | 8 | 2.37 | 2.37
30 | ТЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 21 | 58.16 | 48.04 |  |  |  | 1221 | 1009 |  |  | 4 | 84
31 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  |  | 175 | 21 | 1 |  | 1.56 | 1.56
32 | ТЕРм10-08-019-01 | Монтаж: Размыкатель линии | 1 шт. | 2 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 15 | 14 |  |  | 0.5 | 1
33 | Ферм 08-02-390-01 Письмо УРРЦЭЦС от 12.04.11 г. | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 6.65 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 |  | 2071 | 1453 | 258 | 1
34 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене УК-2П | 1 шт. | 48 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 351 | 330 |  |  | 0.5 | 24
35 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 3.25 | 1837.57 | 474.14 | 129.78 | 23.9 |  | 5972 | 1541 | 422 | 78 | 37.1 | 120.58
36 | ТЕРм10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя К-01 | 1 шт. | 52 | 8.84 | 4.74 | 1.08 |  |  | 460 | 246 | 56 |  | 0.35 | 18.2
37 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.52 | 83.02 | 65.93 | 17.09 |  |  | 43 | 34 | 9 |  | 5.49 | 2.85
38 | ТЕРр69-4-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0.52 | 1343.1 | 944.71 | 2.02 | 0.78 |  | 698 | 491 | 1 |  | 78.66 | 40.9
Раздел 2. Оборудование и материалы, не учтенные сборником
39 | ТСЦ-503-0460 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 55 | 2.85 |  |  |  |  | 157
40 | Цена поставщика | Устройство контроля шлейфов сигнализации УКШ-1 (Ц:185руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 5 | 36.18 |  |  |  |  | 181
41 | Цена поставщика | Дымовой извещатель ИП-212-92 (Ц 595 руб : 1,18 : 4,42 х 1,02) | шт | 56 | 116.36 |  |  |  |  | 6516
42 | Цена поставщика | Извещатель ПС автоматический тепловой ИП 103-52-А1 (Ц:43руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 4 | 8.41 |  |  |  |  | 34
43 | Цена поставщика | Извещатель пламени Спектрон 202НР (Ц:4130руб:1,18:4,19) | шт | 15 |  |  |  |  | 12530 | 12530
44 | Цена поставщика | Извещатель пламени Спектрон 203НР (Ц:2630руб:1,18:4,19) | шт | 42 |  |  |  |  | 22341 | 22341
45 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ ( Ц:148,70 руб. :1,18:4,42х1,02) | шт | 15 | 29.08 |  |  |  |  | 436
46 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной уличного исполнения WCP3A-R000SF (Ц:4823руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 2 | 943.22 |  |  |  |  | 1886
47 | Цена поставщика | ППКОПУ 03041-4-1 "Юнитроник-496" (Ц:14240руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 2880 | 2880
48 | Цена поставщика | Программное обеспечение Конфигуратор Юнитроник-V (Ц:1600руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 324 | 324
49 | Цена поставщика | 0-модемный кабель с разъемами DB9 (Ц:320руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 1 | 62.58 |  |  |  |  | 63
50 | Цена поставщика | АКБ 12в 26,0 А/ч (Ц:2860руб:1,18: 4,42х1,02) | шт | 1 | 473.47 |  |  |  |  | 473
51 | Цена поставщика | АКБ 12В 7А/ч (Ц:423,20руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 2 | 82.76 |  |  |  |  | 166
52 | Цена поставщика | Источник питания СКАТ1200У2" (Ц:7978 руб : 1,18 : 4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 1614 | 1614
53 | Цена поставщика | Модуль адресации управляющий МА-4У (Ц:3520руб :1,18:4,19) | шт | 21 |  |  |  |  | 14951 | 14951
54 | Цена поставщика | Транспарант световой (табло "ВЫХОД") Молния-12 (Ц:126,70руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 30 | 24.78 |  |  |  |  | 743
55 | Цена поставщика | Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный ФИЛИН-1 (Ц:4356руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 2 | 851.89 |  |  |  |  | 1704
56 | Цена поставщика | Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный ФИЛИН-Т-12-А-Б (Ц:16289руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 8 | 3185.59 |  |  |  |  | 25485
57 | Цена поставщика | Светозвуковой оповещатель "Маяк-12-КП" (Ц:296,70руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 58.02 |  |  |  |  | 58
58 | Цена поставщика | Оповещатель свето-звуковой СС- 1 (Ц:490руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 1 | 95.83 |  |  |  |  | 96
59 | Цена поставщика | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-12-ЗМ (Ц:140руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 43 | 27.38 |  |  |  |  | 1177
60 | Цена поставщика | Кабель КСРЭВнг(А) FRLS 4х0,5мм (Ц:38080руб:1,18:4,42 х 1,02) | 1000 м | 0.754 | 7447.2 |  |  |  |  | 5615
61 | ТСЦ-509-0584 | Резисторы | шт. | 75 | 1.19 |  |  |  |  | 89
62 | Цена поставщика | Адресная метка МА-7ТК (Ц:490руб :1,18:4,19) | шт | 4 |  |  |  |  | 396 | 396
63 | Цена поставщика | Адресная метка МА-7ТСН (Ц:590руб :1,18:4,19) | шт | 15 |  |  |  |  | 1790 | 1790
64 | Цена поставщика | Кабель UТ 105нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5 (Цена:23700руб:1,18:4,42) | 1000 м | 1.155 | 4544.06 |  |  |  |  | 5248
65 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.011 | 6962.8 |  |  |  |  | 77
66 | Цена поставщика | Кабель КСРЭВнг-(А)-FRLS 2*2*0,8 (Ц:87120руб:1,18:4,42х1,02) | 1000 м | 0.165 | 17043.68 |  |  |  |  | 2812
67 | ТСЦ-101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 149 | 11.9 |  |  |  |  | 1773
68 | ТСЦ-501-1352 | Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 0.248 | 8539 |  |  |  |  | 2118
69 | ТСЦ-503-0455 прим | Коробка телефонная распределительная марки КРТП 2х10х2 | шт. | 3 | 55.3 |  |  |  |  | 166
70 | ТСЦ-103-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 11 | 14.72 |  |  |  |  | 162
71 | Цена поставщика | Муфта герметизирующая МГ (Ц:550,00:1,18:4,42 х 1,02) | шт. | 7 | 107.56 |  |  |  |  | 753
72 | Цена поставщика | Оптический фильтр ОФ-20 (Ц:30руб. :1,18:4,42х1,02) | шт | 57 | 5.87 |  |  |  |  | 335
73 | Цена поставщика | Шкаф автоматики со стеклянной дверцей 1200х800х300фирмы АВВ (Ц:15600руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 1 | 3050.85 |  |  |  |  | 3051
74 | Цена поставщика | Петли для крепления шкафа АА 1206 (Ц:351,13руб :1,18:4,42х1,02) | копл-кт | 1 | 68.67 |  |  |  |  | 69
75 | Цена поставщика | Монтажный набор 1000х800 мм КА 1080 (Ц:162,44руб:1,18:4,42х1,02) | компл. | 1 | 31.77 |  |  |  |  | 32
76 | ТСЦ-111-0126 | Коробка клеммная | шт. | 23 | 240.85 |  |  |  |  | 5540
77 | ТСЦ-509-0152 | Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-63А | шт. | 1 | 41.72 |  |  |  |  | 42
78 | Цена поставщика | Размыкатель линии РЛ-1 (Ц:192руб :1,18:4,19) | шт | 2 |  |  |  |  | 78 | 78
79 | ТСЦ-503-0460 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 53 | 2.85 |  |  |  |  | 151
80 | Цена поставщика | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10-025-016-1-K01 (Ц:25,40руб:1,18:4,42) | м | 732 | 4.87 |  |  |  |  | 3565
81 | ТСЦ-501-0809 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.314 | 16855 |  |  |  |  | 5292
82 | ТСЦ-501-0810 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.215 | 21533 |  |  |  |  | 4630
83 | ТСЦ-501-0811 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.171 | 27337.99 |  |  |  |  | 4675
84 | ТСЦ-501-0812 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.099 | 37978 |  |  |  |  | 3760
85 | ТСЦ-501-0813 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.204 | 49186.01 |  |  |  |  | 10034
86 | ТСЦ-501-8183 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 1.766 | 4439.3 |  |  |  |  | 7840
87 | Цена поставщика | Бокс под АКБ 2х17 А/ч (металл) 222х356х96 (Ц:1300руб:1,18:4,42 х 1,02) | шт | 1 | 254.24 |  |  |  |  | 254
88 | Цена поставщика | Крепежно-юстировочное устройство К-01 (Ц:100руб:1,18:4,42х1,02) |  | 57 | 19.56 |  |  |  |  | 1115
89 | Цена поставщика | Кабель оптоволоконный в металлорукаве (Ц:569руб:1,18:4,42х1,02) |  | 358 | 111.28 |  |  |  |  | 39838
Раздел 3. Пусконаладочные работы (вхолостую 80%)
90 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 172 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 4677 | 4677 |  |  | 1.65 | 283.8
91 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
92 | ТЕРп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 1 | 366.98 | 366.98 |  |  |  | 367 | 367 |  |  | 17.6 | 17.6
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 280344 | 35292 | 6310 | 1409 |  | 2491.34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 296903 | 47152 | 8598 | 1984 |  | 3213.24
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 37-38, 1-5, 8-10, 12, 16, 19-21, 23-24, 28, 32, 34-36, 6-7, 11, 13-15, 30, 17-18, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 26, 90-92) | [9 empty] | 1578 | 1518 | 61 | 61
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 43-44, 52, 47-48, 53, 62-63, 78) | [9 empty] | 1708
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 43-44, 52, 47-48, 53, 62-63, 78) | [9 empty] | 703
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-5, 8-10, 12, 16, 19-21, 23-24, 28, 32, 34-36, 6-7, 11, 13-15, 30, 17-18, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 26) | [9 empty] | 13007 | 10780 | 2226 | 514 |  | 746.9665
3. ПНР на действующих предприятиях в зданиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 90-92) | [9 empty] | 819 | 819 |  |  |  | 47.01
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 90-92) | [9 empty] | -1256 | -1256 |  |  |  | -72.082
Накладные расходы | [9 empty] | 40258
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 5023) (Поз. 90-92) | [9 empty] | 3265
78% ФОТ (от 548) (Поз. 37-38) | [9 empty] | 427
80% ФОТ (от 31079) (Поз. 1-5, 8-10, 12, 16, 19-21, 23-24, 28, 32, 34-36) | [9 empty] | 24863
92% ФОТ (от 5507) (Поз. 6-7, 11, 13-15, 30) | [9 empty] | 5066
95% ФОТ (от 6843) (Поз. 17-18, 22, 25, 27, 29, 31, 33) | [9 empty] | 6501
100% ФОТ (от 136) (Поз. 26) | [9 empty] | 136
Сметная прибыль | [9 empty] | 29046
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 5023) (Поз. 90-92) | [9 empty] | 2009
50% ФОТ (от 548) (Поз. 37-38) | [9 empty] | 274
60% ФОТ (от 31079) (Поз. 1-5, 8-10, 12, 16, 19-21, 23-24, 28, 32, 34-36) | [9 empty] | 18647
65% ФОТ (от 12486) (Поз. 6-7, 11, 13-15, 30, 17-18, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 26) | [9 empty] | 8116
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 1465 |  |  |  |  | 43.75
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 295130 |  |  |  |  | 2881.16
Итого Оборудование | [9 empty] | 59315
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 10297 |  |  |  |  | 288.33
Итого | [9 empty] | 366207 |  |  |  |  | 3213.24
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 181838
Машины и механизмы | [9 empty] | 6614
ФОТ | [9 empty] | 49136
Оборудование | [9 empty] | 59315
Накладные расходы | [9 empty] | 40258
Сметная прибыль | [9 empty] | 29046
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 366207 |  |  |  |  | 3213.24
| Зам.гл.инженера отд. 072 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ В.В.Воронкова
02.07.12 г.