Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
Чапаев Р.З.

«   »                   2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

__________И.З. Мусин

«   »                   2015 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора
на ремонт зданий
том 2 «техническая часть»

г.Саров

2015 г.

	Вид процедуры (конкурс, аукцион, запрос цен, запрос предложений)

	Запрос предложений.

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)


	Ремонт зданий.

	Начальная максимальная цена договора, рублей


	2 055 066,00 (два миллиона пятьдесят пять тысяч шестьдесят шесть) рублей.



	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)


	Оплата работ производится Заказчиком в течение 15 дней с момента предъявления счетов и счетов-фактур, оформленных на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). 


	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)

	Не требуется.

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	Начало работ –  май 2015 года. Окончание работ –  сентябрь 2015 года.



	Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки 


	г.Саров, Нижегородская область. Промышленная зона.

	Требования к участнику процедуры закупки
	1. Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (лицензия ФСБ).

2. В соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ здания относятся к опасным производственным объектом или приравненным к ним, поэтому участник должен иметь свидетельство СРО о допуске к  работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с перечнем видов работ, выполняемых собственными силами, согласно плану распределения объема работ, с обязательным наличием допусков к следующим видам работ:

2 Подготовительные работы

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

12 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

3. Справка, подтверждающая наличие у Подрядчика системы охраны труда и структурного подразделения или отдельных специалистов осуществляющих охрану труда и технику безопасности не менее 2-х человек в штате организации, имеющих высшее образование или профессиональную переподготовку (повышение квалификации). Специальности: «Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство". Приложить копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений и т.д.

4. Справка (Приложение № 1), подтверждающая наличие у участника процедуры закупки, в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ:

‑ квалифицированные рабочие (стаж не менее 3 лет) основных профессий, имеющие подтвержденную квалификацию не менее четвертого разряда или соответствующую категорию – не менее 7 человек, в том числе:

      - маляр-штукатур – не менее 3 человек; 

     -  плотник-столяр – не менее 3 человек;
      - каменщик – не менее 1 человека.
‑ линейные работники (стаж 30% работников не менее 5 лет): начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты, с наличием высшего технического (не менее 30% работников) или среднего специального образования соответствующего профилю занимаемой должности – не менее 3 человек;
‑ инженерно-технический персонал (стаж 30% не менее 5 лет) производственно-технических, энерго-механических, контрольных и других технических служб и подразделений с наличием высшего технического (не менее 50% ИТР) или среднего специального образования соответствующего профилю занимаемой должности – не менее 4 человек;

‑ руководство (стаж не менее 5 лет) – генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер) и их заместители с наличием высшего образования соответствующего занимаемой должности – не менее 3 человек;

4.1. Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы. Руководители и специалисты должны проходить курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет в учебных центрах, аккредитованных в соответствующем СРО со сдачей экзамена и выдачей дипломов государственного образца (необходимо приложить копии дипломов и документов подтверждающих наличие аккредитации).

4.2. Квалификация персонала (повышение квалификации или переподготовка) должна быть подтверждена копиями соответствующих дипломов, удостоверений и т.д. для всех работников.

4.3. Наличие системы проверки квалификации персонала (аттестации) на соответствие занимаемой должности. Необходимо предоставить  положение об аттестации работников. 

5. Справка (в свободной форме) о выполнении аналогичных (сопоставимых) по каждому виду работ, по характеру и объему работ, за период аналогичный заявленному в конкурсе. Все работы указанные в справке должны быть подтверждены копиями соответствующих договоров и копиями подписанных актов по форме КС-2, на сумму не менее начальной максимальной цены договора, установленной в настоящей документации.

6. Справка, подтверждающая наличие у участника процедуры закупки соответствующих материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения работ по договору:

‑ автомобиль бортовой грузоподъемностью до 10 т – 1 шт.;

- кран на автомобильном ходу грузоподъемностью до 20 т – 1шт;
6.1. Наличие представленных материально-технических ресурсов должно быть подтверждено копиями свидетельств о  собственности (свидетельства о регистрации, паспорта, иные документы), в случае привлечения арендуемой техники копии договоров аренды.

6.2. Все указанные участником процедуры закупки единицы техники, подконтрольной Ростехнадзору, должны эксплуатироваться в соответствии с соответствующими Правилами  (Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и т.п.). Правильная эксплуатация должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (паспорта на технику, удостоверения, свидетельства и т.п. механизаторов, ответственных за содержание кранов в исправном состоянии, ответственных за безопасное производство работ и других, необходимых для правильной эксплуатации специалистов).

7. Работы должны выполняться собственными силами без привлечения соисполнителей.

8. Справка (Приложение № 2) с этапами и сроками выполнения работ, при этом сроком начала работ считать дату согласования Договора с ГК «Росатом».

9. Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества (далее – СМК) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, выданного организацией в установленном законодательством РФ порядке. Наличие в структуре организации осуществляющего работы по обеспечению менеджмента качества не менее 2-х человек в штате, имеющих высшее техническое образование или повышение квалификации по направлению деятельности (внутренний аудит систем менеджмента качества) с приложением соответствующих дипломов и удостоверений.

10. Гарантийный срок выполненных работ – не менее 5 лет.



	
	Приложение № 2 к заявке на размещение заказа

от 27.02.2015 № 27/182


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Перечень товаров

	Ремонт зданий согласно ведомости объемов работ № 012-060, 014-145, 014-156, 014-156*.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Необходимо указать конкретные показатели используемых материалов при проведении работ, соответствующие значениям ведомостей объемов работ

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не требуется

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не требуется

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не требуется

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Не требуется

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Не требуется

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа каждого текущего месяца.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции.

Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Допускается досрочное выполнение работ.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Начало работ – май 2015 года, окончание работ – сентябрь 2015 года.


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 012-060

	Ремонтные работы. Здание Б.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт фасада.

	1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,33
	 

	2
	Очистка вручную поверхности фасадов от красок: с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	2,721
	 

	3
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	2,721
	 

	4
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	2,721
	 

	5
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,721
	 

	6
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	1,054
	 

	7
	Устройство бетонной отмостки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,06
	 

	8
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	-6,12
	 

	9
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	6,12
	 

	                           Раздел 2. Ремонт помещений.

	10
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 покрытия
	0,35
	 

	11
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,35
	 

	12
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0,35
	 

	13
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,35
	 

	14
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов
	100 м2 
	0,35
	 

	15
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	4,9
	 

	17
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 30%
	100 м2 
	4,9
	 

	18
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	2,16
	 

	20
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 30%
	100 м2 
	2,16
	 

	21
	Окраска масляными составами "сапожка"
	100 м2
	0,245
	 

	22
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 
	0,47
	 

	23
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 30%
	100 м2 
	0,16
	 

	24
	Разборка плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	1,12
	 

	25
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2 покрытия
	0,956
	 

	26
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	1,12
	 

	27
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов
	100 м2 
	0,216
	 

	28
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,965
	 

	30
	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1,8 мм
	м2
	98,43
	 

	31
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,6
	 

	32
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	3
	 

	33
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	3
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 014-145

	Ремонтные работы. Здание А.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Очистка вручную поверхности стен и потолков от красок: с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	7,65
	 

	2
	Выведение пятен масляной краской ранее окрашенных стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,38
	 

	3
	Выведение пятен масляной краской ранее окрашенных потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5
	 

	4
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,88
	 

	5
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	3,55
	 

	6
	Грунтовка акриловая: ВД-АК
	т
	0,0462
	 

	7
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,55
	 

	8
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	8,1
	 

	9
	Грунтовка акриловая: ВД-АК
	т
	0,1053
	 

	10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,41
	 

	11
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4
	 

	12
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,23
	 

	13
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,33
	 

	14
	Окраска масляными составами: плинтусов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,36
	 

	15
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,78
	 

	16
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ферм, металлических балок, прогонов за два раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,8
	 

	17
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	3,55
	 

	18
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01
	100 м2 горизонтальной проекции
	3,55
	 

	19
	Укрытие оборудования полиэтиленовой пленкой
	100 м2 поверхности
	2,4
	 

	20
	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм
	м2
	-293,8
	 

	21
	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм
	м2
	60
	 

	22
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	3
	 

	23
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	3
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-156

	 Ремонтные работы. Здание В.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт фасада.

	1
	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен
	100 м2 стен
	0,064
	 

	2
	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,055
	 

	3
	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	0,06
	 

	4
	Обшивка каркасных стен: досками обшивки
	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0,064
	 

	5
	Антисептирование древесины: водными растворами
	100 м2 обработанной поверхности
	1,08
	 

	6
	При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-11-1
	100 м2 обработанной поверхности
	1,08
	 

	7
	Облицовка  стальным профилированным листом навеса
	100 м2
	0,06
	 

	8
	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х50 мм
	10 шт.
	2
	 

	9
	Саморезы по дереву 4х45
	шт.
	40
	 

	10
	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7
	т
	0,05
	 

	11
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
	100 м2 поверхности
	1,46
	 

	12
	Плиты из минеральной ваты: полужесткие М-150
	м3
	15,038
	 

	13
	Наружная облицовка поверхности стен и откосов в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
	100 м2 поверхности облицовки
	1,516
	 

	14
	Облицовка кирпичных и бетонных цоколей зданий и элементов благоустройства кирпичом "Бессер" (серый) размерами 190х90х56 мм на высоту до 1,2 м
	100 м2
	0,26
	 

	15
	Монтаж:  решеток из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,4
	 

	16
	Защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб
	т
	0,4
	 

	17
	Огрунтовка металлических поверхностей решеток за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,38
	 

	18
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей решеток: эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,38
	 

	19
	Устройство бетонного крыльца
	100 м3 бетона 
	0,026
	 

	20
	Монтаж м/к каркаса козырька
	1 т конструкций
	0,15
	 

	21
	Конструктивные элементы  с преобладанием профильного проката с отверстиями
	т
	0,15
	 

	22
	Разборка асфальтобетонных покрытий отмостки: с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0,014
	 

	23
	Устройство бетонной отмостки
	100 м3 бетона
	0,0164
	 

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей каркаса козырька за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,18
	 

	25
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей м/к козырька: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,18
	 

	26
	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,033
	 

	27
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	1,92
	 


	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-156*

	Ремонтные работы. Здание В.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Внутренние работы.

	1
	Демонтаж:  решеток из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,07
	 

	2
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,035
	 

	3
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,03
	 

	4
	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах
	100 коробок
	0,03
	 

	5
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,147
	 

	6
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
	 

	7
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,019
	 

	8
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	1,9
	 

	10
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,0336
	Оконная конструкция поворотно-откидная из ПВХ профиля  изготовленная из профиля VEKA, GEALAN, REHAU, ARTEC  с толщиной внутренней стенки не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001), с фурнитурой производства Австрии, Германии марок MACO, ZIGENIA-AUBI, ROTO,  с 2-х камерным  стеклопакетом энергосберегающим произведенным по технологии с использованием герметизирующей ленты «DURASEL» согласно ГОСТ24866-99,26602.1-99,26602.3-99,26302-93,30779-2001 с сопротивлением теплопередаче для стеклопакетов СПО 4М1-16-4М1 не менее 0,345 м2хС/Вт, для стеклопакетов СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 не менее 0.49 м2хС/Вт. 

	12
	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2
	м2
	2,24
	

	13
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2
	м2
	1,12
	

	14
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0,0851
	

	16
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2
	м2
	8,51
	

	17
	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый
	м2
	9,7
	 

	18
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0,104
	 

	19
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм
	м
	6,9
	 

	20
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 250 мм
	м
	3,5
	 

	21
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	0,273
	 

	22
	Устройство финишного профиля: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,28
	 

	23
	Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями
	100 м2 облицовки
	0,056
	 


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: - нет
	
	Приложение № 1 к заявке на участие

в закупочной процедуре № ____


Справка о кадровых ресурсах 
Участник процедуры закупки (Исполнитель): ________________________________ 
Сведения о персонале, привлекаемом для оказания услуг:
	№
п/п
	ФИО
	Должность
	Состоит в штате Исполнителя/ Привлеченный специалист по договору
	Планируемая роль при исполнении договора
	Образование (учебное заведение, год окончания, специальность, повышение квалификации)
	№ допуска на объект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Руководящий состав

	1.1.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	2. Инженерный состав

	2.1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3. Линейные работники

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	4. Квалифицированные рабочие

	3.1.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


	_________________

(должность представителя)
	_________________

(подпись представителя)
МП
	_________________

(ФИО представителя)


Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки приложением, к которой является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В данной справке перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены участником процедуры закупки в ходе выполнения Договора, включая персональные квалификационные данные, с приложением соответствующих документов (копии дипломов, свидетельств о повышении квалификации и т.д.).

5. Участнику процедуры закупки к данной таблице рекомендуется приложить копии документов, подтверждающие их квалификацию.
	

	Приложение № 2 к заявке на участие

в закупочной процедуре № ____


Этапы и сроки выполнения работ
Участник процедуры закупки_________________________
В ценах на момент подачи Предложения: «___» __________ 20_____ года

	№ п/п
	Наименование этапа оказания услуг
	Количество исполните-лей
	Срок начала оказания услуг
	Срок окончания оказания услуг
	Общие трудозатраты, рабочие
чел.-часы
	Стоимость оказания услуг, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Этап 1
	
	
	
	
	

	
	Этап 1.1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Этап 2
	
	
	
	
	

	
	Этап 2.1….
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	

	
	Всего с учетом НДС
	
	
	
	
	


	_________________

(должность представителя)
	_________________

(подпись представителя)
МП
	_________________

(ФИО представителя)


