ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене дверей «Волховец», гостиница «Зеленая», ул. Зеленая д.3
том 2 «техническая часть»

«  11   »  октября 2013 года №3694/356
2013 г.

Техническое задание

 на оказание услуг
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Услуга на выполнение работ по замене дверей «Волховец». Гостиница «Зеленая», ул. Зеленая, 3


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 



	1. Плотничные работы

2. Погрузо-разгрузочные работы

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
Выполнение работ по замене дверей «Волховец». Гостиница «Зеленая», ул. Зеленая, 3, Нижегородская область, г. Саров
Плотничные работы:

	1

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)

м2

0,17
2

Снятие наличников
(100 м наличников)

м2

0,92
3

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)

м2

0,1701
4

Установка дверных приборов: петли
(100 шт. приборов)

шт

0,09
5

Установка дверных приборов: ручки
(100 шт. приборов)

шт

0,09
6

Установка дверных приборов: замки врезные
(100 шт. приборов)

шт

0,09
7

Установка и крепление обрейковки
(100 м коробок блоков)

м2

0,9185
8

Изделия плотничные,  столярные: погрузка
(тонна)

тонн

0,2
9

Изделия плотничные, столярные: разгрузка
(тонна)

тонн

0,2
Погрузо-разгрузочные работы:

1
Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,547 час; класс груза 2
(1 тонна)

тонн

0,2
Исполнитель принимает на себя обязательство по обеспечению работ материальными ресурсами (оборудованием), необходимыми для выполнения вышеуказанных работ.


	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Плотничные работы – 66,83 ч/ч

Погрузо-разгрузочные работы -11,63 ч/ч


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Наличие у Подрядчика системы охраны труда и структурного подразделения осуществляющего охрану труда. 

   Работа должна выполняться квалифицированным штатным персоналом в количестве
 не менее:

Мастер общестроительных  работ – 1 чел. 

Столяр 6 разряда – 1 чел.


	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Качество работ должно соответствовать требованиям СНиП 3.03.01.-87 пп 3.73, 3.74, .Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ 475-7К, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы, до 5лет.



	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Не требуется

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Персонал исполнителя должен иметь необходимые допуска и разрешения при работе и ответственного за безопасную организацию данных  работ в соответствии с «Инструкцией по охране труда для плотников. 

 Наличие положительного  опыта выполнения аналогичных работ.

      На выполнение  работ не допускается привлечение субподрядных организаций.



	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Требования к составу и документам технического предложения участника, в том числе документы необходимые для подтверждения соответствия участника требованиям технического задания и документы

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Не требуется


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Качественное оказание услуг по замене дверей «Волховец». Гостиница «Зеленая».



	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Услуги должны соответствовать СНиП 3.03.01.-87 пп 3.73, 3.74, ГОСТ 475-7К

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию:

· акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 2 экз.;

· справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 2 экз.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	нет
	


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Ведомость объемов работ
	4

	
	
	


Согласовано:

Исполнительный директор _________________________________К.А. Швалев

PAGE  

