4

	[image: image1.png]



	Директору Центра Закупок

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                 Заместитель генерального
                                                                                                 директора по общим вопросам                                      

                                                                                                                                    В.Д.Герцог


	Открытое акционерное общество
	

	«АНГАРСКИЙ

ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ

ХИМИЧЕСКИЙ

КОМБИНАТ»

(ОАО «АЭХК»)
	

	г. Ангарск, Иркутская область, 665804

Телеграфный: “КРАН” 325114

Факс: (3955) 54-00-00, телефон: (3955) 54-00-40

E-mail: kran@aecc.ru, http://www.aecc.ru
ОГРН 1083801006860, ОКПО 07623046

ИНН/КПП 3801098402/380150001
	

	
	


ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 0/71- 6766 от « 22 » сентября  2010 г.
на право заключения договора поставки четырехканального осциллографа Tektronix DPO4054 для ОАО «АЭХК»

Основание проведения запроса ценовых котировок в электронной форме: запрос ценовых котировок в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и Правилами работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU»
1. Предмет  закупки:  четырехканальный осциллограф Tektronix DPO4054
2. Источник финансирования:  собственные средства 

      3.  Организатор запроса котировок

	Наименование предприятия (полное, сокращённое)
	Открытое акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат» (ОАО «АЭХК»)

	Юридический адрес
	Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100

	Почтовый адрес
	665804, г. Ангарск Иркутской области

	Телефон
	(3955) 54-47-47, (3955) 54-08-48, (3955) 54-51-48

	Факс
	(3955) 54-00-00, (3955) 59-25-10

	Адрес электронной почты
	market@aecc.ru

	Контактные лица (Ф.И.О.)
	Федосеев Николай Валерьевич, Ермолович Жанна Анатольевна, Толокнов Андрей Владиленович


  4. Условия исполнения предмета запроса котировок

	Наименование товара, комплектность


	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения, завод-изготовитель


	Единицы 

измерения
	Количество

	4-канальный осциллограф с цифровым люминофором, 350 МГц, 2,5 Гвыб./с, длина записи 10 M точек в комплекте с:

1. Модулем анализа и запуска по сигналам последовательных шин встроенных систем. Позволяющий осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по шинам I2C и SPI, а также предоставляет средства анализа, такие как цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени.

2. Пробники – I2C, SPI: несимметричный.

3. Модулем анализа и запуска по сигналам компьютерных последовательных шин. Позволяющий осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по шинам RS-232/422/485/ UART, а также предоставляет средства анализа, такие как цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени.

4. Пробники – RS-232/422/485/UART: несимметричный.
	
	
	шт
	1


    5. Особые требования к поставляемому товару:

- 4 аналоговых канала с полосой пропускания (–3 дБ), 5 мВ/дел. - 1 В/дел. 350 МГц;

- Расчетное время нарастания 5 мВ/дел. (типовое) 700 пс;

- Входное сопротивление 1 МОм ±1%, 50 Ом ±1%;
- Вертикальное разрешение 8 бит (11 бит в режиме высокого разрешения);
- Диапазон входной чувствительности, 1 МОм от 1 мВ/дел. до 10 В/дел.;
- Диапазон входной чувствительности, 50 Ом от 1 мВ/дел. до 1 В/дел.;
- Макс. входное напряжение, 1 МОм 250 В (ср.кв.) с пиковыми значениями ≤ ±400 В;
- Макс. входное напряжение, 50 Ом 5 В (ср.кв.) с пиковыми значениями ≤ ±20 В;
- Погрешность усиления постоянного напряжения ±1,5% при смещении 0 В;
- Развязка между каналами ≥100:1 на частоте ≤100 МГц и ≥30:1 на частоте от 100 МГц до верхней границы полосы

пропускания, для двух любых каналов с одинаковой чувствительностью;
- Максимальная частота дискретизации (все каналы) 2,5 Гвыб./с;
- Максимальная длина записи (все каналы)10 млн. точек;
- Максимальная продолжительность захвата с максимальной частотой дискретизации (все каналы) 4 мс;
- Диапазон скорости развертки от 1 нс/дел до 1000 с/дел;
- Диапазон задержки развертки от –10 делений до 5000 с;
- Диапазон компенсации сдвига фаз между каналами ±100 нс;
- Диапазон уровней запуска любой канал ±8 делений от центра экрана;
- Режимы регистрации данных:
Выборка - Захват выбираемых значений;
Обнаружение пиковых значений - Захват глитчей длительностью от 2 нс на всех режимах развертки;
Усреднение от 2 до 512 осциллограмм;
Огибающая минимумов-максимумов, отражающая данные, полученные в результате обнаружения пиковых значений в течение нескольких захватов;
Высокое разрешение усреднение серии захватов в реальном времени уменьшает случайный шум и повышает вертикальное разрешение;
Прокрутка осциллограммы по экрану справа налево со скоростью развертки меньше или равной 40 мс/дел.

Характеристики дисплея:
Жидкокристаллический цветной TFT дисплей с диагональю 10,4 дюйма (264 мм).

Разрешение 1024 пикселей по горизонтали . 768 пикселей по вертикали (XGA).

Представление сигналов - векторы, точки, переменное послесвечение, бесконечное послесвечение.

Координатная сетка, полная сетка, перекрестие, рамка, IRE и мВ.

Формат YT и одновременно XY/YT.

Максимальная скорость захвата >50 000 осциллограмм в секунду

Порты ввода/вывода:
Слот для накопителя CompactFlash на передней панели (Тип 1)

Высокоскоростной хостпорт USB 2.0 с поддержкой USB накопителя, принтера и клавиатуры.

Высокоскоростной порт ведомого устройства USB 2.0. с поддержкой управление осциллографом через интерфейс USBTMC или GPIB с TEK-USB-488 и прямую распечатку на все принтеры, совместимые с PictBridge.

Сетевой порт Розетка RJ-45, поддерживает стандарт 10/100Base-T.

Механические характеристики, не более: высота 229, ширина 439, глубина 137, масса 5 кГ.

6. Начальная (максимальная) цена договора:      535 700,00 рублей
 7. Порядок формирования цены: 

      В начальную цену договора  включены:

      - стоимость самого товара;

      - расходы на уплату таможенных пошлин, страхование, налогов и других обязательных платежей;

      - НДС;

      - транспортные расходы до склада ОАО «АЭХК».
  8. Место поставки: ОАО «АЭХК» склад Покупателя. 
  9. Сроки поставки: ноябрь 2010 год

10. Сроки и порядок оплаты: Оплата по факту поставки в течение 10 банковских дней.
  11. Срок гарантии качества: 12 месяцев от даты поставки.
  12. Порядок приёмки товара (работ, услуг): приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966

   13. Требования к участникам запроса котировок:

13.1 Быть правомочным заключать договор. 

13.2 Не находится в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).

13.3 Не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

13.4 Отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (с предоставлением справки из ИФСН « О состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам»).
           Требования к Участникам запроса ценовых  котировок подтверждаются следующими документами: 

- копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае, если от имени участника действует иное лицо,  также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом.  В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника,  необходимо представить документ, подтверждающий полномочия такого лица;

 - копии учредительных документов Участника запроса ценовых  котировок;

 - копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за месяц  до дня размещения извещения запроса ценовых котировок, заверенную местными налоговыми службами;  

            - копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче котировочной заявки,  копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;

- копии сертификатов, лицензий или свидетельств о допуске на поставку товаров (выполнению работ, оказанию услуг), подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

- иные документы, которые по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
   14. Преференции - нет
   15. Порядок оформления участия в запросе котировок

	Место подачи запроса котировок
	сайт электронной торговой площадке « www.a-k-d.ru»

	Дата окончания подачи запроса котировок
	До 11 часов по московскому времени 04.10.2010

	Котировочная заявка и документы, подтверждающие требования к Участникам запроса котировок, представляются в одном экземпляре на русском языке. Все необходимые графы котировочной заявки должны быть заполнены. Исправления в котировочной заявке не допускаются. 

	Победителем запроса ценовых котировок признаётся Участник запроса ценовых котировок, подавший документы,  отвечающие всем требованиям, установленным к Участникам в данном Извещении запроса ценовых котировок, анкету Участника и котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена на поставку товаров.

	Договор с победителем запроса ценовых котировок заключается на условиях, предусмотренных данным Извещением запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя  или в котировочной заявке Участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя  от заключения договора. 

Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru» протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

	ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК! Котировочная заявка, документы, подтверждающие требования к Участникам запроса котировок, анкета Участника обязательны к заполнению и прикрепляются отдельными файлами при оформлении заявки на участие в запросе котировок на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru


16. Приложения к запросу котировок
	1. Форма котировочной заявки  (на  3 листах) 

	2. Анкета участника (на 1 листе) 

	3. Проект договора (на 4 листах)


Начальник УПТК







                                                                                     А.В.Толокнов

Начальник ЮО                                                                                                                                                                        Н.С.Вихров  

Главный приборист                                                                                                                                                                 О.И. Левченко
Руководитель группы УПТК                                                                                                                                                  С.М. Носов

Ведущий инженер УПТК                                                                                                                                                       Ж.А. Ермолович














