                                                                                            

Форма №2
Приложение №__
к договору №100-10-05/________
от «_____»_________201__г

Техническое задание №______
на проведение текущего ремонта «УМТСиК. ТР. АЗС «Уртуйское». Резервуары для нефтепродуктов. Покраска резервуаров (7шт.) для хранения светлых нефтепродуктов».

1. Наименование поставляемого товара, услуг, работ
    1.1. УМТСиК. ТР. АЗС «Уртуйское». Резервуары для нефтепродуктов. Покраска резервуаров (7шт.) для хранения светлых нефтепродуктов.
2. Описание товара, выполняемых работ, оказываемых услуг                      (функциональные характеристики и потребительские свойства).
    2.1. Ремонтно-строительные работы.
3. Требования к выполняемым работам и оказанию услуг
      3.1.  Объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной             ведомости;
      3.2.  Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической      документации;
      3.3.   Соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной   безопасности, техники безопасности;
      3.4.  Обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники,          инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;
      3.5. Иметь опыт выполнения подобного рода работ.
4. Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг
       4.1.  Начало работ:  с момента подписания договора
               Окончание работ: 30.09. 2013года.
        4.2. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом работ.
5. Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг
         5.1. Объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной           ведомости;
         5.2. Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической    документации;
6. Требования к безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг
          6.1.  Соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности, правил по охране окружающей среды.
          6.2. Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения  охраны здоровья и безопасности персонала заказчика,       подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц; 
         6.3. Обеспечение принятия всех необходимых мер, направленных на           предотвращение несчастных случаев на производстве, возгораний, аварий, пожаров, инцидентов, профессиональных заболеваний (далее – происшествий), а также на поддержание безопасных  условий труда на промышленной площадке (территории) и объектах ОАО «ППГХО».


7. Требования к результатам работ
     7.1. Обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объекта.
     7.2.Соответствие объема, стоимости и качества работ проектам, сметным 
расчетам и договорным ценам, строительным нормам на производство и приемку этих работ.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ,     услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
      8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы      результата работы, выполненной подрядчиком. 
       8.2.  Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него      инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6  «Договором подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами  соответствующего Акта приемки работ.
 
9. Организация и порядок проведения работ
        9.1. Производство работ в соответствии с «Договором подряда», техническим заданием, сметой на выполняемые работы, а также действующими нормами и      техническими условиями.  
       9.2. Доставку материалов и запасных частей на объект  осуществляет           Подрядчик.
  10. Требования к потенциальному участнику
      10.1.Опыт выполнения подобного рода работ требуется, наличие СРО не требуется.
      10.2. Наличие  людских ресурсов, персонал:  линейные ИТР –  1  чел., высококвалифицированные рабочие основной специальности - маляры – 5  чел.  разряд 4;   рабочие строительных специальностей – маляры – 2чел. разряд 3, плотники – 2 чел. разряд 3.
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