ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для размещения заказа на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция кровли».
Проектом предусматривается: 
Демонтаж существующих конструкций (фасонные изделия, существующие покрытия кровли, парапетных Ж/Б плит, утеплителя - газобетон и шлак , существующего остекления фонарей). 

Выполнить работы по устройству нового кровельного утеплителя, покрытия, остекления фонаря сотовым поликарбонатом,  переустройству деформационного шва, устройству парапета, узлов примыканий
1. Перечень и объемы основных строительных работ.
	реконструкция помещений АС

	№ п.п.
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	1
	3
	4

	1
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
	11


	2
	Пароизоляция КТпласт ЭПП-4,0
(м2)
	1210


	3
	Утепление покрытий: керамзитом
(1 м3 утеплителя)
	145

	4
	Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 400
(м3)
	149.35


	5
	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой
(100 м2 утепляемого покрытия)
	8


	6
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01
(100 м2 утепляемого покрытия)
	8


	7
	Утеплитель Пеноплекс М45
(м3)
	120


	8
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой из полиэтилена
(100 м2 изолируемой поверхности)
	8


	9
	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм
(м2)
	880


	10
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (25мм)
(100 м2 стяжки)
	8


	11
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
(100 м2 стяжки)
	8


	12
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
(100 м2 кровли)
	8


	13
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя
(100 м2 кровли)
	8


	14
	КТэласт ЭПП-4,5 для нижнего слоя
(м2)
	904

	15
	КТэласт ЭКП-5,0 для верхнего слоя
(м2)
	920

	16
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
	0.3608


	17
	Костыли
(т)
	0.0565


	18
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя ( доп.слои)
(100 м2 кровли)
	0.528


	19
	КТэласт ЭПП-4,5 для нижнего слоя
(м2)
	60

	20
	КТэласт ЭКП-5,0 для верхнего слоя
(м2)
	61

	21
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
(100 м примыканий)
	0.14


	22
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (поз. 40) шир. 620мм
(т)
	0.04998


	23
	КТэласт ЭКП-5,0 для верхнего слоя
(м2)
	27

	24
	Костыли (поз. 11)
(т)
	0.01


	25
	Укладка Унифлекса  в один слой (по сущ парапету в 2 слоя)
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0.042


	26
	Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0.042


	27
	Унифлекс ТПП
(м2)
	9.24


	28
	Укладка доски 2х40х120(по Унифлексу)
(100 м)
	0.28


	29
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
(м3)
	0.1344


	30
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(толщ.0,8мм-Узел 2; дет. 2 - свес шир. 290мм по Серии2.430-3 в.2)
(100 м2 покрытия)
	0.041412


	31
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Устройство цементного бортика)
(100 м2 стяжки)
	0.051


	32
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
(100 м2 стяжки)
	0.051


	33
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(толщ.0,7мм-Узел 3; дет. 41 - свес шир. 440мм по Серии2.430-3 в.2)
(100 м2 покрытия)
	0.2244


	34
	Укладка Унифлекса  в один слой (по сущ парапету в 2 слоя)
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0.153


	35
	Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0.153


	36
	Унифлекс ТПП
(м2)
	33.66


	37
	Укладка доски 3х40х120(по Унифлексу)
(100 м)
	1.53


	38
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
(м3)
	0.7344


	39
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
(100 м примыканий)
	0.61


	40
	КТэласт ЭПП-4,5 для нижнего слоя
(м2)
	89.466667


	41
	КТэласт ЭКП-5,0 для верхнего слоя
(м2)
	42.7


	42
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (фасонный элемент МС33 шир. 350мм)
(т)
	0.12444


	43
	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм (-4х40)
(т)
	0.07686


	44
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
(100 м2 покрытия)
	8


	45
	Демонтаж стяжек (толщ. 25мм): цементно-песчаных толщиной 15 мм
(100 м2 стяжки)
	8

	46
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
(100 м2 стяжки)
	8

	47
	Демонтаж шлака плотностью 900кг/м3 толщ.185мм
(1 м3 утеплителя)
	148

	48
	Демонтаж газобетона плотностью 550кг/м3 толщ.120мм
(1 м3 утеплителя)
	96

	49
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
(т)
	210

	50
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I
(т)
	210

	51
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
	56


	52
	Пароизоляция КТпласт ЭПП-4,0
(м2)
	6160


	53
	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой
(100 м2 утепляемого покрытия)
	50.7


	54
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01
(100 м2 утепляемого покрытия)
	50.7


	55
	Утеплитель Пеноплекс М45
(м3)
	760

	56
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой из полиэтилена
(100 м2 изолируемой поверхности)
	56


	57
	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм
(м2)
	6160


	58
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (25мм)
(100 м2 стяжки)
	52


	59
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
(100 м2 стяжки)
	52


	60
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
(100 м2 кровли)
	52


	61
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя
(100 м2 кровли)
	56


	62
	КТэласт ЭПП-4,5 для нижнего слоя
(м2)
	6328

	63
	КТэласт ЭКП-5,0 для верхнего слоя
(м2)
	6440

	64
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
	0.02132


	65
	Костыли
(т)
	0.0045


	66
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя ( доп.слои)
(100 м2 кровли)
	0.0312


	67
	КТэласт ЭПП-4,5 для нижнего слоя
(м2)
	3.6

	68
	КТэласт ЭКП-5,0 для верхнего слоя
(м2)
	3.6

	69
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
(100 м примыканий)
	1.25


	70
	КТэласт ЭПП-4,5 для нижнего слоя
(м2)
	183

	71
	КТэласт ЭКП-5,0 для верхнего слоя
(м2)
	87.5


	72
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (фасонный элемент МС33)
(т)
	0.255


	73
	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм (-4х40)
(т)
	0.1575


	74
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками
(100 м примыканий)
	5


	75
	КТэласт ЭПП-4,5 для нижнего слоя (25,6/6*500=2217м2)
(м2)
	2217

	76
	КТэласт ЭКП-5,0 для верхнего слоя
(м2)
	350


	77
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (фасонный элемент МС33, МС35)
(т)
	1.8105


	78
	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм (-4х40)
(т)
	1.26


	79
	Защита ковра скатных кровель гравием на битумной мастике
(100 м2 кровли)
	0.3


	80
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя
(100 м2 кровли)
	0.3


	81
	КТэласт ЭПП-4,5 для нижнего слоя
(м2)
	34

	82
	КТэласт ЭКП-5,0 для верхнего слоя
(м2)
	35

	83
	Оклейка поверхностей стеклотканью: на нефтебитуме, первый слой
(1 м2 оклеиваемой поверхности)
	30

	84
	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой
(100 м2 утепляемого покрытия)
	0.02


	85
	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40
(м3)
	0.2

	86
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
(100 м2 утепляемого покрытия)
	0.02

	87
	Вата минеральная
(м3)
	0.2

	88
	Укладка Унифлекса  в один слой (по сущ парапету в 2 слоя)
(100 м2 изолируемой поверхности)
	2.1514


	89
	Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01
(100 м2 изолируемой поверхности)
	2.1514


	90
	Унифлекс ТПП
(м2)
	473.4


	91
	Укладка доски 3х40х120(по Унифлексу)
(100 м)
	14.904


	92
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
(м3)
	7.152


	93
	Устройство фасонного элемента к парапету из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм (поз. 40 -  шир. 620мм по узлу 11.1 М24.19/04 и поз. 41 -шир. 440 по Узлу 3 лист 05АС)
(100 м2 покрытия)
	2.5932


	94
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
(т)
	1.476756


	95
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
(100 м примыканий)
	2.89


	96
	КТэласт ЭКП-5,0
(м2)
	728

	97
	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике
(100 м деформационных швов)
	0.48


	98
	Компенсатор нижний из листовой оцинкованной стали толщ. 1мм. шир.270мм, дл.48м.п (поз.52)
(т)
	0.1008


	99
	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0.432


	100
	Кирпич глиняный , размером 250х120х65 мм, марка: 125
(1000 шт.)
	2.18

	101
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
(м3)
	1

	102
	Пароизоляция КТпласт ЭПП-4,0
(м2)
	69

	103
	Изделия минераловатные на основе базальтовых пород LINEROCK ,плита стандарт (плотность 60-90кг/м3) цена=1824,15/4,33*1,18*1,05
(м3)
	2.8

	104
	Укладка доски 50х120(крепить к пробкам)
(100 м)
	0.96


	105
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
(м3)
	0.6

	106
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Устройство цементного бортика)
(100 м2 стяжки)
	0.096


	107
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
(100 м2 стяжки)
	0.096


	108
	КТэласт ЭКП-5,0
(м2)
	114

	109
	Костыли  -4х40х410 (поз. 51)
(т)
	0.08


	110
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (фасонный элемент-поз.50) - защитный фартук верхний
(т)
	0.2976


	111
	Изделия резиновые технические: водостойкие (толщ. 3мм, объемный вес=900кг/м3; вес 1м2=2,7кг)
(кг)
	81


	112
	Устройство кровельного материала  в один слой посыпкой вниз
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0.842


	113
	КТэласт ЭКП-5,0
(м2)
	93

	114
	Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике
(100 м ендовы)
	0.842


	115
	КТэласт ЭПП-4,5
(м2)
	291

	116
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
(100 м2 стяжки)
	0.9262


	117
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
(100 м2 стяжки)
	0.9262


	118
	Устройство кровельного материала  в один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0.1684


	119
	Защита ковра скатных кровель гравием на битумной мастике
(100 м2 кровли)
	0.05


	120
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя
(100 м2 кровли)
	0.05

	121
	КТэласт ЭПП-4,5 для нижнего слоя
(м2)
	12

	122
	КТэласт ЭКП-5,0 для верхнего слоя
(м2)
	6

	123
	Оклейка поверхностей стеклотканью: на нефтебитуме, первый слой
(1 м2 оклеиваемой поверхности)
	5

	124
	Оклейка поверхностей стеклотканью: на нефтебитуме, последующие слои
(1 м2 оклеиваемой поверхности)
	5

	125
	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой
(100 м2 утепляемого покрытия)
	0.005


	127
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
(100 м2 утепляемого покрытия)
	0.005

	128
	Вата минеральная
(м3)
	0.1

	129
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "ФОХ"  любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
	1.5

	130
	Огнебиозащитный состав (антисептик-антипирен) "ФОХ". расход 350г/м2 (55р/кг/3,68)
(кг)
	52.5


	131
	Очистка поверхности щетками (сущ. метал. переплеты рамы зенитного фонаря)
(1 м2 очищаемой поверхности)
	660

	132
	Обеспыливание поверхности
(1 м2 обеспыливаемой поверхности)
	660

	133
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	6.6


	134
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	6.6

	135
	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками
(100 м2)
	6.048


	136
	Поликарбонатные панели POLYGAL  СХ, 8мм                 Цена: 326,7/4,04= 80,87 руб
(м2)
	604.8


	137
	Торцевой профиль POLYGAL UP, 8мм                                  Цена: 44,87/4,04=11,11 руб
(м)
	1500

	138
	Зажим пружинный (полоса 1,5х15х60)
(т)
	0.2592


	139
	Герметик силиконовый                    Цена: 465,2/4,04=115,15 руб
(кг)
	36

	140
	Устройство фасонного элемента  из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм (дет. 10 -  шир. 350мм, дл.289м; по серии 2.430-3. вып.2, л.58)
(100 м2 покрытия)
	1.0115


	141
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм
(т)
	0.6936


	142
	Устройство фасонного элемента  из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм (дет. 3 -  шир. 300мм, дл.289м; по серии 2.430-3. вып.2, л.58)
(100 м2 покрытия)
	0.867


	143
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм
(т)
	0.4913


	144
	Устройство полосы КТэласт ЭКП шириной 300мм
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0.867


	145
	КТэласт ЭКП-5,0
(м2)
	96

	146
	Гвозди кровельные: и толевые
(т)
	0.01

	147
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0.72


	148
	КТэласт ЭКП-5,0
(м2)
	79


Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 24 месяцев со дня утверждения Акта приёмки законченного строительством объекта.
Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической частью, ПУЭ,  ГОСТ, ТУ, регламентами, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

По завершении всех работ на объекте (либо этапа работ) за пять дней до начала приемки результатов завершенных работ, подрядчик передает заказчику исполнительную документацию, протоколы , акты испытаний оформленные в соответствии с требованиями действующих нормативов.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных технической частью и проектной документацией, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью и проектной документацией, или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. При этом заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. В случае, если стоимость работ, оборудования или материала не выделена в технической части и проектной документации отдельной строкой, считается что она включена   в стоимость подлежащего оплате соответствующего вида работ.

2. Требования к организации.
 Наличие свидетельства о саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов.
Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности.

Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды. База Участника должна размещаться не далее чем в 100 км от объекта (от г.Снежинска).

Участник должен иметь опыт выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.

Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации либо подвергнут процедуре банкротства.

Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства, а также ежегодный и ежемесячный графики. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.
3.Стоимость и сроки выполнения работ.

В стоимость лота включены все расходы, в том числе стоимость оборудования, материалов, командировочные расходы, перевозки, перебазировка механизмов, затраты на проживание, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
4.Оплата работ.

Без аванса, по факту выполнения работ. Расчеты производятся поэтапно ежемесячно (при условии устранения подрядчиком, выявленных в ходе приемки, недостатков) по счетам и счет-фактурам, выставленным на основании подписанных обеими сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 15 банковских дней с момента получения счета.    
Задержка перечисления денежных средств за выполненные работы не является основанием для прекращения Подрядчиком работ на объекте. 
5.Особые условия.
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключения договора строительного подряда, являющегося объектом процедуры закупки). 


Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.


Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц  на территорию ЗАТО.


Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.


Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».


Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.


На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).
13
2

