2

	
	УВЕРЖДАЮ:

Директор
 ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ» 

_____________________ М.С. Исхаков
«18» июля 2013 г.


Изменения в документацию по проведению
открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по теме: «Обобщение и анализ материалов по уточнению геодинамических и сейсмических условий площадки размещения энергоблока с РУ БН-К Белоярской АЭС»
2013
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Научно-исследовательский изыскательский институт «Энергоизыскания» (ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ») вносит следующие изменения в документацию по проведению открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по теме: «Обобщение и анализ материалов по уточнению геодинамических и сейсмических условий площадки размещения энергоблока с РУ БН-К Белоярской АЭС», размещенную на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru №130717/0530/023 и на ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом http://www.a-k-d.ru № R021406 17.07.2013 г.:
1. Пункт 2 Тома 2 «Техническое задание» читать в следующей редакции:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Обобщение и анализ материалов по уточнению геодинамических и сейсмических условий площадки размещения энергоблока с РУ БН-К Белоярской АЭС»
1. Наименование работ:

«Обобщение и анализ материалов по уточнению геодинамических и сейсмических условий площадки размещения энергоблока с РУ БН-К Белоярской АЭС»

2. Основание для проведения работ: 

Договор от 26.11.2012 г.  № 286/12/БН/2832

3. Сроки выполнения работы:

Начало работ – с момента заключения  Договора.

Окончание работ – 25.08.13 г.

4. Исполнитель: Выбирается по результатам закупки

5. Цель и задачи проведения работ

5.1 Уточнение оценок определения параметров ПЗ и МРЗ на площадке АС для средних грунтов по сейсмическим свойствам, а также для грунтовых условий площадки АС.

5.2 Задачи настоящих исследований включают:

· обобщение и анализ геодинамических, сейсмологических, и геофизических изысканий и исследований, выполненных на всех этапах проведения изысканий, на основании требований нормативно-технических документов РФ и норм МАГАТЭ к составу, объему и детальности исследований и изысканий для оценки сейсмической опасности площадки размещения энергоблока с РУ БН-К Белоярской АЭС;

· предоставление рекомендаций относительно состава дополнительных необходимых исследований и изысканий.

6. Перечень основных нормативных документов

· СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах. Госстрой России, М. 2000;

· Общее Сейсмическое Районирование (ОСР-97), комплект карт и пояснительная записка. Миннауки и технологий РФ, РАН, ОИФЗ, М. 1998.

· НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.
ГАН РФ, М. 2001;

· НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности. ГАН РФ, М. 2001.

· РБ-019-01. Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно-опасных объектов на основании геодинамических данных. ГАН РФ, М. 2001;

· РБ-006-98. Определение исходных сейсмических колебаний грунта для проектных основ. ГАН РФ, М. 1998; 

· РБ-036-06. Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла. 2006.

· НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.  2005 г;

· СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

· СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства (приложения Д, Е);

· СППНАЭ-93, п. 4.2. Требования к разработке ТЭО строительства атомной станции. Положение о порядке выбора площадки строительства;

· СППНАЭ-87, п. 4.1. Требования к составу и объему инженерных изысканий и исследований для проектирования атомных станций;

· Руководство МАГАТЭ по безопасности № 50-SG-S9. Изыскания площадок для атомных электростанций. 1985;

· Руководство МАГАТЭ по безопасности № 50-SG-S1. Учет землетрясений и связанных с ними явлений при выборе площадок для атомных электростанций. 1994.
7. Материалы, передаваемые Заказчиком для выполнения работ:
· ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ» Энергоблок АЭС с РУ БН-К на площадке третьей очереди Белоярской АЭС Технический отчет Выполнение комплексных инженерных изысканий и экологических исследований для подготовки проектной документации в строительство энергоблока № 5 Белоярской АЭС с РУ БН-1200. Книга 4. Уточнение геодинамических и сейсмических условий площадки:

· Часть 1. Сейсмические условия района Белоярской АЭС. БНК.0-0-02-ОТ-011/1, СПб, 2011.

· Часть 2. Детальное сейсмическое районирование (Уточнение общего сейсмического районирования) территории радиусом 150-320 км. БНК.0-0-02-ОТ-011/2, СПб, 2011

· Часть 3. Детальное сейсмическое районирование территории радиусом 30-40 км от площадки БНК.0-0-02-ОТ-011/3, СПб, 2011.

· Часть 4. Составление дискретно-иерархической модели рельефа. БНК.0-0-02-ОТ-011/4,СПб, 2011.

· Часть 6. Геофизические работы на выбранной площадке. Сейсморазведочные работы (сейсмокаротаж скважин, межскважинное сейсмическое просвечивание). БНК.0-0-02-ОТ-011/6, СПб, 2011.

· ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ» «Сейсмологический мониторинг в радиусе 30-40 км от площадки строительства Белоярской АЭС (блок с РУ БН-К) методом малоапертурной группы», СПб, 2013.

· ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ» «Сейсмологический мониторинг в радиусе 30-40 км от площадки строительства Белоярской АЭС (блок с РУ БН-К)», СПб, 2013.

· ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ»  «Наземные сейсморазведочные исследования на площадке строительства Белоярской АЭС», СПб, 2013.

· ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ» «Сейсмическое микрорайонирование площадки Белоярской АЭС (блок с РУ БН-К) методом регистрации взрывов (землетрясений) и микросейсм», СПб, 2013.

· Материалы выполнения электроразведочных работ методами АМТЗ и ЗСБ для уточнения сейсмотектонических условий ближнего района Белоярской АЭС.

· Материалы выполнения электроразведочных работ методом ЗСБ для уточнения сейсмотектонических условий площадки размещения энергоблока с РУ БН-К Белоярской АЭС.

· Материалы выполнения заверки геодинамически активных зон района Белоярской АЭС методами маршрутного обследования и проходки зон канавами.

8. Требования к составу работ

На основании передаваемых Исполнителю материалов выполнения исследованию по уточнению общего сейсмического районирования (детальное сейсмическое районирование территорий радиусами до 150-320 км и до 30-40 км от площадки, сейсмическое микрорайонирование площадки, инженерно-геофизические изыскания в ближнем районе и на площадке АЭС) необходимо выполнить следующие работы:

· комплексный анализ имеющихся материалов по геодинамическим зонам, расположенным в непосредственной близости от площадки размещения Белоярской АЭС, в том числе материалов инженерно-геологических и инженерно-геофизических работ по заверке положения выделенных геодинамически активных зон;

· уточнение параметров сейсмической активности геоструктур;

· комплексный анализ имеющихся материалов разных лет по проведению инструментального сейсмологического мониторинга района радиусом до 30-40 км от площадки размещения Белоярской АЭС для оценки стабильности параметров сейсмического режима рассматриваемого района, в том числе переопределение природы и параметров (время в очаге и координаты) сейсмических событий, зарегистрированных ИДГ РАН в 2011 г. в районе Белоярской АЭС;

· анализ результатов использования малоапертурной группы с целью предоставления рекомендаций об использовании вместо локальной группы сейсмических станций (ЛСС);

· прогноз свойств грунтов (пород) в основаниях зданий и сооружений в техногенно измененных условиях;

· прогноз параметров ПЗ и МРЗ с учетом изменения свойств грунтов и параметров среды во время строительства и эксплуатации АС;

· предоставление рекомендаций по сейсмическому, геотехническому и геодинамическому мониторингу природной среды в процессе строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации АС;

· уточнение расчетного значения максимально возможного сейсмического воздействия с учетом конкретных грунтовых условий площадки и техногенно-измененных условий (заглубление фундаментов зданий и сооружений, повышение или понижение уровня грунтовых вод и т.д.);

· получение аналогичных расчетных значений максимально возможного сейсмического воздействия с учетом влияния планетарных и региональных структур, установить взаимосвязь и подчиненность местных и локальных структур с региональными и планетарными структурами;

· получение независимых экспертных заключений специализированных организаций по тематикам исследований, перечисленным выше.

9. Состав отчетных материалов

9.1 В отчет должны входить следующие характеристики:

· положения площадки по отношению к тектонически активным разломам и зонам ВОЗ с указанием расстояний до зон ВОЗ и параметров сейсмичности зон ВОЗ;

· значений исходной сейсмичности ПЗ, МРЗ;

· грунтовых условий площадки по сейсмическим свойствам с указанием метода или методов определения категории грунтов;

· приращений балльности;

· значений сейсмичности ПЗ, МРЗ с учетом естественных грунтовых условий площадки и техногенно-измененных условий.

9.2 Указанные в 8 и 9.1 виды работ и исследований должны по составу, объему и детальности соответствовать требованиям нормативной документации, а также требованиям других действующих законодательных и нормативно-правовых актов в области проведения инженерных изысканий и регламентирующих размещений атомных станций.

10. Порядок приема и передачи работ

Перед началом работ Исполнителем составляется программа выполнения работ по настоящему техническому заданию, которая согласовывается Заказчиком.

По окончании работ отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде 5 (Пяти) экземплярах (четыре подлинника в сброшюрованном виде, один подлинник в несброшюрованном виде) и в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. Требования по формату и способам передачи данных в электронном виде установлены стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014-06.

Собственность ОАО «Концерн Росэнергоатом». Запрещается без предварительного�письменного разрешения собственника воспроизводить, переводить, изменять в любой форме�или частично, передавать во временное или постоянное пользование другим организациям �или лицам, разглашать или использовать сведения в коммерческих интересах лиц или �организаций, не связанных договорными обязательствами с собственником









