## Смета
Приложение № 2 к Технической части
Ведомость физических объемов работ
№№ п/п | Наименование работ, единица измерения | Кол-во | с учетом н/р и п/н | на составл. расценок | материалов на ед.изм. | экспл.машин (без учета з/п машинистов) | зарплата рабочих, обсл. машины
1 | 2 | 3
Корп. 715
Системы В1,В2,В4,В16,В23,В41,В51,В53, В87,В94,В70,В35,В63,В76,В79,В6б,В88,В89.
1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м, | 0.2
100 м2 горизонтальной проекции
2 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали | 0.027
класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 500 до 560мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
3 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали | 0.02
класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром до 800 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
4 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали | 0.025
класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром до 800 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
5 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали | 0.02
класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 500 до 560 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
6 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали | 0.03
класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, периметром 900 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
7 | Демонтаж воздуховодов излистовой, оцинкованной стали | 0.01
класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, периметром 900 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
8 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали | 0.015
класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром до 355 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
9 | Демонтаж воздуховодов излистовой, оцинкованной стали | 0.05
класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, периметром до 3600 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
10 | Демонтаж воздуховодов излистовой, оцинкованной стали | 0.032
класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, периметром до 3200 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
11 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали | 0.01
класса Н (нормальные) толщиной1,0 мм, диаметром до 200 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
12 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали | 0.055
класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром до 250 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
13 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали | 0.01
класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, периметром до 600 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
14 | Установка клапанов КЛОП с электрическим приводом диаметром до 250 мм (система В4,В79,В88), | 3
1 шт.
15 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo | 1
КЛОП-1(60)-НО-200(фл)-МВ(220)-К,диаметром 200 мм -
шт.
16 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo | 2
КЛОП-1(60)-НО-250(фл)-МВ(220)-К, диаметром 250 мм
шт.
17 | Установка клапана КЛОП с электрическим приводом, периметром до 1000 мм ( система В1,В87,В94,В6б), | 5
1 шт.
18 | Установка клапана КЛОП с электрическим приводом,периметром до 1000 мм ( система В53), | 1
1 шт.
19 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo | 3
КЛОП-1(60)-НО-200х200-МВ(220)-К, размером 200х200 мм
шт.
20 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo | 1
КЛОП-1(60)-НО-200х250(фл)-МВ(220)-К, размером 200х250 мм
шт.
21 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo | 1
во взрывозащ.исп.КЛОП-2В(60)-НО-200х200-МВ(220)-К, размером 200х200 мм
шт.
22 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo | 1
КЛОП-1(60)-НО-150х150(фл)-МВ(220)-К, размером 150х150 мм
шт.
23 | Установка капана КЛОП сэлектрическим приводом диаметром до 560 мм ( система В2), | 1
1 шт.
24 | Клапаны огнезадерживающие сисполнительным механизмом Belimo | 1
во взрывозащ.исп.КЛОП-2В(60)-НО-400(фл)-МВ(220),диаметром 400 мм
шт.
25 | Установка клапана КЛОП с электрическим приводом диаметром до 355 мм(система В16,В70), | 2
1 шт.
26 | Установка клапана КЛОП с электрическим приводом диаметром до 355 мм(система В89), | 1
1 шт.
27 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo | 3
КЛОП-1(60)-НО-315(фл)-МВ(220)-К,диаметром 315 мм
шт.
28 | Установка клапана КЛОП с электрическим приводом диаметром до 355 мм(система В76), | 1
1 шт.
29 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo | 1
КЛОП-1(60)-НО-355(фл)-МВ(220)-К, диаметром 355 мм
шт.
30 | Установка клапана КЛОП сэлектрическим приводом диаметром до 800 мм(система В41), | 1
1 шт.
31 | Установка клапана КЛОП с электрическим приводом диаметром до 800 мм(система В35), | 1
1 шт.
32 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo | 2
КЛОП-1(60)-НО-800(фл)-МВ(220)-К,диаметром 800 мм
шт.
33 | Установка клапана КЛОП с электрическим приводом диаметромдо 560 мм,( система В70,В63), | 2
1 шт.
34 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo | 1
КЛОП-1(60)-НО-560(фл)-МВ(220)-К, диаметром 560мм
шт.
35 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo | 1
КЛОП-1(60)-НО-500(фл)-МВ(220)-К, диаметром 500мм
шт.
36 | Установка клапана КЛОП-1(60)-НО-710(фл)-МВ(220)-К | 1
с электрическим приводом диаметром до 800 мм(система В70),
1 шт.
37 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo | 1
КЛОП-1(60)-НО-710(фл)-МВ(220)-К, диаметром 710 мм
шт.
38 | Установка клапанов КЛОП с электрическим приводом периметром до 4000 мм ( система В23), | 1
1 шт.
39 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo | 1
КЛОП-1(60)-НО-1000х800(фл)-МВ(2 20)-К, размером 1000х800 мм
шт.
40 | Установка клапанов КЛОП с электрическим приводом периметром до 3200 мм | 1
1 шт.
41 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo | 1
КЛОП-1(60)-НО-800х800(фл)-МВ(220)-К, размером 800х800 мм -
шт.
42 | Прокладка воздуховодов излистовой, оцинкованной стали | 0.012
класса Н (нормальные) толщиной1,0 мм, диаметром до 200 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
43 | Прокладка воздуховодов из листовой стали и алюминия ( из | 0.047
наличия -2.7м2 ) класса Н(нормальные) толщиной 1,0 мм,диаметром до 250 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
44 | Воздуховоды из листовой сталитолщиной 1,0 мм, диаметром до 250 мм, | 0.4
м2
45 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 250 мм, | 2.8
м2
46 | Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н(нормальные) толщиной 1,0 мм,диаметром до 355 мм, | 0.014
100 м2 поверхности воздуховодов
47 | Воздуховоды из листовой сталитолщиной 1,0 мм, диаметром до1000 мм, | 1.4
м2
48 | Прокладка воздуховодов излистовой стали класса Н(нормальные) толщиной 1,0 мм,диаметром до 355 мм, | 0.012
100 м2 поверхности воздуховодов
49 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметромдо 450 мм, | 1.2
м2
50 | Прокладка воздуховодов излистовой стали класса Н(нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром до 800 мм, | 0.009
100 м2 поверхности воздуховодов
51 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до1000 мм, | 0.9
м2
52 | Прокладка воздуховодов излистовой оцинкованной сталикласса Н (нормальные) толщиной | 0.019
1,0 мм, периметром до 900 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
53 | Прокладка воздуховодов излистовой оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.008
1,0 мм, периметром до 900 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
54 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, периметром до 1000 мм, | 2.7
м2
55 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинк. стали класса Н(нормальные) толщиной 1,0 мм, | 0.001
диаметром до 355 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
56 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметромдо 450 мм, | 0.1
м2
57 | Прокладка воздуховодов излистовой оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.018
1,0 мм, диаметром от 500 до 560
100 м2 поверхности воздуховодов
58 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром от500 до 560 мм, | 1.6
м2
59 | Воздуховоды из оцинкованнойстали толщиной 1,0 мм, диаметромдо 800 мм, | 0.2
м2
60 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.031
1,0 мм, диаметром до 800 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
61 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 800 мм, | 3.1
м2
62 | Прокладка воздуховодов излистовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.062
1,0 мм, периметром до 3600 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
63 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.037
1,0 мм, периметром до 3200 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
64 | Воздуховоды из оцинкованнойстали толщиной 1,0 мм,периметром от 1700 до 4000 мм, | 9.9
м2
65 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.01
1,0 мм, периметром до 600 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
66 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, периметром до 1000 мм, | 1
м2
67 | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм ( фланец диам.400мм2шт), | 0.003
т
68 | Сетки металлические в рамкахплощадью в свету более 0,5 м2 (на все приточные системы), | 0.8
м2
Системы П3-П5,П8A,П13,П18,П20,П22,П1 4-П17,П25,П28.
69 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов привысоте помещений до 6 м, | 0.12
100 м2 горизонтальной проекции
70 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты | 0.04
помещений добавлять к расценке
100 м2 горизонтальной проекции
71 | Демонтаж воздуховодов излистовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.022
1,0 мм, периметром 900 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
72 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной сталикласса Н (нормальные) толщиной | 0.01
1,0 мм, периметром 900 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
73 | Демонтаж воздуховодов излистовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.21
1,0 мм, диаметром до 800 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
74 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, | 0.02
диаметром от 500 до 560 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
75 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.12
1,0 мм, диаметром до 1250 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
76 | Демонтаж воздуховодов излистовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.03
1,0 мм, периметром до 7200 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
77 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.1
1,0 мм, диаметром до 800 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
78 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.07
1,0 мм, диаметром до 800 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
79 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.02
1,0 мм, диаметром до 250 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
80 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.164
1,0 мм, периметром до 3200 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
81 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.045
1,0 мм, периметром до 3200 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
82 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.035
1,0 мм, периметром от 1100 до1600 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
83 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.033
1,0 мм, диаметром до 450 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
84 | Установка клапана КЛОП с электрическим приводом диаметром до 250 мм(система П3), | 1
1 шт.
85 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1(60)-НО-250(фл)-МВ(220)-К, | 1
диаметром 250 мм -
шт.
86 | Установка клапана с электрическим приводом диаметром до 800 мм(система П4,П5,П13), | 4
1 шт.
87 | Установка клапана КЛОП с электрическим приводом диаметром до 800 мм(система П20), | 1
1 шт.
88 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1(60)-НО-710(фл)-МВ(220)-К, | 3
диаметром 710 мм -
шт.
89 | Клапаны огнезадерживающие сисполнительным механизмом Belimo КЛОП-1(60)-НО-800(фл)-МВ(220)-К, | 2
диаметром 800 мм -
шт.
90 | Установка клапана КЛОП с электрическим приводом периметром 4800 мм(система П4), | 1
1 шт.
91 | Клапаны огнезадерживающие сисполнительным механизмом Belimo КЛОП-1(60)-НО-1000х1400-МВ(220) | 1
-К, периметром 4800 мм -
шт.
92 | Установка клапана КЛОП с электрическим приводомпериметром до 1000 мм ( системаП8'A,П20), | 2
1 шт.
93 | Установка клапана КЛОП сэлектрическим приводомпериметром до 1000 мм ( системаП15), | 1
1 шт.
94 | Клапаны огнезадерживающие сисполнительным механизмом BelimoКЛОП-1(60)-НО-200х200(фл)-МВ(22 | 3
0)-К, размером 200х200 мм -
шт.
95 | Установка капана КЛОП с электрическим приводом диаметромдо 560 мм ( системаП18,П20,П28), | 6
1 шт.
96 | Установка капана КЛОП с электрическим приводом диаметромдо 560 мм ( система П25,), | 1
1 шт.
97 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом BelimoКЛОП-1(60)-НО-500(фл)-МВ(200)-К, | 2
диаметром 500мм -
шт.
98 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом BelimoКЛОП-2В(60)-НО-400(фл)-МВ(200)- | 1
К, диаметром 400 мм -
шт.
99 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-2В(60)-НО-450(фл)-МВ(200)- | 3
К, диаметром 450 мм -
шт.
100 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1(60)-НО-560(фл)-МВ(200)-К, | 1
диаметром 560мм -
шт.
101 | Установка клапана КЛОП с электрическим приводом периметром до 6800 мм(системаП22), | 1
1 шт.
102 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1(60)-НО-1500х1600-МВ(200) | 1
-К, размером 1500х1600мм -
шт.
103 | Установка клапана КЛОП с электрическим приводом периметром до 5600 мм( системаП22), | 1
1 шт.
104 | Клапаны огнезадерживающие сисполнительным механизмом BelimoКЛОП-1(60)-НО-1250х1250-МВ(200) | 1
-К, размером 1250х1250мм -
шт.
105 | Установка клапанов КЛОП сэлектрическим приводом диаметромдо 800 мм(система П14), | 1
1 шт.
106 | Установка клапанов КЛОП сэлектрическим приводом диаметромдо 800 мм(система П25), | 1
1 шт.
107 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом BelimoКЛОП-1(60)-НО-630(фл)-МВ(220)-К, | 2
диаметром 630мм -
шт.
108 | Установка клапанов КЛОП с электрическим приводом периметром до 3200 мм(системаП14), | 1
1 шт.
109 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1(60)-НО-1000х500(фл)-МВ(2 | 1
00)-К, размером 1000х500мм -
шт.
110 | Установка клапанов КЛОП с электрическим приводом периметром до 1600 мм ( системаП15), | 1
1 шт.
111 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом BelimoКЛОП-1(60)-НО-500х250(фл)-МВ(20 | 1
0)-К, размером 500х250мм -
шт.
112 | Установка клапанов КЛОП с электрическим приводом периметром до 3200 мм(системаП16,П17), | 4
1 шт.
113 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1(60)-НО-800х800(фл)-МВ(20 | 3
0)-К, размером 800х800мм -
шт.
114 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1(60)-НО-1100х500(фл)-МВ(2 | 1
00)-К, размером 1100х500мм -
шт.
115 | Установка клапана КЛОП сэлектрическим приводом диаметром до 355 мм(система П28), | 1
1 шт.
116 | Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1(60)-НО-280(фл)-МВ(220)-К, | 1
диаметром 280мм -
шт.
117 | Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром до 250 мм, | 0.016
100 м2 поверхности воздуховодов
118 | Воздуховоды из листовой сталитолщиной 1,0 мм, диаметром до 250 мм, | 1.6
м2
119 | Прокладка воздуховодов из листовой и оцинк. стали класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, | 0.116
диаметром до 800 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
120 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1000 мм, | 11.6
м2
121 | Прокладка воздуховодов излистовой и оцинк. стали класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, | 0.126
диаметром до 800 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
122 | Воздуховоды из оцинкованнойстали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1000 мм, | 12.6
м2
123 | Прокладка воздуховодов из листовой стали Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, периметром до5200 мм, | 0.012
100 м2 поверхности воздуховодов
124 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, периметром от 4200 до 5200 мм, | 1.2
м2
125 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.03
1,0 мм, периметром до 900 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
126 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, периметром до 1000 мм, | 3
м2
127 | Прокладка воздуховодов из листовой и оцинк. стали класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, | 0.076
диаметром от 500 до 560 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
128 | Прокладка воздуховодов из листовой и оцинк. стали класса Н(нормальные) толщиной 1,0 мм, | 0.029
диаметром от 500 до 560 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
129 | Воздуховоды из листовой сталитолщиной 1,0 мм, диаметром от 500 до 560 мм, | 1.9
м2
130 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметром от 500 до 560 мм, | 8.6
м2
131 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.03
1,0 мм, диаметром до 450 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
132 | Воздуховоды из оцинкованнойстали толщиной 1,0 мм, диаметром до 450 мм, | 3
м2
133 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.122
1,0 мм, диаметром до 1250 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
134 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметром 1600 мм, | 12.2
м2
135 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной сталикласса Н (нормальные) толщиной | 0.014
1,0 мм, периметром до 7200 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
136 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, периметром до 7200 мм, | 1.4
м2
137 | Прокладка воздуховодов излистовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.052
1,0 мм, периметром до 3200 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
138 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.11
1,0 мм, периметром до 3200 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
139 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной сталикласса Н (нормальные) толщиной | 0.074
1,0 мм, периметром до 3200 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
140 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм,периметром от 1700 до 4000 мм, | 23.6
м2
141 | Прокладка воздуховодов излистовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.035
1,0 мм, диаметром до 800 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
142 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметромдо 800 мм, | 3.5
м2
143 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.014
1,0 мм, периметром 800, 1000 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
144 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, периметром до 1000 мм, | 1.4
м2
145 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.026
1,0 мм, периметром от 1100 до 1600 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
146 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм,периметром от 1100 до 1600 мм, | 2.6
м2
147 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной | 0.013
1,0 мм, диаметром до 355 мм,
100 м2 поверхности воздуховодов
148 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 450 мм, | 1.3
м2
149 | Сетки металлические в рамкахплощадью в свету более 0,5 м2 (на все приточные системы), | 7.4
м2
Антикоррозийные работы
150 | Огрунтовка металлическихповерхностей клапана системы В2 за один раз грунтовкой ХС-010 за2 раза, | 0.005
100 м2 окрашиваемой поверхности
15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей клапана системы В2 лаком ХВ-784в 10 слев, | 0.005
100 м2 окрашиваемой поверхности
152 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, | 0.344
100 м2 окрашиваемой поверхности
153 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, | 0.172
100 м2 окрашиваемой поверхности
Огнезащита.
154 | Огнезащита металлических воздуховодов компл.защитой ETVent, | 188.6
1 м2 оклеиваемой поверхности
Пусконаладка
155 | Регулировочно-запорноеустройство клапан огнезадерживающий, | 49
1 устройство
156 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5, | 32
1 вентиляционная сеть
Погрузка,разгрузка.Автоперевозка
157 | Погрузка.Воздуховоды и детали вентиляционные, | 1
тонна
158 | Разгрузка.Воздуховоды и детали вентиляционные, | 1
тонна
159 | Перевозка груза 1 класса до 5км, | 1
т
Система пож.сигнализации (ПКС-1-715-868-ПС)
1 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до50 мм при толщине стен до 38 см, | 0.6
100 шт.
2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, | 3.3
100 шт.
3 | Пробивка в ж/бетонныхперекрытиях толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, | 0.18
100 отверстий
4 | Заделка отверстий в местах прохода защитных труб в стенах и перегородках оштукатуренных, | 3.9
100 отверстий
5 | Заделка отверстий в местахпрохода защитных труб в перекрытиях, | 0.18
100 отверстий
6 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытийполов из плиток, уложенных на | 0.15
растворе,
100 м2 покрытия
7 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2, | 0.3
100 м борозд
8 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1м2, | 0.3
1 м3 заделки
Восстановление пола.
9 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, | 0.15
100 м2 стяжки
10 | Устройство покрытий на цементномрастворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных, | 0.15
100 м2 покрытия
11 | Плиты бетонные мозаичныешлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 35мм, | 15.3
м2
Монтажные работы
12 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой, | 408
1 проход кабеля
13 | Пена противопож.терморасшир. СР620 | 8
шт
14 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в | 44
нормальном исполнении,
1 шт.
15 | Извещатель пож. пламенимногодиапозон. ИП332-1/2 "СК"IP54 | 2
шт.
16 | Извещатель пож. Тепловой максимальный ИП101-32-В (ПРОФИ-Т78) - | 18
шт.
17 | Извещатель пож. дымовой 22051Е | 21
шт.
18 | Извещатель пож. тепловой 52051Е | 3
шт.
19 | Базовое основание для извещателя, количество зажимов до 10, | 42
1 шт.
20 | Базовое основание В401R - | 18
шт.
21 | Базовое основание В501АР - | 24
шт.
22 | Прокладка термокабеля , масса 1 м до 1 кг, по стене канала бетонной, | 12.3
100 м кабеля
24 | Термокабель по установленным конструкциям с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до1 кг, | 4.9
100 м кабеля
26 | Зажим угловой WAW для крепления термокабеля - | 3500
шт.
27 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на | 54
конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10,
1 шт.
29 | Муфта соединительная SR-502 - | 54
шт.
30 | Коробка зонная ZB-HD-4-QC - | 54
шт.
31 | Сальники ввертные код ДКС 52700 | 54
шт.
32 | Извещатель пож.тепловой линейныйPHSC-155-EPR | 1720
м
33 | Извещатель ПС ручной, | 3
1 шт.
34 | Извещатель пож. Ручной МСРSARPO2FG-E010-02 | 2
шт.
35 | Базовое основание для ручн.извещателя SRIT | 2
шт.
36 | Защитная крышка РS200 - | 3
шт.
37 | Сменное стекло KG 1 - | 1
шт.
38 | Извещательпож.ручной WCP1A-R470SF | 1
шт.
39 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на | 3
стене, высота и ширина до 1200х1000 мм,
шт.
40 | Шкаф пластиковый Арт.KS.1469.500 | 3
шт.
41 | Кронштейн крепежный для шкафа, масса до 0,4 кг | 0.12
100 шт.
42 | Кронштейн крепежный Арт.№1483.010 (комплект 4шт) | 3
комплект
43 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов), | 0.63
100 шт.
44 | Пластиковая фланш-панель Арт.№2561.500 | 3
шт.
45 | DIN-рейка (комплект 6шт) Арт.№SZ 2313.750 | 2
комплект
46 | Пластина торцевая сер. № 208-308 | 24
шт
47 | Стопор оконечный сер. № 249-116 | 24
шт
48 | Зажим наборный без кожуха, | 1.2
100 шт.
49 | Клемма двухпроводная сер. №280-901 | 120
шт
50 | Корпус для настенной установки,размер до 200х200 мм, | 12
1 шт.
51 | Корпус для настенной установки модулей М200Е-SMB | 12
шт
52 | Установка в распред.шкаф и корпуса настенные модулей контроля и др., | 73
1 шт.
53 | Модуль контроля неадресного шлейфа ЕSМIМ210Е-CZ | 3
шт.
54 | Модуль контроля одноканальный шлейфа ЕSМIМ210Е-CZ | 60
шт.
55 | Модуль управления одноканальный ЕSМIМ210Е | 6
шт.
56 | Светодиодная индикаторная панель ZLPX | 2
шт.
57 | Модуль преобразователя напряжения МП 24/12 SMD | 1
шт.
58 | Устройство оконечное УО-4С(исп.02) | 1
шт.
59 | Зажим для модулей для DIN-рейки М200-DIN | 70
шт.
60 | Зажим для модулей для установки на стену М200Е-РМВ | 5
шт.
61 | Комплект для межмодульных подключений М200Е-LWP | 55
шт.
свободнозакрепленных,
1 шт.
63 | Плата расширения на 2 адр.шлейфа FX-SLC | 1
шт.
64 | Плата последовательного интерфейса FX-SAB | 1
шт.
65 | Плата последовательного интерфейса FX-SAС | 1
шт.
66 | Плата модуля контроля и управления МСОX-ОB | 1
шт.
67 | Оповещатель световой (табло), | 6
1 шт.
68 | Оповещатель пожарный световой СП12/24 "Выход" (2шт),"Выходналево" (2шт),"Выходнаправо"(2шт) | 6
шт.
69 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блокбазовый на 10 лучей, | 3
1 шт.
70 | Расширитель направления на 8 контр.пусковых цепей | 3
шт.
71 | Резисторы, диоды, | 77
1 шт.
72 | Резисторы, диоды, | 77
шт.
73 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания, | 3
1 шт.
74 | Резервированный источник питания РИП-24 (исп.01) | 3
шт.
75 | Аккумуляторная батарея 7Ач - | 6
шт.
76 | Устройства промежуточные на количество лучей 1, | 9
1 шт.
77 | Устройство коммутационноеУК-ВК/03(2шт),УК-ВК/05(5шт) - | 7
шт.
78 | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | 2
шт.
79 | Труба стальная по установленнымконструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола,диаметр до 40 мм, | 0.3
100 м
80 | Труба стальная диаметр до 25 мм, | 0.7
100 м
81 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до40 мм, | 0.5
100 м
82 | Трубы стальные сварные 40 мм, стенки 3,5 мм, | 80
м
83 | Трубы стальные сварные 25 мм, толщина стенки 3,2 мм, | 70
м
84 | Разветвительная коробка У995, | 30
шт.
85 | Коробка марки КУ-4, | 15
шт.
86 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6мм2, устанавливаемая на | 1
конструкции на стене или колонне, количество зажимов до10,
1 шт.
87 | Коробка БЗК-54.10 - | 1
шт.
88 | Ввод кабельный код 2411620 - | 20
шт.
89 | Ввод кабельный код 2411610 - | 20
шт.
90 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, | 4.5
100 м
92 | Рукава металлические диаметромдиаметром до 48 мм, | 450
м
93 | Лоток металлический штампованныйпо установленным конструкциям,ширина лотка до 200 мм, | 0.05
1 т
94 | Лоток перф. 50х100х3000 код ДКС | 9
м
95 | Крышка на лоток перф.50х100х3000 код ДКС 35522 | 9
м
96 | Скоба ВММ-10 код ДКС ВММ1010 - | 5
шт.
97 | Кабель, количество кабелей вгофр. трубке до 2, сечение кабеля до 6 мм2, | 0.6
100 м трубок
100 | Гофр.труба код ДКС 91916 - | 60
м
101 | Держатель код ДКС 51316 - | 100
шт.
102 | Миниканал по стенам и потолкам, кабеля до 6 мм2, | 8
100 м
104 | Миниканал ТМС 25х17х2000 - | 800
м
105 | Аксессуары: углы,заглушки | 200
шт.
106 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам (сущ.и нов.) с установкой | 13.2
ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2,
100 м
107 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, металлорукаве и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, | 56.175
100 м кабеля
108 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1кг | 0.15
100 м кабеля
109 | Муфта натяжная, | 2
шт.
110 | Канат двойной свивки типа ЛК-О,конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с.,без покрытия из проволок марки | 1.5
В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром до 8,8мм
10 м
111 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3x1,5 - | 36
м
112 | Кабель КПСВЭВнг-LS 2x2x0,5 - | 48
м
113 | Кабель КПСВЭВнг-LS 1x2x0,5 - | 703
м
114 | Кабель КПСВЭВнг-LS 1x2x1,5 - | 6210
м
115 | Кабель КПСВЭВнг-LS 2x2x1,5 - | 3.5
м
116 | Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,75 - | 12
м
117 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой | 14
изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2,
1 шт.
118 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, | 0.42
100 шт.
119 | Разделка и включение кабеля или провода однопарного высокочастотного или | 45
низкочастотного экранированного,
10 концов кабеля
Антикоррозийные работы
120 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, | 0.125
100 м2 окрашиваемой поверхности
121 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, | 0.125
100 м2 окрашиваемой поверхности
Пусконаладка
122 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 160, | 1
1 система
123 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 160, | 52
каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке
1 канал
Автоперевозка
124 | Погрузка.Мусор строительный с погрузкой вручную, | 3
тонна
125 | Перевозка груза 1 класса до 5км, | 3
т
Автоматизация вентиляции (ПКС -1-715-868-АОВ2)
Монтажные работы
1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах ипультах, масса до 5 кг(БУОК), | 50
1 шт.
2 | Блок управления БУОК СВТ667.21-221 | 50
шт
3 | Модули управления, | 40
1 шт.
4 | Модуль управления цепями по п/л06717041Е | 10
шт
5 | Модуль управления одноканальный по п/л 06717001Е | 30
шт
6 | Зажим М200Е-DIN по п/л06717062Е | 37
шт
7 | Корпус для модулей, | 3
1 шт.
8 | Корпус для настенной установки модулей М200Е-SMB по п/л 06717061Е | 3
шт
9 | Комплект для модульных подключений, | 36
1 шт.
10 | Комплект для межмодульныхподключений М200Е- LWP по п/л 06717901 | 36
шт
11 | Устройства коммутационное , | 45
1 шт.
12 | Устройство УК-ВК/05 | 14
шт
13 | Устройство УК-ВК/04 | 31
шт
14 | Коробка ответвительная на стене, | 1
1 шт.
15 | Коробка ответвительная КУ-4 | 1
шт
16 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на | 47
конструкции на стене или колонне, количество зажимов до10,
1 шт.
17 | Коробка клеммная БЗК-54.8 | 47
шт
18 | Коробка протяжная, | 2
1 шт.
19 | Коробка У994, | 2
шт.
20 | Коробка проходная, | 1
1 короб
23 | Коробка чугунная проходная КПЛ-25У1 | 1
шт
24 | Резисторы, диоды, | 106
1 шт.
25 | Резисторы,диоды, | 106
шт.
26 | Рукав металлический наружнымдиаметром до 48 мм, | 5.9
100 м
10 шт.
29 | Рукав металлополимерный гибкий МПГнг-LS д=25мм | 590
м
30 | Муфта для соединения металлорукава МС | 15
шт
31 | Муфта вводная для металлорукаваМВПнг 25 | 30
шт
32 | Скоба металлическая двухлапковая СМд 21 | 500
шт
33 | Стальная кабельная стяжка СКСп | 500
шт
34 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм, | 0.9
100 м
35 | Короб серии TA-NG 60х40 код01780 | 90
м
36 | Аксессуары под короб, | 25
шт
37 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм, | 4
100 м
38 | Короб серии TМС 25х17 код 00304 | 400
м
39 | Аксессуары под короб, | 100
шт
40 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до25мм | 1
100 м
41 | Трубы стальные сварные 25 мм, толщина стенки 3,2 мм, | 100
м
42 | Лоток металлический штампованныйпо установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм, | 0.192
1 т
43 | Лоток стальной перфорированныйкод 35262 | 102
м
44 | Крышка на лоток стальной перфорированный код 35522 | 102
м
45 | Угол горизонтальный код 36022 | 1
шт
46 | Крышка на угол горизонтальный код 38022 | 1
шт
47 | Ответвитель горизонтальный код 36122 | 2
шт
48 | Крышка на ответвитель код 38042 | 2
шт
49 | Заглушка код 30193 | 4
шт
50 | Консоль код ВВL4010 | 52
шт
51 | Скоба код ВММ 1010 | 10
шт
52 | Затягивание провода впроложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в | 8.15
общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2,
100 м
53 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в | 32.29
конце трассы, масса 1 м кабелядо 1 кг,
100 м кабеля
54 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1кг, по стене кирпичной, | 0.64
100 м кабеля
55 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, | 1.89
100 м кабеля
56 | Провод в коробах, сечением до 6мм2 | 9.25
100 м
57 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 | 340
м
58 | Кабель КПСВЭВнг-LS 1х2х1,5 | 3860
м
59 | Кабель КВВГнг-LS 7х1,0 | 1022
м
60 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных, | 0.25
100 м
61 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 | 0.025
1000 м
62 | Заделка концевая сухая для3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, | 172
сечение одной жилы до 35 мм2,
1 шт.
63 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, | 5.16
100 шт.
64 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7, | 102
1 шт.
65 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, | 7.14
100 шт.
66 | Разделка и включение кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах, | 17.38
100 концов жил
Антикоррозийные работы
67 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, | 0.16
100 м2 окрашиваемой поверхности
68 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, | 0.16
100 м2 окрашиваемой поверхности
Строительные работы
69 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см, | 0.03
100 шт.
70 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см, | 0.35
100 шт.
71 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, | 0.02
100 отверстий
72 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, | 0.38
100 отверстий
73 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных, | 0.02
100 отверстий
Пусконаладочные работы
74 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности сколичеством каналов (Кобщ) 160, | 1
1 система
75 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности сколичеством каналов (Кобщ) 160, | 68
каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке
1 канал
Система оповещения (ПКС -1-715-868-СО)
Монтажные работы
1 | Аккумуляторная батарея, количество подключаемых концов до 2, | 2
1 шт.
2 | Аккумуляторная батарея ТР12-12 | 2
шт.
3 | Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная, | 16
1 шт.
4 | Оповещатель пожарный речевой рупорный ST-H30 | 16
шт.
5 | Панель расширения мощности речевого оповещения, устанавливаемый на стене, высота | 1
и ширина до 600х600 мм,
1 шт.
6 | Усилитель мощности речевого оповещения SPB160 | 1
шт.
7 | Резисторы, | 6
1 шт.
8 | Резисторы, | 6
шт.
9 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, | 10.9
100 м
12 | Рукав металлополимерный гибкий МПГнг-LS д=25мм | 1090
м
13 | Муфта для соединения металлорукава МС | 60
шт
14 | Муфта вводная для металлорукава МВПнг 25 | 100
шт
15 | Скоба металлическая двухлапковая СМд 31 | 1000
шт
16 | Стальная кабельная стяжка СКСп | 1000
шт
17 | Затягивание провода впроложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в | 11.15
общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2,
100 м
18 | Кабель КПСВЭВнг-FRLS 1х2х2,5 | 1100
м
19 | Кабель КПСВЭВнг-FRLS 1х2х0,75 | 15
м
20 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1кг, по стене кирпичной, | 0.15
100 м кабеля
22 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой, | 12
1 проход кабеля
23 | Пена огнезащитная DF1201 | 3
бал.
24 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой | 2
изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2,
1 шт.
25 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, | 0.06
100 шт.
26 | Разделка и включение кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах, | 0.38
100 концов жил
Строительные работы
27 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см, | 0.1
100 шт.
28 | Пробивка в бетонных стенах иполах толщиной 100 мм отверстийплощадью до 20 см2, | 0.02
100 отверстий
29 | Установка стальных конструкций, (гильза), | 0.012
1 т
30 | Трубы стальные сварные 25 мм, толщина стенки 2,8 мм, | 5
м
31 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, | 0.1
100 отверстий
32 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных, | 0.02
100 отверстий
Пусконаладочные работы
33 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10, | 1
1 система
34 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10, | 7
каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке
1 канал
Электроснабжение (ПКС -1-715-868-ЭМ)
Монтажные работы
1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на | 3
стене, высота и ширина до 600х600 мм,
1 шт.
2 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, | 0.15
100 жил
3 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2, | 0.3
100 жил
4 | Устройство автоматического включения резерва ЯАВР включения резерва ЯАВР | 3
шт.
5 | Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на | 9
стене, высота и ширина до600х600 мм,
1 шт.
6 | Щит распределительный навесной ЩРн-18з-1 36 УХЛЗ | 9
шт.
7 | Модульный автоматический выключатель в шкаф , | 67
1 шт.
8 | Модульный автоматический выключатель код А9F79332 | 3
шт.
9 | Модульный автоматический выключатель код А9F79320 | 6
шт.
10 | Модульный автоматическийвыключатель код А9F74102 | 50
шт.
11 | Модульный автоматический выключатель код А9F79316 | 6
шт.
12 | Автоматический выключатель кодА9F79110 | 2
шт.
13 | Шина в шкаф , | 18
1 шт.
14 | Шина земля марка РЕ8 № п/л Э1346 | 9
шт.
15 | Шина земля марка РЕ8 № п/л Э1300 | 9
шт.
16 | Блок управления шкафногоисполнения или распределительныйпункт (шкаф), устанавливаемый на | 6
стене, высота и ширина до 1200х1000 мм,
1 шт.
17 | Устройство вводно-учетное ЯВУ-5-210УХЛ4 | 6
шт.
18 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм, | 0.696
1 т
19 | Лоток код 35332 | 778
м
20 | Полка-консоль, | 0.824
1 т
22 | Консоль код FC34102 | 1556
шт
23 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в | 23.48
конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг,
100 м кабеля
24 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 3, сечение провода до 6 мм2, | 31.23
100 м трубок
27 | Труба гибкая армированная код57015 | 2492
м
28 | Труба гибкая армированная код57025 | 527
м
29 | Труба гибкая армированная код57040 | 104
м
30 | Коробка У994, | 20
шт.
31 | Короба пластмассовые шириной до40 мм, | 0.4
100 м
32 | Короб кабельный с крышкой ТА-GN40х40 код 00324 | 40
м
33 | Провод в коробах, сечением до 6мм2 | 0.4
100 м
34 | Наконечник НВИ 2-6 | 294
шт.
35 | Наконечник НВИ 5,5-6 | 15
шт.
36 | Наконечник JG-6 | 15
шт.
37 | Наконечник JG-25 | 120
шт.
38 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, | 3.37
100 м
39 | Трубы стальные сварные 15 мм, толщина стенки 2,8 мм, | 337
м
40 | Проводник заземляющий открыто построительным основаниям из полосовой стали сечением 160 | 0.6
мм2,
100 м
41 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, | 3.37
100 м кабеля
42 | Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 2947
м
43 | Кабель силовой ВВГнг-FRLS 5х2,5 | 440
м
44 | Кабель силовой ВВГнг-FRLS 5х6 | 98
м
45 | Кабель силовой ВВГнг-FRLS5х25 | 109
м
46 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, | 133
сечение одной жилы до 35 мм2,
1 шт.
47 | Присоединение к зажимам жилпроводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, | 3.78
100 шт.
48 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, | 0.6
100 шт.
49 | Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой, | 34
1 проход кабеля
50 | Герметик код DS 1202 | 3
шт
Строительные работы
51 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см, | 0.34
100 шт.
52 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, | 0.34
100 отверстий
Антикоррозийные работы
53 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, | 0.43
100 м2 окрашиваемой поверхности
54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, | 0.43
100 м2 окрашиваемой поверхности
Пусконаладочные работы
55 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или | 57
комбинированным расцепителем,номинальный ток до 50 А,
1 шт.
56 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, | 73
предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам,
щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям,
1 линия
57 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, | 1.04
100 точек
58 | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, | 104
1 токоприемник
59 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором,напряжением до 1 кВ, | 50
1 шт.
60 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 3, | 6
1 шт.
корп. 450
АПС (ПКС-1-450-774-ПС)
Пожарная сигнализация
1 | Устройства промежуточные на количество лучей 10 (С2000-КLK), | 3
1 шт.
2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный (С2000-КПБ), | 0.9
10 лучей
3 | Извещатели ПС автоматические:дымовой, фотоэлектрический,радиоизотопный, световой в | 142
нормальном исполнении,
шт.
4 | Извещатель пожарный ручной ИПР, | 15
шт.
5 | УК-ВК.Устройства промежуточные на количество лучей 1, | 27
1 шт.
6 | С2000-АР1. Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг, | 143
1 шт.
7 | Блок "БРИЗ. "Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг, | 20
1 шт.
8 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на: | 2
стене (резервированный источник питания РИП),
шт.
9 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-14, СК-14,СК-16, | 4
1 шт.
10 | Световые настенные указатели для ламп накаливания, | 0.63
100шт.
11 | Табло сигнальное студийное или коридорное, | 88
1 шт.
12 | Компактный распред. шкаф. Ящик протяжной или коробка, размер 500х500 мм, | 2
шт.
13 | Фланш-панель. Конструкции для установки приборов, масса до 1г | 2
1 шт.
14 | Труба с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм, | 10
100 м
15 | Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в готовых бороздах и | 30
перекрытиях, диаметр до 25 мм,
100 м
16 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм, | 1
100 м
17 | Кабель-канал 25*17, | 101.7
м
18 | Соединительные элементы 425*17 УВ,УН,УТ,ПВ,ЗГ, | 5
шт
19 | Зажим наборный без кожуха, | 0.35
100 шт.
20 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, | 40
100 м кабеля
21 | Провод в коробах, сечением до 6мм2 | 81.3
100 м
22 | Разделка и включение кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах, | 16
100 концов жил
23 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой | 100
изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2,
1 шт.
24 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, | 3
100 шт.
25 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой, | 50
1 проход кабеля
Строительные работы
26 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром:до 25 мм при толщине стен до 38 см, | 0.5
100 шт.
Антикоррозионные работы
27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, | 6
100 м2
28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, | 6
100 м2
Пусконаладочные работы
29 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 160, | 1
1 система
30 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 160, | 148
каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке
1 канал
31 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, | 50
предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам,
щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям,
1 линия
Неучтенные материалы
32 | Контроль двухпроводной линии связи С 2000-КДЛ" | 3
шт.
33 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ" | 9
шт.
34 | Устройство коммутационное УК-ВК/02 | 27
шт.
35 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3Аисп.1 | 8
шт.
36 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02 (верс. 1,25) | 22
шт.
37 | Адресный расширитель "С2000 -АР1" исп. 03 | 143
шт.
38 | Блок разветвительно-изолирующий "Бриз" | 20
шт.
39 | Источник резервного питания "РИП-12" 12В-8А-17 (исп.6) | 2
шт.
40 | Аккумулятор герметичный гелевый кислотный DTM1240 40Ач, 12В | 4
шт.
41 | Оповещатель охранно-пожарный световой "ЛЮКС" НБО-2*12в-01 надпись "ПОЖАР" | 13
шт.
42 | Оповещатель пожарный пламени многодиапозонный ИП332-1/2 СК | 120
шт.
43 | Извещатель пожарный ручной МСР3А-R000SF | 7
шт.
44 | Шкаф пластиковый распределительный 1000*800*300 №KS1479/500 | 2
шт.
45 | Настенное крепление арт. №KS/KE1483/010 | 8
шт.
46 | Пластиковая фланш-панель арт.№SZ2561.500 | 2
шт.
47 | Кабель для систем пожарной и охранной сигнализаци КПСЭнг-FRLS 1*2*0,5 | 0.03
1000м
48 | Кабель для систем пожарной и охранной сигнализаци КПСЭнг-FRLS 1*2*1,0 | 12
1000м
49 | Кабель для систем пожарной и охранной сигнализаци КПСЭнг-FRLS 2*2*0,5 | 0.1
1000м
50 | Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 | 0.5
1000м
51 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой "МАЯК-12-3М2" | 88
шт.
52 | Оповещатель охранно-пожарный световой "ЛЮКС" НБО-2*1 12В-01 "Вход направо" | 11
шт.
53 | Оповещатель охранно-пожарный световой "ЛЮКС" НБО+2*1 12В-01 световой "ЛЮКС" | 14
шт.
54 | Оповещатель охранно-пожарный световой двухсторонний направления движения ЛЮКС-12Д | 3
шт.
55 | Оповещатель охранно-пожарный световой "ЛЮКС" НБО2*1 12В-01 надпись "Выход " | 22
шт.
56 | Трубы стальные сварные 20 мм, толщина стенки 2,8 мм, | 3000
м
57 | Трубы стальные сварные 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, | 1000
м
58 | Клеммная колодка с крепежнымфланцемМ3 заказ869-140 | 2
шт.
59 | Коробка распаечная LX35007-А | 35
шт.
60 | Разветвительная коробка У994, | 200
шт.
Электромонтажные работы (ПКС-1-450-774-ЭМ)
Электромонтажные работы
1 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 0.77
100 м трубок
3 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных, | 0.04
100 м
4 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, | 4
сечение одной жилы до 35 мм2,
1 шт.
5 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, | 0.12
100 шт.
6 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром:до 25 мм при толщине стен до 38 см, | 0.02
100 шт.
7 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой, | 2
1 проход кабеля
Пусконаладочные работы
8 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, | 0.02
100 точек
9 | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, | 2
1 токоприемник
10 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей), | 2
1 испытание
Неучтенные материалы
11 | Кабель ВВГнг-FRLS 3*1,5 | 0.081
1000м
12 | Гибкая армированная труба Двнутр. 16мм код№57020 | 77
м
13 | Переходник армированной трубы Двн20мм код№55120 | 4
шт
14 | Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6К, | 2
шт.