Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Кол-во | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран Типа ДЕНДОР или эквивалент | Фланцевый шаровой Ду 15 F3515 | 4 | шт. |
| 2 | Кран Типа ДЕНДОР или эквивалент | Фланцевый шаровой Ду 20 F3515 | 3 | шт. |
| 3 | Кран Типа ДЕНДОР или эквивалент | Фланцевый шаровой Ду 25 F3515 | 10 | шт. |
| 4 | Кран Типа ДЕНДОР или эквивалент | Фланцевый шаровой Ду 32 F3515 | 5 | шт. |
| 5 | Кран Типа ДЕНДОР или эквивалент | Фланцевый шаровой Ду 40 F3515 | 16 | шт. |
| 6 | Кран Типа ДЕНДОР или эквивалент | Фланцевый шаровой Ду 50 F3515 | 8 | шт. |
| 7 | Кран Типа ДЕНДОР или эквивалент | Фланцевый шаровой Р Ду 80 F3515 | 12 | шт. |
| 8 | Кран Типа ДЕНДОР или эквивалент | Фланцевый шаровой Ду 100 F3515 | 5 | шт. |
| 9 | Кран Типа BUGATTI (серия 300 OREGON) или эквивалент | Шаровой 1/2 со сгоном НР-ВР, тип ручки бабочка, Ру1,6 Мпа | 44 | шт. |
| 10 | Кран Типа BUGATTI (серия 300 OREGON) или эквивалент | Шаровой 3/4 со сгоном НР-ВР, тип ручки бабочка Ру1,6 Мпа | 40 | шт. |
| 11 | Кран Типа BUGATTI (серия 300 OREGON) или эквивалент | Шаровой 1 дюйм со сгоном НР-ВР, тип ручки бабочка Ру1,6 Мпа | 20 | шт. |
| 12 | Кран Типа BUGATTI (серия 300 OREGON) или эквивалент | Шаровой 1 1/4 со сгоном НР-ВР, тип ручки бабочка Ру1,6 Мпа | 10 | шт. |
| 13 | Кран Типа BUGATTI (серия 300 OREGON) или эквивалент | Шаровой 2 дюйма со сгоном НР-ВР, тип ручки бабочка Ру1,6 Мпа | 10 | шт. |
| 14 | Кран Типа BUGATTI (серия 300 OREGON) или эквивалент | Шаровой 1/2 со сгоном ВР-ВР, тип ручки бабочка | 20 | шт. |
| 15 | Кран Типа BUGATTI (серия 300 OREGON) или эквивалент | Шаровой 3/4 со сгоном ВР-ВР, тип ручки бабочка | 20 | шт. |
| 16 | Кран Типа BUGATTI (серия 300 OREGON) или эквивалент | Шаровой 1 дюйм со сгоном ВР-ВР, тип ручки бабочка | 20 | шт. |
| 17 | Кран | Шаровой 1/2 НР Ру Мпа сливной со штуцером (никелированная латунь ) | 10 | шт. |
| 18 | Кран | Шаровой 3/4 НР Ру Мпа сливной со штуцером (никелированная латунь ) | 10 | шт. |
| 19 | Кран | Шаровой 1 НР Ру Мпа сливной со штуцером (никелированная латунь ) | 10 | шт. |
| 20 | Кран Типа BUGATTI (серия 300 OREGON) или эквивалент | Шаровой 1/2 со сгоном ВР, тип ручки бабочка, Ру1,6 Мпа | 34 | шт. |
| 21 | Кран Типа BUGATTI (серия 300 OREGON) или эквивалент | Шаровой 3/4 со сгоном ВР, тип ручки бабочка, Ру1,6 Мпа | 36 | шт. |
| 22 | Кран Типа BUGATTI (серия 300 OREGON) или эквивалент | Шаровой 1 со сгоном ВР, тип ручки бабочка, Ру1,6 Мпа | 16 | шт. |
| 23 | Кран Типа BUGATTI (серия 300 OREGON) или эквивалент | Шаровой 1 1/4 со сгоном ВР, тип ручки бабочка, Ру1,6 Мпа | 4 | шт. |
| 24 | Кран Типа BUGATTI (серия 300 OREGON) или эквивалент | Шаровой 2 со сгоном ВР, тип ручки бабочка, Ру1,6 Мпа | 2 | шт. |
| 25 | Кран Типа JIP-FF Danfoss или эквивалент | Шаровой фланцевый Ду 20 мм с ответными фланцами и крепежом Ру 1,6 Мпа | 2 | шт. |
| 26 | Кран Типа JIP-FF Danfoss или эквивалент | Шаровой фланцевый Ду 25 мм с ответными фланцами и крепежом Ру 1,6 Мпа | 2 | шт. |
| 27 | Кран Типа JIP-FF Danfoss или эквивалент | Шаровой фланцевый Ду 40 мм с ответными фланцами и крепежом Ру 1,6 Мпа | 2 | шт. |
| 28 | Кран Типа JIP-FF Danfoss или эквивалент | Шаровой фланцевый Ду 50 мм с ответными фланцами и крепежом Ру 1,6 Мпа | 6 | шт. |
| 29 | Кран Типа JIP-FF Danfoss или эквивалент | Шаровой фланцевый Ду 65 мм с ответными фланцами и крепежом Ру 1,6 Мпа | 3 | шт. |
| 30 | Кран Типа JIP-FF Danfoss или эквивалент | Шаровой фланцевый Ду 80 мм с ответными фланцами и крепежом Ру 1,6 Мпа | 10 | шт. |
| 31 | Кран Типа JIP-FF Danfoss или эквивалент | Шаровой фланцевый Ду 100 мм с ответными фланцами и крепежом Ру 1,6 Мпа | 5 | шт. |
| 32 | Кран Типа JIP-FF Danfoss или эквивалент | Шаровой фланцевый Ду 125 мм с ответными фланцами и крепежом Ру 1,6 Мпа | 2 | шт. |
| 33 | Соединение прямое переходное Типа TIEMME или эквивалент | ф 16х1/2 пресс-НР латунь | 20 | шт. |
| 34 | Соединение прямое переходное Типа TIEMME или эквивалент | ф 20х1/2 пресс-НР латунь | 20 | шт. |
| 35 | Соединение прямое переходное Типа TIEMME или эквивалент | ф 26х1/2 пресс-НР латунь | 20 | шт. |
| 36 | Соединение прямое переходное Типа TIEMME или эквивалент | ф 16х1/2 пресс-ВР латунь | 20 | шт. |
| 37 | Соединение прямое переходное Типа TIEMME или эквивалент | ф 20х1/2 пресс-ВР латунь | 20 | шт. |
| 38 | Соединение прямое переходное Типа TIEMME или эквивалент | ф 26х1/2 пресс-ВР латунь | 20 | шт. |
| 39 | Соединение прямое переходное Типа TIEMME или эквивалент | ф 16х3/4 пресс-НР латунь | 20 | шт. |
| 40 | Соединение прямое переходное Типа TIEMME или эквивалент | ф 20х3/4 пресс-НР латунь | 20 | шт. |
| 41 | Соединение прямое переходное Типа TIEMME или эквивалент | ф 26х3/4 пресс-НР латунь | 20 | шт. |
| 42 | Соединение прямое переходное Типа TIEMME или эквивалент | ф 26х1 пресс-НР латунь | 10 | шт. |
| 43 | соединение прямое переходное TIEMME | ф 16х3/4 пресс-ВР латунь | 20 | шт. |
| 44 | Соединение прямое переходное Типа TIEMME или эквивалент | ф 20х3/4 пресс-ВР латунь | 20 | шт. |
| 45 | Соединение прямое переходное Типа TIEMME или эквивалент | ф 26х3/4 пресс-ВР латунь | 20 | шт. |
| 46 | Соединение прямое переходное Типа TIEMME или эквивалент | ф 26х1 пресс-ВР латунь | 10 | шт. |
| 47 | Соединение прямое переходное разборное Типа TIEMME или эквивалент | ф 16х1/2 пресс-НР латунь | 10 | шт. |
| 48 | Соединение прямое переходное разборное Типа TIEMME или эквивалент | ф 16х3/4 пресс-НР латунь | 10 | шт. |
| 49 | Соединение прямое переходное разборное Типа TIEMME или эквивалент | ф 20х1/2 пресс-НР латунь | 10 | шт. |
| 50 | Соединение прямое переходное разборное Типа TIEMME или эквивалент | ф 20х3/4 пресс-НР латунь | 10 | шт. |
| 51 | Угол пресс Типа TIEMME или эквивалент | ф 16 мм латунь 90 гр | 20 | шт. |
| 52 | Угол пресс Типа TIEMME или эквивалент | ф 20 мм латунь 90 гр | 20 | шт. |
| 53 | Угол пресс Типа TIEMME или эквивалент | ф 26 мм латунь 90 гр | 10 | шт. |
| 54 | Соединение прямое пресс Типа TIEMME или эквивалент | ф 16 мм латунь | 10 | шт. |
| 55 | Соединение прямое пресс Типа TIEMME или эквивалент | ф 20 мм латунь | 10 | шт. |
| 56 | Соединение прямое пресс Типа TIEMME или эквивалент | ф 26 мм латунь | 10 | шт. |
| 57 | Соединение прямое пресс Типа TIEMME или эквивалент | ф 20х16 мм латунь | 10 | шт. |
| 58 | Соединение прямое пресс Типа TIEMME или эквивалент | ф 26х16 мм латунь | 5 | шт. |
| 59 | Соединение прямое пресс Типа TIEMME или эквивалент | ф 26х20 мм латунь | 5 | шт. |
| 60 | Тройник переходной пресс Типа TIEMME или эквивалент | 16х16х16 латунь | 20 | шт. |
| 61 | Тройник переходной пресс Типа TIEMME или эквивалент | 20х20х20 латунь | 20 | шт. |
| 62 | Тройник переходной пресс Типа TIEMME или эквивалент | 26х26х26 латунь | 10 | шт. |
| 63 | Тройник переходной пресс Типа TIEMME или эквивалент | 20х16х16 латунь | 10 | шт. |
| 64 | Тройник переходной пресс Типа TIEMME или эквивалент | 16х20х16 латунь | 10 | шт. |
| 65 | Тройник переходной пресс Типа TIEMME или эквивалент | 20х16х20 латунь | 10 | шт. |
| 66 | Тройник переходной пресс Типа TIEMME или эквивалент | 20х20х16 латунь | 10 | шт. |
| 67 | Тройник переходной пресс Типа TIEMME или эквивалент | 20х20х26 латунь | 10 | шт. |
| 68 | Клик Типа Viega или эквивалент | ф 15/16 | 100 | шт. |
| 69 | Клик Типа Viega или эквивалент | 20/22 | 100 | шт. |
| 70 | Клик Типа Viega или эквивалент | 26/28 | 100 | шт. |
| 71 | Угол Типа Firat или эквивалент | 90 гр из полипропилена ф 20 | 20 | шт. |
| 72 | Угол Типа Firat или эквивалент | 90 гр из полипропилена ф 25 | 20 | шт. |
| 73 | Угол Типа Firat или эквивалент | 45 гр из полипропилена ф 20 | 20 | шт. |
| 74 | Угол Типа Firat или эквивалент | 45 гр из полипропилена ф 25 | 20 | шт. |
| 75 | Заглушка Типа Firat или эквивалент | из полипропилена ф 20 | 10 | шт. |
| 76 | Заглушка Типа Firat или эквивалент | из полипропилена ф 25 | 10 | шт. |
| 77 | Тройник Типа Firat или эквивалент | из полипропилена ф 20 | 10 | шт. |
| 78 | Тройник Типа Firat или эквивалент | из полипропилена ф 25 | 10 | шт. |
| 79 | Ниппель Типа Viega или эквивалент | НР 1/2 латунь | 20 | шт. |
| 80 | Ниппель Типа Viega или эквивалент | НР 3/4 латунь | 10 | шт. |
| 81 | Переходник типа Viega или эквивалент | НР-ВР 1/2х3/8 латунь | 10 | шт. |
| 82 | Муфта переходная Типа Firat или эквивалент | ВР из полипропилена ф 20х1/2 | 20 | шт. |
| 83 | Муфта переходная Типа Firat или эквивалент | ВР из полипропилена ф 20х3/4 | 20 | шт. |
| 84 | Муфта переходная Типа Firat или эквивалент | ВР из полипропилена ф 25х1/2 | 20 | шт. |
| 85 | Муфта переходная Типа Firat или эквивалент | ВР из полипропилена ф 25х3/4 | 20 | шт. |
| 86 | Муфта переходная Типа Firat или эквивалент | НР из полипропилена ф 20х1/2 | 20 | шт. |
| 87 | Муфта переходная Типа Firat или эквивалент | НР из полипропилена ф 20х3/4 | 20 | шт. |
| 88 | Муфта переходная Типа Firat или эквивалент | ВР из полипропилена ф 25х3/4 | 20 | шт. |
| 89 | Муфта переходная Типа Firat или эквивалент | НР из полипропилена ф 25х1/2 | 20 | шт. |
| 90 | Тройник канализационный Типа НТЕА Ostendorf Kunststoffе или эквивалент | 87 гр ф 110/50 двухраструбный с резиновыми уплотнительными кольцами, материал полипропилен | 5 | шт. |
| 91 | Тройник канализационный Типа НТЕА Ostendorf Kunststoffе или эквивалент | 87 гр ф 110/110 двухраструбный с резиновыми уплотнительными кольцами, материал полипропилен | 3 | шт. |
| 92 | Отвод канализационный Типа НТВ Ostendorf Kunststoffе или эквивалент | 87 гр ф 110 однораструбный с резиновым уплотнительным кольцом, материал полипропилен | 5 | шт. |
| 93 | Отвод канализационный Типа НТВ Ostendorf Kunststoffе или эквивалент | 87 гр ф 50 однораструбный с резиновым уплотнительным кольцом, материал полипропилен | 20 | шт. |
| 94 | Отвод канализационный Типа НТВ Ostendorf Kunststoffе или эквивалент | 45 гр ф 110 однораструбный с резиновым уплотнительным кольцом, материал полипропилен | 5 | шт. |
| 95 | Отвод канализационный Типа НТВ Ostendorf Kunststoffе или эквивалент | 45 гр ф 50 однораструбный с резиновым уплотнительным кольцом, материал полипропилен | 20 | шт. |
| 96 | Муфта канализационная Типа НТММ Ostendorf Kunststoffе или эквивалент | ф 110 двухраструбная с резиновыми уплотнительными кольцами, материал полипропилен | 2 | шт. |
| 97 | Муфта канализационная Типа НТММ Ostendorf Kunststoffе или эквивалент | ф 50 двухраструбная с резиновыми уплотнительными кольцами, материал полипропилен | 4 | шт. |
| 98 | Муфта компенсационная канализационная Типа HTL Ostendorf Kunststoffе или эквивалент | ф 110 однораструбная с резиновым уплотнительным кольцом, материал полипропилен | 3 | шт. |
| 99 | Муфта компенсационная канализационная Типа HTL Ostendorf Kunststoffе или эквивалент | ф 50 однораструбная с резиновым уплотнительным кольцом, материал полипропилен | 3 | шт. |
| 100 | Муфта ремонтная ( надвижная ) канализационная Типа HTU Ostendorf Kunststoffе или эквивалент | ф 110 двухраструбная с резиновыми уплотнительными кольцами, материал полипропилен | 3 | шт. |
| 101 | Муфта ремонтная ( надвижная ) канализационная Типа HTU Ostendorf Kunststoffе или эквивалент | ф 50 двухраструбная с резиновыми уплотнительными кольцами, материал полипропилен | 3 | шт. |
| 102 | Муфта переходная короткая канализационная Типа HTRK Ostendorf Kunststoffе или эквивалент | ф110х50 однораструбная с резиновым уплотнительным кольцом, материал полипропилен | 8,00 | шт. |
| 103 | Ревизия канализационная Типа HTRE Ostendorf Kunststoffе или эквивалент | ф 50 однораструбная с резиновым уплотнительным кольцом, материал полипропилен | 4 | шт. |
| 104 | Ревизия канализационная Типа HTRE Ostendorf Kunststoffе или эквивалент | ф 110 однораструбная с резиновым уплотнительным кольцом, материал полипропилен | 4 | шт. |
| 105 | Соединение прямое переходное Типа Henco или эквивалент | ф16х1/2 пресс-НР, латунь | 10 | шт. |
| 106 | Соединение прямое переходное Типа Henco или эквивалент | ф20х1/2 пресс-ВР латунь | 4 | шт. |
| 107 | Соединение прямое переходное Типа Henco или эквивалент | ф20х1/2 пресс-НР латунь | 4 | шт. |
| 108 | Соединение прямое переходное Типа Henco или эквивалент | ф 20х16 пресс, латунь | 6 | шт. |
| 109 | Водорозетка | ф 16х1/2 пресс-ВР с установочной рамой 52 мм, латунь | 4 | шт. |
| 110 | Угол Типа Henco или эквивалент | 90 гр ф 16 пресс, латунь | 10 | шт. |
| 111 | Угол Типа Henco или эквивалент | 90 гр ф 20 пресс, латунь | 10 | шт. |
| 112 | Тройник переходной Типа Henco или эквивалент | ф 20х16х20 пресс, латунь | 10 | шт. |
| 113 | Кран шаровой Типа Bugatti или эквивалент | 3/4 ВР-ВР | 2 | шт. |
| 114 | Кран шаровой Типа Bugatti или эквивалент | 1/2 НР-ВР | 10 | шт. |
| 115 | Кран Типа «Naval» (артикул 285508) или эквивалент | шаровой фланцевый с ручкой DN40, PN40 | 2 | шт. |
| 116 | Кран Типа «Naval» (артикул 285506) или эквивалент | шаровой фланцевый с ручкой DN25, PN40 | 4 | шт. |
| 117 | Фильтр магнитный фланцевый Типа Dendor или эквивалент | тип 021Y, DN 50, PN 16, Tраб от -25°C до +150°C. Фильтрующий элемент - сетка из нержавеющей стали и стержень с магнитами. Уплотнение крышки – металлографит. Корпус - чугун GGG40 с термообработанным эпоксидным покрытием | 1 | шт. |
| 118 | Поворотный межфланцевый затвор Типа Dendor или эквивалент | тип 017W(нж). DN 80. PN 16. Tраб от -25°C до +130°C. Корпус - чугун GGG40 с термообработанным эпоксидным покрытием. Диск - нержавеющая сталь. Уплотнение - EPDM, NBR, VITON, PTFE. | 4 | шт. |
| 119 | Кран Типа «Naval» (артикул 285511) или эквивалент | шаровой фланцевый с ручкой DN80, PN16, | 3 | шт. |
| 120 | Кран Типа BASE или эквивалент | Размер 2 дюйм, Артикул: VT.214.N.09. Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя. Стальная рукоятка. Производитель VALTEC. | 3 | шт. |
| 121 | Кран Типа BASE(Артикул: VT.214.N.08. VALTEC) или эквивалент | Размер 1 1/2 дюйм, Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя. Стальная рукоятка. | 3 | шт |
| 122 | Кран | ВВ dy15 шаровой | 55 | шт. |
| 123 | Кран | ВН dy15 шаровой | 25 | шт. |
| 124 | Кран | ВВ dy20 шаровой | 55 | шт. |
| 125 | Кран | ВН dy20 шаровой | 25 | шт. |
| 126 | Кран | ВВ dy25 шаровой | 25 | шт. |
| 127 | Кран | ВВ dy32 шаровой | 30 | шт. |
| 128 | Кран | ВВ dy40 шаровой | 50 | шт. |
| 129 | Кран | ВВ dy50 шаровой | 50 | шт. |
| 130 | Кран | ВВ dy65 шаровой | 20 | шт. |
| 131 | Кран | ВВ dy80 шаровой | 20 | шт. |
| 132 | Кран | ВВ dy100 шаровой | 15 | шт. |
| 133 | Кран | ВВ dy125 шаровой | 5 | шт. |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки производить в соответствии с требованиями нормативной и заводской документации

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товарная накладная – 1 экз. Счет-фактура – 1 экз. Товара-транспортная накладная – 1 экз. Руководство по эксплуатации – 1 экз. Гарантийный талон – 1 экз.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Ответственный за выбор транспорта - Поставщик

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования к товарам по ограничению их воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.