ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

|  | Наименование | Обозначение | Технические требования | Ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 7 |  | 8 |
| 1 | Монтажные изделия в составе: (или эквивалент) | Проект ПР915 – ОСД6 |  | Комп- лект | 1 |
| 1.1 | Лоток неперфорированный | R 35-10S | Высота-35мм, ширина-100мм, длинна-3000 мм Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 55 |
| 1.2 | Соединитель | RGV 35S | 20х150мм Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 110 |
| 1.3 | Крышка лотка | RD 10S | Ширина-100мм, длинна-3000 мм Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 109 |
| 1.4 | Соединительная пластина | VB 10S | 70х54мм Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 135 |
| 1.5 | Крышка угла | RBD 10S | Ширина-100мм, угол-90 град. Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 8 |
| 1.6 | Т-образный ответвитель | RA 35-10S | Высота-35мм, ширина-100мм, Длинна-214мм Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 4 |
| 1.7 | Крышка Т-образного ответвителя | RAD 10S | Ширина-100мм Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 4 |
| 1.8 | Угол вертикальный | RVB 35-10S | Высота-35мм, ширина-100мм, Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 10 |
| 1.9 | Соединитель | RGV 85S | 70х190мм Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 96 |
| 1.10 | Угол горизонтальный 90 | RB 35-10S | Высота-35мм, ширина-100мм, угол-90 град. Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 6 |
| 1.11 | Концевая пластина | REB - 10S | 50х90мм Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 24 |
| 1.12 | Угол вертикальный | RVB 85 - 10S | Высота-85мм, ширина-100мм, Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 2 |
| 1.13 | Настенная консоль | KW 010F | Длинна-120мм Горячее цинкование погружением согласно BS 729 | ШТ | 70 |
| 1.14 | Заглушка | RАB 35- 10S | Ширина-100мм Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 10 |
| 1.15 | Накладной ответвитель | RАА 35 - 10S | Высота-35мм, ширина-100мм Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 4 |
| 1.16 | Крышка накладного ответвителя | RААD - 10S | Ширина-100мм Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 4 |
| 1.17 | Стойки консоли | KНU 60-10F | Длинна-1000мм Горячее цинкование погружением согласно BS 729 | ШТ | 50 |
| 1.18 | Комплект крепления кабельного лотка | KLR 6x25 | В комплект входит:болт с полупотайной головкой FRS 6х25, гайка шестигранная с самостопорением SEMS 6 | ШТ | 140 |
| 1.19 | Болт с шестигранной головкой | SES 10x20 |  | ШТ | 50 |
| 1.20 | Защитный колпачок | SU 60 |  | ШТ | 50 |
| 1.21 | Крепление к потолку | BGU - 60F |  | ШТ | 50 |
| 1.22 | Распорный дюбель | SD 10/10 |  | ШТ | 120 |
| 1.23 | Гайка шестигранная | SEM 10 |  | ШТ | 50 |
| 1.24 | Вертикальный лестничный лоток | STL 50-02-3S | Ширина-210мм, длинна-3000 мм Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 2 |
| 1.25 | Крышка лотка | RD 20S | Ширина-200мм, длинна-3000 мм Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 2 |
| 1.26 | Лоток неперфорированный | R 85-10S | Высота-85мм, ширина-100мм, длинна-3000 мм Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 48 |
| 1.27 | Угол горизонтальный 90 | RB 85-10S | Высота-85мм, ширина-100мм, угол-90 град. Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 2 |
| 1.28 | Подкладная шайба | US 10x21 |  | ШТ | 50 |
| 1.29 | Перекладина | STLS-02S | 203мм Горячее цинкование методом Сендзимера | ШТ | 10 |
| 1.30 | Крепежный уголок | BL 4F |  | ШТ | 12 |
| 1.31 | Комплект крепления | KLS 10х20 | В комплект входит:болт с полупотайной головкой FRSV 10х20, гайка шестигранная с самостопорением SEMS 10 | ШТ | 12 |
| 1.32 | Защитный колпачок | SL 50 |  | ШТ | 8 |
| 1.33 | Кабельный зажим | 32 АС | D 28-32мм | ШТ | 40 |

Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2013 года выпуска, не бывшим в употреблении.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня поступления оборудования на склад Заказчика.