УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СМУ №1» 

______________ С.Б. Карибов

«___» __________ 2015 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса цен в электронной форме на право заключения договора

по лоту № 026/06/2015 «Поставка товарного бетона и раствора для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Волгодонск
2015 г.
1. Наименование и характеристика товара:

	№ п/п
	Марка бетона
	Ед. измер.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	Бетон В7,5 с/с
	м³
	100,00

	2
	Бетон В7,5 W6 
	м³
	10,00

	3
	Бетон В7,5 W6 F100
	м³
	5,00

	4
	Бетон В10
	м³
	8,00

	5
	Бетон В12,5 с/с
	м³
	15,00

	6
	Бетон В12,5 W8 
	м³
	22,00

	7
	Бетон В15 с/с
	м³
	150,00

	8
	Бетон В15 
	м³
	734,00

	9
	Бетон В15  F150 с/с
	м³
	150,00

	10
	Бетон В15 W8
	м³
	160,00

	11
	Бетон В15 W8 F75 
	м³
	12,00

	12
	Бетон В15 W6 F150
	м³
	10,00

	13
	Бетон В15 W8 F100
	м³
	10,00

	14
	Бетон В20W8F100  с/с
	м³
	60,00

	15
	Бетон В22,5 
	м³
	5,00

	16
	Бетон В25  
	м³
	100,00

	17
	Бетон В25 с/с
	м³
	5,00

	18
	Бетон В25W6 
	м³
	6,00

	19
	Бетон В25W8 
	м³
	7,00

	20
	Бетон В25W8 F100 с/с
	м³
	100,00

	21
	Бетон В25 F100
	м³
	150,00

	22
	Бетон В25 F200
	м³
	6,00

	23
	Бетон В30
	м³
	25,00

	24
	Бетон В30F150
	м³
	10,00

	25
	Раствор М100
	м³
	5,00

	26
	Раствор М150
	м³
	5,00

	27
	Раствор М200
	м³
	5,00

	28
	Раствор М200* пусковая смесь
	м³
	5,00

	 
	ВСЕГО:
	 
	1880,00


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом Поставщика. 
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблоков (склад покупателя) №3,4 Ростовской АЭС 
Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

3. Сроки  поставки: с момента заключения договора по 31.10.2015г. партиями по заявкам Покупателя в течение 1(одного) дня с момента подачи заявки.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленные материалы, в том числе на материалы, поставленные взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. 

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  3-го энергоблока Ростовской АЭС 11.07.2015 г.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  4-го энергоблока Ростовской АЭС 17.07.2017 г.

5. Требования к поставляемому товару: 

- соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

-  прохождение процедуры входного контроля;

-  в момент поставки должны быть представлены паспорта качества продукции;

- удобоукладываемость марок бетона, указанных в Спецификации, на месте укладки должна  соответствовать требованиям, указанным в Заявке Покупателя на поставку каждой партии бетона.
6. Требования к Поставщику: 

- Завод-поставщик должен иметь лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление бетонных смесей при сооружении атомных станций с приложением УДЛ.
- Обязательный аудит обеспечения качества предприятия поставщика (победителя конкурса),  проводимый Генподрядчиком  (АО «НИАЭП») с участием Заказчика (УКС)  РоАЭС.  
- Победитель конкурса до подписания договора должен предоставить акт инспекционного  контроля бетонного завода, выданный службами УКС и АО «НИАЭП» на предмет готовности поставлять бетонные и растворные смеси на объекты РоАЭС.

7.  Дополнительные сведения.
7.1.Наличие возможности работы в круглосуточном режиме, в том числе в выходные  и праздничные дни.

7.2.Доставка смеси до объекта производится автотранспортом Поставщика после поступления заявки от Покупателя отдельными партиями в течение 1 (одного) дня. Возможна доставка смеси  на объект от 0,5 м3.

Инициатор закупки: 
Начальник ОМТС            _______________________________________А.Н. Ковалев
