ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку камер и объективов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 2.2 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Подраздел 7.1 Требования к количеству
Подраздел 7.2 Срок поставки

            Подраздел 7.3 Место поставки продукции
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Камера AXIS P1354-Е (или эквивалент)
Объектив для АXIS P1354-Е (или эквивалента)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Камера AXIS P1354-Е (или эквивалент)
Общие характеристики:

1. Корпус: алюминиевый корпус, класс защиты IP66 и NEMA 4X, степень ударопрочности IK10;

2. Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

3. Питание: Power over Ethernet , не более 12.95 Вт или High Power over Ethernet , не более 25.5 Вт;

4. Разъёмы:

- RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX;

- 4-контактная клеммная колодка (2,5 мм) для 1 входа сигнала тревоги и 1 выхода; RS-485/422, 2 шт., 2 положения, полнодуплексный режим, клеммная колодка;

- разъем 3,5 мм для микрофона/линейного входа, линейный выход 3,5 мм;

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер);

6. Диапазон рабочих температур: от -30 до 50 °C при питании по PoE; от  -40 °C при использовании High PoE, относительная влажность 10–100% (с образованием конденсата);

7. Вес: не более 3.1 кг;

8. Размеры: длина – 405 мм с солнцезащитным козырьком, ширина – 160.9 мм (данные характеристики фиксированы и не могут быть изменены);

Камера:

1. Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

2. Датчик изображения: 1/3 КМОП, прогрессивная развертка, поддержка RGB;

3. Объектив: диапазон f не менее  2.8 – 8 мм, диапазон F не менее 1.2; автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не менее 340 – 800 ;

4. Режим день/ночь: автоматически управляемый инфракрасный фильтр ;

5. Минимальная освещённость: цветное изображение – не менее 0,1 люкс при  F1.2; чёрно-белое изображение – не менее 0,02 люкс при F1.2;

6. Передача аудиопотока: двусторонняя полнодуплексная; AAC LC 8/16 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, настраиваемый битрейт;

7. Диапазон времени срабатывания затвора: не менее с 1/2450  до 2 с;

Видео:

1. Сжатие видеоизображение: Н.264, Motion JPEG;

2. Разрешение: от 1280х960 (3 Мпикс.) до 160x90, масштабируемое разрешение 1400 x 1050 (1,4 Мп), доступное с помощью VAPIX;

3. Частота кадров: до 25 кадров/с;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

5. Настройки изображения: Сжатие, цвет, яркость, четкость, контраст, баланс белого, установка экспозиции, области экспозиции, компенсация встречной засветки, тонкая настройка действий при слабом освещении, широкий динамический диапазон с функцией динамического захвата, наложение текста и изображений, зоны маскирования, зеркальное отражение изображений;

 Сеть:

1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

2. Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;

3. Действия по тревоге: отправка файлов по сети по FTP, HTTP и электронной почте, уведомление по электронной почте, видео непосредственно на устройство хранения,  пре- и пост-тревожная буферизация, видео- и аудиозапись в локальное хранилище Буферизация видео до и после тревоги, предустановленные параметры PTZ, маршрут обхода охраны, выходной сигнал на внешнее оборудование, воспроизведение аудиофайла, переключение режима «День/ночь», активация индикатора состояния;

Объектив для АXIS P1354-Е (или эквивалента)

Предлагаемое оборудование должно быть серийным.

1. Крепление: CS mount

2. Фокусное расстояние: 15-50 мм

3. Отверстие объектива: F 1.5

4. Диапазон изменения диафрагмы: F1,5 ∼ T360 (Эквивалент F360)

5. Минимальное расстояние до объекта: 0.8 м

6. Управление: 

- масштаб: ручная регулировка 

- фокус: ручная регулировка 

- диафрагма: автоматическая, по пост. току (DC)

7. Размер сенсора и горизонтальный угол обзора:

1/4” сенсор: 12˚ – 4˚ (AXIS P1343/-E)

1/4” сенсор: 14˚ – 5˚ (AXIS P1344/-E)

1/4” сенсор: 17˚ – 5˚ (AXIS P1346/-E)

1/3” сенсор: 18˚ – 5˚ (AXIS Q1602/-E)

1/3” сенсор: 19˚ – 5˚ (AXIS Q1604/-E)

8. Размеры:  58,5 х 37,5 мм

9. Вес: 50 г

	Подраздел 2.2 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать сохранность Комплекта при транспортировке, отгрузке и хранении.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Дата выпуска не ранее 2-го квартала 2014 года, гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 24 месяцев.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	 Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.


РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ



	Камера AXIS P1354-Е (или эквивалент) – 22шт

Объектив для АXIS P1354-Е (или эквивалента) – 22шт

	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ



	Срок  поставки – не позднее 8 недель с  даты  подписания  договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник УАиИТ                        _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                   __________________________  Е.О.Васильева

                                                                       подпись                                         

[image: image1.wmf]
