Техническое задание 
на выполнение капитального ремонта: «УМТСиК. Здание склада № 75 Химреактивов. Капитальный ремонт пожарной сигнализации».                        
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	«УМТСиК. Здание склада № 75 Химреактивов. Капитальный ремонт пожарной сигнализации»


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах  при строительстве,                  реконструкции и капитальном  ремонте объектов 

	 Техническое задание составлено на основании  локального сметного  расчёта                    №  5283 СМ-2   «Склад № 75 химреактивов. Пожарная сигнализация»

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	-монтаж пожарной сигнализации;

-монтаж световой сигнализации;
-монтаж звуковой сигнализации;
-отключение приточных вентсистем.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте  выполнения работ.

	г. Краснокаменск, промплощадка ОАО «ППГХО», УМТСиК.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Необходимость разработки ППР отсутствует.


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Требования к техническим характеристикам строительных работ:                                           
- подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии;

- здание   склада № 75 химреактивов полностью укомплектованы штатными средствами пожаротушения.

 - объем выполняемых работ, принимается на основании  локального сметного  расчёта                    №  5283 СМ-2   «Склад № 75 химреактивов. Пожарная сигнализация» и проекта № 5283-982-ПС
 подрядчик обязан:                                                                                                                                     - выполнять требования нормативной и технической      документации;

- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной  безопасности,  техники безопасности;

- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники,  инструмента,         оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;
- иметь  Лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (для пожарной и охранной сигнализации).
- иметь опыт выполнения подобного рода работ;



	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства 
работ (ППР)

	Оформление проекта производства работ не требуется.


	РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	Локальный сметный расчет и  проектная документация  № 5283-982-ПС прилагается



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- перечень материалов и оборудования, используемых при производстве работ, представлен в локальном  сметном расчете  № 5283 СМ-2   «Склад № 75 химреактивов. Пожарная сигнализация»;
-весь материал должен иметь сертификаты качества и им соответствовать.


	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Заявка на выполнение работ 
4
2

5283-982-ПС
Чертежи
11
3
           5283-982-ПС.С 
Спецификация
5
           5283 СМ-2
Локальный сметный расчет
9



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения  охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц; 


	РАЗДЕЛ 8. СРОК ( ИНТЕРВАЛ )  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало выполнения работ- с момента подписания договора, окончание- 30 июля 2014 г.


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической    документации;


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	К особым условиям работ требований нет.


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ           ГАРАНТИЙ

	11.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы  результата работы, выполненной подрядчиком. 

11.2.  Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него  инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6  «Договором подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами  соответствующего Акта приемки работ.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:               -Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

-Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

-СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены от 25.04.2012 г. № 390»; 

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».Часть 1;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».Часть 2;


	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ  ПРИЕМКИ

	Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».


	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз.


	РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА                               ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.


	РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	         УМТСиК
	Управление материально-технического снабжения и комплектации


	РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Локальный сметный расчёт №  5283 СМ-2
	       1-9


