# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Комплект молекулярных сит для установок очистки газов TRSI,TRSII,TRSIII , M. Braun Inertgas-Systeme GmbH, Германия Молекулярные сита 13Х 1\8 APG

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также Товара, собранного из восстановленных материалов). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Подраздел 1.3 Код ОКП

690000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поглощение тритиевой воды из потока газа . Не относится к ОИАЭ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- климатическое исполнение оборудования УХЛ по ГОСТу 15150-69; - категория размещения оборудования при монтаже и эксплуатации 4 по ГОСТу 15150-69; - место установки –производственный корпус; - категория помещения по пожаро и взрывоопасности «Д» по СП 12.13130.2009

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

- предельная масса 40 кг; - предельные габаритные размеры : диаметр – 250 мм , высота 600 мм;

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Способность поглотить до 35 Ки в виде тритиевой воды при обеспечении максимальной концентрации трития на выходе не более 4,4х 105 Бк/м3.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

нет

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Конструкционное устройство согласно монтажной конфигурации, компоновке установочных мест в существующей установке и периферии подключения .

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Заглушки DN40 ISO KF . Материал – нерж. сталь. Центрирующие кольца с уплотнением DN40 ISO KF Материал – нерж. сталь. Хомут стальной DN32/40 ISO KF.Материал – нерж. сталь

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

нет

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Переменный ток Частота - 50 Гц Напряжение 220В/380 В

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

нет

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

нет

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

нет

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Транспортная неразборная тара ( деревянный ящик )

Подраздел 4.12 Обоснование недопустимости эквивалента

Молекулярные сита являются одним из элементов системы инженерно-защитного оборудования , разработанной компанией M. Braun GmbH . На основании п. 12.2.2 пп. б) ЕОСЗ ГК Росатом поставка эквивалента недопустима. Закупаемое оборудование будет использоваться с установками очистки газов TRSI,TRSII,TRSIII, уже имеющимся у Заказчика и несовместимо с оборудованием других товарных знаков , по причине монтажной конфигурации, компановки установочных мест в существующей установке, особенной периферии подключения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом количества, комплектности и качества поставляемого Товара после передачи Товара Покупателю. По факту отгрузки Товара Покупателю, Покупатель делает отметку о приеме Товара на ответственное хранение в товарно-транспортной накладной. Товар, переданный Покупателю, не находится в залоге у Поставщика для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате товара. В случае обнаружения повреждения целостности упаковки Товара (механическое повреждение или попадание влаги на упаковку) при приемке Товара от перевозчика Поставщика Заказчик составляет акт о повреждении целостности упаковки при транспортировке с визированием акта представителем перевозчика. Составленный акт отправляется Поставщику. По факту приема Товара по количеству и комплектности, в упаковке согласно условиям Договора, Покупатель подписывает товарную накладную. По предварительному письменному требованию Поставщика Покупатель извещает его о времени и месте приема Товара по количеству и комплектности не позднее 24 часов до начала приема Товара. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанное время Покупатель производит прием Товара по количеству и комплектности самостоятельно. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектный, несет Поставщик. После проведения приемки Товара по качеству, по факту поставки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, а также предоставления всех документов, предусмотренных подразделом 5.2. настоящего «Технического задания», Покупатель подписывает Акт приема-передачи Товара. Право собственности на Товар и риски его случайной гибели или повреждения переходят к Покупателю после приема Товара по количеству и комплектности, с даты подписания Покупателем товарной накладной. В остальном, что не предусмотрено данным договором, приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара Поставщик передает Покупателю следующую товарно-сопроводительную документацию: а) товарную накладную по форме ТОРГ 12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); б) товарно-транспортную накладную по форме 1-Т; в) счет, счет-фактуру выставленные Покупателю; г) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика), подписанный со стороны Поставщика; д) в случае, если Товар произведен не на территории РФ: - копию декларации на Товар (ГТД) с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение на территории ТС, если товар ввозился через территорию РФ. - копию декларации на Товар (ГТД) с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение на территории ТС и копию заявления о ввозе товаров на территорию РФ и уплате косвенных налогов с отметкой ИФНС, подтверждающей оплату НДС, если товар ввезен на территорию ТС через иные страны ТС - копию заявления о ввозе товаров на территорию РФ и уплате косвенных налогов с отметкой ИФНС, подтверждающего уплату НДС для Товара, произведенного на территории ТС; е) документы о сертификации Товара (утверждения типа средства измерения); ж) полный комплект технической и эксплуатационной документации на Товар; з) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя; и) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставка всего Товара осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, г. Москва, ул. Сущевская, д. 22., в сроки, указанные в Спецификации к Договору поставки. Проход (проезд) на территорию сотрудникам сторонних организаций, по предварительной заявке, осуществляется гражданами РФ. Допускается досрочная поставка Товара, при условии письменного согласия Покупателя. Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика. За 5 календарных дней до поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара к отгрузке. Не позднее, чем за 24 часа до отгрузки Товара Покупателю, Поставщик сообщает Покупателю данные, определенные Договором: номер и дату Договора, наименование Товара, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется, с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов). Фактической датой поставки считается дата подписания товарной накладной Покупателем.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

До поставки Товара Заказчику, его следует хранить, соблюдая рекомендации завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантия на поставленный Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания товарной накладной Покупателем. - Поставщик гарантирует: - надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки; - полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли: - в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласования Поставщика; - в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания. В период действия гарантии все затраты по вывозу Товара для ремонта/замены и доставке отремонтированного Товара несет Поставщик

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

нет

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

нет

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие на окружающую среду поставляемого Товара не должно превышать значений, установленных экологическими стандартами РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- класс безопасности О3 по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 ; - группа С по ПНАЭ Г-7-008-89;

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- количество – 10 шт.; - срок поставки не позднее двух месяцев со дня заключения Договора;

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация на поставку оборудования предоставляется на бумажном носителе, на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

нет

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |