                                                                                            Утверждаю:
                                                                                            Генеральный директор 
                                                             ОАО «Хиагда»

                                                                                             ____________    Е.И. Гонтарь

                                                                                            «__» ________  20__ г.

Техническое задание №____ от________
	№п/п
	
	

	1
	Наименование объекта
	Насос технологического контура

	2
	Цель выдачи ТЗ
	Поставка насоса технологического контура

	3
	Место установки оборудования
	Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин Хиагдинское месторождение. Энергокомплекс ЦПП.

	4
	Место доставки оборудования
	Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, 

Дворцовский тракт 50, База МТС ОАО «Хиагда».

	5
	Исходные данные
	Проект №3470-987210-ТМ1.С л.5-6 поз.17

	6
	Организация исполнитель
	Согласно  конкурентной  процедуре.

	7
	Срок поставки
	До  01.04.12 г.

	8
	Технические характеристики оборудования
	Подача: 95,2 м3
Напор: 50,1 м.в.ст.
Условный проход: 80 мм.

Диаметр рабочего колеса: 200 мм.
Рабочее давление: 16 бар

Температура жидкости: от -20°С до 140°С 
Мощность ротора: 22 кВт; число полюсов: 2.
Частота вращения: 2900 об/мин.
Номинальное напряжение: 3~400В, 50 Гц;

Масса: 190 кг.
В комплекте с системой регулирования частоты вращения для двух насосов 

	9
	Дополнительные требования и условия поставки оборудования
	· Наличие сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ
· Наличие разрешения на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ

	10
	Заказчик 
	ОАО «Хиагда».

	11
	Необходимые согласования
	Руководство, ОКС ОАО «Хиагда».


Примечание: стоимость поставки 859 316,00 руб. (с учетом доставки и НДС).
Согласовано:

Директор по производству                ___________________________      В.П. Савинов
Руководитель группы комплектации 
оборудования ОКС                             __________________________       Р.Г. Зимин

Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству       ___________________________    В.Г. Коломиец

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам                   __________________________     Е.В. Глушаков
