ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»


Приложение № ___ к распоряжению

по ОАО «Атомэнергопроект»

от «___» _____ 2011 №_________________
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по общим вопросам 
.                              И.Б. Антонюк 

«    »                      2011г.


ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку и пуско-наладку ДГУ J300K                                       ОАО «Атомэнергопроект»

(Извещение о проведении запроса ценовых котировок соответствует требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции от 2.11.2011 № 1/941-П)

Извещение размещено на официальных сайтах www.rosatom.zakupki.ru и www.a-k-d.ru 


от « 12 » декабря 2011г. № 89/764
	Согласовано:

	Заместитель начальника УЭР


	
	И.А. Пашкин

	Начальник УОиСЗД

	
	А.Б. Потапов

	Начальник ООиПЗ УОиСЗД


	
	М.А. Новиков

	Разработано:

	Ведущий экономист ОПЗ УОиСЗД


	
	С.С.Шадрина


Москва, 2011г.

Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), 105005, г.Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1
Контактное лицо: Шадрина Светлана Станиславовна, тел.: (495) 989-61-23, 
e-mail: Shadrina@aep.ru
Источник финансирования заказа: собственные средства.
Заявка на участие в запросе ценовых котировок (далее – котировочная заявка): подготавливается в электронном виде по формам, представленным во II Разделе документации открытого запроса ценовых котировок. Заявка прикрепляется на ЭТП в виде отсканированной копии с чётко видимыми печатью и подписью руководителя/уполномоченного лица участника.
Предмет процедуры закупки: поставка и пуско-наладка ДГУ J300K.
Характеристики и количество поставляемых товаров: представлено в III Разделе Извещения (техническое задание) открытого запроса ценовых котировок.
Место доставки поставляемых товаров: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1.
Сроки поставок товаров: в соответствии с Разделом IV Извещения (проект договора).
Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 2 060 000 (два миллиона шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 314 237(триста четырнадцать тысяч двести тридцать семь) рублей, 29 копеек.
Сведения о включённых расходах: транспортные, разгрузка, погрузка, уплата страховки, таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

Сроки и условия оплаты поставок товаров: в соответствии с Разделом IV Извещения (проект договора).
Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: http://www.a-k-d.ru/ 
Срок подачи котировочных заявок:  до 11:00 19 декабря 2011 года
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных  заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

В составе котировочной заявки участник процедуры закупки должен представить:

1. Копию свидетельства о государственной регистрации

2. Копию решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении, физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности

3. Копию Устава организации

4. Копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе

В подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению Участника процедуры закупки должны быть представлены:

1. Бухгалтерский баланс (за последний отчетный период)

2. Отчёт о прибылях и убытках(за последний отчетный период)

3. Справку об отсутствии задолженности по налогам, выданную ИФНС за текущий период
Приложение № ___ 

к извещению

от _________ 2011 №___________________

Документация открытого запроса ценовых котировок 
в электронной форме на право заключения договора на поставку пуско-наладку ДГУ J300K
ОАО «Атомэнергопроект»
СОДЕРЖАНИЕ

1ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»


1ИЗВЕЩЕНИЕ


1Извещение размещено на официальных сайтах www.rosatom.zakupki.ru и www.a-k-d.ru


1Москва, 2011г.


5I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


51. Основные термины, используемые в документации


72. Запрос ценовых котировок


73. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки


84. Требования, предъявляемые к котировочной заявке


85. Порядок проведения запроса ценовых котировок


96. Порядок подачи котировочных заявок


97. Рассмотрение и оценка котировочных заявок


12II. Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки


121. Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок


132. Форма предложения о качестве поставляемых товаров


15III. Техническая часть


1711.1. Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев со дня приёмки работ.


18IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА




I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основные термины, используемые в документации

Договор  – договор на поставку товаров
Заказчик – ОАО «Атомэнергопроект», для удовлетворения нужд которого размещаются заказы на проведение процедур закупки, в соответствии с пунктами годовой программы закупки.
Запрос ценовых котировок – процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок определяет в качестве победителя запроса ценовых котировок, участника запроса ценовых котировок, предложившего наименьшую стоимость выполнения договора на поставку товаров ценовых котировок может быть открытым и закрытым.

Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, создаваемый для выбора поставщика путем проведения процедуры закупки, предусмотренной настоящей документацией с целью заключения договора. 

Заявка на участие в процедуре закупки (далее по тексту котировочная заявка) комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки в форме электронного документа.

Документация запроса ценовых котировок – документация, содержащая сведения о порядке проведения запроса ценовых котировок и заключения договора, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в процедуре закупки, инструкцию по подготовке заявок на участие в процедуре закупки, проект договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, установленные заказчиком требования к поставляемым товарам, которые являются предметом процедуры закупки и иные показатели связанные с определением соответствия товаров потребностям заказчика, а также требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемых товаров, которая являются предметом процедуры закупки, и другие сведения, необходимые для подготовки котировочной заявки. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием Интернет.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации запроса ценовых котировок.

Официальный сайт – официальный сайт Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» для размещения информации о закупках товаров для нужд заказчика – http://zakupki.rosatom.ru;  

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки.

Поставщик – Победитель процедуры закупки, заключивший договор на поставку товаров для нужд заказчика

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой производится выбор победителя процедуры закупки, в соответствии с правилами, установленными документацией запроса ценовых котировок, с которым заключается договор.

Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае, если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т.п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.
Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснения по документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью.

2. Запрос ценовых котировок

Под запросом ценовых котировок (далее по тексту  - запрос котировок) понимается способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса котировок и победителем, в котором комиссия по проведению закупок (далее по тексту – комиссия) признает участника, предложившего наиболее низкую цену договора.
3. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки

1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющиеся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) не являться организацией, включённой в реестр недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

8) не иметь случаев невыполнения ранее принятых договорных обязательств на поставку товаров для строительства атомных электростанций, приведших к неисполнению плановых показателей инвестиционной программы.
2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку товаров, если указанные требования содержатся в документации запроса ценовых котировок.
4. Требования, предъявляемые к котировочной заявке

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки;

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса ценовых котировок товаров, на поставку которых размещается заказ;

4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок;

5) цена товара (цена договора) с указанием сведений о включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

6) сроки и порядок оплаты поставок товаров.

7) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.

Оформление котировочных заявок регламентируется правилами, установленными на соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящей документации.
8). Официальный язык запроса ценовых котировок
Заявка на участие в запросе ценовых котировок, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся документация, связанная с запросом ценовых котировок, должна быть представлена на русском языке. 

Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

Использование других языков для подготовки заявки, может быть расценено комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.
5. Порядок проведения запроса ценовых котировок

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается заказчиком, на официальном сайте не менее чем за пять дней до дня истечения срока представления котировочных заявок.

В день размещения извещения о проведении ценовых котировок в электронной форме на официальном сайте извещение размещается заказчиком на электронной торговой площадке.

2. Извещение о проведении запроса котировок доступно для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. 
3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок.

4. Заказчик, вправе на любом этапе, но не позднее, чем за один день до окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса ценовых котировок, разместив извещение об этом на официальном сайте.

6. Порядок подачи котировочных заявок

1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

2. Котировочная заявка подается участником процедуры на электронную торговую площадку в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. 
3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется электронной торговой площадкой.
4. Проведение переговоров между заказчиком и участником процедуры закупки в отношении, поданной им котировочной заявки не допускается.

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются. 
6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает на официальном сайте и электронной торговой площадке извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.

7. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

1. Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров. При предложении наиболее низкой цены товаров несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

3. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Комиссией также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.  Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
5. Протокол в день его подписания размещается заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке.

6. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах. Заказчик, в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передаёт победителю запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.
Оформление протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок регламентируется правилами, установленными на соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящей документации.
7. Любой участник процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет указанному участнику соответствующие разъяснения.
8. Победитель запроса ценовых котировок обязан не позднее чем через 5 рабочих дней, после получения проекта договора, представить заказчику подписанный со своей стороны проект договора.
9. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок в указанный срок не представил заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

10. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

11. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

12. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения договора.

13. Сведения об участнике процедуры закупки могут быть внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем запроса ценовых котировок уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником запроса ценовых котировок, подавшим заявку на участие в запросе ценовых котировок, признан единственным участником, уклонился от заключения договора;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам запроса ценовых котировок, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения подрядчиком условий договора.
II. Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки

1. Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок

На бланке организации

Дата, исх. Номер 

Заявка на участие в запросе ценовых котировок

на __________________________________

1. Изучив извещение о запросе ценовых котировок ОАО «Атомэнергопроект» на _________________________, а также применимые к нему законодательство и нормативные правовые акты в т.ч. Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом», __________________________________________________________________ 

(фирменное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

в лице _____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласны поставить товары в соответствии с условиями, указанными в настоящей заявке, и представляет следующие сведения:  

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):

Банковские реквизиты:

ИНН: 

Контактное лицо ___________________________________телефон_________________

2. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

___________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)_______ банкротом и деятельность не приостановлена, а также, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _______ % ________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае, если мы будем признаны Победителем запроса ценовых котировок, то берем на себя обязательства подписать договор в установленный срок. 

5. В случае, если наше предложение по цене договора будет содержать лучшие условия, после предложения Победителя, а Победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с условиями нашего предложения по цене.
_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

2. Форма предложения о качестве поставляемых товаров

Приложение №1 

к заявке на участие в 

запросе ценовых котировок

Предложение о технических характеристиках (потребительских свойствах) товаров 

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию запроса ценовых котировок на ________________________________________, в том числе условия и порядок проведения процедуры закупки и проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы

___________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

в лице _____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного, в случае признания нас победителями запроса ценовых котировок, подписать договор, согласны поставить предусмотренные товары, с учётом требований Заказчика и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах.

Мы подтверждаем, что предлагаемые к поставке товары новые, растаможены, не были в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являются выставочными образцами, а также не собраны из восстановленных узлов и агрегатов. Товары, подлежащие обязательной сертификации, имеют сертификат соответствия.

Таблица 1
	Описание поставляемых товаров

	Наименование товара
	Марка, товарный знак
	Количество
	Технические характеристики

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Примечание: 

1. При указании участником процедуры закупки марки/модели предлагаемого к поставке товара (в том числе входящего в комплект поставки, или товара являющейся сопутствующим) не допускается  использование слов  «или эквивалент».

2.Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке товара должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого товара техническим требованиям и характеристикам, установленным в документации процедуры закупки.

Таблица 2

	Информация об иных условиях выполнения договора

	Наименование показателя 
	Предложения участника процедуры закупки

	Срок (периодичность) поставки продукции
	

	Место поставки товара
	

	Упаковка, комплектация продукции
	

	Качество поставляемых товаров
	

	Требования к безопасности продукции
	

	Срок и объём предоставления гарантий качества 
	


2. Мы согласны поставить товары по следующей цене ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей 

В цену включены все расходы, в том числе транспортные, разгрузка, погрузка, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Примечание:

Не допускаются разночтения между информацией в котировочной заявке и информацией указанной в ценовом предложении на электронной торговой площадке.
III. Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и пуско-наладку ДГУ J300K 
ОАО«Атомэнергопроект»

1. Наименование поставляемой продукции

1.1. Все указания на товарные знаоки, мест происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

1.2. Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ) J300К (220 кВА, 380 В) в шумозащитном кожухе. Открытого использования, с гибким переходником выпускной системы, с тройником на подсоединение к существующей выхлопной трубе стационарного ДГУ, топливным дополнительным баком на 3000 л с подсоединением к ДГУ с соответствующими комплектующими.
2. Описание продукции, количество (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1 Дизель-генераторная установка (ДГУ) J300К (220 кВА, 380 В) в шумозащитном кожухе - 1шт. Дополнительный топливный бак на 3000 л. в кожухе – 1шт. Выполнение работ по установке, пуско-наладке генераторной установки  Заказчика (J300К), установка топливного бака на 3000 л.
2.2 Требования к генераторной установке:
	Технические характеристики 
дизельной электростанции SDMO J300K

	Выходная мощность (при cosj=0.8)
	220 кВт (275 кВА) - основное питание
242 кВт (303 кВА) - резервное питание*

	Потребление топлива при нагрузке 75%
	42,6 л/ч

	Объем встроенного топливного бака
	390 л

	Габариты (ДхШхВ), мм
	2900 х1300 х1680

	Масса, кг
	2235

	Двигатель

	Производитель
	John Deere

	Модель
	6081HF001

	Тип
	Дизельный, 6-ти цилиндровый, с водяным охлаждением

	Номинальная мощность
	261 кВт

	Частота вращения
	1500 об/мин

	Электрогенератор

	Тип
	Leroy Somer, 3-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный

	Модель
	462 L9

	Выходное напряжение
	Переменное, 220В / 380В ± 1% / 50Гц ± 2.5%


3. Требования к техническим характеристикам продукции

3.1.
В п. 2 настоящего технического задания:.
4. Обоснование несовместимости продукции

4.1. Не установлено.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки продукции

5.1.
Срок поставки ДГУ J300К со всеми комплектующими в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Договора.

5.2. Срок выполнения работ по пуско-наладке ДГУ J300К в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поставки ДГУ J300К.
6. Требования к месту поставки продукции

6.1.
Поставщик обязан поставить товар по следующему адресу ОАО «Атомэнергопроект»:             г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1
7. Требования к упаковке продукции

7.1. Габаритные размеры ДГУ J300К в шумозащищенном кожухе должны не превышать: длина – 2900 мм, высота – 1700 мм, ширина – 1300 мм.

7.2. Требования к основному топливному баку:

Основной топливный бак с индикатором уровня топлива, изготовленный из пластика объемом не менее 300 л.

7.3. Требования к дополнительному топливному баку:

Дополнительный топливный бак объемом не менее 3 000 л. отдельно стоящий в кожухе.

7.4. Требования к кожуху дополнительного топливного бака:

- специальная жёсткая конструкция с односкатной крышей, защищающей кожух и оборудование от снеговой нагрузки с утеплителем и шумоизоляцией;

- система приточно-вытяжной вентиляции с жалюзи и защитными решётками;

- термозащита бака в пределах - 40оС - +45оС.

7.5. Шина заземления по ПУЭ.

8. Требования к качеству поставляемой продукции

8.1. Генераторная установка J300К – 1 шт.

8.2. Шумозащитный кожух – 1 шт.

8.3. Топливный бак на 3000 л – 1 шт.

8.4. Пуско-наладочные работы – полный цикл.

8.5. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в Российской Федерации. Генераторная установка, топливный бак, шумозащитный кожух должны быть новым, не бывшим в эксплуатации, не иметь дефектов.

9. Требования к безопасности поставляемой продукции

9.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.

9.2. После сдачи работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
9.3. При производстве работ должны учитываться:
- ПУЭ (Правила устройства электроустановок);

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции 

10.1. Результатом выполнения работ должна стать качественно выполненная установка и пуско-наладка генераторной установки, дополнительного бака в ОАО «Атомэнергопроект» по адресу: г. Москва, Бакунинская ул., д. 7, стр. 1. Доставка и монтаж ДГУ,  дополнительный топливный бак осуществляется силами поставщика.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара, к обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара.
11.1. Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев со дня приёмки работ.

	Начальник ТрО
	В.А. Новиков


IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор поставки
г. Москва
«___» ___________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице___________________________________________, действующего на основании_______________________________________, с одной стороны, и ____________________________, в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» на основании Извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, размещенного на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на Электронной торговой площадке www.a-k-d.ru <http://www.a-k-d.ru> «__» _________ 20__ г._____________ и протокола _______________ от «__» _______20__ г. № __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить и выполнить работы по пуско-наладке дизельной-генераторной установки открытого использования, с гибким переходником выпускной системы, низкошумным глушителем в термошумоизолированном контейнере (с дополнительными системами пассивного шумоподавления и дополнительным топливным баком на 3000 л. в кожухе) (далее – «Товар»), а Заказчик надлежащим образом принять и оплатить на условиях Договора Товар с характеристиками, перечисленными в Спецификации («Приложение № 1», которое является неотъемлемой частью настоящего Договора).

1.2. Общая стоимость Товара, включая стоимость пуско-наладки Товара, составляет ________________ (_____________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС
 _________ (______________________________________ ) рублей ___ копеек.

1.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется за фактически выполненные работы по пуско-наладке Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ.

2. Обязанности сторон.

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Осуществить поставку Товара и выполнить работы по и пуско-наладке Товара в установленные настоящим Договором сроки, указанные в п. 5.1. и п. 5.2. настоящего Договора.

2.1.2. Передать Заказчику одновременно с Товаром все принадлежности относящиеся к Товару и первичные учетные документы (счет-фактуру, товарную накладную по форме ТОРГ-12, товарные - транспортные накладные, инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке, акт сдачи-приемки Товара). 

2.1.3. Передать первичные учетные документы (акты выполненных работ, счета – фактуры и др.) в течение 3 (трех) дней с даты выполнения работ.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Полностью оплатить Поставщику общую стоимость Товара в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора.

2.2.2. Осуществить приемку Товара с подписанием акта сдачи - приемки Товара и товарной - транспортной накладной.

3.
Порядок расчетов.

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется за фактически выполненные работы по пуско-наладке Товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Сторонами акта выполненных работ, на основании выставленного Поставщиком счета.

4. Срок поставки Товара и выполнения работ по пуско-наладке Товара.

4.1. Срок поставки Товара со всеми комплектующими в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

4.2. Срок выполнения работ по пуско-наладке Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поставки Товара.

5.
Условия поставки Товара.

5.1. Место поставки Товара: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1.

5.2. Поставщик обязуется собственными силами и за свой счет вывезти Товар со склада и доставить его Заказчику.

5.3. Поставщик осуществляет поставку и подъем, а также разгрузку Товара своими силами и за свой счет. После окончания поставки представителями Поставщика и доверенными лицами Заказчика подписываются товарные и товарно-транспортные накладные. В случае отказа Заказчика от приема Товара последний обязан представить письменный мотивированный отказ.

6.
Качество Товара и гарантийные обязательства.

6.1. Количество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать Спецификации.

6.2. Поставщик гарантирует исправную работу поставляемого Товара в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня приёмки работ, при условии выполнения Заказчиком инструкции по эксплуатации и краткой инструкции пользователя генераторной установки.

6.3. В случае обнаружения дефекта в период гарантийного срока, Заказчик имеет право предъявить письменную мотивированную претензию (рекламацию).

6.4. Случаи, на которые не распространяется гарантия Поставщика:

6.4.1. Несоблюдение Заказчиком требований Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.

6.4.2. Использование некачественных и/или несоответствующих принятым стандартам (или спецификации в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию) эксплуатационных материалов и технических жидкостей (горюче-смазочных материалы, топливо, охлаждающая жидкость и т.п.), неоригинальных (нестандартных) запасных частей и сменных элементов при ремонте и обслуживании Товара.

6.4.3. Неисправности, вызванные внесением изменений в конструкцию Товара, произведенные Заказчиком самостоятельно.

6.4.4. Повреждение внешних электрических соединений (кабелей, заземления, автоматов защиты), произошедшее не по вине Заказчика.

6.4.5. Перегрузка Товара как электрооборудования (даже при наличии защитных автоматов).

6.4.6. Отсутствие заземления установленного образца.

6.4.7. Гарантийному обслуживанию не подлежит Товар, имеющий следующие повреждения:

· нарушение внешней целостности Товара или его составных частей в результате механического (изменение геометрии изделия, помятости, сколы, глубокие царапины, изгиб или перелом корпуса, крепежных мест и т.п.), химического, термического, электрического или иного внешнего воздействия;  

· вызванные попаданием внутрь механизмов Товара, корпуса или на корпус Товара посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых, животных, сильное запыление либо загрязнение механизмов, конденсат внутри Товара и пр.;

· вызванные использованием несертифицированного оборудования, работающего или подключаемого в сопряжении с Товаром;

· вызванные стихией, атмосферными явлениями, пожаром и иными подобными факторами; 

· вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, кабельных сетей и другими внешними факторами (климатическими и иными);

· полученные при хранении (если Товар не сразу вводился в эксплуатацию) после получения Заказчиком;

· коррозионные процессы деталей, составных и комплектующих частей Товара, возникших вследствие воздействия внешних факторов окружающей среды;

· Товар имеет следы постороннего вмешательства или самостоятельного ремонта;

· нарушены гарантийные пломбы (фирменные стикера Поставщика), заводские защитные ленты, наклейки и пр. снаружи или внутри корпуса Товара.

Также гарантийному обслуживанию не подлежит Товар, в случае если в гарантийный талон на Товар были внесены изменения или исправления, не заверенные печатью и подписью Поставщика или специалиста Поставщика.

6.5. При обращении к Поставщику Заказчик обязан указать характер неисправности Товара, на котором неисправность была выявлена. Согласно гарантийным обязательствам, Поставщик обследует (тестирует) подлежащий гарантийному обслуживанию Товар. Обследование (тестирование) производится только по указанной Заказчиком неисправности. 

6.6. Устранение неисправностей при наступлении гарантийного случая производится Поставщиком на месте пуско-наладки Товара.

6.7. Поставщик ни при каких условиях не несет ответственности (в том числе и перед третьими лицами) за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанных с использованием или невозможностью использования Товара.

7. 
Ответственность Сторон и разрешение споров.

7.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в установленном законодательством РФ порядке. 

7.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров, возникающих в связи с исполнением обязательств, возникающих из Договора. Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана направить другой Стороне письменную претензию, в которой указывается, в чем именно состоит нарушение другой Стороны, и излагаются требования Стороны, права которой нарушены.

7.3. В случае если спор не урегулирован Сторонами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления претензии, Сторона, считающая свои права нарушенными, вправе обратиться в арбитражный суд. Стороны пришли к соглашению, что все споры по поводу исполнения Договора будут передаваться на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

7.4. В случае непредоставления документов в сроки, указанные в п. 2.1.2. и п. 2.1.3., Поставщик оплачивает Заказчику штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, указанной в непредоставленном документе, за каждый день просрочки.

7.5. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

8.
Срок действия Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.
Изменение условий Договора.

9.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по дополнительному двустороннему письменному соглашению Сторон.

9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

10.
Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными действиями.

10.2. Стороны настоящим Договором отнесли к обстоятельствам непреодолимой силы следующие события: землетрясение, наводнение, пожары и иные стихийные явления; военные действия (включая массовые беспорядки гражданского населения), национальные и отраслевые забастовки, мятежи, саботаж, эмбарго, взрывы, запретительные акты органов исполнительной власти Российской Федерации  или другого государства, а также любые акты и действия таможенных, правоохранительных, судебных органов Российской Федерации  (оперативно-розыскные мероприятия, принятие обеспечительных мер и т.п.), препятствующие своевременному перемещению и передаче Товара, документов, относящихся к Товару, или необходимых для осуществления ремонта Товара запасных частей покупателю. При возникновении какого-либо из вышеперечисленных событий, Стороны должны известить друг друга в течение 7 дней с момента, когда им стало известно о наступлении обстоятельств неопреодолимой силы.

11.
Прочие условия.

11.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

11.2. Все изменения и приложения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, являются его неотъемлемой частью.

11.3. При изменении места нахождения и банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом друг друга.
11.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация (Приложение №1).
12.
Адреса и реквизиты Сторон.
ЗАКАЗЧИК: ОАО «Атомэнергопроект»

Местонахождение: 105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская,  д.7, стр.1;

ИНН: 7701796320, КПП: 774850001;

ОКПО: 08634359, ОГРН: 1087746998646

БИК: 044525187

р/с: 40702810500060021903 в ОАО Банк ВТБ, г. Москва

к/с: 30101810700000000187

ПОСТАВЩИК:
ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:

Должность

___________________________ ФИО


	Поставщик:

Должность

___________________________ ФИО



	М.П.
	М.П.


Приложение № 1

к Договору № ________

от «___» ________ 2011г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование Товара
	Технические характеристики Товара
	Кол-во Товара,

ед.
	Общая стоимость Товара, ,включая НДС

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	


ИТОГО:





	Заказчик:

Должность

___________________________ ФИО


	Поставщик:

Должность

___________________________ ФИО



	М.П.
	М.П.


� В случае, если Поставщик освобожден от НДС, указать причину освобождения.





PAGE  
2

