| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Директор отделения № 59. _________/ К.А. Мухамедов /. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | ЗАО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на оказание услуг по обеспечению качества и надежности на предмет соответствия требованиям российских норм и правил в области использования атомной энергии, международных документов по безопасности в атомной энергетике и другой нормативно-технической документации при разработке технической и сопроводительной документации на концентратомеры бора для энергоблоков зарубежных и российских АЭС

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2014

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по обеспечению качества и надежности на предмет соответствия требованиям российских норм и правил в области использования атомной энергии, международных документов по безопасности в атомной энергетике и другой нормативно-технической документации при разработке технической и сопроводительной документации на концентратомеры бора для энергоблоков зарубежных и российских АЭС.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

-

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Оказание услуг по обеспечению качества и надежности на предмет соответствия требованиям российских норм и правил в области использования атомной энергии, международных документов по безопасности в атомной энергетике и другой нормативно-технической документации при разработке технической и сопроводительной документации на концентратомеры бора для энергоблоков зарубежных и российских АЭС.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля / объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Услуги должны быть выполнены качественно и в срок, предусмотренный календарным планом.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Требования к качеству оказываемых услуг прописаны в НП-071-06.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

-

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

-

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

-

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

-

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

При оценке соответствия качества разработанной технической и сопроводительной документации на концентратомеры бора НАР-12М необходимо руководствоваться НП-071-06.

Подраздел 3.8 Специальные требования

-

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Конечным результатом оказания услуг является подготовка и подписание Заключения о соответствии разработанной технической и сопроводительной документации на концентратомеры бора НАР-12М для отправки на зарубежные и российские АЭС.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

При поэтапном завершении работ согласно Календарного плана, Исполнитель представляет Заказчику двухсторонний Акт выполненных работ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Приемка услуг осуществляется посредством подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | НП-071-06 | Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Календарный план оказания услуг | 5 |

Директор НПО № 59                                    К.А. Мухамедов

Исп. М.И. Черемухина , 32-16

Приложение 1

Календарный план оказания услуг

| Содержание | Этап | Дата начала этапа, договора | Дата завершения этапа, договора |
| --- | --- | --- | --- |
| Оказание услуг по контролю технологии, процесса изготовления концентратомеров бора в количестве 12 штук для энергоблоков российских АЭС, технической и сопроводительной документации на предмет соответствия требованиям российских и международных норм и правил в области использования атомной энергии. | 1 | С даты заключения договора | Не более 10 календарных дней с даты заключения договора |
| Оказание услуг по контролю технологии, процесса изготовления концентратомеров бора в количестве 18 штук для энергоблоков российских АЭС, технической и сопроводительной документации на предмет соответствия требованиям российских и международных норм и правил в области использования атомной энергии. | 2 | С даты заключения договора | Не более 20 календарных дней с даты заключения договора |

Директор НПО № 59                                                                                               К.А. Мухамедов

Исп.: Черемухина М.И., 32-16