	
	УВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ФГУП «УАЗ»


_____________________ В.Н.Жадушкин
«____» ноября 2011 г.


Извещение

о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме «Поставка кондиционеров и сплит-систем в здания №№1, 2 по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 26»
Извещение  размещено на официальном сайте http://www.zakupki.rosatom.ru
от «___» ноября 2011 года № _______/0486/_______
Извещение размещено на официальном сайте http://www.a-k-d.ru
от «____» ноября 2011 года № ____________

	Начальник административной службы

____________________Васильев В.Н.
«____» ноября 2011 г.
	
	Руководитель группы вентиляции и кондиционирования
____________________Попов К.А.
«____» ноября 2011 г.

	
	
	

	Заместитель директора - руководитель службы эксплуатации  зданий  

 (инициатор процедуры закупки)

____________________Ханыков О.А. 

«____» ноября 2011 г.
	
	Контролирующий орган:

Начальник планово-экономического отдела

__________________Е.Г. Белозерцева

«____» ноября 2011 г.


	
	
	Данная закупочная процедура включена в ГПЗ ФГУП «УАЗ» на 2011 г. под № 611/99
Начальник отдела организации и проведения закупок

__________________Васин Д.М.

«____» ноября 2011 г.

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Москва 2011
Раздел 1. Сведения О запросе ценовых котировок

1.1. Форма торгов: запрос ценовых котировок в электронной форме
1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: ФГУП «Управление административными зданиями» (далее - Заказчик), расположенная по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Контактные лица: 
1. Васин Дмитрий Михайлович (по вопросам, касающимся закупочной деятельности), тел.: 8(499) 949-40-55, адрес электронной почты: DMVasin@domatom.ru;

2. Попов Константин Александрович (по вопросам, касающимся технической части процедуры закупки), тел.: 8(499) 949-42-09, адрес электронной почты: KAPopov@domatom.ru.
Инициатор процедуры закупки: Заместитель директора - руководитель службы эксплуатации зданий - Ханыков Олег Анатольевич, тел.: 8(499)949-27-71, адрес электронной почты: OAKhanykov@domatom.ru.
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (в пятницу с 8-00 до 15-45) по московскому времени.

Официальный сайт размещения данного извещения: http://www.zakupki.rosatom.ru
1.3. Предмет договора.
Наименование: «Поставка кондиционеров и сплит-систем в здания №№1, 2 по адресу:                 г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 26»
Количество  и характеристики поставляемого товара: приведены в Техническом задании настоящей Документации.
Место, условия работы: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24. 

Срок выполнения работ: с даты заключения Договора до «30» июля 2012 г.
1.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Безналичный: 
- 100 % за фактически поставленный товар (оборудование, партии Товара (Оборудования)) в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.6  Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).
1.5. Начальная (максимальная) цена: 832 960,00 руб., включая НДС 18 %.
1.6. Порядок формирования цены: 
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ (материалы, в том числе доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

1.7. Источник финансирования: Собственные средства Заказчика.
1.8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.
1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль.
1.10. Размер обеспечения исполнения договора: Не предусмотрено

1.11. Дата начала регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: 
«17» ноября 2011 г.

1.12. Дата и время окончания регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: 

10-00 часов (время московское) «23» ноября 2011 г. 
1.13. Дата и время окончания рассмотрения и оценки ценовых котировок: 

Не позднее 16-00 часов (время московское) «24» ноября 2011 г. 

1.14. Срок, порядок заключения договора по итогам проведения запроса ценовых котировок: 
Договор должен быть заключен на 11 (одиннадцатый) день и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представит Заказчику подписанный договор, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскания убытков, либо заключить договор с участником процедуры закупки предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем, а также возбудить ходатайство о включении данного победителя в проведении запроса ценовых котировок в Реестр недобросовестных поставщиков ФАС РФ и в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

1.15.
Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки:
Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:


а) быть правомочным заключать договор;


б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;


в) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);


г) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 


д) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;


е) в отношении участника процедуры закупки должны отсутствовать сведения в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС РФ и в Реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

ж) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000;

з) Опыт работы в данной области не менее пяти лет;

и)  Наличие квалифицированного персонала, автотранспорта, складских помещений;


к) Марка и модель на оборудование должна соответствовать перечню и иметь сертификат качества;
            л) Гарантия на оборудование должна составлять не менее 24 месяцев.

1.16.
Требования, предъявляемые к котировочной заявке:

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:


1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки;


2) идентификационный номер налогоплательщика;


3) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров;


4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок;


5) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);


6) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;


7) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным в запросе котировок:


- оригинал выписки из единого государственного реестра (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок или нотариально заверенную копию такой выписки; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 


- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). Если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе ценовых котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в запросе ценовых котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;


- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);


- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе ценовых котировок, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;


- форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 г. и последний отчетный период отчетного года с проставленной подписью руководителя и печать организации.


- копии сертификатов на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

8) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

9) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

10) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
1.17. Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться запрос ценовых котировок: http://www.a-k-d.ru 
1.18. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 
Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в запросе ценовых котировок в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении запрос ценовых котировок, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения запроса ценовых котировок на электронной торговой площадке      http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.
1.19. Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в запросе ценовых котировок. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок.
Участник вправе предоставить документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте.
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общие данные

В рамках данного технического задания предполагается произвести поставку кондиционеров и сплит-систем в здания №1, 2 по адресу: г. Москва, Большая Ордынка, д. 24; г. Москва, Старомонетный переулок, д. 26
	№№ п/п
	Оборудование
	кол-во

	1
	сплит-система инверторного типа 

Carrier 42NQV035M / 38NYV035M оборудованная зимним комплектом и обогревом дренажа 
	11

	
	
	

	2
	Carrier 42NQV025M2/ 38NYV025M2 
	18

	3
	Зимний комплект с обогревом дренажа 

для сплит-система инверторного типа 

Carrier 42NQV035M / 38NYV035M     и 

Carrier 42NQV025M2/ 38NYV025M2
	6


Начальная (максимальна) цена - 832 960 руб. 00 коп.
(Определена согласно методике расчета начальных (максимальных) цен договора при размещении заказов по капитальному строительству, на поставку материально-технических ресурсов и оборудования и на оказание услуг в Госкорпорации «Росатом», глава №3. (Приложение к приказу Госкорпорации «Росатом» от 30 ноября 2010 №1/481-П). 
2. Требования к участникам тендера
2.1.
Опыт работы в данной области не менее пяти лет.

2.3.
Наличие квалифицированного персонала, автотранспорта, складских помещений.

2.5.
Отсутствие:

· невыполненных обязательств перед третьими лицами;

· возбужденных уголовных дел и неснятых судимостей в отношении руководителей.

3. Технические характеристики оборудования: 

Марка и модель на оборудование должна соответствовать перечню и иметь сертификат качества. Изменение марки и модель оборудования согласовывается с заказчиком. Гарантия на оборудование должна составлять не менее 24 месяцев.
4. Условия поставки 

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей

5. Требования к упаковке оборудования 

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и  хранения.

6. Требования к технической документации 
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке. Должны иметься электрические схемы подключения.
7. Прочие условия 

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

8. Место поставки и условия допуска г. Москва ул. Большая Ордынка д. 24. 
9. Срок поставки товара

Поставка оборудования по пункту №2 спецификации осуществляется в срок не позднее 5-и рабочих дней после подписания договора.

Поставка оборудования по пункту №1,3 спецификации осуществляется по отдельным заявкам в срок не позднее 7-и рабочих дней после подачи заявки.

Приложение № 1
 к извещению
Проект Договора №
 на поставку кондиционеров и сплит-систем
г. Москва
«____» __________ 2011 года

             Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями» (ФГУП «УАЗ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Приказа генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 08.10.2009 г. №1294/к, с одной стороны, и ________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам запроса ценовых котировок в электронной форме проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок цен в электронной форме от «___» _______ 2011 г. № ___) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Определения

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам запроса котировок в электронной форме, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе (котировочной заявке) и конкурсной документации запросе котировок; 

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар,  Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка кондиционеров (сплит-систем) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 

2.2  Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2000) с разгрузкой с транспортного средства Покупателю по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.
2.3 Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.
3. Цена Договора 

3.1 Цена Договора составляет ___________ руб. ______ коп. (_______________________ руб. ____ коп., включая НДС 18%: ________________. (___________________________________) руб. _________ коп.
3.2 Цена Договора, является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. Стоимость товара, указанная в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), является фиксированной за каждую единицу товара и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.  Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара  до Покупателя,  а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Нормы и стандарты

4.1 Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.1.2  Провести инструктаж специалистов Покупателя по пользованию и эксплуатации Товара (Оборудования).
5.1.3 Обеспечить наличие у себя или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.
5.3 Покупатель имеет право:

5.3.1.    В случае увеличения потребности Покупателя, с согласия Сторон, возможно увеличение количества поставляемого товара в пределах не более 30% от первоначальной цены настоящего Договора, с сохранением начальных цен за единицу продукции без изменения технических характеристик товара указанных в Спецификации (Приложении №1 к настоящему Договору).

5.3.2. Увеличение оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

6. Упаковка и маркировка

6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены.

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
7. Поставка товара (оборудования) и документация

7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.2 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

7.2 Поставка товара по пункту №1 по письменной заявке Покупателя, (в срок до 7-и рабочих дней), по пункту №2 спецификации осуществляется в срок не позднее 5-и рабочих дней после согласования договора с Государственной Корпорацией «Росатом»,  по пункту №3 по письменной заявке Покупателя, (в срок до 7-ти рабочих дней), в  которой указывается вид, количество товара. 
7.3 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.4 За 3 календарных дня до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.5 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

7.6 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 

б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;
г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика);

е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

8. Порядок приемки Товара (оборудования)
8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2 Приемка Товара (Оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 5 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.
9. Гарантийные обязательства
9.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).Поставщик предоставляет Покупателю гарантии качества Товара (Оборудования), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.

9.2 Поставщик гарантирует:

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

· полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора;
9.3 Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет не менее 24 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

9.4 Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.5 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

· в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;
· в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.6 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.7 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 
10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (Оборудование) в рамках Договора будет осуществляться в следующем порядке:

a.            100 % за фактически поставленный товар (оборудование, партии Товара (Оборудования)) в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.6  Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

11. Обеспечение Договора
11.1 Не требуется
12. ответственность сторон

12.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2 В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 10 % от общей стоимости, недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

12.3 В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

12.4 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

12.5 Покупатель вправе потребовать от Поставщика  сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора. 
12.6 В случае нарушения сроков оплаты Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору),  Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от общей стоимости, поставленного по заявке в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.
12.7 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

13. Срок действия Договора

13.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его согласования с Государственной Корпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным Законом от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» и до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 9 настоящего Договора. 
13.2 Срок выполнения все обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю до «30» июля 2012 г.
13.3 Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

14. форс-мажор

14.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

14.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
14.3 Покупатель освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения, уполномоченным органом доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор.
14.4 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

14.5 В случае если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

14.6 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления

15.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

16. Прочие положения

16.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
16.2     Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.

16.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами.

16.4.Споры и разногласия, возникшие в связи с настоящим Договором, будут решаться Сторонами путем передачи спора на рассмотрение в Третейский суд для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

16.5. В случае невозможности урегулирования разногласий или споров между Сторонами путем переговоров, их разрешение осуществляется в арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном российским законодательством.

16.6 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
16.4  Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

         Приложение № 1: Спецификация;

         Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования) (образец).
17. Реквизиты сторон

	Покупатель:
Адрес:

119017 г. Москва, ул. Большая       Ордынка, д. 24
Телефоны: (499) 949-46-00

(499) 949-44-03, (499) 949-27-52

Факс: (499) 949-41-16   

ИНН    7706008935

КПП    770601001

ОКПО 08626584

ОАО  «Сбербанк России»  г. Москва,

Отдел. Московский банк ОАО «Сбербанка России» г. Москва                

БИК 044525225

К/с № 30101810400000000225                        

Р/с № 40502810338250121051                        


	 Поставщик:



18. Подписи сторон
	От Поставщика:

_________________________ 

	От Покупателя:

И.о. директора  

______________________ /В.Н.Жадушкин/

 

	М.П.
	МП.


Приложение № 1 к Договору
№______ от «__» ________ 201__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№№ п/п
	Оборудование
	кол-во
	Цена за ед. товара с НДС
	Общая стоимость

	1
	сплит-система инверторного типа 

Carrier 42NQV035M / 38NYV035M оборудованная зимним комплектом и обогревом дренажа 
	11
	
	

	2
	Carrier 42NQV025M2/ 38NYV025M2 
	18
	
	

	3
	Зимний комплект с обогревом дренажа 

для сплит-система инверторного типа 

Carrier 42NQV035M / 38NYV035M     и 

Carrier 42NQV025M2/ 38NYV025M2
	6
	
	

	ИТОГО:
	


  Цена Договора составляет ____________ руб. _____ коп. (______________________) руб. _______ коп., включая НДС 18%: ___________руб. _____коп. (__________________________) руб. _________ коп.

Срок поставки: 

Поставка оборудования по пункту №1 спецификации осуществляется по отдельным заявкам в срок не позднее 7-и рабочих дней после подачи заявки.
Поставка оборудования по пункту №2 спецификации осуществляется в срок не позднее 5-и рабочих дней после согласования договора с Государственной Корпорацией «Росатом».

Поставка оборудования по пункту №3 спецификации осуществляется по отдельным заявкам в срок не позднее 5-и рабочих дней после подачи заявки.

	От Поставщика:

_________________________ 
.
	От Покупателя:

И.о. директора  

______________________ /В.Н.Жадушкин/



	М.П
	МП.


Приложение № 2 к Договору
№ _____от «____» ________ 201__года 





АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№___ от «___» _____________ 201____ г.
ПО ДОГОВОРУ №________ от «_____» _________ 20____ г.

«Поставщик» _______________________________ в лице Генерального директора ___________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны и «Покупатель»  ФГУП «УАЗ» в лице и.о. директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании приказа Генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 08.10.2009 года №1294/к, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору): 
	№
	Товар
	Количество
	Ед. изм.
	Цена за ед. товара с НДС
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	


Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет: _________ руб. _____ коп. (______________________________ рублей _________ копеек),  в том числе НДС 
__________ руб. ___________ коп. 
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):
1.Товарная накладная _____________от _______________.

2.Счет-фактура. _____________от _______________.
Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 
.
	От Покупателя:

И.о. директора  

______________________ /В.Н.Жадушкин/



	М.П
	МП.


Приложение № 2
к извещению

(на фирменном бланке организации)

№ документа









дата

В ФГУП «УАЗ»
Заявка на участие в запросе котировок цен

Изучив запрос котировок цен ФГУП «УАЗ» на выполнение работ по замене узла пожаротушения по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д. 26, а также применимые к нему нормативные правовые акты, ________________________________ (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лице) в лице __________________________________________ действующего _____________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)                                        (основание)

Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: ___________________________________________________________

Расчетный счет ________________________________________________________________

Корреспондентский счет________________________________________________________

БИК 
____________________________  ИНН ______________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД ___________________________________

Телефон __________________________ факс________________________________________
E-mail:____________________________

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок цен, мы готовы исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок и осуществить перечень работ, необходимых Заказчику по цене:
_________________(___прописью____) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18 % _________________(___прописью____) рублей ____ копеек, 
1.1. Наименование и характеристики поставляемых товаров, работ, оказываемых услуг, на поставку которых размещается заказ:

_____________________________________________________________________________
1.2. Сведения о включенных или не включенных в цену товара, работы, услуги расходах Поставщика (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи):

_____________________________________________________________________________

2.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников запроса ценовых котировок условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
3.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор на поставку товара в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса ценовых котировок, проекта Договора, и предложенной нами в котировочной заявке ценой, на одиннадцатый день со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

4.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ______________(наименование организации или   Ф.И.О.   участника  процедуры   закупки) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___ %_________ (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

5 Если наши предложения имеют такую же, как и победитель в проведении запроса ценовых котировок, цену Договора, или будут лучшими после предложений победителя запроса ценовых котировок, а победитель запроса котировок цен будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать данный Договор на выполнение работ, оказание услуг  на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок и предложенной нами ценой, не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

6 Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями запроса ценовых котировок или принятия решения о заключении с нами Договора, в случае отказа от его подписания победителем запроса котировок цен, и нашего уклонения от заключения Договора на выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок цен, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
7 В случае возникновения требования Заказчика о предоставлении документов, представленных в процедуре закупки, обязуемся в двухдневный срок представить в адрес последнего подлинники (нотариально заверенные копии) документов.  

8 Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера нами уполномочен (ы)_________________________________________________

                                                                          (ФИО, тел., адрес электронной почты)

9 В случае присуждения нам права заключить Договор в период со дня даты получения протокола оценки и сопоставления котировочных заявок и проекта Договора и до его подписания настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного договора на условиях наших предложений
10 Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________________
	Приложения: 
	1.Проект договора;

	
	2.Анкета участника;

	
	3.Другие документы в соответствии с настоящей документацией запроса ценовых котировок.


Подпись руководителя 

___________________________________________________/______________________/

        (должность)                               (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)            

                                                                   М.П.
Приложение № 3

к извещению

Анкета участника запроса котировок цен
	№ п/п
	
	Сведения об участнике

	1. 
	Полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица)
	

	2. 
	ОГРН
	

	3. 
	ИНН/КПП
	

	4. 
	Адрес место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица)
	

	5. 
	Почтовый адрес
	

	6. 
	Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа юридического лица.
	

	7. 
	Должность, Ф.И.О. лица, действующего на основании доверенности (в случае подписания документов лицом, действующим по доверенности).
	

	8. 
	Телефон/факс (с указанием кода города)
	

	9. 
	Адрес электронной почты 
	

	10. 
	Банковские реквизиты 
	

	11. 
	Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)  (дата и номер Свидетельства, кем выдано)
	

	12. 
	Сведения, при необходимости, о лицензировании видов деятельности (дата, номер срок действия Лицензии, кем выдана)
	

	13. 
	Контактное лицо Участника, номер контактного телефона, электронной почты, факса Участника
	


Подпись руководителя 

___________________________________________________/______________________/

        (должность)                               (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)            

                                                                   М.П.
