Приложение №10

к порядку планирования и обработки

закупочных операций в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на приобретение/изготовление (подчеркнуть)

Прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 с USB

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 предназначен для безразборного контроля и измерения временных, скоростных характеристик масляных, вакуумных и электромагнитных выключателей имеющих до четырёх разрывов на полюс.

1.2. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку Прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7

с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.на русском языке).

2.2. Комплектация

- Паспорт.

- Инструкция по эксплуатации.

Прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.3. Наименование: Прибор ПКВ/М7 c USB

2.4. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми Заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком данного оборудования.

3.2. Установка должна соответствовать требованиям:

«Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

«Правил устройства электроустановок»;

ГОСТ 12.22007.0-75, ГОСТ 12.2.007.2-75, ТУ – 4221-026-41770454-2005.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно Приложения № 1 к договору поставки (спецификация).

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 90 (девяноста) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка прибор в комплекте со шнурами и соединительными проводами измерительных цепей  производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать надежная работа   Прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 в течении установленного срока эксплуатации.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию.

Главный энергетик

ОАО «ППГХО»						        __________ С.К. Кутузов

Начальник электроцеха ТЭЦ

ОАО «ППГХО» 						        ___________Н.И.Жигалов