45

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку осветительных приборов.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№ п/п
	Наименование материала
	Ед/изм
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и.т.д.
	Срок поставки

	1
	НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА JUNIOR 9W

	шт

	2

	 

	20 дней с даты заключения договора

	2
	СВЕТИЛЬНИК ARS/S 2х36 ЭПРА/ЭПРА рег. размер 310х1225х1050х224

	шт

	5

	 

	
	3
	СВЕТИЛЬНИК ARS/S 4х36

	шт

	5

	 

	
	4
	СВЕТИЛЬНИК PRBLUX/ S 2х36

	шт

	5

	 

	
	5
	Светильник TLC 218-1 со встроенным  СЭБ

	шт

	5

	Напряжение питающей сети, В - 130В -280В 
рабочая температура - От-40 до+50 
Потребляемая мощность - 25 Вт 
Совместимость с датчиком движения - да 
Совместимость с авар-ным  блоком питания - нет

	
	6
	Светильник TLGP236 без отражателя со встроенным  СЭБ

	шт

	5

	Напряжение питающей сети, В - 130В -280В 
рабочая температура - От-40 до+50 
Потребляемая мощность - 58 Вт 
Совместимость с датчиком движения - да 
Совместимость с авар-ным  блоком питания - нет

	
	7
	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛ.. НАСТЕННО- ПОТОЛОЧН. ТЕРМОСТ.БЕЛОГО ЦВЕТА СО СТЕКЛЯН. МАТОВ. РАССЕИВ.ПЕ

	шт

	2

		
	8
	СВЕТИЛЬНИК ЖТУ 06-100-004 У1 IP54 (Е40, СТЕКЛО ВАНДАЛОУСТОЙЧИВ.ЦВЕТ ОСН. СЕРЫЙ ИЗ УДАРОПРОЧН. ПЛАСТМ

	шт

	10

	вид - СТЕКЛА  ВАНДАЛОУСТОЙЧИВ.ЦВЕТ ОСН. СЕРЫЙ ИЗ УДАРОПРОЧН. ПЛАСТМ 
цоколь - Е40

	
	9
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 12 2Х40-904 "ОМЕГА"

	шт

	10

	 

	
	10
	СВЕТИЛЬНИК ЛСП 22-2х65, IP53, размер 163х15

	шт

	10

	 

	
	11
	СВЕТИЛЬНИК ЛСП 42 2Х40 КОМПЕНС. IP54

	шт

	10

	Расшифровка обозначения -  Л) с прямой трубчатой люминисцентной лампой С) подвесной П) для промышленных и производственных зданий 42) код завода изготовителя Азовское УПП «Светотехника»2) количество ламп  2штуки40) мощность одной лампы   40Вт IP54)  защита от накопления пыли, защита от брызг Корпус металлический   Стекло матовое

	
	12
	СВЕТИЛЬНИК НББ 07-60 НАСТЕННЫЙ

	шт

	3

	Частота - 50Гц 
Напряжение питающей сети, В - 220 
Степень защиты ,IP - 20 
Мощность - ламп 60 Вт 
вид - рассеивателя -прозрачный шар

	
	13
	СВЕТИЛЬНИК НБО 07-60 (ШАР)

	шт

	5

	 

	
	14
	СВЕТИЛЬНИК НПО 22-100-230

	шт

	5

	 

	
	15
	СВЕТИЛЬНИК НСП 02-200-003

	шт

	5

	Расшифровка обозначения - Н)накаливания общего назначения С ) подвесной 
П) для производственных и промышленных  зданий 02) код производителя 200) мощность лампы 200 Вт 003) с защитной сеткой, Стекло прозрачное , Корпус металлический

	
	16
	СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60

	шт

	6

	 

	
	17
	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ взрывозащищенный EVA-4060-2100

	шт

	5

	 

	
	18
	Световой энергосберегающий блок «Эконом» (СЭБ) 1х36

	шт

	5

	Напряжение питающей сети, В - 130В -280В 
рабочая температура - От-40 до+50 
Потребляемая мощность - 106 Вт 
Совместимость с датчиком движения - да 
Совместимость с авар-ным  блоком питания - да

	
	19
	Световой энергосберегающий блок «Эконом» (СЭБ) 2х36

	шт

	10

	Напряжение питающей сети, В - 130В -280В 
рабочая температура - От-40 до+50 
Потребляемая мощность - 58 Вт 
Совместимость с датчиком движения - да 
Совместимость с авар-ным  блоком питания - да

	
	20
	Световой энергосберегающий блок «Эконом» (СЭБ) 4х18

	шт

	5

	Напряжение питающей сети, В - 130В -280В 
рабочая температура - От-40 до+50 
Потребляемая мощность - 106 Вт 
Совместимость с датчиком движения - да 
Совместимость с авар-ным  блоком питания - да

	

	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Товар должен быть новым, т.е. не бывшем в употреблении, не восстановленным, выпущенным не ранее 2015  года.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	-


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	-


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки. 

В случае выявления Покупателем при получении Товара или в течение гарантийного срока функциональных и качественных недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или существенно затрудняющих его использование Покупателем, а также в случае выявления недостачи по количеству Товара, а также несоответствие Товара иным условиям договора, Покупателем (комиссионно или уполномоченным лицом) составляется Акт в произвольной форме о несоответствии Товара условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.). Вызов представителя Поставщика для составления указанного акта необязателен.

В случае поставки Товара несоответствующего условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.) Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 20 дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик. Покупатель имеет право на проведение (без каких либо дополнительных затрат с его стороны) технического контроля и/или испытаний продукции с целью подтверждения соответствия условиям Договора, техническим требованиям

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Перечень, форма требования к оформлению обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией, в том числе требования к перечню документов, подтверждающих качество групп товаров, поставляемых совместно с ними: акты испытаний, сертификаты соответствия, свидетельства поверки, сертификаты калибровки и пр. по ИТТ, иному исходному документу и др.

Сырье, материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	           -


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	-


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество Товара должно соответствовать условиям договора, а также требованиям, предусмотренным нормативными документами (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.)  для соответствующего вида Товара. 

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком  устанавливается гарантийный срок не менее 6 месяцев, либо срок, предусмотренный заводом-изготовителем, в соответствии с ТУ с момента подписания Сторонами накладной о передаче Товара. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по настоящему договору.  В течение указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает  замену некачественного Товара, а также устраняет дефекты данного Товара  за свой счет.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	-


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных производителей, заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей.

	


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	В электронной форме.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл. 
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  

