ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку кабеля силового бронированного
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кабеля силового бронированного  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 месяцев с даты ввода кабелей в эксплуатацию. Срок службы – не менее 30 лет.
	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель ВБбШв 4*95 1кВт
	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв.

Номинальное переменное напряжение 1кВт

По ГОСТу 16442-80
	1,42
	Км

	2
	Кабель ВБбШв 4*120 1кВт
	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв.

Номинальное переменное напряжение 1кВт

По ГОСТу 16442-80
	1,10
	Км

	3 
	Кабель ВБбШв 4*70 1кВт
	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв.

Номинальное переменное напряжение 1кВт

По ГОСТу 16442-80
	1,72
	Км


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы поставщика на доставку оборудования до склада Заказчика, страхование,  упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
        4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата в течение 90 дней с даты поставки оборудования на склад Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и др.)
        5. Требования к упаковке товара:

В соответствии с ГОСТ 18690-82.
        6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции:
Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с момента заключения договора.

Окончание поставки – в течение 10 рабочих дней от даты подписания договора.
Исполнитель                                                                                                    ________________________Д. П. Давыдов_______
                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                   
