ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку электромагнитных замков
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка электромагнитных замков для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
         Предлагаемое к поставке оборудование должно быть серийным.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Электромагнитный замок AL-400 Premium напряжение 24 В

(или эквивалент)
	Усилие удержания якоря, кг, не менее

400

Напряжение питания, В  

24

Потребляемый ток, мА

500

Габаритные размеры корпуса, мм, не более

225х42х26,5

Габаритные размеры якоря, мм, не более 

194х42х15

Диапазон рабочих температур, °С , не менее

-20 … +40

Режим охраны геркона

нормально замкнут

Режим охраны датчика контроля

нормально замкнут

Максимально коммутируемая мощность геркона, Вт       не менее

5

Максимально коммутируемый ток, А:

- геркона

0,3

- устройства контроля

0,4

Максимальное коммутируемое напряжение, В:

- геркона

100

- устройства контроля

60

Контактное сопротивление, Ом:

- геркона

0,2

- устройства контроля

2

Максимальное время срабатывания, мс:

- геркона

5

- устройства контроля

5

Особенности: должен быть накладной, должен устанавливаться на деревянные и металлические двери. Со встроенным датчиком контроля замка и датчиком положения двери. Световая индикация. Цвет серый.
	не менее 12 

месяцев
	300
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководство пользователя (инструкция) и паспорт на русском языке. 

        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

Поставка должна осуществляться: первая партия 100 шт. – не позднее 20  мая 2013 г., вторая партия 100 шт. – не позднее 31 мая 2013 г., оставшиеся 100 шт. – не позднее 30 июня 2013 г.
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                      Д.П. Давыдов

Эксперт по техническим характеристикам
