Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«17» октября 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку химической продукции.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
Техническое задание
	№

п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	МЕШАЛКА МАГНИТНАЯ С ПОДОГРЕВОМ ПЭ6110
	2
	шт

	2
	КолбонагревательLoip LН-225 (температура до +600°С)   
	1
	шт

	3
	Столик подъемный ПЭ-2420
	3
	шт

	4
	Шланги ПВХ, Серия 032Б армированные синтетической нитью Ду6
	300
	м

	5
	Шланги ПВХ, Серия 032Б армированные синтетической нитью Ду7
	300
	м

	6
	Шланги ПВХ, Серия 032Б армированные синтетической нитью Ду8
	200
	м

	7
	Рукава длинномерные ТУ 38.105998-91Тип ВГ диам. 12 , 50м
	200
	м

	8
	Рукав дюритовый 40У-14-7 атм   ТУ 0056016-87
	200
	м

	9
	Пипетки стекло ГОСТ 29169-91 с делениями на полный слив:  2-1-2-1
	5
	шт

	10
	Пипетки стекло ГОСТ 29169-91 с делениями на полный слив:  2-1-2-2
	5
	шт

	11
	Пипетки стекло ГОСТ 29169-91 с делениями на полный слив:  2-1-2-5
	5
	шт

	12
	Пипетки стекло ГОСТ 29169-91 с делениями на полный слив: 2-1-2-10
	5
	шт

	13
	Колбы мерные ГОСТ 1770-74 с отметкой и полиэтилен.пробкой: 2а-25-2 ПП
	10
	шт

	14
	Колбы мерные ГОСТ 1770-74 с отметкой и полиэтилен.пробкой: 2а-100-2ПП
	10
	шт

	15
	Колбы мерные ГОСТ 1770-74 с отметкой и полиэтилен.пробкой: 2а-250-2 ПП
	5
	шт

	16
	Колбы мерные ГОСТ 1770-74 с отметкой и полиэтилен.пробкой:2а-1000-2 ПП
	5
	шт

	17
	Цилиндры мерные ГОСТ  1770-74 с носиком на пласт. Основ.:3-25-2
	5
	шт

	18
	Цилиндры мерные ГОСТ  1770-74 с носиком на пласт. Основ. 3-100-2
	5
	шт

	19
	Цилиндры мерные ГОСТ  1770-74 с носиком на пласт. Основ. 3-250-2 
	5
	шт

	20
	Цилиндр мерный ГОСТ  1770-74 с носиком на стеклянном основании 1-10-2
	2
	шт

	21
	Колбы конические со шлифом ГОСТ 25336-82: КН-1-50-14/23 ТС
	10
	шт

	22
	Колбы конические со шлифом ГОСТ 25336-82: КН-1-100-14/23 ТС
	10
	шт

	23
	Колбы конические со шлифом ГОСТ 25336-82: КН-1-250-29/35 ТС
	5
	шт

	24
	Колба круглодоннаяе двугорлая ГОСТ 25336-82 КГУ-2-1-250-29/14
	2
	шт

	25
	Колба круглодоннаяетрехгорлая ГОСТ 25336-82 КГУ-3-1-250-29/14
	2
	шт

	26
	Колбы круглодонные со шлифом ГОСТ 25336-82: К-1-250-29/32
	5
	шт

	27
	Колбы круглодонные со шлифом ГОСТ 25336-82: К-1-500-29/32
	5
	шт

	28
	Колба Бунзена со шлифом в горловине ГОСТ 25336-82  2-500-29/32
	2
	шт

	29
	Воронка лабораторная В-25-38 ХС ГОСТ 25336-82
	5
	шт

	30
	Воронка лабораторная В-56-80 ХС
	10
	шт

	31
	Воронка лабораторная В-100/150  ХС
	10
	шт

	32
	Воронка капельная ВК--100
	1
	шт

	33
	Холодильник шариковый ХШ-1-300-29-14(6 шар)  ГОСТ 25336-82
	2
	шт

	34
	Прибор для перегонки высококипящих жидкостей под вакуумом  (500 мл)
	1
	шт

	35
	Стекло покровное 24*50 (100 шт./упак.) 
	5
	упак.

	36
	Чашки Петри стеклянные Æ40мм ГОСТ 23932-90
	50
	шт

	37
	Чашки Петри стеклянные Æ60мм
	50
	шт

	38
	Чашки Петри стеклянные Æ90мм
	100
	шт

	39
	Предметные стекла 75х25 ГОСТ 9284-75 (по 50 шт. в уп) со шлифованным краем 
	2
	упак.

	40
	Сита аналитич. Retschдиам 200мм высота 50 мм ячейка 1,00 мм 60.131.001000 Германия
	2
	шт

	41
	Сита аналитич. Retschдиам 200мм высота 50 мм ячейка 2,5мм 60.131.002500
	2
	шт

	42
	Сита аналитич. Retschдиам 200мм высота 50 мм ячейка 50 мкм 60.131.000050
	2
	шт

	43
	Сита аналитич. Retschдиам 200мм высота 50 мм ячейка 40 мкм 60.131.000040
	2
	шт

	44
	Сита аналитич. Retschдиам 200мм высота 20 мм ячейка 20 мкм 60.131.000020
	2
	шт

	45
	Стаканчики для взвешивания (бюксы:) 10 мл СВ-19/9 (25х40), KLIN ISO 9002
	50
	шт

	46
	Стаканчики для взвешивания (бюксы:) 20 мл СВ—34/12 (40х65) , KLIN
	20
	шт

	47
	Лабораторная посуда из фарфора ГОСТ 9147-80 Шпатель №1(120/20 мм)
	50
	шт

	48
	Лабораторная посуда из фарфора ГОСТ 9147-80 Шпатель №1(200/40 мм)
	5
	шт

	49
	Лаб. посуда из фарфора ГОСТ 9147-80 Чашка для выпаривания № 3 (100мл)
	2
	шт

	50
	Лабораторная посуда из фарфора ГОСТ 9147-80 Стакан № 3 (150 мл) 
	5
	шт

	51
	Лабораторная посуда из фарфора ГОСТ 9147-80 Ступка№ 4 (диам. 110/50)
	2
	шт

	52
	Лабораторная посуда из фарфора ГОСТ 9147-80 Пест № 2 (34/120 мм)
	3
	шт

	53
	Лабораторная посуда из фарфора ГОСТ 9147-80 Ложка № 4 (250/50 мм)
	3
	шт

	54
	Лабораторная посуда из фарфора ГОСТ 9147-80 Ложка № 1 (120/15 мм)
	3
	шт

	55
	Фторопластовая посуда  Стакан с крышкой 50 мл ТУ-95-173
	2
	шт

	56
	Посуда пласт. VitLab Воронка лабораторная РР (полипропилен) 30х47 германия
	10
	шт

	57
	Посуда пласт. VitLab Пипетка мерная нестерильная  РS (полистирол) 5 мл германия
	2
	шт

	58
	Пробка полиэтилен КШ 14/23
	20
	шт

	59
	Пробка полиэтилен КШ 19/26
	20
	шт

	60
	Пробка полиэтилен КШ 29/32
	20
	шт

	61
	Штатив лабораторный ПЭ-2700 (штатив Бунзена) в комплекте с лапками
	3
	шт

	62
	Термометры лаб. с кон. шлифом ТЛ-50 № 3,  нижн.часть  80 мм, 65˚...100˚С ТУ 25-2021007-98
	5
	шт

	63
	Термометры лаб. с кон. шлифом ТЛ-50 № 3,  нижн.часть 100 мм, 65˚...100˚С ТУ 25-2021007-98
	5
	шт

	64
	Термометры лаб. с кон. шлифом ТЛ-50 № 9,  нижн.часть 80 мм, 0˚...100˚С ТУ 25-2021007-98
	5
	шт

	65
	Термометры лаб. с кон. шлифом ТЛ-50 № 9,  нижн.часть 100 мм, 0˚...100˚С ТУ 25-2021007-98
	5
	шт

	66
	Термометры лаб. с кон. шлифом ТЛ-50 № 10,  нижн.часть 100 мм, 0˚...150˚ С ТУ 25-2021007-98
	5
	шт

	67
	Подпергаментная бумага-подпергамент пищевой марки ЖВ ГОСТ 1760-86
	3
	кг

	68
	ВОРОНКА БЮХНЕРА N1 50
	1
	шт

	69
	Спиртовка СЛ-2-100 мл ГОСТ 25336-82
	1
	шт

	70
	Капельница 2-25 с пипеткой (Страшейна) ГОСТ9875-73
	5
	шт

	71
	Капельница 2-50 с пипеткой (Страшейна) ГОСТ9876-73
	5
	шт

	72
	Очки защитные ПО-1 ГОСТ Р 12.4.013-97
	4
	шт

	73
	Фартук полиэтил.
	4
	шт


Гарантия качества, месяцев 
12

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования.

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ___
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [image: image1][image: image2][image: image3]
